«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Кыргызского Центра аккредитации                                                                                    Приложение    к    аттестату      аккредитации

_________________________ Чапаев Ж.Ж.                                                                                       № KG417/КЦА ________________________

"_______"________________________ 201__г.                                                                                 "_____"________________________ 201___г.

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории неразрушающего контроля ОсОО «Техинтест»

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Паровые и водогрейные котлы с рабочим давлением выше 0,07МПа, трубопроводы пара и горячей воды, работающие под давлением выше 0,07МПа и температурой воды выше 115ºС. | Металл. Сварные соединения (С, У, Т) | ПУБЭ паровых и водогрейных котлов ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды РД 153-34.1-003-01 | 1.Ультразвуковой контроль 2.Визуальный и измерительный контроль 3. Магнитный контроль | РД 34.17.302-97 ГОСТ14782-86 | 3.0 - 150мм |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №2 РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №2а ГОСТ 21105-87 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №2б |  |

Генеральный директор ОсОО «Техинтест»                                                                                Технический менеджер лаборатории неразрушающего контроля

_________________  Подойникова Г.Р.	                            				 _______________________  Напалков В.А.

Приложение    к    аттестату      аккредитации

№ KG417/КЦА ________________________

"_____"________________________ 201___

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Сосуды, работающие под давлением выше 0,07МПа | Металл. Сварные соединения (С, У, Т). | СО 153-34.17.439-03 ПУБЭ сосудов, работающих под давлением | 1.Ультразвуковой контроль 2.Визуальный и измерительный контроль 3. Магнитный контроль | РД 34.17.302-97 ГОСТ14782-86 | 3.0 - 150мм |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №3 РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №3а ГОСТ 21105-87 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №3б |  |
| 3 | Здания и сооружения(строительные конструкции) | Стыковые сварные соединения стержней арматуры на стальной скобе-накладке Строительные металлические конструкции. (Сварные соединения С, У, Т, Н) | ГОСТ 14098-2014 СНИП КР52-01:2009 | 1.Ультразвуковой контроль 2.Визуальный и измерительный контроль 3. Магнитный контроль | ГОСТ 23858-95 | 3.0-40мм |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №1 Технологическая карта №1* РД 03-606-03 ГОСТ 14098-14 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №1а Технологическая карта №1*а ГОСТ 21105-87 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №1*б |  |

Генеральный директор ОсОО «Техинтест»                                                                                Технический менеджер лаборатории неразрушающего контроля

_________________  Подойникова Г.Р.	                            				 _______________________  Напалков В.А.

Приложение    к    аттестату      аккредитации

№ KG417/КЦА ________________________

"_____"________________________ 201___

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Грузоподъемные механизмы : грузоподъемные краны всех типов и назначений. | Металл Сварные соединения (С, У, Т, Н) | Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин оборудования " РД 10.112-96 ч.1 РД 10.112-97 ч. 2,3,5 | 1.Ультразвуковой контроль 2.Визуальный и измерительный контроль 3. Магнитный контроль | РД РОСЭК-001-96 | 3.0 – 30мм |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №4 РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №4а ГОСТ 21105-87 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №4б |  |
| 5 | Металлические резервуары для хранения жидкого топлива | Металл Сварные соединения (С, У, Т, Н) | РД 34.21.526-95 | 1.Ультразвуковой контроль 2.Визуальный и измерительный контроль 3. Магнитный контроль | ГОСТ14782-86 | 3.0 – 30мм |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №5 РД 03-606-03 СНИП КР52-01:2009 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №5а ГОСТ 21105-87 |  |
|  |  |  |  |  | Технологическая карта №5б |  |

Генеральный директор ОсОО «Техинтест»                                                                                Технический менеджер лаборатории неразрушающего контроля

_________________  Подойникова Г.Р.	                            				 _______________________  Напалков В.А.