| УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Директор КЦА при МЭ КР |  |
| _________________ Чапаев Ж.Ж. |
| Приложение к аттестату аккредитации |
| № ____________________________ |
| от "_______" ______________ 20 г. |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

| № п\п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний, определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физико-химический контроль |
|  | Ячмень пивоваренный | ГОСТ 5060-86 | - отбор проб; - сорная и зерновая примесь; - зараженность вредителями; - массовая доля влаги; - экстрактивность ячменя | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 13586.5-93 (возд.-тепл.) ГОСТ 12136-77 | 1÷2 кг 0÷50 % 0÷30 шт. 0-85% 60-85% |

Председатель Правления ОАО «АРПА»                                                                                                                           Начальник ПЛ ОАО «АРПА»

им. Н.Урманбетова                                                                                                                                               им. Н.Урманбетова

____________________Урманбетов Д.Н.                                                                                                                      _____________ Асанбекова Э.С.

Приложение к аттестату аккредитации

№ ______________________

«______» _____________ 20____г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Солод пивоваренный | ГОСТ 29294-2014 | - отбор проб; - сорная примесь; - зараженность вредителями; - количество мучнистых, стекловидных, темных, карамельных зерен; - массовая доля влаги; - массовая доля экстракта в сухом веществе светлого солода тонкого помола; - массовая доля экстракта в сухом веществе карамельного солода; - продолжительность осахаривания светлого солода; - прозрачность лабораторного сусла; - кислотность лабораторного сусла, полученного из светлого и темного солода тонкого помола | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 29294-2014 -//-//-(воздушно-тепловой) -//-//- (пикнометрический) -//-//- (пикнометрический) -//-//- (пикнометрический) -//-//-(визуально) -//-//- (титрование) | 1÷2 кг 0÷50 % - 0÷100 % 0÷50 % 0-85% 60-85% 60-85% 5÷60 мин. прозрачное ÷ мутное 0,1÷25 к.ед. |

Председатель Правления ОАО «АРПА»                                                                                                                           Начальник ПЛ ОАО «АРПА»

им. Н.Урманбетова                                                                                                                                              им. Н.Урманбетова

____________________Урманбетов Д.Н.                                                                                                                      _____________ Асанбекова Э.С.

Приложение к аттестату аккредитации

№ ______________________

«______» _____________ 20____г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Хмель | ГОСТ 21947-76 | - отбор проб; - массовая доля влаги | ГОСТ 21948-76 -//-//- (воздушно-тепловой) | 1÷2 кг 0-85% |
| 4. | Пиво | ГОСТ 31711-2012 | - приемки и отбор проб; - массовая доля спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле; - кислотность; - цвет; - двуокись углерода | ГОСТ 12786-80 ГОСТ 12787-81 (дистилляц.) ГОСТ 12788-87 (титрование) ГОСТ 12789-87 (фотометрич.) ГОСТ 32038-2012 | 80÷125 бут. 0÷7,7 % 1,026÷12,15% 8÷20% 0,1÷25 к.ед. 0,17÷3,34 ц.ед. 0,25÷0,88% 1÷90 сут. |
| Микробиологический контроль |
| 5. | Пиво бутылочное/ разливное | Технический регламент КР «О безопасности пива» | - отбор проб; - подготовка проб; - КМАФАнМ; - БГКП (колиформы); - дрожжи, плесневые грибы; | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669- 85 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |

Председатель Правления ОАО «АРПА»                                                                                                                       Начальник ПЛ ОАО «АРПА»

им. Н.Урманбетова                                                                                                                                            им. Н.Урманбетова

____________________Урманбетов Д.Н.                                                                                                                       ____________ Асанбекова Э.С.