УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                         Приложение к аттестату аккредитации

Директор КЦА   при    МЭ   КР                                                                                                                                                                             № КG417/КЦА. ОК.______

___________________Ж. Ж. Чапаев.                                                                                                                                                                            «____»_____________.20____г.

«_____»______________________201____г

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сварные соединения газопроводов: С2, С17 труб Ø (57-1020)мм, толщиной стенки (3-20)мм, сварка электродуговая 111; С2 труб Ø (20-150)мм, толщиной стенки (2-5)мм, сварка газовая 311 | СНиП КР 42-02:2015 ВСН012-88, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 | Механические испытания на растяжение | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50)т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-2 |  |
|  |  |  | Механические испытания на изгиб | ГОСТ 14019-03 ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50)т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ -01-3 |  |
|  |  |  | Механические испытания на сжатие | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50)т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ -01-1 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК._______

«____»___________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов пара и горячей воды: С2, С17, Н1, Н3, Н4, У18 труб Ø (15-150)мм, толщиной стенки (до 3; 3-5) мм по классу 7 (газовая сварка 311); С2, С17, , Т8, Т9 труб Ø (40 – 1020)мм, толщиной стенки (до 3; 3-5; 8-11; 11-14) мм по классу 7 (электродуговая сварка 111) | СНиП КР 42-02:2015 ВСН012-88, ПБ 10-573-03 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 | Механические испытания на растяжение | ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50) т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ -01-2 |  |
|  |  |  | Механические испытания на изгиб | ГОСТ 14019-03, ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50) т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-3 |  |
|  |  |  | Механические испытания на сжатие | ГОСТ 25.503-97, ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50) т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-1 |  |
| 3 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов водоснабжения: С2, С17, Н1, Н3, Н4, У18 труб Ø (15-150)мм, толщиной стенки (до 3; 3-5) мм по классу 7 (газовая сварка 311); С2, С17, , Т8, Т9 труб Ø (40 – 1020)мм, толщиной стенки (до 3; 3-5; 8-11; 11-14) мм по классу 7 (электродуговая сварка 111) | СНиП КР 42-02:2015 ВСН012-88, СНиП3.05.04-85*, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 | Механические испытания на растяжение | ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50) т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-2 |  |
|  |  |  | Механические испытания на изгиб | ГОСТ 14019-03, ГОСТ 6996-66 | Диапазон давления (0-50) т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-3 |  |

П Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК._______

«____»___________20___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сварные соединения металлоконструкций, выполняемых в строительстве (фермы, балки, колонны. арматура): С2,С17, Н1,Н3, Н4; толщина металла 3-25мм (электродуговая сварка 111) | СНиП КР 42-02:2015 ГОСТ 23118-2012 СНиП III-18-75 ВСН012-88, ГОСТ 10922-90, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 | Механические испытания на растяжение | ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66 СНиП III-18-75 (пособие) | Диапазон давления (0-50)т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-4М, ТККА-01-6 |  |
|  |  |  | Механические испытания на изгиб | ГОСТ 14019-03, ГОСТ 6996-66 СНиПIII-18-75 (пособие) | Диапазон давления (0-50)т.с |
|  |  |  |  | Тех. Карта ТКМИ- 01-5М, ТККА-01-6 |  |
| 5 | Сварочные электроды | СНиП КР 42-02:2015 ГОСТ 9466-75, СТО Газпром 2-2.2-136-2007 | Визуально-измерительный контроль качества электродов | ГОСТ 9466-75, п.5.4 | Отколы (10-20) мм |
|  |  |  |  | Техническая процедура ТККЭ-01.01 |  |