УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________  Ж. Чапаев

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

до «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории физико-химических измерений БЦИСМ

наименование калибровочной лаборатории и  организации, в состав которой она входит

| № п/п | Объекты калибровки | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо, | Расширенная неопределенность измерений | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РН-метры лабораторные | Активность ионов водорода (рН) | от 1,6 рН до 9,2 рН | При температуре 25,0 ºС 0,02 рН, при Р=95% и k=2 | МИ KG-202.01-2014, основная территория |
| 2 | Ареометры-cахаромеры | Плотность жидкости | от 0% до 100% массовой доли | При температуре 20,00 ºС 0,09 кг/м3 (0,03 % массовой доли ), при Р=95% и k=2 | МИ КG-202.03-2018, основная территория |
|  | Ареометры для нефти |  | от 650 до 1070 кг/м3 | При температуре 20,00 ºС 0,10 кг/м3, при Р=95% и k=2 |  |
|  | Ареометры для молока |  | от 1015 до 1040 кг/м3 | При температуре 20,00 ºС 0,12 кг/м3, при Р=95% и k=2 |  |
|  | Ареометры для спирта |  | от 0% до 100% объемной доли | При температуре 20,00 ºС 0,04 кг/м3 (0,02 % объемной доли), при Р=95% и k=2 |  |