# УТВЕРЖДАЮ

# Директор Кыргызского центра  аккредитации

# М.П. _______________  Ж.Чапаев

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________20_______г.

# ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

# Санитарно- гигиенической лаборатории  Каракольской   МЦПЗ и ГСЭН с ФКДСО

наименование испытательной лаборатории и организации – заявителя

| № | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Н Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение НД на методы Испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. Измерений * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Молоко и продукты из переработанного молока. Сыр. |  |
| 1.1. | Молоко коровье | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. КМС 719:2014 | Определение кислотности Массовая доля жира Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод ГОСТ 5867-90 Определение методом Гербера ГОСТ 23452-2015 Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов ТСХ МУ. Москва «Колос»1977г. | От 16 до 21 0Т От 2,8 до 6,0% От 0,05 до 0,1мг/кг от 0,05 до 0,1мг/кг |
| 1.2. | Кисломолочные напитки. Кефир | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. КМС 725:2015 | Определение кислотности Массовая доля жира Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод ГОСТ 5867-90 Определение методом Гербера ГОСТ 23452-2015 Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов ТСХ МУ. Москва «Колос»1977г | От 0 до 120 0Т От 0,1до 8,9 % От 0,05 до 0,1мг/кг от 0,05 до 0,1 мг/кг |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭН с ФКДСО                                                                   Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _________  Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________   Тайлакова Г.Б..

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________20_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Творог, творожные изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». | Определение кислотности Массовая доля жира Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод ГОСТ 5867- методом Гербера ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос»1977г | От 0 до 240 0Т От 1 до 25 % От 0,05 до 1,25мг/кг от 0,05 до 1,0мг/кг |
| 1.4. | Масло коровье | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».№ 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ГОСТ 32261-2013 | Массовая доля влаги Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 3626-73 Гравиметрический метод ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос»1977г | От 13 до 46,0% От 0,05 до 1,25мг/кг от 0,05 до 1,0 мг/кг |
| 1.5. | Сметана | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». | Массовая доля жира Определение кислотности Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 5867-90 метод Гербера ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос»1977г | От 10 до 58% От 60 до 1000 Т От 0,05 до 1,25мг/кг от 0,05 до 1,0мг/кг |
| 1.6. | Сыр и сырные продукты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 | Массовая доля жира Массовая доля влаги Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 5867-90 метод Гербера ГОСТ 3626-73 Гравиметрический метод. ГОСТ 23452-2015(ТСХ) МУ. Москва «Колос»1977г | От 1 до 60 % и более От 30 до 80% От 0,05 до 1,25мг/кг от 0,05 до 1,0мг/кг |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Йогурты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». | Массовая доля жира Определение кислотности | ГОСТ 5867-90 метод Гербера ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод | От 0,1 до 10% От 75 до 140 0 |
| 1.8. | Мороженое | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». | Массовая доля жира Определение кислотности | ГОСТ 5867-90 метод Гербера ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод | От 0 до 12% От 21 до 90 0Т |
| 2 | Готовые мясные продукты. |
| 2.1. | Колбаса полу копченная | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» № 68 от 09.10.13г ГОСТ 31785-2012 | Массовая доля нитрита натрия Массовая доля хлористого натрия Массовая доля влаги | ГОСТ 8558.1.-2015 Фотокалориметриметрия ГОСТ 9957-2015 Титриметрический метод ГОСТ 9793-2016 Гравиметрический метод | от 0,00002 до 0,012 вкл % от 0,1 до 10% от 1,0 до 85% |
| 2.2. | Колбаса варено-копченая | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» № 68 от 09.10.13г ГОСТ Р 55455-2013 | Массовая доля нитрита натрия Массовая доля хлористого натрия Массовая доля влаги | ГОСТ 8558.1.-2015Фотокалориметриметрия ГОСТ 9957-2015 Титриметрический метод ГОСТ 9793-2016 Гравиметрический метод | от 0,00002 до 0,012 вкл % от 0,1 до 10% от 1,0 до 85% |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б..

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Колбаса варенная | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» № 68 от 09.10.13г. ГОСТ Р 52196-2011 | Массовая доля нитрита Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 8558.1.-2015 Фотокалориметрический метод ГОСТ 9957-2015 Титриметрический метод | от 0,00002 до 0,012 вкл % от 0,1 до 10% |
| 3 | Зерновые и продукты их переработки |
| 3.1. | Мука пшеничная обогащенная. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР КР «О безопасности обогащенной муки» №569 от 16.08.2012г | Влажность Железо Остаточное количество пестицидов α γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 9404-88 Гравиметрический метод ГОСТ 26928-86Фотокалориметриметрия МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утв. МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,001 до 15 от 0,08 до 40 мг/кг от 0,05 до 0,5 мг/кг. от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 3.2. | Макаронные изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».№ 880 от 09.12.11г | Влажность Кислотность | ГОСТ 31964-2012 Гравиметрический метод ГОСТ 31964-2012Титриметрический метод | от 0,001 до 13% от 0,1 до 100 |
| 4 | Хлеб и хлебобулочные изделия |
| 4.1. | Хлеб из пшеничной муки (высший, первый, второй сорта) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ТР КР «О безопасности хлеба хлебобулочных и макаронных изделий» №502 от 17.07.2012г | Влажность Пористость мякиша Кислотность мякиша Остаточное количество пестицидов α ,γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 21094-75 Гравиметрия ГОСТ 5669-96 ГОСТ 5670-96 Титриметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,001 до 80% от 0,1 до 90% от 0,1 до 70 от 0,05 до 0,5 мг/кг. от 0,02 до 0,1 мг/кг. |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б..

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Изделия хлебобулочные из пшеничной муки | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 31805-2012 | Влажность Кислотность Остаточное количество пестицидов α, γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 21094-75 Гравиметрический метод ГОСТ 5670-96 Титриметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утвержденный МЗ КРот 24.05.96. (ТСХ). | от 0,001 до 80% от 0,1 до 50 от 0,05 до 0,5 мг/кг. от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 5 | Кондитерские изделия |
| 5.1. | Мучные кондитерские изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 15810-2014 | Щелочность Влажность Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 5898-87 Титриметрический метод ГОСТ 5900-2014 Гравиметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утвержденный МЗ КРот 24.05.96. (ТСХ). | от 0,01 до 5,0 градус От 0,5 до 50,0 % от 0,02 до 0,2 мг/кг. от 0,02 до 0,2 мг/кг. |
| 6. | Пищевая йодированная соль. |
| 6.1. | Пищевая йодированная соль. | Технический регламент «О безопасности йодированной соли» №456 от 28.06.2012г | Массовая доля влаги Массовая доля йода | ГОСТ 13685-84Гравиметрический метод ГОСТ Р 51575-2000 Титриметрический метод | от 0,05 до 5,00% 20,0-60,0±6,0 мкг/г. |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б..

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Мед натуральный |
| 7.1 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 19792-2017 | Массовая доля воды Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31774-2012 МУ. Москва 1981.ЧастьXI № 2142-80 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. (ТСХ). | от 13 до 25 % от 0,005 до 0,02 мг/кг. от 0,005 до 0,02 мг/кг. |
| 8 | Масло растительное |
| 8.1. | Подсолнечное масло | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 024/2011 «Масложировая продукция» № 883 от 09.12.11г. ГОСТ 1129-2013 | Кислотное число Перекисное число Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31933-2012 Титриметрический метод ГОСТ 26593-85 Титриметрический метод МУ. «Колос» 1977. Клисенко стр.12 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. (ТСХ) | от 0,1 до 30 мг КОН/гр. от 0,1 до 40 ммоль/кг1/2О от 0,05 до 0,2 мг/дм3. от 0,05 до 0,2 мг/дм3. |
| 9 | Плодоовощная продукция |
| 9.1. | Консервы овощные, фруктовые, ягодные. Соки и нектары овощные и овощефруктовые | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 023/2011 «Соковая продукция из фруктов и овощей» | Титруемая кислотность Сухие вещества Определение нитратов | ГОСТ 25555.0-82 Титриметрический метод ГОСТ ISO 2173-2013 Рефрактометрия ГОСТ 29270-95 Ионометрический метод | от 0,1 до 5 % от 0,01 до 5% от 6,0 до 6200 мг/кг |
| 9.2. | Плоды, овощи и фрукты свежие. Плоды, овощи и продукты их переработки. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г | Определение нитратов Остаточное количество пестицидов. α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | МУ 5048-89 ионометрический метод МУ. Москва 1981.ЧастьXI № 2142-80 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. (ТСХ). | от 24,0 до 9188 мг/кг от 0,01 до 0,5 мг/кг. от 0,01 до 0,1 мг/кг. |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Объекты окружающей среды |
| 10.1. | Вода питьевая | Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г СанПин 2.1.5.1315-03 | Аммиак Нитриты Нитраты Общая жесткость Сухой остаток Хлориды Сульфаты Общее железо Марганец Медь Фтор | ГОСТ 33045-2014 фотоколориметрический метод ГОСТ 33045-2014 фотоколориметрический метод ГОСТ 33045-2014 фотоколориметрический метод ГОСТ 31954-2012 Комплексонометрический метод ГОСТ 18164-72 Гравиметрический метод ГОСТ 4245-72 Гравиметрический метод ГОСТ 4389-72 Титриметрический метод ГОСТ 4011-72 фотоколориметрический метод ГОСТ 4974-2014 фотоколориметрический метод ГОСТ 4388-72 фотоколориметрический метод ГОСТ 4386-89 фотоколориметрический метод А | от 0,05 до 6 мг/дм3 от 0,003 до 1,0 мг/ дм3 от 0,1 до 90,0 мг/ дм3 от 0,1 до 14,00 Ж от 1,6 до 2000 мг/ дм3 от 0,5 до 500 мг/ дм3 от 2 до 500 мг/ дм3 от 0,1 до 0,6 мг/ дм3 от 0,01 до 0,5 мг/дм3 от 0,02 до 2,0 мг/ дм3 от 0,05 до 3,0 мг/ дм3 |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.

# Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Дезинфицирующие вещества |
| 11.1. | Кальций гипохлорит нейтральный | ГОСТ 25263-82 Кальций гипохлорит нейтральный. ТУ | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82 Титриметрический метод | от 5,0 до 65 % |
| 11.2. | Хлорная известь | ГОСТ 1692-85 Хлорная известь.ТУ | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 Титриметрический метод | от 5,0 до 25 % |
| 12 | Физические факторы |
|  | Микроклимат (жилые и общественные здания). | СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования микроклимату производственных помещений ГОСТ 30494-2011 | Определение микроклимата: 1) температура 2) относительная влажность | ГОСТ 30494-2011 | от 5 до 40±0,10С от 10 до 90±5% |
|  | Воздух рабочей зоны | ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | Отбор проб воздуха Пыль | МУ 1719-77 на определение вредных веществ в воздухе | От 0,5 до 10 мг/м3 |
| 13 | Радиационный контроль |
|  | Общественные и жилые здания, территории населенных пунктов, производственные территории, ввозимые, вывозимые грузы(багаж). | Технический регламент «О радиационной безопасности » от 29.11.11г №224. | Измерение уровня мощности дозы гамма-излучения | Методика МЗ КР № 22 Методика МЗ КР № 31 Дозиметрический метод | 0,1 мкЗв/ч-1,0Зв/ч |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.