УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________        К.Ш. Жунушакунов

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля качества природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам

Химико-аналитическая лаборатория ОсОО «Газпром Кыргызстан»

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020__ «В»____

Схема/ы контроля/инспекции* по качеству

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. | ТР ЕАЭС 046/2018 СТО Газпром 089-2010 Техническое соглашение об условиях сдачи приемки природного газа между АО «Интергаз ЦА» и ОсОО «Газпром Кыргызстан». Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Контроль качества по показателям: - компонентный состав - молярная доля кислорода; - молярная доля диоксида углерода; - массовая концентрация сероводорода; | ТР ЕАЭС 046/2018 СТО Газпром 089-2010 (технический раздел) Техническое соглашение об условиях сдачи приемки природного газа между АО «Интергаз ЦА» и ОсОО «Газпром Кыргызстан». Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» |  |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО  «Газпром Кыргызстан»                                            Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							                   _________________ Д.З. Кожаева

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

|  |  |  | - массовая концентрация меркаптановой серы; - массовая концентрация общей серы; - низшая теплота сгорания при 20оС и 101,325 кПа; - низшая теплота сгорания при 20оС и 101,325 кПа; - область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях - область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях; - плотность при 20оС и 760 мм.рт.ст.; - температура точки росы по воде при давлении 3,92 МПа (40 кгс/см2) - температура точки росы по углеводородам (ТТРу) при абсолютном давлении от 2,5 до 7,5 МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 5542-2014 Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Контроль качества по показателям: | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 5542-2014 (технический раздел) Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» |  |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО  «Газпром Кыргызстан»                                            Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							                   _________________ Д.З. Кожаева

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

|  |  |  | - компонентный состав - молярная доля кислорода - диоксид углерода - массовая концентрация сероводорода - массовая концентрация меркаптановой серы - низшая теплота сгорания при стандартных условиях - низшая теплота сгорания при стандартных условиях - область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях - область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях - отклонение числа Воббе от номинального значения - плотность при стандартных условиях - температура точки росы по воде: для умеренного климата - температура точки росы по углеводородам: для умеренного климата: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО  «Газпром Кыргызстан»                                            Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							                   _________________ Д.З. Кожаева

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

| 3 | Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 27577-2000 Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Контроль качества по показателям: - молярная доля кислорода; - теплота сгорания низшая при 25оС и 101,325 кПа; - расчетное октановое число газа (по моторному методу); - суммарная объемная доля негорючих компонентов; - относительная плотность к воздуху; - массовая концентрация сероводорода; - массовая концентрация меркаптановой серы | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 27577-2000 (технический раздел) Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. | ТР ЕАЭС 046/2018 СТО Газпром 089-2010 Техническое соглашение об условиях сдачи приемки природного газа между АО «Интергаз ЦА» и ОсОО «Газпром Кыргызстан». Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Температура точки росы по воде (ТТРв) при давлении 3,92 МПа (40 кг/cм2) | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ Р 53763-2009 (конденсационный метод) ГОСТ 20060-83 (конденсационный метод) | от минус 30 оС до температуры окружающей среды |
|  |  |  | Температура точки росы по углеводородам (ТТРув) при абсолютном давлении от 2,5 до 7,5 МПа | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ Р 53762-2009 (конденсационный метод) |  |
| 5 | Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 5542-2014 Технологическая карта ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 20060-83 (конденсационный метод) | от минус 30оС до температуры окружающей среды |
|  |  |  | Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы | ТР ЕАЭС 046/2018 ГОСТ 20061-84 (конденсационный метод) |  |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Газпром Кыргызстан»                                            Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							                   _________________ Д.З. Кожаева