Author: Пользователь
Last saved by: Мухаммадюсуф Сайдалимов
Company: Reanimator Extreme Edition

Приложение к аттестату аккредитации
                                                                                                                                         № KG417/КЦА.
от «____» _______________________20   г.
__________________________________

Испытательная лаборатория ОсОО «Сертификат Плюс» 
Кыргызстан, г. Ош, ул. Ленина, 150  
тел.: 0777900044, Email: sertifikatplus2004@mail.ru

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
ИЛ ОсОО «Сертификат Плюс»

     УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА
Должность, аккредитующий орган

________________________Жунушакунов К.Ш.
                      подпись

Приложение к аттестату аккредитации
                 №KG 417/КЦА.ИЛ.072.
               от «___» _____________202  г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
  испытательной лаборатории ОсОО «Сертификат Плюс» по испытанию пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и электробытовой техники (машиностроительного комплекса), компонентов транспортных средств

Инн№

Наименование объектов испытаний

Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля

Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов

Обозначение документа на методы испытаний / 
Определяемых показателей и процедуры отбора образцов

Диапазон измерений, ед, измерений

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Пищевая и сельскохозяйственная продукция.

1.15

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности.

ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочного продукта» 
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

Определения жира

ГОСТ 5867-90
(Кислотный метод)

1-40%

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1.20

Мед

ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 
ГОСТ 19792-2017

Массовая доля воды

Диастазное число

ГМФ-гидроксиметилфурфурол

ГОСТ 31774- 2012
(рефрактометрия)
ГОСТ 34232-2017
(спектрофотометрия)
ГОСТ 31768-2012
(спектрофотометрия)

13-25%

3-40ед.

1,0-85,0мг/кг

Раздел 2. Товары народного потребления
Парфюмерно-косметическая продукция

2.1

Средства гигиены полости рта:
Пасты зубные, изделия гигиены полости рта жидкие, средства для отбеливания зубов и т.д.

ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции
ГОСТ 34436-2018

Массовая концентрация свинца

ГОСТ 31676-2012
(спектрофотометрия)

от 0-15 мг/кг

2.2

Мыло туалетное твердое

ТРТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции
ГОСТ 28546-2014

Массовая концентрация свинца

ГОСТ 31676-2012
(спектрофотометрия)

от 0-15 мг/кг

Средства моющие

2.3

Товары бытовой химии:
Чистящие средства, жидкие моющие средства (для посуды, для плит, для туалетов и т.д.) средство для чистки оконных 
стекол, отбеливающие средства, средства от накипи и т.д.

ГОСТ 32478-2013

определения смываемости с посуды:
-анионных поверхностно-активных 
веществ (АПАВ)

-неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)

ГОСТ 32443-2013
(спектрофотометрия)

от 0- 0,5 мг/дм^3.

от  0- 0,1 мг/дм^3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Тара и упаковочные материалы

2.4

Фольга пищевая, алюминиевая, 
крышки из фольги и т.д.

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

ГОСТ 745-2014

Толщина фольги 

Масса лакокрасочного покрытия фольги
Марганец

ГОСТ 745-2014
(относительно контактный метод)

ГОСТ 745-2014
(гравиметрия)
ГОСТ 12697.3-77
(спектрофотометрия)

0-0,240 мм

от 0 – 0,100 мг

от 0,001-1,5 %

Продукция текстильной и легкой промышленности

2.5

Отбеленные ткани и изделия

ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»

Определение присутствия
свободного хлора

ГОСТ 25617-2014
(Визуально)

2.6

Вата гигиеническая, медицинская гигроскопическая

ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»

Определение засорённости 

Определения реакции водной вытяжки

ГОСТ 5556-81

ГОСТ 5556-81

от 010-070 %

нейтральная

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

2.7

Перчатки резиновые, защитные, хозяйственные

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты»
ГОСТ 20010-93
ГОСТ Р 12.4.246-2008

Определения кислото-щелочопроницаемости

Водонепроницаемость

ГОСТ 12.4.063-79
(потенциометрия)

ГОСТ 12.4.252-2013
(визуально)

от 0-14 ед. рН

2.8

Кожаная (меховая) одежда

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков»
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Определение устойчивости окраски к, сухому и мокрому трению

Определение содержание водовымываемого хрома (VI)

ГОСТ Р ИСО 20433-2014

ГОСТ 31280-2004
(спектрофотометрия)

от 1 до 5 баллов

0-3,0 мг/г

2.9

Обувь

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Определение содержание водовымываемого хрома (VI)

ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)

0-3,0 мг/г

№
п/п

Наименование объектов
испытаний

Обозначение документа на продукцию,
нормативы контроля

Наименование видов испытаний/ определяемых 
показателей
и отбора образцов

Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов

Диапазон 
измерений,
ед. измерений

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 4. Компоненты транспортных средств.

4.1

Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, щетки)

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств» пр.№10 п.38
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.2

Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.39
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.3

Фары автомобильные ближнего и дальнего света

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.40
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.4

Световозвращающие приспособления (световозвращатели)

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.42
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.5

Фонари освещения заднего регистрационного знака

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.43
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.6

Указатели поворота

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  пр.№10 п.44
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.7

Габаритные и контурные огни, сигналы торможения

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
пр.№10 п.45 
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
    0-100 м/с^2

4.8

Противотуманные фары и фонари заднего хода транспортных средств

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.46, 48
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.9

Звуковые сигнальные приборы

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
пр.№10 п.62 
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
   0-100 м/с^2

4.10

Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.63
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
    0-100 м/с^2

4.11

Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.66
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
    0-100 м/с^2

4.12

Жгуты проводов

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.72
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.13

Топливные насосы высокого давления, топливоподкачивающие насосы, плунжерные пары, форсунки и распылители форсунок для дизелей

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
пр.№10 п.82
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
    0-100 м/с^2

4.14

Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели)

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
Пр.№10 п.92
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
    0-100 м/с^2

4.15

Генераторы электрические, выпрямительные блоки, 
Электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей)

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
Пр.№10 п.94

ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.16

Стартеры, приводы   и   реле стартеров

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
Пр.№10 п.95
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
0-100 м/с^2

4.17

Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
Пр.№10 п.96
  
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13

50-250 Гц
    0-100 м/с^2

Директор ОсОО «Сертификат Плюс» _________ И.Т.  Маматалиева              Зав.  ИЛ ОсОО «Сертификат Плюс» _______ Сайдалимов М.
Номер издание 1		№ издания | Номер изменения 4 | Дата введения 01.01.2022г. | Дата изменения 04.08.2022г | стр.  из 8