УТВЕРЖДАЮ

Директор  Кыргызского Центра Аккредитации при МЭ КР

____________________ Ж. Ж. Чапаев

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________ от «_____»_________________20    ___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-гигиеническая лаборатория Жайылского отдела Сокулукского межрайонного ЦПЗиГСЭН. наименование испытательной  Лаборатории  и организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Пищевые продукты. |  |  |  |  |  |
| 1.1 Мясо и мясопродукты, их переработки |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Продукты из свинины сырокопченные | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» № 68 от 09.10.13г. ГОСТ 16594-85 | Массовая доля поваренной соли Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 9957-2015 (аргенометрия) МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,1 до 10% ГХЦГ от 0,02 до 0,1 мг/кг ДДТ и его метаболиты от 0,02 до 0,1мг/кг |

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации                                 №    ____________________________                                   от «_____»_________________20 ___г.

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

№    ____________________________                                     от «_____»_________________20 ___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3. Молоко, молочные продукты |  |  |  |
| 1.3.1 | Молоко коровье | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. КМС 719:2014 | Проба подготовка к анализу Кислотность Массовая доля жира Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3624-92 (титриметрия) ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1977 | - от 0,1 до 210Т от 0,1 до 6% ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/дм3 ДДТ от 0,05 до 5,0мг/дм3. |
| 1.3.2. | Кисломолочные напитки. Кефир | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31702-2013 | Проба подготовка к анализу Кислотность Массовая доля жира Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3624-92 (титриметрия) ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1977 | - от 0,1 до 1200Т от 0,1 до 7,0% ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/дм3. ДДТ от 0,05 до 5,0мг/дм3. |
| 1.3.3 | Кумыс натуральный | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. КМС 720:2007 | Проба подготовка к анализу Кислотность Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3624-92 (титриметрия) ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1977 | - от 0,1 до 1200Т ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/дм3. ДДТ от 0,05 до 5,0мг/дм3. |

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                         Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

№    ____________________________

от «_____»_________________20 ___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4 | Масло сливочное | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ГОСТ 32261-2013 | Проба подготовка к анализу Массовая доля жира Массовая доля влаги Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) ГОСТ 3626-73 (гравиметрия) ГОСТ 23452-2015(ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1977 | - от 0,1 до 90% от 0,001 до 100% ГХЦГ от 0,05 до 5,0 мг/кг. ДДТ от 0,05 до 5,0 мг/кг. |
| 1.3.5. | Сметана | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». ГОСТ 31452-2012 | Проба подготовка к анализу Кислотность Массовая доля жира Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3624-92 (титриметрия) ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) ГОСТ 23452-2015 (ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1977 | от 0,1 до 1200Т от 0,1 до 58% ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/кг. ДДТ от 0,05 до 5,0мг/кг. |
| 1.3.6. | Творог, творожные изделия. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». ГОСТ 31453-2013 | Проба подготовка к анализу Кислотность Массовая доля жира Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 3624-92 (титриметрия) ГОСТ 5867-90 (кислотный метод) ГОСТ 23452-2015(ТСХ) МУ. Москва «Колос» 1977 | - от 0,1 до 2400Т от 0,1 до 40% ГХЦГ от 0,05 до 5,0 мг/кг. ДДТ от 0,05 до 5,0 мг/кг. |

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

1 	2

1.3.7 	Сыр и сырные продукты

1.3.8. 	Йогурт

1.3.9 	Мороженое

3 	4

ТР ТС 021/2011 «О безопасности Проба подготовка к анализу

пищевой продукции». 	Массовая доля жира

№ 880 от 09.12.11г.

ТР ТС  033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Массовая доля влаги

ГОСТ Р 54663-2011

ГОСТ Р 53512-2009 	Хлористый натрий

ГОСТ Р 53437-2009 	Остаточное количество пестицидов       α β γ  -  ГХЦГ

ГОСТ 31690-2013  	ДДТ и его метаболиты

ТР ТС 021/2011 «О безопасности Проба подготовка к анализу пищевой продукции». Массовая доля жира

№ 880 от 09.12.11г.

ТР ТС  033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Кислотность

ГОСТ 31981-2013 	Остаточное количество пестицидов

α β γ  -  ГХЦГ

ДДТ и его метаболиты

ТР ТС 021/2011 «О безопасности Проба подготовка к анализу

пищевой продукции». 	Кислотность

№ 880 от 09.12.11г.                          Массовая доля жира

ТР ТС  033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

ГОСТ 31457-2012 	Остаточное количество пестицидов

α β γ  -  ГХЦГ

ДДТ и его метаболиты

5

ГОСТ 26809.2-2014

ГОСТ 5867-90 (кислотный метод)

ГОСТ 3626-73 (гравиметрия)

ГОСТ 3627-81

(титриметрия) ГОСТ 23452-2015 (ТСХ)

МУ. Москва «Колос» 1977

ГОСТ 26809.1-2014

ГОСТ 5867-90

(кислотный метод) ГОСТ 3624-92

(титриметрия)  ГОСТ 23452-2015 (ТСХ)

МУ. Москва «Колос» 1977

ГОСТ 26809.1-2014

ГОСТ 3624-92

(титриметрия)  ГОСТ 5867-90

(кислотный метод)

ГОСТ 23452-2015 (ТСХ)

МУ. Москва «Колос» 1977

6 -

от 0,1 до 60%

от 0,001 до 80%

от 0,1 до 7,0% ГХЦГ от 0,05 до 5,0 мг/кг. ДДТ от 0,05 до 5,0 мг/кг.

-

от 0,1 до 20%

от 0,1 до 1300Т ГХЦГ от 0,05 до 5,0 мг/кг. ДДТ от 0,05 до 5,0 мг/кг.

-

от 0,1 до 700Т от 0,1 до 20%

ГХЦГ от 0,05 до 5,0мг/кг. ДДТ от 0,05 до 5,0мг/кг.

№    ____________________________                                     от «_____»_________________20 ___г.

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________                                    от «_____»_________________20 ___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Зерно (семена), мукомольно-крупяные изделия. |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Зерно продовольственное в.т.ч пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, рис, кукуруза, гречиха. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» № 874 от 09.12.11г. | Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.5.2. | Семена зернобобовых, в.т.ч горох, фасоль, маш, чечевица. |  | Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  | ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.5.3. | Крупа, толокно, хлопья |  | Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты |  | ГХЦГ от 0,02 до 0,2 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/кг. |

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________                                     от «_____»_________________20 ___г.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 Хлеб, хлебобулочные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Хлеб из пшеничной муки (высший, первый, второй сорта) |  | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 31805-2012 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 24557-89 ГОСТ 28809-90 | Влажность Пористость мякиша Кислотность мякиша Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 21094-75 (гравиметрия) ГОСТ 5669-96 (метод определения пористости) ГОСТ 5670-96 (титриметрия) МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,001 до 80% от 0,1 до 90% от 0,1 до 70 ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.6.2 | Изделия хлебобулочные сдобные |  |  | Влажность Кислотность Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 21094 -75 (гравиметрия) ГОСТ 5670-96 (титриметрия) МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах | от 0,001 до 80% от 0,1 до 50 ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________                                     от «_____»_________________20 ___г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. Кондитерские изделия |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Мучные кондитерские изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-2014 | Щелочность Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 5898-87 (титриметрия) МУ. Москва «Колос» 1977 Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,01 до 5,0 градус ГХЦГ от 0,02 до 0,2 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/кг. |
| 1.8.2 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 19792-2017 | Водородного показателя и свободной кислотности гидроксиметилфурфураля | -2017 ГОСТ 19792 ГОСТ 32169-2013 (потенциометрия, титриметрия) ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31768-2012 (реакция Селиванова- Фиге) | 3,0-9,0 рН от 0,1 до 80 мэкв/кг не менее 25,0 мг/кг- реакция положительная не более 25,0 мг/кг- реакция отрицательное. |

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________                                     от «_____»_________________20 ___г.

1

2

3

4

5

6

ольные напитки

1.12

. Алког

1.12.2

Водки и водки особые

ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевой

продукции».

№ 880 от 09.12.11г

КМС 1036:2007

Крепость

ГОСТ 32095

-

2013

)

ареометрический метод

(

от 0 до 40%

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

Главный врач  Сокулукского МЦПЗиГСЭН                                                                                                              Заведующая СГЛ ______________ З. Качиева

М.П.____________     Э. Джанарбеков

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________                             от «_____»_________________20 ___г.

Методики испытаний – 11,  персонал – 15,

К=2,12 (4-И)

11179,5-174= 11005,5 х 2,12+174= 23506

Всего : 23506