## Область аккредитации
ОАО «МСЛЗ» |  | Область аккредитации по Техническим Регламентам Таможенного Союза от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. | стр. 1 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В.
УТВЕРЖДАЮ
Директор КЦА
_________________ К.Ш. Жунушакунов
подпись,расшифровка подписи
М.П.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087
от "_______"________________ 20_____г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод"
№№ п/п | Наименование объектов испытанийподлежащих отбору образцов и испытанию |  | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений,ед. измерений **
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | от 0…500 В от 0… 600 °С
|  |  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим, температурно- механическим | 0 Н.м … 5Н.м
|  |  |  | Части случайно оказавшиеся под напряжением. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуальным | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 0…500В
|  |  |  | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим | наличие/отсутствие отклонения
| Генеральный директор ОАО "МСЛЗ" |  |  |  | Начальник ИС
| М.П. ________________ В.Ф. Ляховец |  |  |  | _______________ С.А. Цвиркова
ОАО «МСЛЗ» |  | Область аккредитации по Техническим Регламентам Таможенного Союза от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. | стр. 2 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087
от "_______"________________ 20_____г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
2 | Лампы накаливания малогабаритные различного назначения. |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - отчетливость -правильность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом | 0…500В
|  |  |  | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | наличие/отсутствие отклонения
| Генеральный директор ОАО "МСЛЗ" |  |  |  | Начальник ИС
| М.П. ________________ В.Ф. Ляховец |  |  |  | _______________ С.А. Цвиркова
ОАО «МСЛЗ» |  | Область аккредитации по Техническим Регламентам Таможенного Союза от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. | стр. 3 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087
от "_______"________________ 20_____г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
3 | Лампы накаливания декоративные. |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | -
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | от 0…500 В от 0… 600 °С
|  |  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим, температурно- механическим | 0 Н.м … 5Н.м
|  |  |  | Части случайно оказавшиеся под напряжением. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуальным | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 0…500В
|  |  |  | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим | соответствующие калибры
| Генеральный директор ОАО "МСЛЗ" |  |  |  | Начальник ИС
| М.П. ________________ В.Ф. Ляховец |  |  |  | _______________ С.А. Цвиркова
ОАО «МСЛЗ» |  | Область аккредитации по Техническим Регламентам Таможенного Союза от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. | стр. 4 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087
от "_______"________________ 20_____г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
4 | Лампы накаливания среднегабаритные специального назначения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом | 0…500В
|  |  |  | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | от 0…500 В от 0… 600 °С
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 0…500В
| Генеральный директор ОАО "МСЛЗ" |  |  |  | Начальник ИС
| М.П. ________________ В.Ф. Ляховец |  |  |  | _______________ С.А. Цвиркова
ОАО «МСЛЗ» |  | Область аккредитации по Техническим Регламентам Таможенного Союза от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. | стр. 5 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087
от "_______"________________ 20_____г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
5 | Термоизлучатели различного назначения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом | 0…500В
|  |  |  | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | от 0…500 В от 0… 600 °С
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные термоизлучатели; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 0…500В
| Генеральный директор ОАО "МСЛЗ" |  |  |  | Начальник ИС
| М.П. ________________ В.Ф. Ляховец |  |  |  | _______________ С.А. Цвиркова
ОАО «МСЛЗ» |  | Область аккредитации по Техническим Регламентам Таможенного Союза от Испытательной Станции ОАО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. | стр. 6 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В.
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087
от "_______"________________ 20_____г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
6 | Лампы со светоизлучающими диодами для общего освещения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1,4,6,12 ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - наличие и четкость маркировки; - прочность маркировки; - наличие информации. | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 визуально; механическим методом; визуально. | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Взаимозаменяемость | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 механическим методом | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | наличие/отсутствие отклонения
|  |  |  | Механическая прочность - стойкость к крутящему моменту | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 механическим методом | 0 Н.м… 5Нм
|  |  |  | Превышение температуры цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | от 0…500 В от 0… 600 °С
| Генеральный директор ОАО "МСЛЗ" |  |  |  | Начальник ИС
| М.П. ________________ В.Ф. Ляховец |  |  |  | _______________ С.А. Цвиркова

## Сравнительный анализ документов
ОАО «МСЛЗ» |  | Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ", с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации |  |  | Дата выпуска 17.10.2022г. |  | стр. 1 из 6
Испытательная станция |  |  |  |  | Ответственный за СМК |  | Бесклепная А.В.
Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ"
аттестат аккредитации номер KG 417/КЦА.ИЛ.087 срок действия с 15.07.2021г.
с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации
Наименование объектов испытаний |  | Заявляемая область аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации |  |  | Действующая область аккредитации
|  | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля, вкючая ТР ТС | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | № страницы области аккредитации | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лампы накаливания вольфрамовые |  | 2: ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1-5,9 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000
Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | 1 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим
|  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | 1 | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим
|  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | 1 | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным
|  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим, температурно- механическим | 2 | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим, температурно- механическим
|  |  | Части случайно оказавшиеся под напряжением. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуальным | 2 | Части случайно оказавшиеся под напряжением. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуальным
| Начальник ИС | 2: ___________; 3: С.А. Цвиркова; 4: "_____"______ 2022г.
Специалист КЦА |  | 2: ___________; 3: _____________________; 4: "_____"______ 2022г.
ОАО «МСЛЗ» |  | 2: Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ", с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации; 5: Дата выпуска 17.10.2022г.; 7: стр. 1 из 6
Испытательная станция |  | 5: Ответственный за СМК; 7: Бесклепная А.В.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 2 | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом
|  |  | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим | 2 | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим
Лампы накаливания малогабаритные различного назначения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) | Маркировка. - отчетливость -правильность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | 3 | Маркировка. - отчетливость -правильность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим
|  |  | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом | 3 | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом
|  |  | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом | 3 | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом
|  |  | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 3 | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом
|  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 3 | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом
|  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | 3 | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим
| Начальник ИС | 2: ___________; 3: С.А. Цвиркова; 4: "_____"______ 2022г.
Специалист КЦА |  | 2: ___________; 3: _____________________; 4: "_____"______ 2022г.
ОАО «МСЛЗ» |  | 2: Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ", с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации; Ответственный за СМК 5: Дата выпуска 17.10.2022г.; Бесклепная А.В. 7: стр. 1 из 6
Испытательная станция |  | Ответственный за СМК 5: Ответственный за СМК; Бесклепная А.В. 7: Бесклепная А.В.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лампы накаливания декоративные |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | 4 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим
|  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | 4 | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1001:2018 механическим
|  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | 4 | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным
|  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим, температурно- механическим | 5 | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим, температурно- механическим
|  |  | Части случайно оказавшиеся под напряжением. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуальным | 5 | Части случайно оказавшиеся под напряжением. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуальным
|  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 5 | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом
|  |  | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим | 5 | Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим
| Начальник ИС | 2: ___________; 3: С.А. Цвиркова; 4: "_____"______ 2022г.
Специалист КЦА |  | 2: ___________; 3: _____________________; 4: "_____"______ 2022г.
ОАО «МСЛЗ» |  | 2: Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ", с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации; Ответственный за СМК 5: Дата выпуска 17.10.2022г.; Бесклепная А.В. 7: стр. 1 из 6
Испытательная станция |  | Ответственный за СМК 5: Ответственный за СМК; Бесклепная А.В. 7: Бесклепная А.В.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лампы накаливания среднегабаритные специального назначения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | 6 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим
|  |  | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом | 6 | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом
|  |  | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом | 6 | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом
|  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | 6 | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным
|  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | 7 | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1049:2015 механическим
|  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 7 | Стойкость к крутящему моменту -не использованные лампы; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1049:2015 механическим методом
|  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом | 7 | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом
| Начальник ИС | 2: ___________; 3: С.А. Цвиркова; 4: "_____"______ 2022г.
Специалист КЦА |  | 2: ___________; 3: _____________________; 4: "_____"______ 2022г.
ОАО «МСЛЗ» |  | 2: Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ", с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации; Ответственный за СМК 5: Дата выпуска 17.10.2022г.; Бесклепная А.В. 7: стр. 1 из 6
Испытательная станция |  | Ответственный за СМК 5: Ответственный за СМК; Бесклепная А.В. 7: Бесклепная А.В.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Термоизлучатели различного назначения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1- 5, 9 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим | 7 | Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) визуально-механическим
|  |  | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом | 7 | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-электрическим методом
|  |  | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом | 8 | Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 визуально-механическим методом
|  |  | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | 8 | Превышение температуры цоколя. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным
|  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | 8 | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим
|  |  | Стойкость к крутящему моменту -не использованные термоизлучатели; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом | 8 | Стойкость к крутящему моменту -не использованные термоизлучатели; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) механическим методом
|  |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом |  | Безопасность в конце продолжительности горения. -испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) электрическим методом
| Начальник ИС | 2: ___________; 3: С.А. Цвиркова; 4: "_____"______ 2022г.
Специалист КЦА |  | 2: ___________; 3: _____________________; 4: "_____"______ 2022г.
ОАО «МСЛЗ» |  | 2: Сравнительный анализ документов, предъявленных Испытательной станцией ОАО "МСЛЗ", с областью аккредитации по ТР ТС в рамках действующей области аккредитации; Ответственный за СМК 5: Дата выпуска 17.10.2022г.; Бесклепная А.В. 7: стр. 1 из 6
Испытательная станция |  | Ответственный за СМК 5: Ответственный за СМК; Бесклепная А.В. 7: Бесклепная А.В.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Лампы со светоизлучаю-щими диодами для общего освещения |  | ТР ТС 004/2011 статья 4 абзацы 1,4,6,12 ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Маркировка. - наличие и четкость маркировки; - прочность маркировки; - наличие информации. | ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 визуально; механическим методом; визуально. | 9 | Маркировка. - наличие и четкость маркировки; - прочность маркировки; - наличие информации. | ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 визуально; механическим методом; визуально.
|  |  | Взаимозаменяемость | ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 механическим методом | 9 | Контроль отсутствия замыкания,обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. | ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 визуально-электрическим методом
|  |  | Защита от поражения электрическим током. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим | 9 | Защита от поражения электрическим током. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим
|  |  | Механическая прочность - стойкость к крутящему моменту | ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 механическим методом | 9 | Механическая прочность - стойкость к крутящему моменту | ГОСТ Р МЭК 62560 -2011 механическим методом
|  |  | Превышение температуры цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным | 9 | Превышение температуры цоколя | ГОСТ 12.2.007.13-2000 электро-температурным
| Начальник ИС | 2: ___________; 3: С.А. Цвиркова; 4: "_____"______ 2022г.
Специалист КЦА |  | 2: ___________; 3: _____________________; 4: "_____"______ 2022г.