###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Республиканской Референс Лаборатории Национального Центра Фтизиатрии

|  | Наименование биологических образцов | Наименование видов исследований/определяемых характеристик и забора биологических образцов | Диапазон измеряемой величины** | Адрес проведения исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мокрота, операционный материал, пунктаты, спинномозговая жидкость, плевральная жидкость, гной, желудочный смыв, мазок из зева, моча | Микроскопия: - окрашивание по Аурамину - окрашивание по Циль-Нильсену Кислотоустойчивые бактерии (КУБ) | Качественное обнаружение | Республиканская референс лаборатория |

- Метод микроскопии не имеет гибкости

|  | Мокрота, операционный материал, пунктаты, спинномозговая жидкость, плевральная жидкость, гной, желудочный смыв, мазок из зева и др. | Молекулярно - генетическое тестирование (Xpert MTB/Rif). Определение микобактерии туберкулезного комплекса, чувствительности к рифампицину микобактерии туберкулеза (ПЦР) | Качественное обнаружение | Национального центра фтизиатрии, улица Ахунбаева, 90 а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мокрота, операционный материал, пунктаты, спинномозговая жидкость, плевральная жидкость, гной, желудочный, смыв, мазок из зева, моча и др. | Фенотипический тест на лекарственную чувствительность. Определение лекарственной чувствительности микобактерии туберкулеза (Культуральные исследования) | Качественное обнаружение |  |
|  | Мокрота, операционный материал, пунктаты, спинномозговая жидкость, плевральная жидкость, гной, желудочный, смыв, мазок из зева, моча и др. | Молекулярная гибридизация с типоспецифическими зондами (HAIN–тест MTBDRplus/MTBDRsl). Определение чувствительности к Рифампицину, Изониазиду первого ряда, фторхинолоны и инъекционные препараты второго ряда микобактерии туберкулеза (ПЦР) | Качественное обнаружение |  |
|  | - РРЛ имеет вид гибкости касающейся: 1. Объекта/матрицы/Пробы 2. Параметров/компонентов/аналитов |  |  |  |
|  | Мазок из зева, мазок из носа, аспираты из трахеи, бронхоальвеолярный лаваж или промывные воды бронхов, секционный материал (фрагменты пораженной части легких, бронхов) и др. | Молекулярно - генетическое тестирование (Xpert Xpress SARS-CoV-2) Коронавирус, определение РНК SARS-CoV-2 (ПЦР) | Качественное обнаружение |  |
|  | Мазок из зева, мазок из носа, аспираты из трахеи, бронхоальвеолярный лаваж или промывные воды бронхов, секционный материал (фрагменты пораженной части легких, бронхов) и др. | Определение РНК SARS-CoV-2 Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени (ПЦР) | Качественное обнаружение |  |

- РРЛ имеет вид гибкости касающейся:

1. Объекта/матрицы/Пробы

2. Параметров/компонентов/аналитов