**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор КЦА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ш.Жунушакунов**

**М.П.**

**Приложение к аттестату аккредитации**

**KG 417/ КЦА ИЛ.**

**от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.**

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**Санитарно-гигиеническая лаборатория МЫАРЦПЗ** и ГСЭН по Аламудунскому району

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование объектов испытаний** | | **Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля** | **Наименование видов испытаний/определяемых**  **показателейи отбора образцов** | | | **Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых**  **показателей и процедуры отбора образцов** | | **Диапазон измерений, ед. измерений** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** |
| **1. Пищевые продукты.** | | | | | | | | | |
| **1.1 Колбасы и колбасные изделия** | | | | | | | | | |
| **1.1.1**  **1.1.2.** | | Колбасы полукопченные, варенно-копченная, варенная  Колбаса Ливерная  Изделия колбасные вареные. ТУ | ТР ТС 021/2011 “О безопастности пищевой продукции”  ТР ТС 034/2013“О мясо и мясной продукции”  ГОСТ Р 53588-2009  ГОСТ 16290-86  ГОСТ Р 52196-2011  КМС 739:2003  КМС 936:2004  ГОСТ 34162-2017 | | Массовая доля нитрита натрия  Массовая доля влаги  Содержание хлористого натрия. | ГОСТ 8558.1. –2015 М-8 (фотоколориметрия)  ГОСТ Р 51479-1999 М-9  (гравиметрия)  ГОСТ 9957-2015 М-7  (титриметрия)  . | | От 0,00002 до 0,012 включительно %  от 1,0 до 85,0%  от 0,1 до 7,0% | |

**Приложение к аттестату аккредитации**

**№ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **1.2. Молоко, молочные продукты** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Молоко коровье | | ТР ТС 033/2013“О безопастности молока и молочной продукции”  ТР ТС 021/2011“О безопастности пищевой продукции”  ГОСТ 31450-2013  ГОСТ 31702-2013  ГОСТ 31454-2012  ГОСТ 31702-2013  ГОСТ31981-2013  ГОСТ ТУ 32260-2013(42-48)  ГОСТ Р 52686-2006  КМС 285: 2008(изм3)  ГОСТ 3622-86 | | Кислотность  Массовая доля жира  Определение пастеризации | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия)  ГОСТ 5867-90 М-2 (кислотный метод)  ГОСТ 3623- 2015 М-6.2 (качественная реакция) | от 0,1 до 500Т  от 0,1 до 7%  - |
| 1.2.2 | Масло сливочное | | Кислотность  Массовая доля жира  Массовая доля влаги | ГОСТ Р 54669-2011 М-7(титриметрия)  ГОСТ 5867-90 М-2.2.4 (кислотный метод)  ГОСТ 54668-2011 М-67(гравиметрия) | от 0,1 до 500Т  от 0,1 до 90%  от 0,0001 до 70% |
| 1.2.3 | Сметана | | Кислотность  Массовая доля жира | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия)  ГОСТ 5867-90 М-2 (кислотный метод)  (кислотный метод) | от 60 до 1000Т  от 0,1 до 90% |
| 1.2.4 | Сыры | | Массовая доля жира  Массовая доля влаги | ГОСТ 5867-90 М-2.2.3 (кислотный метод)  ГОСТ Р 54668-2011 М-7 (гравиметрия) | от 0,1 до 90%  от 0,5до 99% |
| 1.2.5 | Мороженое | | Кислотность  Массовая доля жира  Массовая доля влаги | ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия)  ГОСТ 5867-90 М-2 (кислотный метод)  ГОСТ Р 54668-2011 М-7 (гравиметрия) | от 2,0 до 1300Т  от 0,1 до 20%  от 0,5 до 99% |
| 1.2.6 | Курут | | Определение хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 М-4 (титриметрия) | от 0,1 до 7% |
| **1.3. Майонез** | | | | | | | |
| 1.3.1 | Майонез | | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  ТР ТС 024/2011 На масложировую продукцию  ГОСТ 31761-2012 | | Массовая доля жира  Кислотность  Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-.2012 М-4.8. (кислотный метод)  ГОСТ 31762-.2012 М-13 (титриметрия)  ГОСТ 31762-2012 М-3 (гравиметрия) | от 5 до 80%  от 0,05до 100 Т  от1,0 до 95,0% |

**Приложение к аттестату аккредитации**

**№ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.4. Масла растительные** | | | | | |
| 1.4.1 | Масла растительные | ТР ТС 024/2011 На масложировую продукцию  ТР ТС 021/2011 “О безопастности  пищевой продукции”  КМС 1325: 2017 | Кислотное число  Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 31933-.2012 М-7 (титриметрия)  ГОСТ 11812-66 М-В (гравиметрия) | от 0,2 до 30  мг КОН/г  от 0,05 до 0,30% |
| **1.5. Мед натуральный** | | | | | |
| 1.5.1 | Мед  натуральный | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  ГОСТ 19792-2017 | Массовая доля воды  Содержание гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 31774-2012 М-1 (Рефрактометрия)  ГОСТ 31768-2012 М-3.4 (качественная реакция) | от 13,0 до 25 W,%  Отрицательная реакция Х >25мг/кг  Положительная реакция Х< 25мг/кг |
| **1.6. Мука, макаронные изделия** | | | | | |
| 1.6.1 | Мука пшеничная, в.т.ч ржаная, пшенная мука обогащенная. | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  ГОСТ 26574-2017 | Влажность  Зараженность вредителями | ГОСТ 9404-88 М-4 (гравиметрия)  ГОСТ 27559-87 М-3 (просеиванием на сите) | от 0,0001 до 90% |
| 1.6.2 | Макаронные изделия | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  ГОСТ 31743-2012 | Влажность  Кислотность | ГОСТ 31964-2012 М-7.3.2 (гравиметрия)  ГОСТ 31964-2012 М-7.4.2 (титриметрия) | от 0,0001 до 90%  от 0,1 до 200 |

**Приложение к аттестату аккредитации**

**№ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 |
| **1.7 Хлеб, хлебобулочные изделия** | | | | | | | |
| 1.7.1 | Хлеб из пшеничной муки (высший, первый, второй сорта) | | ТР ТС 021/2011  “О безопастности  пищевой продукции”  ГОСТ 31805-2018 | | Влажность  Кислотность мякиша | ГОСТ 21094-75 М-4 (гравиметрия)  ГОСТ 5670-96 М-5 (титриметрия) | от 0,0001 до 90%  от 0,1 до 200 |
| 1.7.2 | Изделия хлебобулочные сдобные | | Влажность  Кислотность | ГОСТ 21094-75 М-4 (весовой метод)  ГОСТ 5670-96 М-5 (титриметрия) | от 0,0001 до 90%  от 0,1 до 200 |
| **1.8. Кондитерские изделия** | | | | | | | |
| 1.8.1 | Мучные кондитерские изделия | | | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции” | Щелочность  Влажность | ГОСТ 5898-87 М-4 (титриметрия)  ГОСТ 5900-2014 М-7 (гравиметрия) | от 0,01 до 5,0 градус  от 0,0001 до 90% |
| **1.9. Пищевая йодированная соль.** | | | | | | | |
| 1.9.1 | Пищевая йодированная соль. | | | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  ТР ТС 029/2012  Требования безопасности пищевых добавок,  ароматизаторов и технологических вспомогательных средств  (с изменениями на 18 сентября 2014 года) | Массовая доля влаги  Массовая доля йода | ГОСТ 13685-84 М-2 .2 (весовой метод)  ГОСТ Р 51575-2000 М-4.2 (титриметрия) | от 0,0001 до 10%  20,0-60,0 мкг/г. |

**Приложение к аттестату аккредитации**

**№ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.10. Напитки** | | | | | |
| 1.10.1 | Напитки безалкогольные | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  КМС 895:2009 | Кислотность  Сухие вещества | ГОСТ 6687.4-86 М-5 (титриметрия)  ГОСТ 6687.2-90 М-4 (Рефрактометрический  метод) | от 1,0 до 20 см3  от 0 до 16% |
| 1.10.2 | Национальные напитки  (бозо, максым и жарма, кисломолочные напитки, кумыс). | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции” | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 М-5 (титриметрия)  ГОСТ Р 54669-2011 М-7 (титриметрия) | от 1,0 до 20 см3  от 60 до 1300Т |
| 1.10.3 | Пиво | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции”  ГОСТ Р 51174-2009 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 М-1 (титриметрия) | 1,3-6,0 см3 |
| 1.10.4 | Алкогольные напитки  Вина | ТР ТС 021/2011“О безопастности  пищевой продукции” | Объемная доля этилового спирта  Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32095-2013 М-7 (отгонный аппарат)  ГОСТ 32114-2013 М-4 (титриметрия) | 10% до 20%  от 4 до 8 г/дм3 |

**Приложение к аттестату аккредитации**

**№ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** | | |
| **2. Объекты окружающей среды** | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Вода  питьевая. | | Закон КР  ТР КР №34  от 30.05.2011 г.  (статья 3. п.1  централизованное,  нецентрализованное, автономное, системы водоснабжения на транспорте, общие и внутридомовые распределительные системы)  ГОСТ 2761-84 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISО 10523-2017 п.9.3 (рН метрия) | | от 2 до 12 рН ±0,01 рН |
| Мутность | ГОСТ 3351-74 М-5 (фотоколориметрия) | | от 0,01 до 10 мг/дм3 |
| Аммиак | ГОСТ 33045-2014 М-А (фотоколориметрия) | | от 0,1 до 300мг/дм3 включит. |
| Нитриты | ГОСТ 33045-2014 М-Б (фотоколориметрия) | | от 0,003 до 30 мг/дм3 включительно |
| Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 М-А  (комплексонометрический метод) | | от 0,1 до 140 Ж |
| Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 М-1 (весовой метод) | | от 1,6 до 2000 мг/дм3 |
| Хлориды | ГОСТ 4245-72 М-2 (титриметрия) | | от 10 до 700 мг/дм3 |
| Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 М-3 (фотоколориметрия ) | | от 2,0 до 50,0 мг/дм3 |
| Нитраты | ГОСТ 33045-2014 М-Д (фотоколориметрия) | | от 0 °С до 50 °С.  от 0,1 до 200мг/дм3 |
| Общее железо | ГОСТ 4011-72 М-2 (фотоколориметрия) | | от 0,01 до 4,0 мг/дм3 |
| Фтор | ГОСТ 4386-89 М-А (фотоколориметрия) | | от 0,05 до 2,5мг/ дм 3 |
| Хром 6 валентный | ГОСТ 31956- 2012 М-А (фотоколориметрия) | | от 0,025  свыше 0,1мг/ дм 3 |

**Приложение к аттестату аккредитации**

**№ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.2 | Упакованные питьевые воды, включая природную минеральную воду | ТР ЕАЭС 044/2017  «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | Ионы кальция | ГОСТ 23268.5-78 М-2 (титриметрия) | 1,0 до 260 мг/дм3 |
| Ионы магния | ГОСТ 23268.5-78 М-3 (титриметрия) | 1,0 до 100 мг/дм3 |
| Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 М-2а(титриметрия) | 5,0 до 600 мг/дм3 |
| Хлорид –ион | ГОСТ 23268.17-78 М-2 (титриметрия) | 1,0 до 700,0 мг/дм3 |
| 2.3. | Дезинфицирующие средства | ГОСТ 11086-76 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82 М-4.3(титриметрия)  ГОСТ 1692-85 М-4.3(титриметрия) | от 0,2 до 75 %  от 0,2 до 45% |