УСТАНОВЛЕННАЯ  ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-гигиенической лаборатория Ноокенского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мука пшеничная высшего сорта Мука пшеничная первого сорта | ТР КР «О безопасности обогащенной муки» №569 от 16.08.2012г | Влажность Железо Проба подготовка | ГОСТ 9404-88 (гравиметрия) ГОСТ 26928-86 (фотоколориметрия) ГОСТ 26929-94 способ 3.4 | от 0,001 до 15 от 0,08 до 40 мг/кг - |
| 2 | Молоко сырое Молоко 3,2% Молоко 2,5% Сметана 10% Сметана 20% Сметана 15% Кефир 1% Кефир 2,5% Творог Сыр голландский | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 (титриметрия) | 0,5 ÷ 250,0 °Т |
|  |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 (кислотный метод) | 0,1 ÷ 40,0% |
| 3 | Хлеб пшеничный Лепешка Булочки | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-75 (гравиметрия) | 10,0 ÷ 70,0% |
|  |  |  | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 (титриметрия) | 2,0 ÷ 20,0 град. |
|  |  |  | Пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 (гравиметрия) | 2,0 ÷ 80% |
| 4 | Печенье Коржик Кекс Торт Пирог Пряник | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Щелочность | ГОСТ 5898-87 (титриметрия) | 0,1 ÷ 5,0 град. |
| 5 | Соль поваренная пищевая йодированная | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Массовая концентрация йода | ГОСТ Р 51575-2000 п 4.2.4 (титриметрия) | 20 ÷ 60 мкг/г |
|  |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ Р 54729-2011 (гравиметрия) | от 0,05 до 5,00% |
| 6 | Вода питьевая ( вода со скважины, вода родниковая, вода водопроводная, вода с колодцев, вода открытых водоемов) | Закон Кыргызской Республики от 30 мая 2011 года № 34 Технический регламент "О безопасности питьевой воды" | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017 (ионометрия) | 0,1÷14 рН |
|  |  |  | Массовая концентрация аммиака | ГОСТ 33045-2014 п.5 (фотоколориметрия (метод А) | 0,1÷3,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 (фотоколориметрия метод Б) | 0,003÷1,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.7 (фотоколориметрия метод Д)) | 0,1÷90 мг/дм³ |
|  |  |  | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 (комплексонометрия метод А) | 0,1÷20°Ж |
|  |  |  | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 4245-72 п.2 (титриметрия) | 0,1÷500 мг/дм³ |
|  |  |  | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 (гравиметрия) | 0,1÷2000 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 4011-72 п.2 (фотоколориметрия) | 0,1÷1,0 мг/дм³ |
| 7 | Дезинфицирующие средства: сухой гипохлорит кальция, гипохлорит натрия, хлорная известь. | ГОСТ 25263-82 ГОСТ 11086-76 ГОСТ Р 54562-2011 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82 (титриметрия) ГОСТ 11086-76 (титриметрия) ГОСТ Р 54562-2011 (титриметрия) | от 0,2 до 75 % от 0,2 до 90 % от 0,2 до 45 % |