УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА_________  А.Т.Ахмеджанова

М.П.                   подпись          расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.КЛ._________________

«_______»_______________20____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

по проведению калибровки и средств измерений

___Отдела  ОЕИ Каракольского  центра  испытаний сертификации и метрологии

наименование калибровочной лаборатории и/или  организации, в состав которой она  входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений * | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Весы электронные | Масса | 1 мг-10 кг | U = 2*10-6 | РМГ 150-2023. Весы (Euramet сg-18 На территории заявителя |

Директор Каракольского ЦИСМ      ____________ С.Р.Джентаев                   Зав. отдел ОЕИ КЦИСМ _________________ Кыргызбаев К.Т.

подпись                                                                                                                              подпись