УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т.Ахмеджанова

 М.П. подпись расшифровка подписи

 Приложение к аттестату аккредитации

 № KG417/КЦА.КЛ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

по проведению калибровки и средств измерений

\_\_\_Отдела ОЕИ Каракольского центра испытаний сертификации и метрологии

 наименование калибровочной лаборатории и/или организации, в состав которой она входит

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина  | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений \* | Методы или процедуры калибровки или измерений,место проведения калибровки\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Весы электронные | Масса | 1 мг-10 кг | U = 2\*10-6 | РМГ 150-2023. Весы (Euramet сg-18На территории заявителя |

Директор Каракольского ЦИСМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Р.Джентаев Зав. отдел ОЕИ КЦИСМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кыргызбаев К.Т.

 подпись подпись