УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      _____________________

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Отдел обеспечения единства измерений Чолпон-Атинского центра испытаний сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_А_

Схема в соответствии с ПП КР 446 от 02.09.2019 «Порядок организации поверки СИ»

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Измерения механических величин |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные Весы настольные, платформенные, передвижные, врезные Весы автомобильные статические | Масса | До 1 кг | I, II | ГОСТ OIML R-76-1-2011 | На территории заказчика/ в лаборатории Ч-А ЦИСМ |
|  |  |  | До 500 кг | III |  |  |
|  |  |  | 0,001…80000 кг | III, IIII | ГОСТ OIML R-76-1-2011 П.3.7.3 Замещающие грузы | На территории заказчика |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ОК___________________

«_____» ______________202___г.

| 2 | Дозаторы весовые | Масса | До 500 кг |  | КТ 1…2 |  | ГОСТ 8.523-2014 | На территории заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси | Масса | До 30 т на 1 оси ∑осей=80 т |  | II, III |  | ГОСТ 8.646-2015 | На территории заказчика |
|  | Измерение параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мерники технические | Объем жидкости |  | 200…10000л |  | ПГ 0,2;0,5% | ГОСТ 8.633-2013 | На базе ЧАЦИСМ |
| 2 | Колонки топливно-раздаточные | Объем, дм3 Расход, л/мин | 2…99999 дм3 Расход 5…50 л/мин |  | ПГ 0,25…1% |  | 1.ГОСТ 9018-89 2.МИ 1864-88. 3.МП 21666-06. | На территории заказчика |
| 3 | Цистерны калиброванные | Объем жидкости | 3…5м3 5…10м3 Свыше 10м3 |  | ПГ 02% - ПГ 05% ПГ 02% - ПГ 05% ПГ 02% - ПГ 05% |  | ГОСТ EN 12972-2020 | На территории заказчика |
| 4 | Резервуары горизонтальные | Объем жидкости | 3…200 м3 |  | ПГ 0,2…0,25 % |  | ГОСТ 8.346-2000 | На территории заказчика |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ОК___________________

«_____» ______________202___г.

| 5 | Счетчик воды | Расход |  | д15…д20 | ПГ 0,3…1,5% |  |  | ГОСТ 8.156-75 ГОСТ 6019 – 83 ГОСТ 14167 - 83 | На территории заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерения давления, вакуума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сфигмоманометры | Давления | 0…300мм.рт. ст. |  |  | ПГ 3мм.рт. ст. | Р 1323565.2.001-2018 |  | На территории заказчика |
|  | Измерения аппаратов медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат ЭКГ | Радиоизмерения | 0,03…600мв |  |  | ПГ+5%...-10%±5% | Р 50.2.009-2011 |  | На территории заказчика |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ОК___________________

«_____» ______________202___г.

|  | Аттестация испытательного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуги лабораторные | Скорость оборотов | 1000…3000 об/мин | ПГ+, -10 % | КМС ГОСТ Р 8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное испытательное оборудование | На территории заказчика |
| 2 | Шкаф электрический | Температура | 50…300*С | ПГ+, -5*С |  |  |
| 3 | Термостат |  | 0…250*С | ПГ+, -5*С |  |  |