УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_______      ___________________

подпись              расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.КЛ. _____________

от «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела обеспечения единства измерений

Чолпон-Атинский _центр испытаний сертификации и метрологии

наименование калибровочной лаборатории и/или организации, в состав которой она входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений * | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Весы электронные | масса | До 1,5 кг | Относительная расширенная неопределенность: 2▪10-6 | РМГ 150-2023 (Euramet CG-18) На территории заявителя |

Руководитель _Чолпон-Атинского ЦИСМ  						Руководитель     _ООЕИ Чолпон-Атинского ЦИСМ

наименование  организации                                                                                                                                           наименование калибровочной  лаборатории

__Бараканов А.Ш.   						                                                       _________                   Токтосунов А.У.

подпись                        расшифровка подписи								                           подпись                    расшифровка подписи

Гибкость №1, по объектам