УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      _ Ахмеджанова А.Т.______

подпись                          расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Управления метрологии Ошского центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_А_

по схеме ПП КР 446 “О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 02.09.2019г.

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Механические измерения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Весы неавтоматического действия | масса | до 1 кг | I | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | На территории заказчика |
|  |  |  | до 80 кг | II |  |  |
|  |  |  | до 500 кг | III,IIII |  |  |
| 1.2 | Весы большегрузные автомобильные статистические |  | до 80 т | III,IIII | ГОСТ OIML R 76-1-2011 п.3.7.3 Замещающие грузы | На территории заказчика |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._________________

«_______»_______________202____г.

| 1.3 | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси | масса | До 30 т на 1 ось ∑осей = 80 т | II, III | ГОСТ Р 8.646-2015 | На территории заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Весы вагонные автоматические | масса | До 50 т на 1 ось ∑осей = 150 т | 0,2;0,5;1;2;I,II,III | ГОСТ Р 8.647-2015 | На территории заказчика |
| 1.5 | Дозаторы весовые автоматические дискретного действия | масса | до 1000 кг | 0,2; 0,5; 1; 2; 5; I, II, V | ГОСТ 8.523-2014 | На территории заказчика |
| 1.6 | Гири | масса | От 1мг до 20 кг | М1,М1-2, М2, М2-3 и М3 | ГОСТ OIML R 111-1-20009 | Лаборатория массы УМ ОЦИСМ |
| 1.7 | Машины испытательные прессы, разрывные машины, установки. | Сила | До 1000 кН | I, II | ГОСТ 8.136-74 | На территории заказчика |
| 2. | Геометрические измерения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Линейки измерительные | длина | 0…1000 мм | ПГ±0,2 мм | ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. МИ 2024-89 Рекомендация. Линейки измерительные металлические. | ПЛ геометрических измерений, УМ ОЦИСМ |
| 2.2 | Рулетки измерительные. Рулетки с лотом. | длина | до 20000 мм | КТ 2,3 | ГОСТ_ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. ТУ. | ПЛ геометрических измерений, УМ ОЦИСМ |
| 2.3 | Штангенциркули | длина | 0…150 мм 0…250 мм | ПГ±0,05; КТ 1, 2; | ГОСТ 8.113-85 Штангенциркули. Методика поверки. ГОСТ 166-89 Штангенциркули. ТУ. | ПЛ геометрических измерений, УМ ОЦИСМ |
| 2.4 | Метроштоки | длина | До 4500 мм | ПГ ±2 мм | ГОСТ_ 8.247-2004 Метрштоки для измерений уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах. МП. | ПЛ геометрических измерений, УМ ОЦИСМ |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._________________

«_______»_______________202____г.

| 2.5 | Сита контрольные | длина | 2,24÷125 мм | ПГ ±0,1÷3,296 | КМС ИСО 3310-1-2018 Контрольные сита. Технические требования и испытания. Часть 1. Контрольные сита из металлической проволочной ткани. КМС ИСО 3310-2-2018 Контрольные сита-технические требования и испытания. Часть 2. Контрольные сита из перфорированной металлической пластины. | ПЛ геометрических измерений, УМ ОЦИСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Электрические и радиотехнические измерения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Счётчики электрической энергии 1фазные и 3фазные | Сила тока, напряжение. | 220 В; 3×220/380В; 100А | КТ 0.2S; 0.5S; 0.5; 1; 2 | ГОСТ 8.584-2004 | На территории заказчика - ЦРПУ Ош-Электро и ОсОО “Унаа курулуш” |
| 3.2 | Амперметры, вольтметры, ваттметры | Напряжение, сила тока | 1000В; 10А | КТ 0.1…5.0 | ГОСТ 8.497-83; ГОСТ 8.402-80; «Руководство по эксплуатации» на конкретные типы СИ | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| 3.3 | Измерители сопротивления | Электрическое сопротивление | 1×10-3 ... 2×106 Ом | КТ 0.1 ... 5 | ГОСТ 8.409-81 | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| 3.4 | Мосты постоянного тока | Электрическое сопротивление | 1×10-3 ... 2×106 Ом | КТ 0.5; 5 | ГОСТ 8.449-81 | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| 3.5 | Осциллографы | Коэффициент отклонения; коэффициент развёртки | 0.005 ... 10 В/дел 0.1мкс/дел … 50мс/дел | КТ 4 | ГОСТ 8.311-78 | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| 3.6 | Генераторы НЧ сигнала | Частота; ослабление дВ | 10Гц ... 10МГц; 70дВ | ПГ ±1% | ГОСТ 8.314-78 | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._________________

«_______»_______________202____г.

| 3.7 | Аппараты НЧ терапии | Сила тока; частота | 0 ...100 мА; 5кГц | ПГ ±1мА | «Руководство по эксплуатации» | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Аппараты для электрофореза | Сила тока | 5 мА; 50 мА | ПГ ±10% | «Руководство по эксплуатации» | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| 3.9 | Электрокардиограф | Эл. измерения | (0,159-100) ГЦ (0,06-600) мВ (-0,3-0,3) В ЧЧС (30-300) уд/мин | ПГ ± 0,5% ПГ ±(0,01 U+0.003)мВ ПГ ±1% ПГ ± 1 уд/мин | Р 50.2.009-2011 | ПЛ электро и радиотехничесикх измерений УМ ОЦИСМ |
| 4 | Измерения объема, расхода, потока воздуха |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мерники жидкости 1 разряда | Объем | 2 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, 50 дм3, 100 дм3, | 0,025 % | ГОСТ 8.633-2013 (Объемным и гравиметрическим методом) | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
| 4.2 | Мерники жидкости 2разряда | Объем | От 2 дм3… 1000 дм3, | 0,1 % | ГОСТ 8.633-2013 (Объемным и гравиметрическим методом) | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
| 4.3 | Стеклянные, пластиковые мерные посуды. (Пипетки, бюретки, цилиндры, колбы) | Объем | От 1 мл до 1500 мл | Для 1-го класса от ±0,003 до ±0,1мл Для 2-го класса от ±0,05 до ±0,2мл | КМС ISO 4787-2022 Лабораторная посуда из стекла и пластика. Приборы для измерения объема. ГОСТ 29229-91(ИСО 835-3-81) Пипетки градуированные. | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
|  |  |  | От 1 мл до 1500 мл | Для 1-го класса от ±0,01 до ±0,1мл Для 2-го класса от ±0,02 до ±0,2мл | КМС ISO 4787-2022 Лабораторная посуда из стекла и пластика. Приборы для измерения объема. ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Бюретки Часть 1 | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._________________

«_______»_______________202____г.

| 4.3 | Стеклянные, пластиковые мерные посуды. (Пипетки, бюретки, цилиндры, колбы) | Объём | От 1 мл до 1500 мл | Для цилиндров 1-го кл.от ±0,1 до ±0,5 мл 2-го кл. от ±0,1 до ± 1 мл Для 1-го кл. колбы от ±0,025 до ±0,1 мл. 2-го кл. от ±0,05 до ± 0,3 мл | КМС ISO 4787-2022 Лабораторная посуда из стекла и пластика. Приборы для измерения объема. ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) ЦИЛИНДРЫ, МЕНЗУРКИ, КОЛБЫ, ПРОБИРКИ. Общие технические условия. | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Дозаторы медицинские, лабораторные | Объём | От 5 мкл до 5000 мкл | ±1%... ±5% | ГОСТ 28311-2021 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технич. Требования. | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
| 4.5 | Сужающие устройства | Диаметры | 0…3000 т\ч | ±0,2% | ГОСТ 8.586.4-2005 Сужающее устройство по газу | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
| 4.6 | Счетчики нефтепродуктов | Расход жидкости | до 2000 л | ±0,25% | ГОСТ 3900-2002 Счетчики нефтепродуктов | ПЛ объема УМ ОЦИСМ |
| 4.7 | Счетчики газа бытовые. Счетчики газа промышленные. | Расход газа | 1м3…25м3/ч 25м3… 2500м3/ч | ±3% | ГОСТ 8.324-2002 Счетчики газа бытовые. ГОСТ Р 50818-95 Счетчики газа промышленные | На территории ОсОО «Газпром Кыргызстан» согласно договору № 04 от 15.01.2024г. |
| 4.8 | Колонки топливораздаточные | Расход жидкости | 100 л | ±0,25%% | ГОСТ 9018-89 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия. МИ 1864-88 Методика поверки. | На территории заказчика. |
| 4.9 | Автоцистерны | Объём | До 40000 л | ±0,4% | ГОСТ 8.600-2011 Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. | На поверенных автомобильных весах. |
| 4.10 | Резервуары горизонтальные стальные | Объём | До 200 м3 | ±0,2% | ГОСТ 8.646-2000 Резервуары горизонтальные стальные. | На территории заказчика |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK._________________

«_______»_______________202____г.

| 5 | Измерения давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Манометры технические, кислородные, электро-контактные, самопишущие, дифманометры, преобразователи давления |  | давления |  | 0…60 МПа |  | 0,4; 0,6; 1; 2; 5 |  | ГОСТ 2405-88 Манометры технические, Сфигманометры, тонометры. МИ 2124-90 Рекомендация. | ПЛ давления УМ ОЦИСМ |  |  |
| 5.2 | Сфигмоманометры -тонометры |  | давление |  | До 300 мм.рт.ст. |  | 3 мм.рт.ст. |  | ГОСТ 2405-88 Манометры технические, Сфигманометры, тонометры. Р 1323565.2.001-2018 Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки. | ПЛ давления УМ ОЦИСМ |  |  |
| 6 | Температурные измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Термометры стеклянные жидкостные | Температура |  | 5ºС...300ºС |  | I…II кл. ц.д.: 0,1; 0,2;0,5; 1; 2. |  | ГОСТ 8.279-78 Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методы и средства поверки. |  |  | ПЛ температуры УМ ОЦИСМ |  |
| 6.2 | Термометры стеклянные ртутные образцовые | Температура |  | 5ºС...300ºС |  | 1…3 разряд ц.д:0,01;0,02;0,05;0,1;0,2;0,5; 1. |  | ГОСТ 8,317-78 Термометры стеклянные, ртутные образцовые. Методы и средства поверки. |  |  | ПЛ температуры УМ ОЦИСМ |  |
| 6.3 | Термометры биметалические | Температура |  | 5ºС...300ºС |  | 1...4 кл ц.д: 2 ºС |  | ГОСТ 8.305-78. Термометры манометрические . Методы и средства поверки. |  |  | ПЛ температуры УМ ОЦИСМ |  |
| 7 | Физико-химические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | рН-метры | показатели активности ионов водорода (рН) |  | 0…14 ед. |  | ±0.05 |  | ГОСТ 8.120-99 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений рН Р.50.2.036-2004 «ГСИ. рН –МЕТРЫ И ИОНОМЕРЫ. Методика поверки. ГОСТ 8.135-2004 Стандарт-титры для приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. |  |  | На территории заказчика; ПЛ физхимии УМ ОЦИСМ |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

| 7.2 | Иономеры лабораторные | массовой молярной концентрации г/моль | 0…5 ед.КNОз | ±0.03 | Р.50.2.036-2004 «ГСИ. рН –МЕТРЫ И ИОНОМЕРЫ. Методика поверки. | На территории заказчика; ПЛ физхимии УМ ОЦИСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Оптические измерения |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Фотоэлектроколориметры КФК-2; КФК-2МП; ФЭК-56М; Фотометр фотоэлектрический КФК-3 Фотометры фотоэлектрические КФК-3 –«ЗОМЗ». Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ | Коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей в % | 315…980 нм 0…100 % 325…1000 нм 0…100 % | ±1% ±0.5% | Методические указания.МИ 1236-86; МИ-442-84 МП 2.853.021 ГОСТ 8.298-2013 ГСИ БШ 2.853.021-02 МП МП 242-1033-2010 | На территории заказчика; ПЛ физхимии УМ ОЦИСМ |

по схеме КМС  ГОСТ 8.568:2023 “Аттестация испытательного оборудования. Основные положения”.

| 9 | Аттестация испытательного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Шкаф сушильный ШС-80-01 Шкаф сушильный круглый 2В – 151 Стерилизаторы воздушные | Температура | 50..200°С 40 …200°С 50..200°С | ±3оС ±2 оС ±3 оС | ГОСТ 8.568-2023 Аттестация испытательного оборудования. РЭ. | На территории заказчика |
| 9.2 | Термостат электрический суховоздушный. ТС-80М-2. Термостаты суховоздушные ТС-1/80 СПУ | Температура | 28…55°С Т окр.ср. до 60°С | ±1 оС ±0,4 оС | ГОСТ 8.568-2023 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. РЭ. | На территории заказчика |
| 9.3 | Электропечи муфельные | Температура | 50…1000°С | ±10 оС | ГОСТ 8.568-2023 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. РЭ. | На территории заказчика; |
| 9.4 | Центрифуги | Частота вращения | 100...10000 об/мин | ±150 об/мин., 10 % об/мин | КМС ГОСТ 8.568-2017 Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. Паспорт. Руководство по эксплуатации. КМС ГОСТ 8.568-2017 | На территории заказчика; |