## ОБЛАСТЬ   АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля качества автомобильного бензина и дизельного топлива

Испытательная лаборатория нефтепродуктов Кант ОсОО  «Мунай Пром»

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 «В»

Схема/ы контроля/инспекции* по качеству

| № п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобильный бензин, дизельное топливо | ГОСТ 2517-2012 | Отбор проб с вагон-цистерн, резервуаров НБ и АЗС | ГОСТ 2517-2012 | - |
| 2 | Автомобильный бензин, дизельное топливо | ГОСТ 32513-2023 ГОСТ Р 51866-2002 ГОСТ 32511-2013 ТУ 38.301-19-155-2009 | Входной контроль автомобильного бензина по показателям: |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 32513-2023 п. 8.2 ГОСТ Р 51866-2002 табл.1 | - |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) ГОСТ 33364-2015 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Плотность при температуре 20 ºC | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) ГОСТ EN 13016-1-2013 (метод трех расширений) | 0-110 кПа 9,0-150,0 кПа |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | ГОСТ 32513-2023, п. 8.3 (расчётный метод) ГОСТ Р 51866-2002, таб.3 (расчётный метод) | - |
|  |  |  | Входной контроль дизельного топлива по показателям: |  |  |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) ГОСТ 33364-2015 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Плотность при температуре 20 ºC | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-5000 мг/кг |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | 0-100 ºC |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | до -50 ºC |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (м-д Б) | 10-(-40) ºC |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 40 ºC | ГОСТ 33-2016 | 2-10 мм2/с |
|  |  |  | Содержание воды | КМС СТ РК ИСО 12937:2023 (кулонометрическое титрование) | 0,003-0,100% |
|  |  |  | Коррозия медной пластинку | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) ГОСТ 32329-2013 (визуально) | - |
| 3 | Автомобильный бензин | ТР ТС 013/2011 Стандарт организации ОсОО «Газпром нефть Азия» ГОСТ Р 51105-2020 ГОСТ 32513-2023 СТО 42045241-001-2010 ГОСТ Р 51866-2002 | Отпуск с РВС (паспортизация) по показателям: |  |  |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) ГОСТ 33364-2015 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) ГОСТ 33364-2015 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Плотность при температуре 20 ºC | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) ГОСТ EN 13016-1-2013 (метод трех расширений) | 0-110 кПа 9,0-150,0 кПа |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | ГОСТ Р 51105-2020, п. 7.3 (расчётный метод) ГОСТ 32513-2023, п. 8.3 (расчётный метод) ГОСТ Р 51866-2002, таб.3 (расчётный метод) | - |
|  |  |  | Коррозия медной пластинку | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) ГОСТ 32329-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (метод выпаривания) | 0-30 мг/100 см3 |
|  |  |  | Концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотометрический метод) | 0,005-3,0 г/дм3 |
| 3 | Дизельное топливо | ТР ТС 013/2011 Стандарт организации ОсОО «Газпром нефть Азия» ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТУ 38.301-19-155-2009 | Отпуск с РВС (паспортизация) по показателям: |  |  |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) ГОСТ 33364-2015 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Плотность при температуре 20 ºC | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-5000 мг/кг |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | 0-100 ºC |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | до -50 ºC |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (м-д Б) | 10-(-40) ºC |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 40 ºC | ГОСТ 33-2016 | 2-10 мм2/с |
|  |  |  | Содержание воды | КМС СТ РК ИСО 12937:2023 (кулонометрическое титрование) | 0,003-0,100% |
|  |  |  | Коррозия медной пластинку | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) ГОСТ 32329-2013 (визуально) | - |

проверено техническим экспертом Чырмашева Ч.Т