УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

________          Ахмеджанова А.Т.___

подпись                 расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ._____________

от «_____» _________________2025 г

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

производственной  лаборатории ОсОО «Салих ЛТД»

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение доку-мента на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед, измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мясные и мясосодержащие колбасные изделия | ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ГОСТ 23670-2019 ГОСТ34162-2017 ГОСТ 33673-2015 | Отбор проб Микробиологические испытания по определению: БГКП Сульфитредуцирующие клостридии КМАФАнМ Физико-химические испытания по определению: Влаги Жира Белка Хлорида натрия Нитрита натрия | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9793-2016, (п.9) (гравиметрич. метод) ГОСТ 23042-2015 (п.7.2.1) гравиметрический метод) ГОСТ 25011-2017 (п.6) (титриметрический метод) ГОСТ 9957-2015 (титриметрический метод) ГОСТ 8558.1 -2015 (спектрофотометрический метод) | обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено. количественный учет от 55,0% до 75,0% от 5% до 16,0% от 8 % до 16,0% от 0,1% до 3,5% от 0,00002 % до 0.005% |
| 2 | Комбикорма для рыб | ТР КР №268 “О безопасности кормов и кормовых добавок” СТП № 28540790-01-2014 «Стандарт предприятия по производству кормов для рыб “Салих AQUA» | Отбор проб Микробиологические испытания по определению: ОМЧ ОЧГ Физико-химические испытания по определению: Влаги Жира Протеина Сырой клетчатки Золы Кислотного числа Перекисного числа | ГОСТ ISO/TS 17728-2017 (для микробиологических исследований), ГОСТ 13496.0-2016 (для физико-химических испытаний) ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 10444.12-2013 КМС ГОСТ Р 57059-2024 (гравиметрический метод), СТП ПЛ 02-2024 (гравиметрический метод) ГОСТ 13496.15-2016 (гравиметрический метод) ГОСТ 13496.4-2019 (титриметрический метод) ГОСТ 31675-2012 (гравиметрический метод) ГОСТ 26226-95 (гравиметрический метод) ГОСТ 13496.18-85 (титриметрический метод) ГОСТ 31485-2012 (титриметрический метод) | количественный учет количественный учет от 3% до 12 % от 5% до 30 % от 30% до 60% от 0,01% до 6 % от 5% до 16 % от 1 % до 30 % от 0,1 % до 55 % |