УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА   А.Т. Ахмеджанова

_________      ______________________

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

__БЦИСМ Лаборатория теплотехнических измерений__

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020___С____

|  | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Преобразователи термоэлектрические | Теплофизические и | 0…1200 ᴼС | ПГ: 0,04…10,0ᴼС | ГОСТ 8.338-2002 | БЦИСМ, |
| 1 | рабочие ХА(К), ХК, ПП(S) | температурные измерения |  |  |  | лаборатория теплотехнических измерений |
| 2 | Термометры цифровые с термопарными датчиками или датчиками в ввиде термометров сопротивления (логометры, милливольтметры, регуляторы температуры, мосты, Вторичные; потенциометры. | Теплофизические и температурные измерения | 0…1200 ᴼС | КТ: 0,1…4,0 3 разряд | ГОСТ 8.209-76; ГОСТ 8.012-78; ГОСТ 8.280-78; ГОСТ 8.611-2005; ГОСТ 8.461-2009; МИ KG-201.04-2012; МИ KG-201.25-2020 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 3 | Термометры манометрические | Теплофизические и температурные измерения | 0…300 ᴼС | КТ: 1,0…4,0 | ГОСТ 8.305-78; ГОСТ 16920-93 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 4 | Термометры электронные | Теплофизические и температурные измерения | -30…1200ᴼС | ПГ: 0,04…10,0ᴼС | МИ КG 201.11-2025 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 5 | Термометры стеклянные рабочие, электроконтактные | Теплофизические и температурные измерения | -30…500ᴼС | ПГ: 0,1…10ᴼС | ГОСТ 8.279-78 ГОСТ 28498-90 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 6 | Термометры стеклянные эталонные 2, 3 разряда | Теплофизические и температурные измерения | -30…300ᴼС | ПГ: 0,1… 0,2 | ГОСТ 8.317-78 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 7 | Термопреобразователи сопротивления платиновые и медные рабочие | Теплофизические и температурные измерения | -30…800ᴼС | По типу В кл точ. 0,5 | ГОСТ 8.461-2006 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 8 | Тягомеры, тягонапоромеры | Измерения давления, вакуума | -6000…8000 Па | КТ: 1,6 …4,0 | МИ 2124-90 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 9 | Манометры и вакуумметры рабочие, самопишущие, кислородные, ЭКМ | Измерения давления, вакуума | -0,1 … 60 МПа | КТ: 0,4 …4,0 | МИ 2124-90 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 10 | Дифманометры, преобразователи давления | Измерения давления, вакуума | -0,1 … 60 МПа | КТ: 0,6 …4,0 | ГОСТ 18140-84; МП 4212-012-2013; МДВГ.406233.033 РЭ; МИ1997-89 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений и территория заказчика |
| 11 | Микроманометры ММН-2400, МКВ-2500 и аналоги | Измерения давления, вакуума | 0…2500 Па | КТ: 0,05…1,0 | ГОСТ 2405-88 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 12 | Манометы, вакуумметры образцовые | Измерения давления, вакуума | -0,1 … 60 МПа | КТ: 0,15…0,4 | МИ 2124-90; ГОСТ 2405-88 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 13 | Сфигмоманометры | Измерения давления, вакуума | 0 …300 мм. рт. ст | ПГ:±3мм.рт. ст. | Р 1323565.2.001-2018 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 14 | Аспираторы, ротаметры | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0… 200л/мин | КТ: 2,5…4 | ГОСТ 8.122-99; МП -242-2317-2019 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений |
| 15 | Водосчетчики Расходомер воды | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0…60 м3/час 0 …60 м3/час | КТ: 2 КТ: 2 | ГОСТ 8.156-83 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений и территория заказчика |
| 16 | Диафрагмы (сужающие устройства для определения расхода воды, газа, пара) | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0…300мм | ПГ: 0,05% | ГОСТ 8.586.2-2005 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений и территория заказчика |
| 17 | Счетчики газа | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0…600 м3/час | КТ: 1,5; 2,0 | ГОСТ 8.324-2002; МП 0726-1-2018 | Территория заказчика |
| 18 | Тепловычислители, корректоры | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0…100 Гкал; | КТ: 2,0 …4,0 | И 20-201 | Территория заказчика |
| 19 | Установки для поверки водосчетчиков | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0…60 м3/час | ПГ: 0,5 | Методика поверки МИ KG-201.- 2002 | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений и территория заказчика |
| 20 | Установки для поверки газосчетчиков | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объёма веществ | 0…600 м3/час | ПГ: 0,5 | Инструкция по эксплуатации | БЦИСМ, лаборатория теплотехнических измерений и территория заказчика |

Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

3. Каждая страница области аккредитации должна быть  идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и

Поверочной лаборатории