| Кы ргы зстандарт | Биш кекский ЦИСМ | Издание № | 1 | Басылыш ы № | Кы ргы зстандарт | Биш кек С С М Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 | Область аккредитации | Дата введения С траница | 10 .03 .2025 1 из 3 | Киргизуу куну Бет | Ф орма 1 | А ккредитация областы |

# УТВЕРЖДАЮ

## Ахмеджанова А.Т.

^расшифровка подписи

р к аттестату аккредитации

# .ОК

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## органа контроля по проведению поверки средств измерений

Отдел градуировки и аттестации испытательного оборудования БЦИСМ

наименование Органа контроля и организации заявителя

## Тип органа контроля по  SO/IEC 17020: С

202/>	г.

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Колонки | Объем, дм3 | 2...99999 дм3 | п г | 1. ГОСТ 9018-89 | На |
|  | топливораздаточны | Расход, л/мин | Расход 5...50 | 0,25... 1,0% | 2. МИ 1864-88. | территории |
|  | е |  | л/мин |  | 3. МП 21666-06. | заказчика |
| 2 | Счетчики жидкости | Объем, дм3 | Ду 15... 150мм | ПГ 0,25...0,5 | ГОСТ 28066-89. | На |
|  |  |  |  | % | ГОСТ 8.451-81 | территории |
|  | ,д ?Ч ¦ ........ |  |  |  |  | заказчика |

о	зие организации

т

;итов Ш.К

^фровка подписи

енование поверочной лаборатории

## Байдуев А, К

расшифровка подписи

| w — 1 |  |  |  | Проверено ТЭ Казыбаев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата введения | 10.03.2025 | стр. 1 из 3 | км |

| Кы ргы зстандарт | Биш кекский ЦИСМ |
| --- | --- |
| Ф орма 1 | Область аккредитации |

Издание № Дата введения С траница

10 .03 .2025

2 из 3

Басылыш ы № Киргизуу куну Бет

| 3 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. | Объем, дм3 | 3...200 м3 | ПГ 0,2...0,25 % | ГОСТ 8.346-2000 | На территории заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. | Объем, дм3 | 100...50000 м3 | ПГ 0,1. ..0,2 % | ГОСТ 8.570-2000. | На территории заказчика |
| 5 | Преобразователи измерительные угла поворота «ИСЛ-М». | Градус,0 Чувствительность датчика движения колеса, мм | О О о | ПГ ±0,5 0 ПГ 0,1±0,05 мм | М 036.000.00. ДЛ | На территории заказчика |
| 6 | Измеритель параметров света фар автотранспортных средств «ИПФ-01». | Измерение границы свет- тень, мм | 212...467 | ПГ ±22 мм | М 048.000.00 ДЛ. | На территории заказчика |
| 7 | Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей. «ЭФФЕКТ-02 ГАРО». | Усилие на орган управления, Н | 98...980 | ПГ ±5 % | МО16.000.00 РЭ | На территории заказчика |
| 8 — | Стенды тормозные СТН. ^ ------------ | Измерение тормозной силы колес, Н Усилие на орган управления, Н | 0... 40000 196... 980 | ПГ ±3 % ПГ ±5 % | МП АПМ62-17. | На территории заказчика |

зие организации Ьитов Ш,К бровка подписи

## Заведующий.	ОГиАИО

именование поверочной лаборатории

## Байдуев А, К

подпись!	расшифровка подписи

| Кы ргы зстандарт | Биш кек С С М Б |
| --- | --- |
| Ф орм а 1 | А ккредитация область! |

|  |  |  | Проверено ТЭ Казыбаев |
| --- | --- | --- | --- |
| W 1 | Дата введения | 10.03.2025 | стр. 2 из 3 |
|  |  |  | к м |

| Кы ргы зстандарт | Биш кекский ЦИСМ | Издание № | 1 | Басылыш ы № | Кы ргы зстандарт | Биш кек С С М Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф орма 1 | Область аккредитации | Дата введения С траница | 10 .03 .2025 3 из 3 | Киргизуу куну Бет | Ф орм а 1 | А ккредитация областы |

| 9 | Системы измерений уровня и контроля утечек SiteSentinel. | Уровень, мм Температура, °С Плотность, кг/м3 | 0...3000 мм -ю...зо°с 650...950 кг/м3 | ПГ ±1+0,15(L-1) мм ПГ±0,5 °С ПГ±1,0 кг/м3 | МЦКЛ 0047.МП. МЦКЛ.0154.МП | На ЛтеррШитТоСриР и закаШйЙ’' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Комплексы измерительные АСН |  |  | ПГ ± 0,25% | МИ 858.00.00.00 МПг | На территории заказчика |
|  |  | Расход, л/мин | 20...500 л/мин |  |  |  |
| 11 | Технологические нефтепродуктопров оды. | Объем, дм3' |  | ПГ ± 0,3% | МИ 2800-2003. | На территории заказчика |
| 12 | Аттестация испытательные оборудования, применяемые во всех областях народного хозяйства | Значения в соответствии ТД испытательного оборудования | Значения в соответствии ТД испытательного оборудования | Значения в соответстви и ТД испытательн ого оборудовани я | КМС ГОСТ Р 8.568:2023 Методики поверки и техническая документация на конкретное испытательное оборудование. | На территории заказчика |

Примечания:

- На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

- Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

- Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/ЛЕС 17020 и подписана руководителем организации и Поверочной лаборатории