УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА     А.Т. Ахмеджанова

______________      ___________________

подпись                    расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.КЛ_________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория электрических и радиотехнических измерений БЦИСМ

наименование калибровочной лаборатории и/или  организации, в состав которой она  входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цифровые и аналоговые измерители постоянного тока классов точности от 0,1 до 2,5 | Сила постоянного тока | от 10 мкА до 10 А | от 0,0001 мкА до 0,0049 А при Р=95% и k=2 * | МИ KG 205.02-2022 Приборы для измерения постоянного тока. Типовая методика калибровки. |
| 2 | Цифровые измерители постоянного напряжения классов точности от 0,1 и менее точных | Напряжение постоянного тока | 10 мкВ -1000 В | от 0,00035 мкВ до 0,68 В при Р=95% и k=2 * | МИ KG 205.01-2022 Цифровые приборы для измерения постоянного напряжения. Типовая методика калибровки. |

*Вклад от калибруемого средства измерений не включен в расширенную неопределенность измерений (СМС)

** С учетом вклада наилучшего калибруемого средства измерения

Руководитель: Бишкекского ЦИСМ             	                                                                                                                Руководитель: Лаборатории электрических и радиотехнических измерений

наименование калибровочной лаборатории

________                    Жансеитов Ш.К.      					                                                                      ________                             Стецюк А.В

подпись      	 расшифровка подписи						                                                      подпись                            расшифровка подписи