УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА_________  А.Т.Ахмеджанова

М.П.                   подпись          расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________20____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

__Токмокский центр испытаний сертификации и метрологии _____

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020     тип А

Схема в соответствии с ПП КР 446 от 02.09.2019 «Порядок организации поверки СИ»

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Масса | Весы для статического взвешиваниия | до10 кг | КТ I - II | ГОСТ OIML R-76-1-2 | На территории заказчика |
|  |  |  | 600 кг | КТ I - III |  |  |
| 2 |  | Весы автомобильные | До 80000кг |  |  |  |
| 3 |  | Дозаторы весовые автоматическое дискретного действия | 0,5 - 600 кг | КТ 1/2 | ГОСТ 8.523-2014 | На территории заказчика |
| 4 | Давление | Монометры грузопоршневой | 0…60кгс/см2 | КТ 0,1 | МИ 2124-90 | В базе Токмок ЦИСМ |
| 5 | Объём | Мерники технические | 10 л | ПГ 0,1% | ГОСТ 8.400-2013 | На территории заказчика |

\

Директор                                                                                                                               Зав. отдел ОЕИ

Каракольского ЦИСМ           __________    Бегмат уулу Т._                                                          Каракольского ЦИСМ      ______       Мураталиев Дж.

подпись     расшифровка подписи                                                                                                                            подпись          расшифровка подписи

Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

3. Каждая страница области аккредитации должна быть  идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и

Поверочной лаборатории

Сделать 1 страницу