УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________         Ахмеджанова А.Т.

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2025г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

КАРА-БАЛТИНСКОГО ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020_   А___

Схема/ы поверки СИ оборудования В соответствии с постановлением ПП КР №446

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Весы неавтоматического действия для статического взвешивания | масса | до 500 кг | II, III, IV | ГОСТ OIML 76-1-2011 | На терр. заявителя |

Руководитель      Директор КБЦИСМ         							                  Заведующий отдела обеспечения единства измерений

наименование  организации                                                              		                     	         наименование поверочной  лаборатории

_____________            Алтыбаева Н.Ш.        							                    _____________                  Усубалиев К.А.

подпись                       расшифровка подписи								      подпись                          расшифровка подписи

|  | Дозаторы весовые | масса | 0,5...500 кг/ч | II, III | ГОСТ 8.523-2014 | На терр. Заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерники жидкости, автоцистерны для жидких продуктов | объём жидкости | 10 л...1000 л | II (М2Р) | ГОСТ 8.400-2013 | На терр. Заявителя |
|  | Колонки топливораздаточные | расход жидкости | 33*10-6...42*10-4 м3/с | ПГ 0,25…1% | ГОСТ 9018-89 МИ 1864-88 | На терр. Заявителя |
|  | Манометры всех типов, вакуумметры, | давление | -0,1...60 МПа | КТ 0,15; 0,4 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | ГОСТ 8.092-73 ГОСТ 8.107-81 МИ 2145-90 | Лаборатория ОЕИ |
|  | тягомеры |  |  |  |  | На терр. Заявителя |
|  | Преобразователи давления всех типов | давление | 0…250 кПа 0…6 МПа | КТ 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | ГОСТ 8.146-75 РИЮУ.406233.103 МИ | На терр. Заявителя/лаборатория ОЕИ |
|  | Сфигмоманометры | давление | 0…300 мм рт. ст. | ПГ 3мм рт.ст | ГОСТ Р 51959.1-2002 | На терр. Заявителя |
|  | Амперметры постоянного и переменного тока. Ваттметры и варметры одно- и трехфазные Вольтметры постоянного тока. | Электрическое измерение | 10-6…30 A 2*10-5…10 A | КТ 0,2…0,5 КТ 1,1…4,0 | ГОСТ 8.497-83 МИ 184-62 | Лаборатория ОЕИ |
|  |  |  | 5…10 A 100…300 В | КТ 1,0…4,0 |  |  |
|  |  |  | 1 мВ…1000 В | КТ 1,0…4,0 |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2025г.

Руководитель      Директор КБЦИСМ         							                  Заведующий отдела обеспечения единства измерений

наименование  организации                                                              		                     	         наименование поверочной  лаборатории

_____________            Алтыбаева Н.Ш.        							                    _____________                  Усубалиев К.А.

подпись                       расшифровка подписи								      подпись                          расшифровка подписи

|  | Меры сопротивления многозначные | Электрическое измерение | 10-2…10-5 Ом | КТ 0,05..0,2 | ГОСТ 8.237-77 МИ 1695-87 | Лаборатория ОЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мосты постоянного тока Потенциометры постоянного тока | Сопротивление | 10-3…10-6 Ом | КТ 0,05 | ГОСТ 8.449-81 | Лаборатория ОЕИ |
|  |  |  | До 100 мВ | КТ 0,05 |  |  |
|  | Электрокардиографы, реографы | Электрическое измерение | От 0,03 до 600 мВ | ПГ+5%...-10% ±5% | МИ 2524-99 Р 50.2.009-2011 | На терр. Заявителя |
|  | Аппараты низкочастотные терапевтические: | электрический ток | 0-100 мА | ±15% | МИ 77-75 | На терр. Заявителя |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2025г.

Руководитель      Директор КБЦИСМ         							                  Заведующий отдела обеспечения единства измерений

наименование  организации                                                              		                     	         наименование поверочной  лаборатории

_____________            Алтыбаева Н.Ш.        							                    _____________                  Усубалиев К.А.

подпись                       расшифровка подписи								      подпись                          расшифровка подписи