УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА   _______     Ахмеджанова А.Т.

подпись          расшифровка подписи

м.п.

Приложение к аттестату аккредитации

№____KG 417/КЦА.ИЛ.023

от «___» «________________» 20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории продукции машиностроительного комплекса и мебели Бишкекского Центра

испытаний, сертификации и метрологии

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| № | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов |  | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: -для приготовления, хранения пищи и механизации кухонных работ для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: - для чистки и уборки помещений - для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях - санитарно- гигиенические; - для ухода за волосами, ногтями и кожей -и др. приборы для обогрева тела приборы вибромассаж-ные; - для садово- огородного хозяйства: - швейные и вязальные аппараты /оборудование; -электронасосы | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (ГОСТ IEC 60335-2-6-2016) ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC60335-2-24-2016 ГОСТ IEC60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) ГОСТIEC 60335-2-3- 2014 ГОСТIEC 60335-2-4-2013 ГОСТIEC 60335-2-7- 2014 ГОСТIEC 60335-2-11- 2016 ГОСТIEC 60335-2-43-2012 (ГОСТIEC 60335-2-43-2019) ГОСТIEC 60335-2-44-2016 ГОСТIЕС 60335-2-85-2012 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-30- 2013 ГОСТ IEC60335-2-31- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-40- 2016 (ГОСТ IEC 60335-2-40- 2020) ГОСТ IEC60335-2-65-2012 ГОСТ IEC60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 (ГОСТ IEC 60335-2-80-2017) ГОСТ IEC 60335-2-88- 2013 ГОСТ IEC60335-2-96-2012 ГОСТ IEC60335-2-98- 2012 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (ГОСТ IEC 60335-2-23-2019) ГОСТ IEC 60335-2-27- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (ГОСТ IEC 60335-2-29-2019) ГОСТ IEC 60335-2-52- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ IEC60335-2-17- 2014 ГОСТ IEC60335-2-81- 2013 (ГОСТ IEC60335-2-81- 2017) ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) ГОСТ IEC 60335-2-55- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-41- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Параметры безопасности: Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность и ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземления Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость Допускаемые уровни звукового давления Сопротивление изоляции Прочность изоляции Защита от остаточных напряжений Степень защиты от прикосновения к токоведущим и движущимся частям Световые индикаторы и сигнальные дисплеи | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 (приложения: B, I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 (приложения: B, I, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 (приложение I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п Раздел 21 (приложение B) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (приложения: B, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 (приложение S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (ГОСТ IEC 60335-2-6-2016) ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC60335-2-24-2016 ГОСТ IEC60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) ГОСТIEC 60335-2-3- 2014 ГОСТIEC 60335-2-4-2013 ГОСТIEC 60335-2-7- 2014 ГОСТIEC 60335-2-11- 2016 ГОСТIEC 60335-2-43-2012 (ГОСТIEC 60335-2-43-2019) ГОСТIEC 60335-2-44-2016 ГОСТIЕС 60335-2-85-2012 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-30- 2013 ГОСТ IEC60335-2-31- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-40- 2016 (ГОСТ IEC 60335-2-40- 2020) ГОСТ IEC60335-2-65-2012 ГОСТ IEC60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 (ГОСТ IEC 60335-2-80-2017) ГОСТ IEC 60335-2-88- 2013 ГОСТ IEC60335-2-96-2012 ГОСТ IEC60335-2-98- 2012 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (ГОСТ IEC 60335-2-23-2019) ГОСТ IEC 60335-2-27- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (ГОСТ IEC 60335-2-29-2019) ГОСТ IEC 60335-2-52- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ IEC60335-2-17- 2014 ГОСТ IEC60335-2-81- 2013 (ГОСТ IEC60335-2-81- 2017) ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТМЭК60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) ГОСТ IEC 60335-2-55- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-41- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п 18.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п 18.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п 6.2.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п 6.2.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 10.3 |  | от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  |  |  |  | 0-145 дБа |
| 2 | Игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 СТБ IЕС 60335-2-82-2011 | Параметры безопасности: Маркировка и инструкции Нагрев при нормальных условиях Требования к конструкции обеспечивающие защиту от поражения эл .током Отключение от сети Опасность поражения эл. током при нормальных условиях эксплуатации Электрическая прочность и сопротивление изоляции Опасность поражения электрическим током Измерение превышения температуры Требования к изоляции Влагостойкость Маркировка и инструкции Защита от поражения электрическим током и от энергетической опасности Обеспечение защитного соединения и заземления Электропроводка, соединения и электропитание Подключение к сети электропитания Клеммы для подключения внешних проводов Отключение от сети питания переменного тока Подсоединение к оборудованию Устойчивость Механическая прочность. Конструкция оборудования Требования к тепловым режимам Ток от прикосновения (ток утечки) Электрическая прочность изоляции Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность и ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземления Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2013 п. 5 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 7 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 8 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 8.19 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.3 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 11.1 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 11.2.1 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10 ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 1.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 3.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 3.2. ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 3.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 3.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 3.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 4.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 5.1-5.1.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 5.2.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 (приложения: B, I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 (приложения: B, I, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 (приложение I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п Раздел 21 (приложение B) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (приложения: B, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 (приложение S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя 0-150 °С выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 3 | Аудио-и видео-аппаратура, приемники теле- и радиовещания: | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60825-1-2013 | Параметры безопасности: Маркировка и инструкции Нагрев при нормальных условиях Требования к конструкции обеспечивающие защиту от поражения эл .током Отключение от сети Опасность поражения эл. током при нормальных условиях эксплуатации Электрическая прочность и сопротивление изоляции Опасность поражения электрическим током Измерение превышения температуры Влагостойкость Маркировка и инструкции ГОСТ IEC 60950-1-2014 Защита от поражения электрическим током и от энергетической опасности Обеспечение защитного соединения и заземления Электропроводка, соединения и электропитание Подключение к сети электропитания Клеммы для подключения внешних проводов Отключение от сети питания переменного тока Подсоединение к оборудованию Устойчивость Механическая прочность. Конструкция оборудования Требования к тепловым режимам Ток от прикосновения (ток утечки) Электрическая прочность изоляции Технические характеристики Маркировка | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60065-2013 п 5 ГОСТ IEC 60065-2013 п 7 ГОСТ IEC 60065-2013 п 8 ГОСТ IEC 60065-2013 п 8.19 ГОСТ IEC 60065-2013 п 9 ГОСТ IEC 60065-2013 п 10.3 ГОСТ IEC 60065-2013 п 11.1 ГОСТ IEC 60065-2013 п 11.2.1 ГОСТ IEC 60065-2013 п 10.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 1.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 5.1-5.1.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 5.2.2 ГОСТ IEC 60825-1-2013 раздел 4 ГОСТ IEC 60825-1-2013 раздел 5 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150 °С требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется +20-30°С 30-98% влажность требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150 °С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 4 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - оборудование световое и источники света | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 (ГОСТ IEC 60598-2-2-2017) ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-2-3-2017) ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 (ГОСТ IEC 60598-2-4-2019) ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 (ГОСТ IEC 60598-2-13-2019) ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 (ГОСТ IEC 60598-2-17-2020) ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ IEC 61195-2012 (ГОСТ IEC 61195-2019) ГОСТ IEC 61199- 2011 (ГОСТ IEC 61199- 2019) ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968-2008) /СТБ IEC 60968-2008 СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ IEC 60155-2012 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ 31998.1-2012 СТБ IEC 62560-2011 СТБ IEC 60432-1-2008 | Параметры безопасности: Классификация Маркировка Конструкция Механическая прочность Механическая безопасность Присоединения к источнику питания и другие внешние провода Устройство заземления Переходное сопротивление Требования к защите от поражения электрическим током Влагостойкость Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Ток прикосновения (утечки) Пути утечки и воздушные зазоры Требования к конструкции Маркировка Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Маркировка Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Маркировка Защита от поражения электрическим током Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции после испытания на влажность Механическая прочность Взаимозаменяемость Требования к электрическим характеристикам Сопротивление изоляции Электрическая прочность изоляции Испытание давлением шарика Маркировка Защита от случайного поражения электрическим током Сопротивление изоляции в условиях влажности Диэлектрическая прочность Внешние пути утечки и зазор Механическая прочность Классификация Маркировка Контактные зажимы Обеспечение защитного заземления Защита от случайного прикасания к токоведущим частям Влагостойкость и изоляция Электрическая прочность Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Маркировка Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах Сопротивление крутящему моменту Сопротивление изоляции ламп Части случайно оказавшиеся под напряжением Путь утечки Наличие плавкого предохранителя Маркировка Защита от случайного прикосновения к деталям находящимся под напряжением Сопротивление и электрическая прочность изоляции после воздействия влажностью Механическая прочность Стойкость к крутящему моменту неиспользованных ламп Маркировка Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах Стойкость к крутящему моменту Сопротивление изоляции Части случайно оказавшиеся под напряжением | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 2.2,2.4,2.5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 3-п3.4 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4.13 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 4.25 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п. 5.2: ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 7.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 7.2.3 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 8.2 – п 8.2.7 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 9.3 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 10.2.1 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 10.2.2 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 10.3 ГОСТ IEC 60598-1-2017 п 11.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 (ГОСТ IEC 60598-2-2-2017) ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 (ГОСТ IEC 60598-2-3-2017) ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 (ГОСТ IEC 60598-2-4-2019) ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 (ГОСТ IEC 60598-2-13-2019) ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 (ГОСТ IEC 60598-2-17-2020) ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 раздел 3 ГОСТ IEC 61195-2012 п 2.2 ГОСТ IEC 61195-2012 п 2.4 ГОСТ IEC 61195-2012 п 2.5 ГОСТ IEC 61199- 2011 п 4.2 ГОСТ IEC 61199- 2011 п 4.4 ГОСТ IEC 61199- 2011 п 4.5 ГОСТ 31999-2012/СТБ IEC 60968-2008 п 5. ГОСТ 31999-2012/СТБ IEC 60968-2008 п 7. ГОСТ 31999-2012/СТБ IEC 60968-2008 п 8. ГОСТ 31999-2012/СТБ IEC 60968-2008 п.9 ГОСТ 31999-2012/СТБ IEC 60968-2008 п 5.2: СТБ IEC 62035-2007 п 4.4 СТБ IEC 62035-2007 п 4.4.2 СТБ IEC 62035-2007 п 4.4.3 СТБ IEC 62035-2007 п 4.5.1.2 ГОСТ IEC 60155-2012 п 6. ГОСТ IEC 60155-2012 п 7.3 ГОСТ IEC 60155-2012 п 7.4 ГОСТ IEC 60155-2012 п 7.5 ГОСТ IEC 60155-2012 п 7.6.2 ГОСТ IEC 60155-2012 п 7.8 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 6 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 7 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 8 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 9 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 10 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 11 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 12 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 15 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п 16 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.2 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.3 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.5 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.6 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.7 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.8 ГОСТ 31998.1-2012 п 2.12 СТБ IEC 62560-2011 п 5 СТБ IEC 62560-2011 п 7 СТБ IEC 62560-2011 п 8 СТБ IEC 62560-2011 п 9 СТБ IEC 62560-2011 п 9.1 СТБ IEC 60432-1-2008 раздел 2.2 СТБ IEC 60432-1-2008 раздел 2.3 СТБ IEC 60432-1-2008 раздел 2.5 СТБ IEC 60432-1-2008 раздел 2.6 СТБ IEC 60432-1-2008 раздел 2.7 |  | от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя 0-300мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 5 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - изделия электроуста-новочные: | ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 ГОСТ IEC 60884-1-2013 (ГОСТ IEC 60884-1-2020) ГОСТ 30988.2.2-2012 (ГОСТ 30988.2.2-2020) ГОСТ IEC 60884-1-2013 (ГОСТ 30988.1-2020) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2- 6:1997) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1- 94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320- 2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2- 3:1998) (ГОСТ 30851.2.3-2017) ГОСТ 31195.1-2012 (ГОСТ IEC 60998-1-2017) ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ 31195.2.3-2012 (ГОСТ IEC 60998-2-3-2017) ГОСТ IEC 60998-2-4- 2013 ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ 30849.1-2002 (ГОСТ IEC 60309-1-2016) ГОСТ 30849.2-2002 (ГОСТ IEC 60309-2-2016) ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-1-9) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60400- 2011 ГОСТ IEC 61184- 2011 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 ГОСТ IEC 60838-2-2- 2013 ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТIEC 60670-21-2013 | Параметры безопасности: Классификация Информация Защита от поражения электрическим током Обеспечение защитного заземления Зажимы и наконечники Требования к конструкции Устройства крепления шнура Вводные отверстия Приборные вводы и разъёмы Электрическая прочность и сопротивление изоляции Нагрев Механическая прочность Пути утечки ,воздушные зазоры и расстояния по изоляции Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы ,выводы и соединения Конструкция Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Механическая прочность Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция стационарных розеток Конструкция вилок и переносных розеток Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Гибкие кабели ,шнуры и их присоединения Механическая прочность Пути утечка тока, воздушные зазоры и расстояние через заливную массу Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Заземление Конструкция вилок и переносных розеток Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Гибкие кабели шнуры и их присоединение Механическая прочность Нагревостойкость Пути утечки ,воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Заземление Конструкция вилок и переносных розеток Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Гибкие кабели шнуры и их присоединение Механическая прочность Нагревостойкость Пути утечки ,воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Винты, токоведущие части и их соединения Пути утечки ,воздушные зазоры и расстояние по изоляции Классификация Маркировка Защита от от поражена электрическим током Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность Механическая прочность Превышение температуры Соединение проводников Требования к конструкции Классификация Маркировка Размеры Защита от поражения электрическим током Заземление Конструкция вводных устройств Сопротивление и электрическая прочность изоляции Превышение температуры Гибкие кабеля и присоединения Механическая прочность Пути утечки , воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Требования к конструкции Механизм Сопротивление и электрическая прочность изоляции Превышение температуры Механическая прочность Винты токоведущие части и соединения Расстояние утечка, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Требования к конструкции Механизм Влагоустойчивость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Превышение температуры Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки и воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Контактные зажимы Заземление Конструкция Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Винты , токоведущие детали и соединения Пути утечки и воздушные зазоры Нормальная работа Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Контактные зажимы Конструкция Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Винты ,токоведущие детали и соединения Пути утечки и воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Контактные зажимы Заземление Конструкция Влагостойкость , сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Винты ,токоведущие детали и соединения Пути утечки и воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Контактные зажимы Заземление Конструкция Влагостойкость , сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая прочность Винты ,токоведущие детали и соединения Пути утечки , воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Требования к конструкции Испытание на сопротивление и электрическую прочность изоляции Механическая прочность | ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 6 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 7 ГОСТ IEC 60730-1-2016 радел 8 ГОСТ IEC 60730-1-2016 радел 9 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 10 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 11 ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.7.2 ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.9 ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.10 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 13 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 14 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 18 ГОСТ IEC 60730-1-2016 раздел 20 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 8 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 9 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 10 ГОСТ IEC 61058-1-2012п 11 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 12 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 15 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 16 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 18 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 19 ГОСТ IEC 61058-1-2012 п 20 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 7 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 8 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 10 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 11 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 12 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 13 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 14 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 16.3 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 17 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 23 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 24 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 27 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 7 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 8 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 10 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 11 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 14 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 16.3 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 17 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 23 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 24 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 25 ГОСТ 30988.2.2-2012 п 27 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 7 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 8 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 10 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 11 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 14 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 16.3 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 17 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 23 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 24 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 25 ГОСТ IEC 60884-1-2013 п 27 ГОСТ 30851.1-2002 п 7 ГОСТ 30851.1-2002 п 8 ГОСТ 30851.1-2002 п 10 ГОСТ 30851.1-2002 п 11 ГОСТ 30851.1-2002 п 12 ГОСТ 30851.1-2002 п 13 ГОСТ 30851.1-2002 п 14 ГОСТ 30851.1-2002 п 15 ГОСТ 30851.1-2002 п 23 ГОСТ 30851.1-2002 п 25 ГОСТ 30851.1-2002 п 26 ГОСТ 31195.1-2012 п 7 ГОСТ 31195.1-2012 п 8 ГОСТ 31195.1-2012 п 9 ГОСТ 31195.1-2012 п 11 ГОСТ 31195.1-2012 п 12 ГОСТ 31195.1-2012 п 13 ГОСТ 31195.1-2012 п 14 ГОСТ 31195.1-2012 п 15 ГОСТ 31602.1-2012 п 7 ГОСТ 31602.1-2012 п 8 ГОСТ 30849.1-2002 п 6 ГОСТ 30849.1-2002 п 7 ГОСТ 30849.1-2002 п 8 ГОСТ 30849.1-2002 п 9 ГОСТ 30849.1-2002 п 10 ГОСТ 30849.1-2002 п 17 ГОСТ 30849.1-2002 п 19 ГОСТ 30849.1-2002 п 22 ГОСТ 30849.1-2002 п 23 ГОСТ 30849.1-2002 п 24 ГОСТ 30849.1-2002 п 26 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 7 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 8 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 10 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 11 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 12 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 13 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 14 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 16 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 17 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 20 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 22 ГОСТ Р 51324.1-2012 п 23 ГОСТ 30850.1-2002 п 7 ГОСТ 30850.1-2002 п 8 ГОСТ 30850.1-2002 п 10 ГОСТ 30850.1-2002 п 11 ГОСТ 30850.1-2002 п 12 ГОСТ 30850.1-2002 п 13 ГОСТ 30850.1-2002 п 14 ГОСТ 30850.1-2002 п 15.3 ГОСТ 30850.1-2002 п 16 ГОСТ 30850.1-2002 п 17 ГОСТ 30850.1-2002 п 20 ГОСТ 30850.1-2002 п 21 ГОСТ 30850.1-2002 п 22 ГОСТ 30850.1-2002 п 23 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 6 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 7 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 9 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 10 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 11 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 12 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 14 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 15 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 16 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 17 ГОСТ IEC 60238- 2012 п 18 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 6 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 7 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 8 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 9 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 10 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 12 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 14 ГОСТ IEC 60400- 2011 п 15 ГОСТ IEC 60400- 2011п 16 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 6 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 7 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 9 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 10 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 11 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 12 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 14 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 15 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 16 ГОСТ IEC 61184- 2011 п 17 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 5 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 6 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 7 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 8 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 9 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 10 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 11 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 12 ГОСТ IEC 60838-1- 2011п 13 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п 14 ГОСТ IEC 60670-1-2016 раздел 7 таблица 1 ГОСТ IEC 60670-1-2016 раздел 8 ГОСТ IEC 60670-1-2016 раздел 10 ГОСТ IEC 60670-1-2016 раздел 12 ГОСТ IEC 60670-1-2016 раздел 14 ГОСТ IEC 60670-1-2016 раздел 15 |  | выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом 0-150°С выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Гом 10кВ выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Гом 10кВ выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С 0-20мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется +20-30°С 30-98% влажность 0-500 Мом выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-500 Мом выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 30-98% влажность 0-500 Мом 0-10 Кв выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10 Н.м 0-150 °С 0-20мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-500 МОм 0-10 кВ 0-150 °С выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется -0,5 Ом выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 30-98% влажность 0-500 Мом 0-10 Кв выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 30-98% влажность 0-500 Мом 0-10 Кв 0-10 Н.м 0-150 °С выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-500 Мом 0-10 Кв 0-150 мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150 °С 0-10 Н.м 0-20мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-500 Мом 0-10 Кв 0-150 °С 0-10 Н.м выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20мм выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 6 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 (ГОСТ IEC 60335-2-29-2019) ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 СТБ IEC 61851-1-2008 СТБ IEC 61851-21-2007 ГОСТ IEC 61293-2002 ГОСТ IEC 62040-1-2013 (ГОСТ IEC 62040-1-2018) ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | Параметры безопасности: Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность и ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземления Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Нагрев Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки Конструкция Внутренняя проводка Присоединения к источнику питания и другие внешние гибкие кабели и шнуры Средства обеспечения защитного заземления Винты и соединения Пути утечки , зазоры и расстояния по изоляции Прочность изоляции Сопротивление изоляции Ток прикосновения (ток утечки) Маркировка и инструкции Требования к маркировке Маркировка и инструкции Защита от поражения электрическим током Защитное заземление и защитное соединение Зазоры , пути утечки Подключение к источнику электропитания Устойчивость Механическая прочность Электрическая прочность Маркировка и инструкции Нагрев при нормальных условиях работы Требования к конструкции обеспечивающие защиту от поражения электрическим током Воздействие влаги Испытание перенапряжением Механическая прочность Зазоры и пути утечки Маркировка и инструкции Защита от поражения электрическим током и от энергетической опасности Обеспечение защитного соединения и заземления Электрическая изоляция Электропроводка, соединения и электропитание Подключение к сети электропитания Клеммы для подключения внешних проводов Отключение от сети питания переменного тока Подсоединение к оборудованию Устойчивость Механическая прочность. Конструкция оборудования Требования к тепловым режимам Ток от прикосновения (ток утечки) Электрическая прочность изоляции | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 (приложения: B, I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 (приложения: B, I, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 (приложение I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п Раздел 21 (приложение B) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (приложения: B, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 (приложение S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТIEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 п 7 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 8 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 9 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 14 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 18 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 19 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 21 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 22 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 24 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 25 ГОСТ IEC 61558-1-2012 п 26 СТБ МЭК 61851-1-2007 п 8.1.1 СТБ МЭК 61851-1-2008 п 8.1.2 СТБ IEC 61851-1-2007 п 8.2 СТБ IEC 61851-1-2007 п 12 ГОСТ IEC 61293-2002 раздел 3 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 4.7 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 5.1 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 5.3 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 5.7 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 6.2 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 7.2 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 7.3 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п 8.2 ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 5 ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 7 Таблица 3 ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 8 ГОСТ IEC 60065-2013 пункт 10.2 ГОСТ IEC 60065-2013 пункт 10.1 ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 12 ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 13 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 1.7; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.2.; ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 3.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.3 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п 4.5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п п.п.5.1-5.1.6 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п5.2.2 |  | от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
| 7 | Оборудование информационных технологий: | ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60950-1- 2014 ГОСТIEC 60950-22-2013 ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60825-1- 2013 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица ГОСТ 26329-84 раздел 1 таблица | Параметры безопасности: Потребляемый ток Маркировка и инструкции Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности Защитное заземление Функциональное заземление Сопротивление проводов заземления и их соединения Надежность защитного заземления Предупреждения для обслуживающего персонала Защитные блокировки Влагостойкость(условия влажности) Зазоры, пути утечки расстояние по изоляции Электропроводка, соединения и электропитание Отключение от сети электропитания переменного тока Конструкция оборудования Физические требования Защита от опасных подвижных частей Требования к тепловым режимам Ток прикосновения (ток утечки) Электрическая прочность Сопротивление изоляции Технические характеристики Маркировка Допускаемые уровни звукового давления Допустимые корректированные уровни звуковой мощности | ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 1.6.2 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел 1.7 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел 2.1 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.6.1 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.6.2 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.6.3.4 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел 2.6.5 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.7.6 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.8 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.9.2 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 2.10 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел 3 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 3.4 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел 4.3 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел 4 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 4.4 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 4.5.4 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 раздел5.1 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 5.2 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 п 6.2.2.3 ГОСТ IEC 60825-1- 2013 раздел 4 ГОСТ IEC 60825-1- 2013 раздел 5 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 |  | 0-13 кВт 0-60А требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом +20-30°С 30-98% влажность 0-20мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дбА 0-145дбА |
| 8 | Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) | ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 СТБ IEC 60745-1- 2012 ГОСТ IEC 60745-2-2- 2011 ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 (ГОСТ IEC 60745-2-8-2018) ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 (ГОСТ IEC 60745-2-9-2016) ГОСТ IEC 60745-2-12- 2013 ГОСТ IEC 60745-2-13-2012 ГОСТ IEC 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 62841-1-2014 ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 ГОСТ IEC 68841-2-17-2018 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Параметры безопасности: Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Подключение к сети и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции Общие требования Требования к отдельным видам электрических машин Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Заземление Винты и соединения Пути утечки , воздушные зазоры и расстояние по изоляции Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Влагостойкость Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземление Винты и соединения Пути утечки тока , воздушные зазоры и растояние по изоляции Общие требования Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки Электрическая прочность изоляции Влагостойкость Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция; Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Заземления Пути утечки, воздушные зазоры Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 7 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 8 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 9 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 10 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 11 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 12 ГОСТ IEC 61029-1-2012 п 15.3 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 16 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 19 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 20 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 21 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 22 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 24 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 25 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 26 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 27 ГОСТ IEC 61029-1-2012 раздел 28 ГОСТ 12.2.007.1-75 раздел 1 ГОСТ 12.2.007.1-75 раздел 2 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 7 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 8 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 9 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 10 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 11 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 12 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 13 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 14 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 15 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 19 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 20 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 20 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 22 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 24 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 26 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 27 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 28 ГОСТ IEC 62841-1-2014 Раздел 7 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 8 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 9 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 10 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 11 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 12 ГОСТ IEC 62841-1-2014раздел 14 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 19 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 20 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 21 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 22 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 24 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 25 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 26 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 27 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015раздел 4 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 11 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13,16.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п 13.3,16.3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 15 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 21 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 22 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 25 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 29 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-380 В 0-13 кВт 0-60А 0-150°С +20-30°С 30-98% влажность 0-500 Мом 0-10 кВ требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом 0-20 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-380 В 0-13 кВт 0-60А 0-150°С 0-5мА +20-30°С 30-98% влажность 0-10 кВт требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом 0-20 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-380 В 0-13 кВт 0-60А 0-150°С +20-30°С 30-98% влажность 0-10 кВт требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом 0-20 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеетс 0-13 кВт 0-150°С 0-5 мА 0-10 кВт +20-30°С 30-98% влажность 0-10° требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом 0-20 мм 0-145дбА |
| 9 | Кабели, провода и шнуры | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 22483-2021 ГОСТ 839-2019 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 17491-80 ГОСТ 17492-72 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТIEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5- 2013 ГОСТ IEC 60227-7-2012 ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТIEC 60245-4-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТIЕС 60245-8-2011 ГОСТ 31996-2012 | Параметры безопасности: Диаметр проволок жилы Измерение электрического сопротивления Технические требования Электрическое сопротивление Требования к маркировке Марки и размеры Технические требования Измерение электрического сопротивления изоляции Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры проводов и шнуров Технические требования Марки и основные размеры Технические требования Испытание на удар при отрицательных температурах Электрическое сопротивление экранов Марки и размеры Марки и размеры Маркировка Проверка прочности, расцветки маркировки Измерение толщины изоляции Измерение толщины оболочки Измерение наружных размеров и овальности Электрическое сопротивление токопроводящих жил Сопротивление изоляции Нижний предел среднего наружного диаметра Верхний предел среднего наружного диаметра Маркировка Обозначение изолированных жил Проверка прочности расцветки и маркировки Измерение толщины изоляции Измерение толщины оболочки Электрическое сопротивление токопроводящих жил Классификация, основные параметры и размеры Требования к конструкции Требования к электрическим параметрам Маркировка | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 22483-2021 раздел 7 ГОСТ 22483-2021 п 5.1.2 , 5.2.2 , 5.3.2, 6,2, 7 приложение «А» ГОСТ 839-2019 раздел 6 ГОСТ 839-2019 п 6.9 ГОСТ 839-2019 п 6.14 ГОСТ 1508-78 раздел 1 ГОСТ 1508-78 раздел 2 ГОСТ 3345-76 раздел 3 ГОСТ 7399-97 таблице 2 п 3.2: ГОСТ 10348-80 раздел 2 ГОСТ 16442-80 раздел 1 ГОСТ 16442-80 раздел 2 ГОСТ 17491-80 раздел 4.3: ГОСТ 17492-72 раздел 3: ГОСТ 18404.1-73 раздел 1 ГОСТ 18404.2-73 раздел 1: ГОСТ IEC 60227-1-2011 раздел 3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п. 1.8: ГОСТ IEC 60227-2-2012 п. 1.9 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п 1.10: ГОСТ IEC 60227-2-2012 п 1.11 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п 2.1: ГОСТ IEC 60227-2-2012 п. 2.4: ГОСТ МЭК 60719-2002 раздел 2 ГОСТ МЭК 60719-2002 раздел 3 ГОСТ IEC 60245-1-2011 раздел 3 ГОСТ IEC 60245-1-2011 раздел 4 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 1.8 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 п. 2.1 ГОСТ 31996-2012 раздел 4: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1 таблицы 1.2.3.4: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.7: |  | 0-16 кв. мм 0-500 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-500 Мом 0-150мм 0-500Мом 0-150мм 0-150мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется -70°С масса груза 750 грамм 0-500 Мом 0-150мм 0-150мм 0-150м требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150 мм 0-150 мм 0-150 мм 0-500 Ом 0-500 МОм 0-150 мм 0-150 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150 мм 0-150 мм 0-500 Ом 0-150мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-500 Мом |
| 10 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Параметры безопасности: Подключение питающих проводов Защита от поражения электрическим током Пульт управления и устройства управления установленные на машины (требования) Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения Сопротивления изоляции Испытание напряжением КЛАССЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДЕЛИЮ И ЕГО ЧАСТЯМ Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 10 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007раздел 11 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 12 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 13 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 16 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2: ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 3 - 3.9.5: ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа |
|  |  | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 26646-90 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТР МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Требования безопасности Конструктивные требования Общие требования безопасности КЛАССЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДЕЛИЮ И ЕГО ЧАСТЯМ Подключение питающих проводов Защита от поражения электрическим током Пульт управления и устройства управления установленные на машины (требования) Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения Сопротивления изоляции Испытание напряжением Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 26646-90 раздел 5 ГОСТ 26646-90 раздел 6 ГОСТ 12.2.003-91 раздел 2 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 3 - 3.9.5: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 10 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 11 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 12 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 13 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 16 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя 0-145дБа |
| - 11 | Кондиционеры промышлен-ные,воздухона-греватели и воздухоохлади-тели | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 (ГОСТ IEC 60335-2-40-2020) ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | КЛАССЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДЕЛИЮ И ЕГО ЧАСТЯМ Классификация , основные параметры и размеры Общие технические требования Общие требования Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки Электрическая прочность изоляции Влагостойкость Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция; Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Заземления Пути утечки, воздушные зазоры Допускаемые уровни звукового давления | ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 3 - 3.9.5 ГОСТ 30646-99 раздел 3 ГОСТ 30646-99 раздел 4 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.4; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.11; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13,16.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015п.13.3,16.3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25, ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.27; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29; ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется Испытательные пробники и щупы Испытательные пробники и щупы Испытательные пробники и щупы. 0-13 кВт 0-60А 0-150°С 0-5 мА 0-10 кВ +20-30°С 30-98% влажность 0-140дБа |
| - 12 | Инструмент строительно-монтажный ручной и механизированный, в том числе электрический | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12.2.030-2000 раздел4 ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12633-90 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 30505-97 ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 30701-2001 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 62841-1-2014 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица ГОСТ IEC 60745-1-2011 МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2020(ГОСТ IEC 62841-2-6-2020) ГОСТ IEC 60745-2-8-2018 (ГОСТ IEC 62841-2-8-2018) ГОСТ IEC 60745-2-11-2017 (ГОСТ IEC 62841-2-11-2017) ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 (ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 | Требования к конструкции Требования к эксплуатации Требования к контролю шумовых характеристик Измерение шума Требования к безопасности Измерение крутящего момента (частоты вращения) Измерение температуры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Комплектующие изделия Подключение к сети и внешние гибкие кабели Зажимы для внешних проводов Винты и соединения Пути утечки воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Пуск Нагрев Ток утечки Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Подключение к сети и внешние гибкие шнуры Заземление Винты и соединения Пути утечки и воздушные зазоры Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Влагостойкость Электрическая прочность изоляции Механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Присоединения к источнику питания и гибкие шнуры Зажимы для внешних проводников Заземление Винты и соединения Пути утечки тока , воздушные зазоры Допускаемые уровни звукового давления Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с токоведущими частями Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Устойчивость и механическая безопасность Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Присоединения к источнику питания и внешние гибкие шнуры Заземление Винты и соединения Пути утечки , воздушные зазоры и расстояние по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков (трекингостойкость) | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.010-75 раздел 1 ГОСТ 12.2.010-75 раздел 2 ГОСТ 12.2.010-75 раздел 4: ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ 10084-73 раздел 3 ГОСТ 12633-90 п. 4.3 ГОСТ 12633-90 п. 4.6 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 6 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 7 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 8 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 9 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 10 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 10 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 11 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 14 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 15 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 18 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 19 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 20 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 21 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 22 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 23 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 24 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 25 ГОСТ 12.2.013.0-91 раздел 27 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 7 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 8 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 9 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 10 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 11 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 13 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 15 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 16 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 19 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 20 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 21 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 22 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 24 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 26 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 27 ГОСТ МЭК 61029-1-2002 раздел 28 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 7 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 8 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 9 ГОСТ IEC 62841-1-2014раздел 10 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 11 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 12 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 14 ГОСТ IEC 62841-1-2014 Раздел 14 ГОСТ IEC 62841-1-2014Раздел 19 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 20 ГОСТ IEC 62841-1-2014Раздел 21 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 22 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 24 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 25 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 26 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 27 ГОСТ IEC 62841-1-2014 раздел 28 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 7: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 8: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 9: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 10: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 11: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 12: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 13: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 14: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 15: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 19: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 20: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 21: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 22: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 24: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 26: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 27: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 28: ГОСТ IEC 60745-1- 2011 раздел 29: ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2020(ГОСТ IEC 62841-2-6-2020) ГОСТ IEC 60745-2-8-2018 (ГОСТ IEC 62841-2-8-2018) ГОСТ IEC 60745-2-11-2017 (ГОСТ IEC 62841-2-11-2017) ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 (ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145 дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 об.мин 0-150°С требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0 - 380 В 0-13 кВт 0-60А 0-150°С 0-5 мА +20-30°С 30-98% влажность 0-10 кВт 0-500Мом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0 - 380 В 0-150°С 0-5 мА +20-30°С 30-98% влажность 0-10 кВт 0-500Мом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,5 Ом 0-20 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0 - 380 В 0-13 кВт 0-60А 0-150°С +20-30°С 30-98% влажность 0-10 кВт требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,2-5,0 Дж требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,5 Ом 0-20 мм 0-145дБа класс 0, 0I, I, II, III требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-380 В 0-13 кВт 0-60А 0-350°С 0-5мА +20-30°С 30-98% влажность выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| - 13 | Вентиляторы промышленные | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 5976-90 (ГОСТ 5976-2020) ГОСТ 9725-82 ГОСТ 11442-90 (ГОСТ 11442-2020) ГОСТ 24814-81 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Конструктивные параметры Маркировка Требования безопасности и охраны окружающей среды Требования безопасности Маркировка Требования к материалам и комплектующим изделиям Маркировка Требования безопасности и охраны окружающей среды Требования к конструкции Требования безопасности Маркировка Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 5976-90 п. 6.3 ГОСТ 5976-90 п. 6.6 ГОСТ 5976-90 раздел 7 ГОСТ 9725-80 раздел 3 ГОСТ 9725-82 раздел 7 ГОСТ 11442-90 п. 5.4 ГОСТ 11442-90 п. 5.6 ГОСТ 11442-90 раздел 6 ГОСТ 24814-81 п. 2.1 ГОСТ 24814-81 раздел 3 ГОСТ 24814-81 раздел 7 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145 дБа |
| - 14 | Оборудование технологическ-ое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности: | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Параметры безопасности: Подключение питающих проводов Защита от поражения электрическим током Пульт управления и устройства управления установленные на машины (требования) Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения Сопротивления изоляции Испытание напряжением КЛАССЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДЕЛИЮ И ЕГО ЧАСТЯМ Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность и ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземления Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 10 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 11 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 12 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 13 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 16 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 3 - 3.9.5: ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 (приложения: B, I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 (приложения: B, I, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 (приложение I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п Раздел 21 (приложение B) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (приложения: B, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 (приложение S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа |
|  |  | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 31527-2012(TY 12043:2000) ГОСТ 31527-2012 п. 7.5 ГОСТ 31523-2012 (ЕН453:2000) СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 1678-2008 п. 5.5 СТБ EN 12852-2009 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица СТБ EN 12853-2007 ГОСТ Р 54320-2011 ГОСТ Р 54320-2011 п. 6.7.6: ГОСТ Р 54388-2011 ГОСТ Р 54424-2011 ГОСТ Р 54424-2011 п. 6.5 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица ГОСТ Р 54423-2011 ГОСТ Р 54423-2011 п. 6.5 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Общие требования к конструкции Требования к средствам герметизации , аспирации и пожаробезопасности оборудования Требования безопасности к аппаратам, емкостям, трубопроводам Требования к системам и органам управления Требования к контрольно измерительным приборам Требования к средствам защиты входящим в конструкцию оборудования Требования к электробезопасности Требования к рабочим местам Требования к конструкции Требования по устойчивости к внешним воздействиям Маркировка Технические требования Требования обеспечивающие электрическую безопасность Уровень шума Требования к маркировке Технические требования Требования по обеспечению механической безопасности Требование по обеспечению электрической безопасности Маркировка Механические опасности Электрическая безопасность Шум Маркировка Механические опасности Электрическая безопасность Шум Маркировка Механические опасности Электрическая безопасность Маркировка Требования по обеспечению механической безопасности Требования по обеспечению электрической безопасности Требования по обеспечению термической безопасности Уровень шума Маркировка Требования по обеспечению механической безопасности Требования по обеспечению электрической безопасности Требования по обеспечению термической безопасности Общие требования Требования по обеспечению механической безопасности Требования по обеспечению электрической безопасности Санитарно-гигиенические требования Шум Маркировка Общие требования Требования по обеспечению механической безопасности Требования по обеспечению электрической безопасности Санитарно-гигиенические требования Шум | ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 4 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 5 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 7 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 8 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 9 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 10 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11 ГОСТ 26582-85 п. 1.1 ГОСТ 26582-85 п. 1.2 ГОСТ 26582-85 раздел 6 ГОСТ 31527-2012 раздел 5 ГОСТ 31527-2012 п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ 31523-2012 п. 9.3 ГОСТ 31523-2012 раздел 5 ГОСТ 31523-2012 п. 7.2 ГОСТ 31523-2012 п. 7.3 ГОСТ 31523-2012 п. 10.3 СТБ EN 1678-2008 п. 5.1 СТБ EN 1678-2008 п. 5.2: ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 СТБ EN 1678-2008 п. 7.2: СТБ EN 12852-2009 п. 5.1 СТБ EN 12852-2009 п. 5.2 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 СТБ EN 12852-2009 п. 7.2 СТБ EN 12853-2007 п. 5.1 СТБ EN 12853-2007 п. 5.2 СТБ EN 12853-2007 п.. 7.3 ГОСТ Р 54320-2011 п. 6.2 ГОСТ Р 54320-2011 п. 6.3 ГОСТ Р 54320-2011 п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ Р 54320-2011 раздел 9 ГОСТ Р 54388-2011 п. 6.1 ГОСТ Р 54388-2011 п. 6.2 ГОСТ Р 54388-2011 п. 6.3 ГОСТ Р 54424-2011 п. 6.1 ГОСТ Р 54424-2011 п. 6.2 ГОСТ Р 54424-2011 п. 6.3 ГОСТ Р 54424-2011 п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ Р 54424-2011 раздел 9 ГОСТ Р 54423-2011 п. 6.1 ГОСТ Р 54423-2011 п. 6.2 ГОСТ Р 54423-2011 п. 6.3 ГОСТ Р 54423-2011 п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа |
| - 15 | Оборудование технологичес-кое для мукомольно-крупяной, комбикорма-вой и элеваторной промышленности | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.042-2013 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Параметры безопасности: Подключение питающих проводов Защита от поражения электрическим током Пульт управления и устройства управления установленные на машины (требования) Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения Сопротивления изоляции Испытание напряжением КЛАССЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО СПОСОБУ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДЕЛИЮ И ЕГО ЧАСТЯМ Требования к рабочим органам и механизмам Требования к пневмо-, гидро-, вакуумсистемам и системам пароснабжения Требования к средствам доступа Требования к электроприводу и электрооборудованию Требования к рабочей зоне, рабочим местам, системам отображения информации и управления Требования к ограждениям и блокировкам Требования к средствам аспирации, герметизации, теплоизоляции, пожаро- и взрыво защиты Сигнальная окраска и предупредительные надписи Дополнительные требования к отдельным видам машин Требования, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением Маркировка Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 5 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 10 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 11 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 12 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 13 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 раздел 16 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2: ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 3 - 3.9.5: ГОСТ 12.2.042-2013 п 5.1 ГОСТ 12.2.042-2013 п 5.2 ГОСТ 12.2.042-2013 п 5.3 ГОСТ 12.2.042-2013 раздел 6 ГОСТ 12.2.042-2013 п 7.3 ГОСТ 12.2.042-2013 п 9.1 ГОСТ 12.2.042-2013 п 9.2 ГОСТ 12.2.042-2013 п 9.3 ГОСТ 12.2.042-2013 раздел 10 ГОСТ 12.2.042-2013 раздел 11 ГОСТ 12.2.042-2013 п 12.3 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145 дБа |
|  |  | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Общие требования к конструкции Требования к средствам герметизации , аспирации и пожаробезопасности оборудования Требования безопасности к аппаратам, емкостям, трубопроводам Требования к системам и органам управления Требования к контрольно измерительным приборам Требования к средствам защиты входящим в конструкцию оборудования Требования к электробезопасности Требования к рабочим местам Технические требования Требования безопасности Маркировка Требования к конструкции Требования к составным частям продукции Требования безопасности Маркировка Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 4 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 5 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 7 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 8 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 9 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 10 ГОСТ 12.2.124-2013 раздел 11 ГОСТ 18518-80 раздел 2 ГОСТ 18518-80 раздел 3 ГОСТ 18518-80 раздел 7 ГОСТ 26582-85 п 1.1 ГОСТ 26582-85 п 1.4 ГОСТ 26582-85 раздел 2 ГОСТ 26582-85 раздел 6 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145 дБа |
| - 16 | Оборудование технологичес-кое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-1 -2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 (ГОСТ IEC 60335-2-14-2020) ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Параметры безопасности: Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность и ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземления Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемост Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 (приложения: B, I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 (приложения: B, I, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 (приложение I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п Раздел 21 (приложение B) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (приложения: B, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 (приложение S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145 дБа |
|  |  | ТРТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 31529-2012 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-37-2007 ГОСТ IEC60335-2-38-2013 ГОСТ IEC60335-2-39-2013 ГОСТIEC60335-2-42-2013 ГОСТ IEC60335-2-47-2012 ГОСТ IEC60335-2-48-2013 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Технические требования Классификация Основные параметры Общие технические требования Требования безопасности Требования к материалам и конструкции Требования безопасности Требования к конструкции Требования к органам управления и регулирования Требования к средствам защиты Требования электробезопасности Общие требования Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки ; Электрическая прочность изоляции Влагостойкость Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Сопротивление заземления Пути утечки, воздушные зазоры Классификация Маркировка Защита от поражения электрическим током Пуск приборов с электродвигателем Потребляемая мощность и ток Нагрев Электрическая изоляции и ток утечки при рабочей температуре Влагостойкость Сопротивление изоляции и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Внутренняя проводка Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Заземление Ток утечки, воздушные зазоры Допускаемые уровни звукового давления | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 12.2.092-94 раздел 3 ГОСТ 23833-95 Раздел 3 ГОСТ 23833-95 раздел 4 ГОСТ 23833-95 раздел 5.1 ГОСТ 23833-95 раздел 6 ГОСТ 27440-87 раздел 2.1 ГОСТ 27440-87 раздел 2.5.1 ГОСТ 31529-2012 раздел 4 ГОСТ 31529-2012 раздел 5 ГОСТ 31529-2012 раздел 6 ГОСТ 31529-2012 раздел 7 ГOCT IEC 60335-1-2013 п.4; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.11 ; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13,16.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015п.13.3,16.3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25, ГОСТ IEC 60335-1-2015 п27; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 6 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 7 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 8 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 9 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 10 ГОСТ 27570.0-87 раздел 11 ГОСТ 27570.0-87 раздел 13 ГОСТ 27570.0-87 раздел 15 ГОСТ 27570.0-87 раздел 16 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 20 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 21 ГОСТ 27570.0-87 раздел 23 ГОСТ 27570.0-87 раздел 25 ГОСТ 27570.0-87Раздел 27 ГОСТ 27570.0-87 раздел 29 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8: |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-60А 0-150°С 0-5 мА 0-10 кВ +20-30°С 30-98% влажность требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,5 Ом 0-20 мм 0-145 дБа |
| - 17 | Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | TP ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 20548-93 ГОСТ 30735-2001 ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 | Типы и основные параметры Технические требования Требования по безопасности Маркировка Классификация . Основные параметры Общие технические требования Комплектность Маркировка Требования безопасности Допускаемые уровни звукового давления Общие требования Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки Электрическая прочность Изоляции Влагостойкость Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Сопротивление заземления Пути утечки, воздушные зазоры | ТР ТС 010/2011«О безопасности машин и оборудования» ГОСТ 20548-93 раздел 3 ГОСТ 20548-93 раздел 4 ГОСТ 20548-93 раздел 4.12 ГОСТ 20548-93 раздел 4.14 ГОСТ 30735-2001 раздел 3 ГОСТ 30735-2001 раздел 4.1 ГОСТ 30735-2001 раздел 4.2 ГОСТ 30735-2001 раздел 4.3 ГОСТ 30735-2001 раздел 5 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.4 ; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6 ; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.11 ; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13,16.2 ГОСТ IEC 60335-1-2015п.13.3,16.3 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п27; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29; |  | От 0,4 до 60 МПа -10-+100 °С 0,5-1,5 Мпа 90-110 кПа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-150°С 0-5 мА 0-10 кВ +20-30°С 30-98% влажность 0-15° 0,2-5,0 Дж требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,5 Ом 0-20 мм |
| - 18 | Приборы бытовые для приготовления и подогрева пищи: плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие, по крайней мере, одну газовую горелку) | ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 33998-2016 ГОСТ 30154-94 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 | Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции Классификация Технические требования Маркировка Классификация Маркировка и инструкции Защита от доступа к токоведущим частям Потребляемая мощность и ток Нагрев (превышение температуры) Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Заземления Винты и соединения Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 33998-2016 раздел 4 ГОСТ 33998-2016 раздел 5 ГОСТ 33998-2016 раздел 6 ГОСТ 33998-2016 раздел 8 ГОСТ 30154-94 раздел 1 ГОСТ 30154-94 раздел 3 ГОСТ 30154-94 раздел 3.18 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 6 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 7 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 (приложения: B, I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 10 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 (приложения: B, I, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 (приложение I) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-1-2015 п Раздел 21 (приложение B) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (приложения: B, S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 (приложение S) ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 27 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел 28 ГОСТ IEC 60335-1-2015 раздел Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-13 кВт 0-60А 0-750В 0-150°С от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 19 | Мебель корпусная | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 26682-85 ГОСТ 26682-2016 ГОСТ 19882-91 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 30209-94 ГОСТ 28136-89 ГОСТ 28105-89 | Технические требования (характеристики) Контролируемые показатели мебели Устойчивость изделий корпусной мебели Маркировка Функциональные размеры Испытание на устойчивость Испытание на прочность и деформируемость корпуса изделия Испытание на прочность основания изделия Испытание крепления дверей с вертикальной осью вращения Испытание крепления дверей с горизонтальной осью вращения Испытание дверей на долговечность крепления Определение усилия раздвигания дверей Испытание на прочность крепления Испытание на долговечность крепления Испытание настенной корпусной мебели на прочность корпуса и крепления подвесок Испытание прочности крепления подвески к корпусу изделия Испытание выдвижных ящиков на усилие выдвигания Испытание выдвижных ящиков на прочность Испытание выдвижных ящиков на долговечность | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 раздел 5.2 ГОСТ 16371-2014 раздел 5.2.30: таблица 3: ГОСТ 16371-2014 раздел 5.2.31: таблица 4: ГОСТ 16371-2014 раздел 5.4: ГОСТ 26682-85 ГОСТ 26682-2016 раздел 3: таблицы 1-7: ГОСТ 19882-91 раздел 3: ГОСТ 19882-91 раздел 4: ГОСТ 19882-91 раздел 5: ГОСТ 19195-89 раздел 2: ГОСТ 19195-89 раздел 3: ГОСТ 19195-89 раздел 3.2: ГОСТ 30209-94 раздел :2: ГОСТ 30209-94 раздел 3: ГОСТ 30209-94 раздел 4: ГОСТ 28136-89 раздел 2: ГОСТ 28136-89 раздел 3: ГОСТ 28105-89 раздел 2: ГОСТ 28105-89 раздел 3: ГОСТ 28105-89 раздел 4: |  | 0-3500 мм. 0-10000 даН 40-60 кг 0-15° требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-3500 мм 40-60 кг 0-15° 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-15 кг 0-10000 даН 0-10000 даН 0-10000 даН 0-15 даН 0-15 даН 0-20мм 0-10мм |
| 20 | Столы | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 28793-90 ГОСТ 30099-93 ГОСТ 30212-94 ГОСТ 28105-89 ГОСТ 19195-89 ГОСТ 11015-93 ГОСТ 18313-93 ГОСТ 23380-83 ГОСТ 26682-2016 | Технические требования (характеристики) Контролируемые показатели мебели Устойчивость изделий корпусной мебели Маркировка Технические требования (характеристики) Контролируемые показатели мебели Маркировка Испытание на устойчивость под действием вертикальной силы Испытание на устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной сил Испытание на прочность под действием статической нагрузки Испытание на прочность под действием ударной нагрузки Испытание на жесткость Испытание на долговечность под действием горизонтальной нагрузки Испытание на долговечность под действием вертикальной нагрузки Испытание на прочность под действием статической нагрузки Испытание на прочность под действием ударной нагрузки Испытание на жесткость Испытание на долговечность под действием горизонтальной нагрузки Испытание на долговечность под действием вертикальной нагрузки Испытание на долговечность опор качения Испытание выдвижных ящиков на усилие выдвигания Испытание выдвижных ящиков на прочность Испытание выдвижных ящиков на долговечность Испытание крепления дверей с вертикальной осью вращения Испытание крепления дверей с горизонтальной осью вращения Испытание дверей на долговечность крепления Функциональные размеры Типы Функциональные размеры Испытание на устойчивость Испытание на прочность Испытание на жесткость и долговечность Испытание на прочность крепления задней стенки Функциональные размеры столов | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 раздел 5.2: ГОСТ 16371-2014 раздел 5.2.30: таблица 3: ГОСТ 16371-2014 раздел 5.2.31: таблица 4: ГОСТ 16371-2014 раздел 5.4: ГОСТ 22046-2016 раздел 5.2: ГОСТ 22046-2016 раздел 5.2.17 таблица 3: ГОСТ 22046-2016 раздел 5.3: ГОСТ 28793-90 раздел 5: ГОСТ 28793-90 раздел 6: ГОСТ 30099-93 Раздел 4: ГОСТ 30099-93Раздел 5: ГОСТ 30099-93 раздел 6: ГОСТ 30099-93 раздел 7: ГОСТ 30099-93 раздел 8: ГОСТ 30212-94 раздел 2: ГОСТ 30212-94 раздел 3: ГОСТ 30212-94 раздел 4: ГОСТ 30212-94 раздел 5: ГОСТ 30212-94 раздел 6: ГОСТ 30212-94 раздел 7: ГОСТ 28105-89 раздел 2: ГОСТ 28105-89 раздел 3: ГОСТ 28105-89 раздел 4: ГОСТ 19195-89 раздел 2: ГОСТ 19195-89 раздел 3: ГОСТ 19195-89 раздел 3.2 ГОСТ 11015-93 раздел 2: таблицы 1,2: ГОСТ 18313-93 раздел 1: ГОСТ 18313-93 раздел 2: таблица 1 чертеж 1,2,3: ГОСТ 23380-83 раздел 2: ГОСТ 23380-83 раздел 3: ГОСТ 23380-83раздел 4: ГОСТ 23380-83 раздел 5: ГОСТ 26682-2016 раздел 3: таблица 1 рисунок 1-4 |  | 0-3500 мм. 0-10000 даН 40-60 кг 0-15° 0-3500 мм 40-60 кг 0-15° 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-3500 мм. 0-10000 даН 40-60 кг 0-15° 0-10000 даН 40-60 кг 0-15° 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-15кг 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-3500 мм 0-3500 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 40-60 кг 0-15° 0-10мм 0-10мм 0-3500 мм |
| 21 | Мебель для сидения и лежания: диваны,кровати-диваны, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки и прочие : | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 ГОСТ 19120-93 ГОСТ 19918.3-79 ГОСТ 14314-94 | Технические требования Прочностные показатели мебели Требования к материалам и комплектующим изделиям Маркировка Технические требования Контролируемые показатели мебели Устойчивость корпусной мебели Маркировка Испытание на устойчивость Испытание на статическую прочность навесных боковин Испытание на прочность опор (ножек) изделия Испытание емкостей для постельных пренадлежностей на прочность основания Испытание спинки, сиденья, спального места боковин изделия на долговечность Испытание изделия на прочность под действием ударной нагрузки Определение остаточной деформации бес пружинных мягких элементов Испытание мягких элементов на долговечность ГОСТ 14314-94 | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 раздел 5: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.2.16: таблица 3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.4: ГОСТ 22046-2016 раздел 5: ГОСТ 22046-2016 раздел 5.2.17: таблица 3: ГОСТ 22046-2016 раздел 5.2.18: таблица 4: ГОСТ 22046-2016 раздел 5.4: ГОСТ 19120-93 раздел 2: ГОСТ 19120-93 раздел 3: ГОСТ 19120-93 раздел 4: ГОСТ 19120-93 раздел 5: ГОСТ 19120-93 раздел 6: ГОСТ 19120-93 раздел 7: ГОСТ 19918.3-79 раздел 4: ГОСТ 14314-94 раздел 5: |  | 0-3500 мм. 0-10000 даН 40-60 кг 0-15° 0-10000 даН 0-3500 мм. 40-60 кг 0-15° 40-60 кг 0-15° 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-15кг 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм |
| 22 | Стулья, Стулья детские, ученические Кресла рабочие, табуреты, пуфы. Кресла для зрительных залов и т.п | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 16854-2016 ГОСТ 12029-93 ГОСТ 30211-94 ГОСТ 19301-2-2016 ГОСТ 11016-93 ГОСТ 23381-2016 | Технические требования Прочностные показатели мебели Требования к материалам и комплектующим изделиям Маркировка Технические требования Прочность кресел Маркировка Испытание на долговечность стульев деревянных Испытание на долговечность опор качения и поворотных опор стульев на металлическом каркасе Испытание сидения под действием статической нагрузки (статическая прочность) Испытание спинки под действием статической нагрузки Испытание подлокотников и подголовников под действием статической нагрузки , прикладываемой в боковом направлении Испытание подлокотников под действием вертикальной нагрузки направленной вниз Испытание сидения на усталость (долговечность) Испытание спинки на усталость (долговечность) Испытание ножек под действием статической нагрузки в направлении вперед (статическая прочность) Испытание ножек под действием боковой статической нагрузки (статическая прочность) Испытание сидения на удар (ударная прочность) Испытание спинки на удар Испытания подлокотников на удар Испытание на падение Определение устойчивости Классификация Размеры Тип Функциональные размеры Испытания на устойчивость Испытание на прочность Испытание на прочность крепления подножки, стола трансформируемых стульев и сиденья к металлическому каркасу ученических и детских стульев ростовых номеров 1,2,3, 4,5,6,7 Испытание на статическую прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1,2,3,4,5,6 Испытание на долговечность Испытание на прочность при падении | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 раздел 5: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.2.16: таблица 3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.4: ГОСТ 16854-2016 раздел 4: ГОСТ 16854-2016 раздел 4.5.4: Таблица 2: ГОСТ 16854-2016 раздел 4.6: ГОСТ 12029-93 раздел 3: ГОСТ 12029-93 раздел 4: ГОСТ 12029-93 раздел 7.1: ГОСТ 12029-93 раздел 7.2: ГОСТ 12029-93 раздел 7.3: ГОСТ 12029-93 раздел 7.4: ГОСТ 12029-93 раздел 7.5: ГОСТ 12029-93 раздел 7.6: ГОСТ 12029-93 раздел 7.7: ГОСТ 12029-93 раздел 7.8: ГОСТ 12029-93 раздел 7.10: ГОСТ 12029-93 раздел 7.11: ГОСТ 12029-93 раздел 7.12: ГОСТ 12029-93 раздел 7.13: ГОСТ 30211-94 раздел 5: ГОСТ 19301-2-2016 раздел 2: таблица 1: раздел 3: рисунок 1: таблица 2: ГОСТ 11016-93 раздел 1: раздел 2: таблица 1: таблица 2: чертеж 1: ГОСТ 23381-2016 раздел 4: ГОСТ 23381-2016 раздел 5: ГОСТ 23381-2016 раздел 5.2: ГОСТ 23381-2016 раздел 5.3: ГОСТ 23381-2016 раздел 6: ГОСТ 23381-2016 раздел 7: |  | 0-3500 мм. 0-10000 даН 40-60 кг 0-15° 0-10000 даН 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-10мм 0-140 мм 0-140 мм 0-140 мм 0-140 мм 40-60 кг 0-15° 0-3500 мм. 0-3500 мм. 40-60 кг 0-15° 0-300 даН 0-3 даН 0-10 мм. 0-7,5 мм. 0-80 мм. 0-200 мм. 0-10 мм. 0-180 мм. |
| 23 | Кровати: Кровати детские Двухъярусные кровати и т.п | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 17340-87 ГОСТ 19301.3-2016 ГОСТ 28777-2016 ГОСТ 30210-94 | Технические требования Прочностные показатели мебели Требования к материалам и комплектующим изделиям Маркировка Испытание соединения опорных спинок с цангами кровати на прочность Испытание крепления опорных брусов к цангам на прочность Испытание на долговечность Типы Размеры Проверка прочности основания (испытание на удар) Проверка прочности боковых планок (испытание на изгиб) Проверка прочности боковин или боковых планок (испытание на удар Проверка прочности и долговечности каркаса и соединений Испытание на устойчивость Испытание на устойчивость Испытание на прочность крепления верхнего яруса Испытание на прочность ограждения верхнего яруса Испытание кроватей на долговечность Испытание основания на прочность | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 раздел 5: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.2.16: таблица 3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.4: ГОСТ 17340-87 раздел 2: ГОСТ 17340-87 раздел 3: ГОСТ 17340-87 раздел 4: ГОСТ 19301.3-2016 раздел 2: ГОСТ 19301.3-2016 раздел 3: рисунок 1,2: ГОСТ 28777-2016 раздел 8: ГОСТ 28777-2016:раздел 9 ГОСТ 28777-2016 раздел 10: ГОСТ 28777-2016раздел 11: ГОСТ 28777-2016 раздел 12: ГОСТ 30210-94 раздел 2: ГОСТ 30210-94 раздел 3: ГОСТ 30210-94 раздел 4: ГОСТ 30210-94 раздел 5: ГОСТ 30210-94 раздел 6: |  | 0-3500 мм. 0-100 ДаН 0-15даН, 0-100 даН 0-20мм 250-500мм 0-3500 мм. 0-60 даН 0-300 даН 0-180 мм. 0-20даН/мм. 0-200 мм. 0-50даН 0-60 даН 0-300 даН 0-180 мм. 0-20даН/мм. 0-200 мм. 0-50даН 0-200 мм. 0-50даН 0-10 мм 0-10 мм |
| 24 | Мягкие элементы на основе пружинных блоков: Матрасы и т.п Мягкие элементы бес пружинные | ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 21640-91 ГОСТ 19918.3-79 ГОСТ 14314-94 | Технические требования Прочностные показатели мебели Требования к материалам и комплектующим изделиям Маркировка Определение мягкости Определение остаточной деформации бес пружинных мягких элементов Испытание мягких элементов на долговечность |  | ТР ТС025/2011 ««О безопасности мебельной продукции»» ГОСТ 19917-2014 раздел 5: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.2.16: таблица 3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.3: ГОСТ 19917-2014 раздел 5.4: ГОСТ 21640-91 раздел 4: ГОСТ 19918.3-79 раздел 4: ГОСТ 14314-94 раздел 5: | 0-100 даН 0-30 мм. 0-100 даН 10 % 0-70 даН 0-30 мм. 0-10мм 29000 циклов 0-30мм |
| 25 | Очки солнцезащит- ные | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ Р 51831-2001 | Отклонение от нулевого значения оптической силы |  | ГОСТ Р 51831-2001 радел 4.4.2: | от +25до -30(дптр) |
| 26 | Инструмент медицинский металлический | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 19126-2007 | Классификация Технические требования Проверка коррозионной стойкости инструмента |  | ГОСТ 19126-2007 раздел 4: ГОСТ 19126-2007 раздел 5: ГОСТ 19126-2007 раздел 8.2: | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20мин. |
| 27 | Приборы для измерения артериального давления | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 6915-89 | Технические требования |  | ГОСТ 6915-89 радел 2: | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0: 300 ммм.рт.ст. |
| 28 | Центрифуги лабораторные медицинские | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 20790-93 ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2014) НД изготовителя ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 12.5.1: ГОСТ IEC 61010-1-2014 НД изготовителя ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 НД изготовителя ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 12.5.1: ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3 Таблица | Классификация Основные параметры Технические требования Требования безопасности Маркировка Проверка времени достижения установившегося рабочего режима Проверка времени торможения Работоспособность при разных напряжениях Маркировка Стойкость маркировки Защита от поражения электрическим током Определение доступных частей Предельно допустимые значения для доступных частей Защита в нормальных условиях Защитное соединение Зазоры и пути утечки Предварительная обработка влагой (влагостойкость) Испытание напряжением Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования Отсоединение от источника питания Защита от механических опасностей Движущиеся части Устойчивость оборудования Испытание жесткости корпуса Испытание на падение Предельно допустимая температура поверхности для защиты от ожогов Уровень звукового давления Защита с помощью блокировок Потребляемая мощность Маркировка Стойкость маркировки Защита от поражения электрическим током Определение доступных частей Предельно допустимые значения для доступных частей Защита в нормальных условиях Защита в условиях единичной неисправности Защитное соединение Двойная и усиленная изоляция Соединения с внешними цепями Зазоры и пути утечки Предварительная обработка влагой (влагостойкость) Испытание напряжением Требования к конструкции по обеспечению защиты от поражения электрическим током Подсоединение к источнику сетевого питания и соединения между частями оборудования Отсоединение от источника питания Защита от механических опасностей Движущиеся части Устойчивость оборудования Испытание жесткости корпуса Испытание на падение Предельно допустимая температура оборудования Уровень звукового давления Защита с помощью блокировок Допускаемые уровни звукового давления |  | ГОСТ 20790-93 раздел 1: ГОСТ 20790-93 раздел 2: ГОСТ 20790-93 раздел 3: ГОСТ 20790-93 раздел 5: ГОСТ 20790-93 раздел 8: ГОСТ 20790-93 раздел 7.6: ГОСТ 20790-93 раздел 7.6: ГОСТ 20790-93 раздел 7.2 ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2014) раздел 5: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 5.3: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.2: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.3: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.4: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.5.1: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.7: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.8.2: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.8.4: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.9: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.10: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 6.11: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 7: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 7.2: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 7.3: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 8.1: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 8.2: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 10.1: ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 15: ГОСТ 12.2.091-2012 раздел 5.1.3 : ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 5: ГОСТ IEC 61010-1-2014раздел 5.3: ГОСТ IEC 61010-1-2014раздел 6: ГОСТ IEC 61010-1-2014раздел 6.2: ГОСТ IEC 61010-1-2014раздел 6.3: ГОСТ IEC 61010-1-2014раздел 6.4: ГОСТ IEC 61010-1-2014раздел 6.5 ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.5.2: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.5.3 : ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.6: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.7: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.8.2: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.8.4: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.9: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.10: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 6.11: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 7 ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 7.2: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 7.3: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 8.1: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 8.2: ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 10: ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 ГОСТ IEC 61010-1-2014 раздел 15: : ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8: ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8 | от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-60мин требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С 0-145дБа требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-145дБа |
| 29 | Приборы и устройства электротехнические, применяемые в медицине: | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 20790-93 ГОСТ 30324.0-95(ГОСТ Р 50267.0-92) ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 22340-89 ГОСТ 28131-89 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 ГОСТ 25148-82 ГОСТ Р 50444-2020 | Параметры безопасности: Классификация Основные параметры Технические требования Требования безопасности Маркировка Классификация Идентификация , маркировка и документация Потребляемая мощность Требования относящиеся к классификации Ограничения напряжения и (или) энергии Корпуса и защитные крышки Разделение частей и цепей Защитное заземление Длительные токи утечки Электрическая прочность изоляции Механическая прочность Движущиеся части Поверхности углы и кромки Устойчивость при нормальной эксплуатации Чрезмерные температуры Шнуры питания Присоединения шнуров питания Пути утечки и воздушные зазоры Внутренняя проводка Классификация Технические требования Ток утечки Электрическая прочность и электрическое сопротивление изоляции Пути тока утечки и воздушные зазоры Присоединение к сети Сетевая цепь Защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям Конструкция Защитное заземление Знаки Классификация Технические требования Основные параметры Технические требования Общие требования Питание Потребляемая мощность Классификация Идентификация, маркировка и документация Символы Цвета изоляции и проводов Световые индикаторы и органы управления Защита от опасностей поражения электрическим током Зажим защитного заземления Токи утечки Влагостойкость Электрическая прочность изоляции Пути утечки и воздушные зазоры Сетевые части , компоненты и монтаж Защита от механических опасностей Защита от чрезмерных температур и других опасностей Конструкция Механическая прочность Технические требования Классификация Технические требования Требования безопасности Маркировка , упаковка . |  | ГОСТ 20790-93 раздел 1: ГОСТ 20790-93 раздел 2: ГОСТ 20790-93 раздел 3: ГОСТ 20790-93 раздел 4: ГОСТ 20790-93 раздел 8: ГОСТ 30324.0-95 раздел 5: ГОСТ 30324.0-95 раздел 6: ГОСТ 30324.0-95 раздел 7: ГОСТ 30324.0-95 раздел 14: ГОСТ 30324.0-95 Раздел 15: ГОСТ 30324.0-95 раздел 16: ГОСТ 30324.0-95 раздел 17: ГОСТ 30324.0-95Раздел 18: ГОСТ 30324.0-95 раздел 19: ГОСТ 30324.0-95 раздел 20: ГОСТ 30324.0-95 раздел 21: ГОСТ 30324.0-95 раздел 22: ГОСТ 30324.0-95 раздел 23: ГОСТ 30324.0-95 раздел 24: ГОСТ 30324.0-95 раздел 42: ГОСТ 30324.0-95 раздел 57.3: ГОСТ 30324.0-95раздел 57.4: ГОСТ 30324.0-95Раздел 57.10: ГОСТ 30324.0-95 раздел 59.1 ГОСТ 12.2.025-76 раздел 1: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2: ГОСТ 12.2.025-76 таблица 1:раздел 2.2: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.3: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.4: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.6: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.7: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.8: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.9: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.10: ГОСТ 12.2.025-76 раздел 2.11: ГОСТ 22340-89 раздел 1: ГОСТ 22340-89 раздел 2: ГОСТ 28131-89 раздел 1: ГОСТ 28131-89 раздел 2: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 4: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 4.10: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 4.11: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 6: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 приложение С: раздел 7: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 7.6: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 7.7: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 7.8: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 8: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 8.6.2 : ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 8.7: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010: раздел 5.7 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 8.8.3: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 8.9: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 8.11: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 9: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 11: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 15: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 раздел 15.3: ГОСТ 25148-82 раздел 2: ГОСТ Р 50444-2020 раздел 4: ГОСТ Р 50444-2020 раздел 6: ГОСТ Р 50444-2020 раздел 7: ГОСТ Р 50444-2020 раздел 11: | от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-150°С требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-350мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до III от IPXX до IPX8 требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-350мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Приборы и устройства электротехнические, применяемые в медицине: Электрическое осветительное и аналогичное оборудование; Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные аппараты; Технические средства; Оборудование мультимедиа; | ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ГОСТ CISPR 14-1-2015 пункт 4.1.1, пункт 4.1.2.2 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ CISPR 15-2014 Пункт 4.3.1 | Параметры ЭМС: Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех |  | ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 15-2014 Раздел 8 | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |