УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

__________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ._____________

от «_____»_________________20___г.

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунт Все подвиды скальных грунтов | Проект наращивания дамбы хвостохранилища ЗИФ рудника Кумтор до высотной отметки 3677,5 м | Стандартный метод испытания для ситового анализа мелких и крупных заполнителей | ASTM : C136/C136M – 19 C117-17 ПИ-13-003; ПИ-13- 004 | (0 – 100) % |
|  |  |  | Стандартные методы испытаний для получения характеристик уплотняемости грунта при использовании стандартного усилия | ASTM D698 – 12 ПИ-13-005 | (1,9 – 2,4) г/см³ |
|  |  |  | Стандартный метод испытания для материалов мельче сита 75мкм (№200) в Минеральных заполнителях при промывании (определение пылевато -глинистых частиц) | ASTM C117-17 ПИ-13-006 | (0,5-10,0)% |
| 2 | Геологичесакие пробы (Руды, горные породы) | ________ | Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание) для проведения испывтания | ПИ -13-008 Подготовка образцов из руды и горных пород | Крупность истирания – 200 меш |
|  |  |  | Определения золота | ПИ-13-007– определения золота пробирно-гравиметрическим методом | От 0,1 до 1500 г/т |
| 3 | Продукты переработки руд и горных пород (твердые) | Технологический регламент ЗИФ Редакция №3 | Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание) для анализа | ПИ -13-009 – подготовка образцов из продуктов преработки | Крупность истирания – 200 меш |
|  |  |  | Определения золота | ПИ-13-007– метод пробирно-гравиметрическим методом | 0,1 – 2000 г/т |
|  |  |  |  | ПИ-13-012- метод атомно-абсорбционной спектрометрии | 8 – 50 г/т |
|  |  | - | Определения серебра | ПИ-13-013 – метод атомно-абсорбционной спектроскопии | 4,0 – 20 г/т |
|  |  | - | Определение содержания металлов (железа, цинка, никеля, меди, свинца) | ПИ-13-013 - метод атомно-абсорбционной спектроскопии | Железа – 45-16000 г/т, Цинка – 43-1700 г/т, Никеля – 40-81 г/т, Меди – 15-160 г/т, Свинца – 54-510 г/т |
|  |  |  |  | ПИ-13-013 - метод атомно-эмиссионной спектроскопии | Железа – 9-25000 г/т, Цинка – 2-2000 г/т, Никеля – 13-23 г/т, Меди – 7-10000 г/т, Свинца – 23-510 г/т, |
|  |  | - | Определение общего содержания серы | ПИ-13-008 - метод инфракрасной спектроскопии | От 0,011% до 4,0% |
|  |  |  | Определение общего содержания углерода | ПИ-13-008 - метод инфракрасной спектроскопии | От 0,003% до 7,4% |
| 4 | Продукты переработки руды и горных пород (жидкие) | Технологический регламент ЗИФ Редакция №3 | Определение золота | ПИ-13-011 - метод атомно-абсорбционной спектроскопии | 0,02 -500 мг/л |
|  |  |  | Определения серебра | ПИ-13-013 – метод атомно-абсорбционной спектроскопии | 4 – 20 мг/л |
|  |  |  | Определение содержания металлов (железа, цинка, никеля, меди, свинца, теллура) | ПИ-13-013 метод атомно- абсорбционной спектроскопии | Железа – 45-16000 г/т, Цинка – 43-1700 г/т, Никеля – 40-81 г/т, Меди – 15-160 г/т, Свинца – 54-510 г/т |
|  |  |  |  | ПИ-13-013 - метод атомно-эмиссионной спектроскопии | Железа – 9-25000 г/т, Цинка – 2-2000 г/т, Никеля – 13-23 г/т, Меди – 7-10000 г/т, Свинца – 23-510 г/т, |
|  |  |  | Определения ионов цианида | ПИ-13-014- метод УФ-спектрометрии и титриметрии | От 0,05 до 200 мг/л |
| 5 | Вода (сточные, питьевая, после очистки хозяйственно бытовых стоков) | ППКР №201 от 11.04.2016 ГОСТ 27384-2002 | Определения микроэлементов (Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) | ГОСТ Р 57165-2016 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой | Железа: 0,05 – 50 мг/л; Алюминий: 0,01 – 50 мг/л; Цинка: 0,05 – 50 мг/л; Никеля: 0,001 - 10 мг/л; Меди: 0,001 - 50 мг/л; Кадмий: 0,0001 – 10 мг/л; Селен: 0,005 – 10 мг/л; Марганца: 0,001 – 10 мг/л; Молибдена: 0,001 – 10 мг/л; Свинца: 0,003 – 10 мг/л; Серебра: 0,005 – 50 мг/л; Хром: 0,001 – 50 мг/л; Олово: 0,005 – 5 мг/л; Кобальт: 0,001 – 10 мг/л |
|  |  |  | Определения содержания ионов цианида | ПИ-13-11 - метод УФ-спектрометрии Титриметрия | От 0,05 до 0,5 мг/л |
| 6 | Сплавы золотые | Технологический регламент ЗИФ Редакция №3 | Определение золота и серебра | ГОСТ 17234-71 Золотые сплавы. Метод определения содержания золота и серебра | 30 – 90% |
|  |  |  | Определение содержания примесей (меди, железа, свинца, цинка, никеля) | ПИ-13-019 метод атомно- абсорбционной спектроскопии | Железа – 45-16000 г/т, Цинка – 43-1700 г/т, Никеля – 40-81 г/т, Меди – 15-160 г/т, Свинца – 54-510 г/т |
| 7 | Определение активности извести | Технологический регламент ЗИФ Редакция №3 | Подготовка проб (высушивание, дробление, истирание, рассев) для анализа | ПИ-13-17 подготовка образца извести | Крупность истирания – 200 меш |
|  |  |  | Определение содержания активной окиси кальция сахаратным способом | ГОСТ 22688-2022 Известь строительная. Методы испытания | От 60% до 100% |
|  |  |  | Определение суммарного содержания активных окисей кальция и магния в кальциевой извести | ГОСТ 22688-2022 Известь строительная. Методы испытания | От 60% до 100% |