УТВЕРЖДАЮ

Директор Кыргызского Центра Аккредитации

должность руководителя органа по аккредитации

_____________________    _____Ахмеджанова А.Т.

подпись                                           инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№ _KG 417/КЦА.ИЛ.046_____________

от «_4_» ___февраля___________2022__г.

Переутверждена от «___________________».

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней

Национального института общественного здоровья» Министерства здравоохранения КР

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию |  | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию |  |  | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов |  | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* |  |  |  |  |  | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний |  | Технический регламент Кыргызской Республики Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г., ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-12-2021, ГОСТ Р 51088-2013, МУ 3.3.2.684-98, СП 3.3.2.561-96 |  |  | Внешний вид, валидность контрольных образцов прилагаемых к диагностическому набору |  | Инструкция производителя; СОП 7.4-01 Порядок проведения испытаний ДМИБП СОП 7.4-02 Учет результатов испытаний ДМИБП. |  |  |  |  |  | соответствие /несоответствие валиден/ не валиден |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № __ KG 417/КЦА.ИЛ.046 ____________ от «_4_»__февраля______________2022 г. ППереутверждена от «__________________». |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний | Технический регламент Кыргызской Республики Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-12-2021 ГОСТР 51088-2013 МУ 3.3.2.684-98 СП 3.3.2.561-96; ГОСТ Р 51352-2013, ГОСТ Р ЕН 13640-2010 |  |  | Предел обнаружения (аналитическая чувствительность) |  | Инструкция производителя; СОП 7.2-03 Правила проведения исследований бруцеллеза методом Хеддельсона и Райта СОП 7.2-04 Правила проведения исследований сифилиса методом РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) СОП 7.2-05 Правила проведения исследований сифилиса методом РПР (методом реакции быстрых реагинов плазмы) СОП 7.2-06. Правила проведения исследований сифилиса методом РМП (реакции микропреципитации) СОП 7.2-01 Правила проведения исследований при проведении иммуноферментного анализа (ИФА) СОП 7.2-02 Правила проведения исследований методом экспресс тестирования |  |  |  |  | от 1:50 до 1:1600 (в титрах антител) от 0,1 до 1 МЕ/мл от 0,1 до 1 МЕ/мл от 0,7 до 2 МЕ/мл от 0,004 до 1 МЕ/мл от 0,01 до 6 МЕ/мл |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к аттестату аккредитации № __ KG 417/КЦА.ИЛ.046 ____________ от «_4_»__февраля______________2022 г. Переутверждена от «___________________». |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний | Технический регламент Кыргызской Республики Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-12-2021 ГОСТР 51088-2013 МУ 3.3.2.684-98 СП 3.3.2.561-96; ГОСТ Р 51352-2013, ГОСТ Р ЕН 13640-2010 |  | -аналитическая чувствительность, -аналитическая специфичность, - воспроизводимость - клиническая чувствительность, - клиническая специфичность |  |  | Инструкция производителя; СОП 7.2-03 Правила проведения исследований бруцеллеза методом Хеддельсона и Райта СОП 7.2-04 Правила проведения исследований сифилиса методом РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) СОП 7.2-05 Правила проведения исследований сифилиса методом РПР (методом реакции быстрых реагинов плазмы) СОП 7.2-06. Правила проведения исследований сифилиса методом РМП (реакции микропреципитации) СОП 7.2-01 Правила проведения исследований при проведении иммуноферментного анализа (ИФА) СОП 7.2-02 Правила проведения исследований методом ЭТ |  |  |  | от 0 до 100 % |  |  |  |