УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                               Приложение к аттестату аккредитации

Директор КЦА при МЭК КР                                                                                                                                                                   КG417/КЦАОК.005 от 20.04.2023г.     ______________________ А.Т. Ахмеджанова                                                                                                                                        Переутверждена

«_____»_____________2025г.                 	         « 25 » апреля 2025г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Полевой испытательной лаборатории - органа контроля   ОсОО «Газспецмонтаж»  по проведению контроля неразрушающими методами                                         Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 - С

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля) | Контролируемые элементы , условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно- правовых документов, регулирующих объекты контроля | Вид / метод контроля | Обозначение нормативного документа на методы контроля, стандарты, содержащие требования к контролю | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газопроводы надземные: высокого давления - св.0,3 до 0.6Мпа (св.3 до 6кгс/см2) св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2) среднего давления - св.0,005 до 0,3 Мпа (св.0,05 до 3кгс/см2 низкого давления - до 0,005МПа (0,05кгс/см2) | С2; С17; Т8. Труб ∅(57-1020) мм | СНиП КР 42- 02:2015; ГОСТ 23055-78; СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; ГОСТ 16037-80; СНиП III-42-80 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех карта ТКВИК-01.03 | Толщина стен (3,5-22) мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82; ВСН 012-88 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД 153-34.1-17.461-00 | РТ - (капиллярный цветной контроль- ПВК) поверхностные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары, и др.) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД-13-05-2006 | МТ -(магнитопорошковый контроль-МПК) поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Газопроводы подземные: высокого давления – св.0,3 до 0.6МПа (св.3 до 6 кгс/см2); св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2); для сжиженных газов - св.0.6 до 1.6МПа (св. 6 до 16кгс/см2); среднего давления - св.0,005 до 0,3 МПа(св.0,05 до 3кгс/см2 ); низкого давления - до 0,005МПа (до 0,05кгс/см2) | С2, С17, Т8. Труб ∅ (57-1020) мм | СНиП КР 42-02:2015; ГОСТ 23055-78; СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; ГОСТ 16037-80; СНиП III-42-80 | ВИК - -наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (3,5-22) мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  |  | УЗК -внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД 153-34.1-17.461-00 | РТ -(капиллярный цветной контроль- ПВК), поверхнос- тные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД-13-05-2006 | МТ -(магнитопорошковый контроль-МПК), поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |
| 3 | Сварные соединения: Магистральные газопроводы свыше 1,2 МПа (12кгс/см2) до 10 МПа (100кгс/см2) | С2, С17. Труб ∅ (57-1020) мм | СНиП III-42-80; СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; СНиП 2.05.06-85; ГОСТ 16037-80 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех инструкция ТИМГ -01.03 | Толщина стен (3,5-22)мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непро-вары, трещины прожоги и др.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД 153-34.1-17.461-00 | РТ- (капиллярный цветной контроль- ПВК) поверхностные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары и др.) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД-13-05-2006 | МТ - (магнитопорошковый контроль-МПК), поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |
| 4 | Оборудование ГРП (газорегуляторные пункты) | С2, С17, Т8. Труб ∅ (20-530)мм | СНиП КР 42- 02:2015; ГОСТ 16037-80 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (2- 8)мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; ВСН 012-88 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РД 153-34.1-17.461-00 | РТ- (капиллярный цветной контроль- ПВК) поверхностные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары и др.) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |
|  |  |  | РД-13-05-2006 | МТ - (магнитопорошковый контроль-МПК), поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |
| 5 | Внутри домовые и внутри цеховые газопроводы | С2. С17. Т8. Труб ∅ (20-40)мм | СНиП КР 42- 02:2015; ГОСТ 16037-80 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (2- 4)мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; ВСН 012-88 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РД 153-34.1-17.461-00 | РТ- (капиллярный цветной контроль- ПВК) поверхностные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары и др.) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |
|  |  |  | РД-13-05-2006 | МТ - (магнитопорошковый контроль-МПК), поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |
| 6 | Газораспределительные устройства (ГРУ) | С2, С17. Т8. труб ∅ (15-325) мм | СНиП КР 42- 02:2015; СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; СНиП III-42-80; ГОСТ 16037-80 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех карта ТКВИК -01.03 | Толщина стен (2- 7)мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82; ВСН 012-88 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; ВСН 012-88 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД 153-34.1-17.461-00 | РТ- (капиллярный цветной контроль- ПВК) поверхностные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары и др.) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |
|  |  |  | СТО Газпром 15-1.3-004-2023; СТО Газпром 15-2.3-005-2023; РД-13-05-2006 | МТ - (магнитопорошковый контроль-МПК), поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |
| 7 | Изоляционные покрытия труб | Качество изоляционного покрытия труб | ГОСТ 9.602-2016 | Толщина изоляции, прилипаемость покрытия | Тех.карта ТКИМ 01.07-08 | Толщина (3- 10)мм, Адгезия (1,0-5,0)кгс/см2 |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 51164:2021 |  |
| 8 | Сварные соединения: сосудов, работающих под давлением до 20кгс/см2 (СУГ) в системе газоснабжения | С2, С17. | СНиП КР 42- 02:2015; СО 153-34.17.439-2003; ТР ТС 032/2013 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех карта ТКВИК-01.03 | Толщина стенок (10-25)мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82 |  |
|  |  |  |  | УЗК-внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021 |  |
|  |  |  | РД 153-34.1-17.461-00 | РТ- (капиллярный цветной контроль- ПВК) поверхностные дефекты (трещины, поры, раковины, непровары и др.) | Тех карта ОТК ПВК-01-13 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по II классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 18442-80 |  |
|  |  |  | РД-13-05-2006 | МТ-(магнитопорошковый контроль-МПК) поверхностные и подповерхностные дефекты (трещины, закаты, надрывы, расслоения и др.) | Тех карта ОТК МПК-01-12 | Размер дефекта (0,001-0,01) мм по «Б» классу |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 56512-2015 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов пара и горячей воды (электродуговая сварка 111) | С2, С17, Т8, Т9 труб Ø (40 – 1020)мм | СНиП 3.05.03-85; ПБ 10-573-03; РД 34.17.302-97; ГОСТ 16037- 80; ГОСТ 23055-78 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | ТКССА-01.09 | Толщина стенки (до3; 3-5; 8-11; 11-14)мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021; |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов пара и горячей воды (газовая сварка 311) | С2, С17, Н1, Н3, Н4, У18 труб Ø (15-150)мм | СНиП 3.05.03-85; ПБ 10-573-03; РД 34.17.302-97; ГОСТ 16037- 80; ГОСТ 23055-78 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех. карта ТКВИК-01-03 |  | Толщина стенки (до3; 3-5) мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7512-82 |  |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021 |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов водоснабжения (электродуговая сварка 111) | С2, С17, Т8, Т9 труб Ø (57-1020)мм | СНиП 3.05.04-85*; ГОСТ 16037- 80; ГОСТ 23055-78 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех. карта ТКВИК-01-03 | Толщина стенки (до3; 3-5; 8-11; 11-14)мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Сварные соединения (стыки) трубопроводов водоснабжения (газовая сварка 311) | С2, С17, Н1, Н3, Н4, У18 труб Ø (15-150)мм | СНиП 3.05.04-85*; ГОСТ 16037- 80; ГОСТ 23055-78 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех. карта ТКВИК-01-03 | Толщина стенки (до3; 3-5) мм по классу 7 |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сварные соединения металлоконструкций, выполняемых в строительстве (фермы, балки, колонны, арматура) | С2, С17, Т8, Т9 | ГОСТ 23118-2019 | ВИК - наружные дефекты (поры, свищи, подрезы и пр.), размеры шва (высота, ширина), чешуйчатость | Тех. карта ТКВИК-01-03 | Толщина металла (4-20)мм |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; РД 03-606-03 |  |
|  |  |  |  | РК - внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.) | Тех карта ТКРК-01.01 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ7512-82 |  |
|  |  |  |  | УЗК - внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла) | Тех карта ТКУК-01.02 |  |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 55724:2021 |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА. ОК.005 от 20.04.2023г.

переутверждена

«25» апреля 2025г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Изоляционные покрытия труб | Качество изоляционного покрытия | ГОСТ 9.602-2016 | ЭИК -целостность и сплошность изоляции на пробой электрическим током | Тех карта ОТК ИП-01.11 | (5-40) кВ |
|  |  |  |  |  | КМС ГОСТ Р 51164:2021 |  |
| 15 | Полиэтиленовые газопроводы подземные : высокого давления – св.0,3 до 0.6МПа (св.3 до 6 кгс/см2) св.0.6 до 1.2МПа (св. 6 до 12кгс/см2) среднего давления - св.0,005 до 0,3 МПа(св.0,05 до 3кгс/см2 ); низкого давления - до 0,005МПа (до 0,05кгс/см2) | 1. Сварные соединения, сваренные нагревательным инструментом встык – НИ, трубы (63-500) мм. 2. Сварные соединения, сваренные закладными нагревателями - ЗН, трубы (63-500) мм. | СНиП КР 42-02:2015 СП 62.13330.2011* (СНиП 42-01-2002) | ВИК Дефекты внешнего осмотра сварного соединения; контроль грата на симметричность по ширине и высоте, измерение смещения кромок. Расширение с 25.04.2025г. | СП 42-103-2003 | SDR 11, SDR 17,6 |
|  |  |  |  |  | Техкарта ТК ВИК-01.03.ПЭ |  |
|  |  |  |  | УЗК Внутренние невидимые дефекты (протяженные, непротяженные, расслоение) Расширение с 25.04.2025г. | КМС ГОСТ Р 55724:2021; СП 42-103-2003 | SDR 11, SDR 17,6 |
|  |  |  |  |  | Техкарта ТК УК-01.02.ПЭ |  |