ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ОсОО «Мурас Лаб»

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический регламент Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 769 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» |  |  |  |  |  |
| 1.Упаковочные средства |  |  |  |  |  |
| 1.1. Упаковка металлическая: |  |  |  |  |  |
|  | Фольга алюминиевая, банки, бочки, фляги, бочонки (кеги), канистры, тубы, баллоны, барабаны, кроме бывшей в употреблении. (для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 13950-91 ГОСТ 18896-73 ГОСТ 21029-75 ГОСТ 26220-84 ГОСТ 26384-84 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 30766-2001 ГОСТ 32481-2013 ГОСТ 33748-2023 ГОСТ 33810-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 5037-97 ГОСТ 5799-2022 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 618-2014 ГОСТ 745-2014 ГОСТ 34405-2018 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха | ГОСТ 32481-2013 п.8.3 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 5037-97 п.6.5 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5799-2022 п.4.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 13950-91 п.4.4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 18896-73 п.5.5 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 21029-75 п.5.6 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 28137-89 п. 3.2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.6 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 30766-2001 п.7.6 |  |
|  |  |  | - удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 п. 8.1 | Есть разрушение/нет разрушений |
|  |  |  | Показатели химической стойкости: |  |  |
|  |  |  | - стойкость к пастеризации в модельных средах | ГОСТ 33748-2023 п.8.10 | Стойкая/не стойкая |
| 1.2 | Упаковка полимерная |  |  |  |  |
|  | Оболочки, пленки, ящики, бочки, барабаны, канистры, фляги, банки, тубы, бутылки, флаконы, пакеты, мешки, контейнеры, лотки, коробки, стаканчики, пеналы, кроме бывшей в употреблении. (для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33746-2016 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 7730-89 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ Р 51675-2000 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - герметичность | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 32686-2022 п.8.7 (способ А) |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.22, 5.26 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.7 |  |
|  |  |  | - прочность при свободном падении с высоты без разрушения | ГОСТ 17811-78 п. 4.4 | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | ГОСТ 25250-88 п. 3.6 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.8 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 32686-2022п. 8.10 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33746-2016 п. 9.6 (ГОСТ 18425-2018) |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.27 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 18425-2018 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51675-2000 п. 8.5 |  |
|  |  |  | - стойкость к горячей воде | ГОСТ 32686-2022п. 8.8 | Стойкая/не стойкая |
|  |  |  |  | ГОСТ 33756-2016 п 9.11 (метод А и Б) | Без изменений/есть изменения |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5 |  |
|  |  |  | -морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п.9.16 | Без изменений/есть изменения |
|  |  |  | - водостойкость | ГОСТ 7730-89 п.3.7 | Не отслаивается/ отслаивается |
|  |  |  | - прочность при растяжении и относительном удлинении | ГОСТ 7730-89 п. 3.5 | 0-5,0кН |
|  |  |  |  | ГОСТ 11262-2017 | 0-5,0кН |
|  |  |  |  | ГОСТ 14236-81 | 0-5,0кН |
|  |  |  | Показатели химической стойкости: |  |  |
|  |  |  | - стойкость внутренней поверхности к воздействию упаковываемой продукции | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.7 | Стойкая/не стойкая |
|  |  |  |  | ГОСТ 32686-2022п.8.9 |  |
| 1.3 | Упаковка бумажная и картонная |  |  |  |  |
|  | Коробки, пачки, банки, мешки, пакеты, лотки, ящики, в том числе упаковка пергамента, пергамина, бумаги жиронепроницаемой, бумаги оберточной, пергамента, бумаги для упаковки на автоматах. (для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 1760-2014 ГОСТ 18319-83 ГОСТ 2226-2013 ГОСТ 2228-81 ГОСТ 22637-77 ГОСТ 33772-2016 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 7625-86 ГОСТ 8273-75 ГОСТ 8828-89 ГОСТ 9481-2022 ГОСТ 27840-2022 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 24370-80 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - прочность при свободном падении с высоты | ГОСТ 18425-2018 | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | ГОСТ 33772-2016 п.9.7 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 24370-80 п.4.9 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 34032-2016п. 8.8 |  |
|  |  |  | - прочность сварных швов | ГОСТ 19360-74 | 0-5,0 кН |
|  |  |  | -прочность клеевых швов: прочность пакета с ручками | ГОСТ 33772-2016 п.9.6,9.8 ( ГОСТ ИСО 1924—96) ГОСТ 13525.1-79 | 0-5,0 кН |
|  |  |  | -водостойкость | ГОСТ 7247-2006 п.9.7 | Обнаружено/не обнаружено следов влаги |
| 1.4 | Упаковка стеклянная и керамическая |  |  |  |  |
|  | Бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны, бочки, бочонки. (для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 15844-2022 ГОСТ 30288-95 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 33205-2014 ГОСТ 33805-2016 ГОСТ 33811-2016 ГОСТ 33414-2015 ГОСТ Р 51640-2000 ГОСТ 5717.1-2021 | Показатели химической стойкости: |  |  |
|  |  |  | - водостойкость стекла | ГОСТ 13905-2005 п. 6 | 1 – 5 класс |
|  |  |  |  | ГОСТ 10134.1-2017 п. 6.2 (метод А, Б) |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33202-2023 п. 7 (титриметрия) |  |
|  |  |  | - кислотостойкость | ГОСТ 33805-2016 п. 7.16 | Кислотостойкая/не кислотостойкая |
|  |  |  |  | ГОСТ 15844-2022 п.7.18 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 30407-2019 п.8.8 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 24970-88 п. 4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33414-2015 п.7.8 |  |
|  |  |  | - термостойкость (стойкость к перепадам температур) | ГОСТ 13903-2016 п. 5 (метод А, Б, В) | Стойкая/не стойкая |
|  |  |  |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9 |  |
| 1.5 | Упаковка из комбинированных материалов |  |  |  |  |
|  | Коррексы, пачки, мешки, пакеты, флаконы, банки, упаковочно-этикеточные материалы, контейнеры, лотки, тубы, стаканчики, коробки. (для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 33118-2014 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 32736-2020 ГОСТ 33772-2016 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 24370-80 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - герметичность (при наличии укупорочных средств) | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 32736- 2020 п. 8.5 |  |
|  |  |  | -Прочность сварных швов | ГОСТ 14236-81 п. 3.1 | 0-5,0 кН |
|  |  |  |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.7 | 0-5,0 кН |
|  |  |  | Показатели химической стойкости: |  |  |
|  |  |  | - водостойкость | ГОСТ 7247-2006 п. 9.7 | Обнаружено/не обнаружено следов влаги |
|  |  |  | - окисленность внутреннего полимерного покрытия | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 | Неокисленная/окисленная |
| 1.6 | Упаковка деревянная |  |  |  |  |
|  | Ящики, коробки, бочонки, барабаны, кадки, кроме бывшей в употреблении. (для пищевой и сельскохозяйственной продукции) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 5959-80 ГОСТ 8777-80 ГОСТ 9396-88 ГОСТ 10131-93 ГОСТ 11002-80 ГОСТ 11142-78 ГОСТ 11354-93 ГОСТ 13356-84 ГОСТ 13358-84 ГОСТ 16511-86 ГОСТ 17812-2022 ГОСТ 18343-80 ГОСТ 21133-87 ГОСТ 22322-77 ГОСТ 9338-2022 ГОСТ 9570-2016 ГОСТ 33757-2016 ГОСТ 9621-72 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - прочность при свободном падении с высоты без разрушения | ГОСТ 9570-2016 п. 8.9.6 | Наличие/отсутствие разрушений |
|  |  |  |  | ГОСТ 18425-2018 п. 8.1 |  |
|  |  |  | - влажность древесины | ГОСТ 16588-91 п. 2.3 | 0-300г |
|  |  |  |  | ГОСТ 9621-72 п. 3.1 | 0-300г |
| 1.7 | Упаковка из текстильных материалов |  |  |  |  |
|  | Мешки, пакеты, контейнеры, кроме бывшей в употреблении. (для пищевой и непищевой продукции) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 30090-93 ГОСТ 33227-2015 ГОСТ 32522-2013 СТБ 750-2000 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - прочность при свободном падении с высоты без разрушения | ГОСТ 17811-78 п. 4.4 | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | ГОСТ 18425-2018 п. 8 | Есть разрушения/нет разрушений |
|  |  |  | - разрывная нагрузка | ГОСТ 3813-72 п. 2.4 | 0 - 5,0 кН |
|  |  |  |  | ГОСТ 29104.4-91 п. 4 | 0 - 5,0 кН |
| 2 | Укупорочные средства |  |  |  |  |
| 2.1 | Металлические укупорочные средства |  |  |  |  |
|  | Пробки, крышки, колпачки, включая корончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки, и колпачки с устройством для разливки кронен-пробки, крышки-высечки, мюзле, скобы. (для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 32624-2014 ГОСТ 32625-2014 ГОСТ 25749-2020 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 34419-2018 ГОСТ 33416-2015 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | -герметичность укупоривания (кроме колпачков для парфюмерно- косметической продукции, мюзле, скобы) | ГОСТ 5037-97 п. 6.5 | Есть течь/нет течи |
|  |  |  |  | ГОСТ 5981-2011 п. 9.4 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.4 (способ 2) | Обнаружено/не обнаружено следов воды |
|  |  |  |  | ГОСТ 32624-2014 п. 8.6 (способ А, В) | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 32625-2014 п. 9.5 (способ А) | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  | - стойкость к горячей обработке | ГОСТ 25749-2020 п. 9.6 | Стойкая/не стойкая |
|  |  |  | Химическая стойкость: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к воздействию модельных сред | ГОСТ 32625-2014 п.9.9 (метод Б) | Без изменений/есть изменения |
|  |  |  |  | ГОСТ 25749-2020 п. 9.7 | Стойкая/не стойкая |
|  |  |  |  | ГОСТ 34419-2018 п. 9.5 |  |
| 2.2 | Корковые укупорочные средства |  |  |  |  |
|  | Пробки, прокладки уплотнительные, заглушки. (для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 34257-2017 ГОСТ 5541-2019 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - герметичность | ГОСТ 5541-2019п.7.10 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 34257-2017 п.9.5 |  |
|  |  |  | - влажность | ГОСТ 5541-2019 п. 7.5 (весовой) | 0-300г |
|  |  |  | - стойкость при кипячении | ГОСТ 5541-2019 п. 7.6 | Есть/нет разрушений |
|  |  |  | - капиллярность | ГОСТ 5541-2019 п. 7.11 | 0 - 30 см |
| 2.3 | Полимерные укупорочные средства |  |  |  |  |
|  | Пробки, колпачки, крышки, дозаторы– ограничители, рассекатели, прокладки уплотнительные, клапаны. (для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и лакокрасочных материалов) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 33214-2021 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - герметичность укупоривания | ГОСТ 32626-2014 п. 9.5 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 33214-2021п.9.4 |  |
|  |  |  | -механическая прочность (адгезия) лакокрасочного покрытия | ГОСТ 33214- 2021 п.9.7 | A, B, C, D |
|  |  |  |  | ГОСТ 32626-2014 п. 9.13 | Прочная/не прочная |
|  |  |  | - стойкость к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 п. 9.7 | Без изменений/есть изменение |
|  |  |  | -прочность фиксации | ГОСТ 33214-2021 п.9.11 | Есть/нет деформации |
|  |  |  | Показатели химической стойкости: |  |  |
|  |  |  | - химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 п. 9.8 | Есть/нет изменений |
|  |  |  |  | ГОСТ 33214-2021 п. 9.5 |  |
| 2.4. | Комбинированные укупорочные средства |  |  |  |  |
|  | Пробки, пробки-крышки, колпачки, крышки, прокладки уплотнительные. (для укупоривания пищевой и парфюмерно-косметической продукции) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 33214-2021 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 32736-2020 ГОСТ 34257-2017 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | - герметичность укупоривания | ГОСТ 33214-2021 п. 9.4 | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 |  |
|  |  |  | - прочность сварного шва | ГОСТ 14236-81 | 0-5,0кН |
|  |  |  | - расслаиваемость | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.11 (приложение Г) | A – отл. B – удов. C – неудов. |
|  |  |  | Показатели химической стойкости: |  |  |
|  |  |  | -химическая стойкость | ГОСТ 33214-2021 п 9.5 | Есть/нет изменений |
|  |  |  | -окисленность внутреннего полимерного покрытия | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 | Неокисленная/окисленная |
| 2.5. | Укупорочные средства из картона |  |  |  |  |
|  | Крышки, высечки, прокладки уплотнительные и прочие (для укупоривания пищевой продукции) | ТР ТС 005/2011 ГОСТ 32179-2021 ГОСТ 32096-2013 | Физико-механические показатели: |  |  |
|  |  |  | -масса изделия | ГОСТ 13199-94 п. 4.1 | 0-300 г |
|  |  |  | -влажность | ГОСТ ISO 287-2014 | 0-300 г |

| 3 | ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Соски, соски-пустышки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (СГР) | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 51068-97 ГОСТ 3356-95 | Требования физико-механической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к пятикратной дезинфекции кипячением |  | ГОСТ Р 51068-97 п. 6.5 |  | Устойчивая/не устойчивая |  |
|  |  |  | - отсутствие слипания |  | ГОСТ Р 51068-97 п. 6.4 |  | Есть/нет слипания |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3356-79 п. 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | - прочность соединения кольца с баллончиком |  | ГОСТ Р 51068-97 п. 6.7 |  | 0-5,0кН |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3356-79 п. 4.9 |  |  |  |
| 4 | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 3251-97 ГОСТ 3302-95 | Требования физико-механической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стойкость к дезинфекции |  | ГОСТ 3251-97 п.3.10 |  | Стойкая/не стойкая |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3302-95 п.7.3 |  | Есть/нет деформации |  |
|  |  |  | - отсутствие слипания |  | ГОСТ 3251-97 п.3.7 |  | Есть/нет слипания |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3302-95 п.7.4 |  |  |  |
|  |  |  | - герметичность (для изделий, наполняемых жидкостью) |  | ГОСТ 3302-95 п.7.2 |  | Герметичная/не герметичная |  |
| 4.2 | Изделия из пластмасс (ванночка, горшок туалетный и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми Изделия галантерейные детские из пластмасс | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 50962-96 | Требования физико-механической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.11 |  | Есть/нет разрушений |  |
|  |  |  | - определение деформации |  | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.28 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  | - отсутствие острых кромок |  | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2 |  | Не допускается |  |
|  |  |  | - стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5 |  | Есть/нет изменений |  |
|  |  |  | Требования химической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -миграция красителя |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 |  | Есть/нет следов красителя |  |
| 5 | Изделия санитарно-гигиенические разового использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы: – подгузники, трусы и пеленки; - другие аналогичные изделия для ухода за детьми | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 52557-2011 | - время впитывания |  | ГОСТ Р 52557-2011 п. 7.5 |  | 0-60с 0-60мин |  |
| 6 | Посуда, столовые приборы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет, старше 3 лет и подростков | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 50962-96 | Требования физико-механической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 |  | Есть/нет изменений |  |
|  |  |  | - герметичность |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 |  | Герметичная/не герметичная |  |
|  |  |  | - прочность |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 |  | Есть/нет изменений |  |
|  |  |  | - отсутствие деформации |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5 .28 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  | Требования химической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - изменение цвета водной вытяжки |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.15 |  | Есть/нет цвета |  |
|  |  |  | - миграция красителя |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 |  | Есть/нет цвета |  |
|  |  |  | - химическая стойкость |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 |  | Есть/нет изменений |  |
| 6.2 | - чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов из стекла, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет, старше 3 лет и подростков - посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет, старше 3 лет и подростков | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 32094-2013 ГОСТ 32092-2013 | Требования физико-механической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - термическая устойчивость |  | ГОСТ 32091-2013 п. 5.1 |  | Есть/нет трещин |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30407-2019 п.8.6 |  |  |  |
|  |  |  | - прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-2019 п.8.9 |  | Есть/нет разрушений |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 28391-89 п.3.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32094-2013 п.6.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32092-2013 п.6.6 |  |  |  |
|  |  |  | - отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных посечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.1 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 28391-89 п.3.1 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32092-2013 п.6.4 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32093-2013 п.6.4 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32094-2013 п.6.4 |  | 0-250 мм |  |
|  |  |  | Требования химической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кислотостойкость |  | ГОСТ 30407-2019 п.8.8 |  | Кислотостойкая/не кислотостойкая |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 53547-2009 п. 5 |  | Есть/нет изменений |  |
| 6.3 | - чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов из металла, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет, старше 3 лет и подростков - изделия из металла для ухода за детьми - галантерейные изделия детские из металла | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 27002-2020 ГОСТ Р 51687-2000 | Требования физико-механической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - прочность крепления ручек |  | ГОСТ 24788-2018 п.6.16 |  | Прочная/не прочная |  |
|  |  |  | - стойкость к коррозии |  | ГОСТ 27002-2020 п. 7.16 |  | Есть/нет следов коррозии |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51687-2000 п 7.14 |  |  |  |
| 6.4 | - посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет, старше 3 лет и подростков | ТР ТС 007/2011 ГОСТ Р 50962-96 | - стойкость к горячей воде |  | ГОСТ Р 50962-96 п 5.5 |  | Есть/нет изменений |  |
|  |  |  | - химическая стойкость |  | ГОСТ Р 50962-96 п 5.7 |  | Есть/нет изменений |  |
|  |  |  | - миграция красителя |  | ГОСТ Р 50962-96 п 5.6 |  | Есть/нет цвета |  |
| 7 | Одежда 1-го слоя, постельное белье, платки, головные уборы (летние), купальные изделия и чулочно-носочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Для детей новорожденных, а также для детей от 1 года до 3 лет: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постельные принадлежности (одеяла стеганные, подушки, наматрасники, балдахины, валики, мягкие стенки), головные уборы (летние) 1-го слоя, панталоны, фуфайки, комбинации, кальсоны, пеленки, чепчики, пижамы, ползунки, распашонки, боди, кофточки, трусы, майки, фартуки нагрудные, колготки, носки, гольфы, чулки и другие аналогичные изделия. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 31293-2005 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия. |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 7.2 | Для детей дошкольной (от 3 до 7 лет) и школьной группы (от 7 до 14 лет): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изделия бельевые (белье нательное, пижамы и корсетные изделия). Постельные принадлежности (одеяла стеганные, подушки, наматрасники, балдахины, валики, мягкие стенки и другие аналогичные изделия. Колготки, носки, получулки, чулки 1-го слоя и аналогичные изделия. Головные уборы (летние) 1-го слоя и аналогичные изделия. Пижамы, сорочки, ночные рубашки, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, кофточки, трусы, майки, фартуки нагрудные и аналогичные изделия. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 30327-2013 ГОСТ 31293-2005 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Гигроскопичность |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к изделиям из кожи: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость окраски кожи к сухому трению |  | ГОСТ 938.29-2002 п. 3.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - устойчивость окраски кожи к мокрому трению |  | ГОСТ 938.29-2002 п. 3.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 7.3 | Для детей подростковой группы (от 14 до 18 лет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы и корсетные изделия). Головные уборы (летние) 1-го слоя. Постельные принадлежности (одеяла стеганые, подушки, наматрасники). Колготки, носки, получулки, чулки 1го слоя и аналогичные изделия | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31406-2009 ГОСТ 31407-2009 ГОСТ 32119-2013 СТБ 1128-98 ГОСТ 31293-2005 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность. |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - морской воде |  | ГОСТ 9733.9-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 7.4 | Одежда 2-го слоя, перчатки, рукавицы и головные убор, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для детей от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головные уборы 2-го слоя и аналогичные изделия. Изделия с подкладкой и на подкладке, в которых подкладка занимает менее 40 % общей площади поверхности верха. Перчатки, варежки, платки, шарфы и аналогичные изделия. Свитеры, джемперы, жакеты, юбки, брюки, костюмы, рейтузы, боди, полукомбинезоны, комбинезоны, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты и аналогичные изделия. Носки, получулки 2-го слоя и аналогичные изделия. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 31408-2009 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 5007-2014 ГОСТ 5274-2014 ГОСТ 32119-2013 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность. |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 7.5 | Для детей от 7 до 14 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головные уборы 2-го слоя и аналогичные изделия. Изделия с подкладкой и на подкладке, в которых подкладка занимает менее 40 % общей площади поверхности верха. Перчатки, варежки, платки, шарфы и аналогичные изделия. Свитеры, джемперы, жакеты, юбки, брюки, костюмы, рейтузы, боди, полукомбинезоны, комбинезоны, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты и аналогичные изделия. Носки, получулки 2-го слоя и аналогичные изделия. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 31408-2009 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 5007-2014 ГОСТ 5274-2014 ГОСТ 32119-2013 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность. |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 7.6 | Для детей и подростков от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головные уборы 2-го слоя и аналогичные изделия. Изделия с подкладкой и на подкладке, в которых подкладка занимает менее 40 % общей площади поверхности верха. Перчатки, варежки, платки, шарфы и аналогичные изделия. Свитеры, джемперы, жакеты, юбки, брюки, костюмы, рейтузы, боди, полукомбинезоны, комбинезоны, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты и аналогичные изделия. Носки, получулки 2-го слоя и аналогичные изделия. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 31408-2009 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 5007-2014 ГОСТ 5274-2014 ГОСТ 32119-2013 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность. |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 8 | Одежда 3-го слоя - трикотажные и швейные изделия из текстильных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Изделия на подкладке, в которых подкладка занимает 40% и более общей площади верха изделия. Пальто, полупальто, шубы, манто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, воротники, манжеты, а также изделия из кожевой ткани и натурального, искусственного меха и другие аналогичные изделия и заявленные изготовителем как предназначенные для детей всех возрастных групп. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 20176-84 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 19878-2014 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность. |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | Дополнительные требования к изделиям из кожи: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | рН водной вытяжки кожевой ткани |  | ГОСТ 32165-2013 п. 4.3 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |  |
|  |  |  | - устойчивость окраски кожи к сухому трению |  | ГОСТ 938.29-2002п. 3.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - устойчивость окраски кожи к мокрому трению |  | ГОСТ 938.29-2002п. 3.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 9 | Готовые штучные текстильные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Одеяла, шарфы, платки носовые и головные, полотенца, простыни купальные и аналогичные изделия в том числе шали и одеяла, кроме стеганых, заявленные изготовителем как предназначенные для детей всех возрастных групп, включая детей новорожденных | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 10232-77 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 11372-84 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 27832-88 ГОСТ 32119-2013 ГОСТ 33201-2014 ГОСТ 9382-2014 ГОСТ 9441-2014 СТБ 1017-96 СТБ 638-2001 | Требования, химической и биологической безопасности: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид и массовая доля сырья |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Гигроскопичность. |  | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014 п.5.10 |  | от 0 до 60мин |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 10 | Обувь для детей и подростков от 1 года до 18 лет, кроме спортивной, национальной и ортопедической |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды обуви из юфти, хромовых кож, текстильных, синтетических и искусственных материалов, резиновые, резинотекстильные и комбинированные, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков от 1 года до 18 лет. | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1135-2005 ГОСТ 126-79 ГОСТ 26165-2021 ГОСТ 5394-89 ГОСТ 6410-80 СТБ 1042-97 ГОСТ 18724-88 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к мокрому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к воздействию пота |  | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | Напряженность электростатического поля на поверхности обуви |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  | Масса полупары обуви для детей: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - до 1 года |  | ГОСТ 28735-2005 п.5 |  | 0-300 г |  |
|  |  |  | - от 1 года до 3 лет |  |  |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  | - от 3 до 5 лет |  |  |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  | - от 5 до 7 лет |  |  |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п.4.9 |  | Есть/нет следов жидкости |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 5375-79 п.4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6410-80 п.4.9 |  |  |  |
|  |  |  | Прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления |  | ГОСТ 9292-82 п. 4 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | Гибкость обуви для детей: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - от 1 года до 3 лет |  | ГОСТ 9718-88 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | - от 3 до 7 лет |  |  |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | - от 7 до 18 лет |  |  |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | Общая и остаточная деформация подноска |  | ГОСТ 9135-2004 п.5 |  | 0-70 мм |  |
|  |  |  | Общая и остаточная деформация задника |  | ГОСТ 9135-2004 п.5 |  | 0-70 мм |  |
| 10.2 | Обувь валяная грубошерстная для детей и подростков | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 1059-72 ГОСТ 18724-88 | Масса пары обуви валяной |  | ГОСТ 1059-72 п.2.2 |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  | Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом |  | ГОСТ 1059-72 п.2.8 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72 п.2.6 (титриметрия) |  | не более 0,7 % |  |
| 11 | Кожгалантерейные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 | Масса изделия: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - для учащихся начальных классов |  | ГОСТ 28631-2018 п.7.3 |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  | - для учащихся средних и старших классов |  |  |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка |  | ГОСТ 28631-2018 п.7.5 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - сухому трению |  | ГОСТ 28754-2018 п. 4.3 ГОСТ 28631-2018 п 7.4 ГОСТ 28846-90 п.4.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - мокрому трению |  |  |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  | - «поту» |  |  |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 12 | Коляски детские |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Коляски детские, комплектующие узлы и детали к ним | ТР ТС 007/2011 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 7371-89 | Требования физико-механической безопасности к коляскам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость на горизонтальной и наклонной плоскостях |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.7, 5.8 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - работа тормозной и блокирующих систем |  | ГОСТ 19245-93 п. 5.9, 5.10 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром˂ 5мми> 12мм |  | ГОСТ 19245-93 п.3.13 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - прочность ремней, ручек, скоб и иных приспособлений для переноски |  | ГОСТ 19245-93 п.5.11 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - прочность ремней безопасности, регуляторов и замков |  | ГОСТ 19245-93 п.5.12 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - тип коляски и наличие основных элементов |  | ГОСТ 19245-93 п.5.6 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - доступность тормозной и блокировочной систем |  | ГОСТ 19245-93 п.5.6 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - отсутствие самопроизвольного срабатывания движущихся (складные ручки) и съемных деталей (кузова) из рабочего положения |  | ГОСТ 19245-93 п.5.9 |  | Требование выполняется/ не выполняется |  |
|  |  |  | - устойчивость окраски к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 13 | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - трехколесные велосипеды, велосипеды высотой не менее 435мм, самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол - куклы, изображающие только людей, их части и принадлежности - поезда электрические, включая рельсы, светофоры и их прочие принадлежности; наборы элементов для сборки моделей в уменьшенном размере («в масштабе») - наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие - игрушки, изображающие животных или других существ, кроме людей - инструменты и устройства музыкальные игрушечные - головоломки - игрушки в наборах или комплектах прочие - игрушки и модели, имеющие встроенный двигатель и прочие - игрушки прочие - мячи детские - электронные игры - наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр - игрушки электрические, товары для развлечений, настольные или комнатные игры - изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, включая предметы для показа фокусов и шуток. (за исключением продукции (изделий) из стекла для новогодних и рождественских праздников) - бассейны для детей | ТР ТС 008/2011 ГОСТ EN 71-1-2014 ГОСТ 25779-90 ГОСТ EN 71-8-2014 СанПиН 9-29.7-95 |  | Требования к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - материалам |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.1 ГОСТ 25779-90 п. 1.1 |  | Чистая/не чистая |
|  |  |  |  | - конструкции |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.2 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | - жесткие детали игрушек |  | ГОСТ 25779-90 п.2.4 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | - пружины игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.10.4 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | - крепежные детали |  | ГОСТ 25779-90 п. 2.2 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | - выступающие части |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.9 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | - наполнитель мягко набивной игрушки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5.2 |  | Нет острых тел/есть острые тела |
|  |  |  |  | -наличие собственной упаковки игрушки, находящихся в пищевых продуктах |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.25 |  | Есть/нет |
|  |  |  |  | - возможность риска, связанного с удушьем ребенка |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.12.1 п.А.19 |  | Безопасна/небезопасна |
|  |  |  |  | - наличие вентилирующих отверстий |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.14.2 |  | Есть отверстия/нет отверстий |
|  |  |  |  | - наличие защитных щитков в игрушках сцепной передачей |  | ГОСТ 25779-90 п. 2.13.4 |  | Защитные щитки есть/защитных щитков нет |
|  |  |  |  | - наличие элементов, предотвращающих соскальзывание |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.18 ГОСТ 25779-90 п 2.13.7. |  | Складывается/не складывается |
|  |  |  |  | - пайка в конструкторах и моделях |  | ГОСТ 25779-90 п. 2.1.10 |  | Есть пайка/нет пайки |
|  |  |  |  | - поверхностное окрашивание и роспись |  | ГОСТ 25779-90 п.2.23.1 |  | Наличие окрашивания/нет окрашивания |
|  |  |  |  | - четкость, контрастность текста и рисунков к основному фону |  | ГОСТ 25779-90 п 2.31. |  | Четкая/не четкая |
|  |  |  |  | Физико-механические свойства |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к влажной обработке, действию слюны и пота |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.68 |  | Есть изменения/нет изменений |
|  |  |  |  | - статическая прочность |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.21 |  | Есть деформация /нет деформации |
|  |  |  |  | - доступные кромки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.11 |  | Наличие кромок/отсутствие кромок |
|  |  |  |  | - острота кромок и наличия заусенцев |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.11 |  | Острая кромка/не острая кромка |
|  |  |  |  | - кинетическая энергия снаряда |  | ГОСТ 25779-90 п.3.54 |  | 0 – 60 мин |
|  |  |  |  | - острые концы |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.12 |  | Острая/не острая |
|  |  |  |  | - устойчивость деталей к удару |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.57 |  | Есть деформация /нет деформации |
|  |  |  |  | - гибкость металлической проволоки |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.13 |  | Есть изломы/нет изломов |
|  |  |  |  | - зазоры |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.22.2. |  | не более 5 не менее 12мм |
|  |  |  |  | - отрыв для магнитов |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.34.3 |  | Отделяется/не отделяется |
|  |  |  |  | - герметичность игрушек с жидким наполнителем |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.15 |  | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | - геометрическая форма игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.16 |  | Выступает/не выступает |
|  |  |  |  | - размеры игрушек и съемных деталей для детей до 3-х лет |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.2 |  | Помещается полностью/помещается не полностью |
|  |  |  |  | - доступность составных частей или деталей |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.10 ГОСТ 25779-90 п. 3.23 |  | Касается/не касается |
|  |  |  |  | - швы и материалы |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.4.2.2 |  | 0-5,0 кН |
|  |  |  |  | - герметичность игрушек для игры на воде |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.63 |  | Герметичная/не герметичная |
|  |  |  |  | - прочность игрушек для игры на воде |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.64 |  | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | - устойчивость игрушек, несущих массу ребенка и предназначенная для езды |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.23.1 |  | Устойчивая/не устойчивая |
|  |  |  |  | -прочность качелей |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.44 |  | Есть деформация /нет деформации |
|  |  |  |  | - контроль температуры и давления жидкостей, паров или газов, содержащихся в игрушке |  | ГОСТ 25779-90 п. 3.49 ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.30 |  | от 0 до 360С |
|  |  |  |  | - отмарывание красок на бумаге и картоне |  | ГОСТ 25779-90 п.3.80 |  | Нет следов краски/есть следы краски |
|  |  |  |  | -устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой падения менее 600 мм |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2.1 |  | Устойчивая/не устойчивая |
|  |  |  |  | -устойчивость игрушек для активного отдыха с высотой падения более 600 мм |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2.2 |  | Устойчивая/не устойчивая |
|  |  |  |  | -устойчивость горок |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2 3 |  | Устойчивая/не устойчивая |
|  |  |  |  | -устойчивость качелей |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2 4 |  | Устойчивая/не устойчивая |
|  |  |  |  | -устойчивость качалок балансиров |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.2.5 |  | Устойчивая/не устойчивая |
|  |  |  |  | -статическая прочность |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.3 |  | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | -статическая нагрузка для надувных бассейнов с ненадувными стенками |  | ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.10 |  | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | Акустические свойства: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - уровень локальной вибрации и корректированный уровень виброускорения |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.28 |  | от 22 до 140 дБ |
|  |  |  |  | - эквивалентный уровень звука игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28.2 |  | от 22 до 140 дБ |
|  |  |  |  | Пожаробезопасность: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - воспламеняемость |  | ГОСТ 25779-90 п.3.90 ГОСТ ISO 8124-2-2014 п. 5.1 |  | 0 – 60 мин |
|  |  |  |  | -огнестойкость |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 19 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 п. 10 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | -теплостойкость |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п.19 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 п. 7.1 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | Электробезопасность: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - номинальное напряжение |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 8 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | -электрическая изоляция игрушек при рабочей температуре |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п.10 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | -электрическая изоляция игрушек при комнатной температуре |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 12 |  | Требование выполняется/требование не выполняется |
|  |  |  |  | -механическая прочность корпуса электрических игрушек |  | ГОСТ IEC 62115-2014 п. 13 |  | Прочная/не прочная |
|  |  |  |  | - уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек |  | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |
|  |  |  |  | - шнуры для летающих игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.13 |  | 0-1000 МОм |
| 14 | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Масла косметические (эфирные), за исключением: - изготовленных с использованием наноматериалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.2 | Духи за исключением: - изготовленных с использованием наноматериалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.3 | Туалетная вода, одеколоны, душистые воды, парфюмерные воды за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.4 | Средства косметические для макияжа губ за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.5 | Средства косметические для макияжа глаз за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.6 | Средства косметические для маникюра или педикюра за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.7 | Пудра, включая компактную за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.8 | Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара или для загара за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей; - интимной косметики; - детской косметики; - предназначенных для искусственнного загара; - предназначенных для отбеливания кожи; - предназначенных для индивидуальной защиты кожи от вредных производственных факторов; - косметики для татуажа; - пилингов | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.9 | Шампуни за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.10 | Лаки для волос за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.11 | Прочие косметические средства для волос за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей; - предназначенные для окрашивания, - осветления и мелирования волос. Средства косметические для удаления волос (депиляции) | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.12 | Средства гигиены полости рта за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей; - средства гигиены полости рта, содержащие фториды в количестве более 0,15 % (для жидких средств гигиены полости рта более 0,05 %); - предназначенные для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида или цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 0,6 %. - чистящих средств для зубных протезов; - фиксирующих паст, порошков и таблеток для зубов и зубных протезов; | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ Р 51577-2000 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.13 | Средства косметические, используемые до бритья, во время бритья или после бритья, за исключением: - изготовленных с использованием наноматериалов; - квасцов в виде кубиков и кровоостанавливающих карандашей | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.14 | Дезодоранты и антиперспиранты индивидуального назначения, за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей; - интимная косметика | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.15 | Аароматизированные соли и прочие составы для принятия ванн за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей; | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 14.16 | Мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий и бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом, или моющим средством, за исключением: - изготовленных с использованием наноматериалов; - предназначенных для детей; - интимная косметика | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - объем пены |  | ГОСТ 790-2023 п. 3 |  | не выше 350 см3 |
| 14.17 | Мыло туалетное в прочих формах, за исключением: - изготовленных с использованием наноматериалов; - предназначенных для детей; - интимная косметика | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
|  |  |  |  | - объем пены |  | ГОСТ 790-2023 п. 3 |  | от 0 до 30 см |
| 14.18 | Поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, содержащие или не содержащие мыло за исключением: - изготовленных с использованием нано материалов; - предназначенных для детей; - интимная косметика - предназначенные для индивидуальной защиты кожи от вредных производственных факторов; - производственных факторов, предназначенных для отбеливания (осветления) кожи | ТР ТС 009/2011 ГОСТ 29188.2-2014 П. 7 |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 п. 7 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |
| 15 | ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукция легкой промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Материалы текстильные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бельевые (для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий) Кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) Полотенечные (для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых) Кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) Одежные (плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные, подкладочные) Кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) Обувные (для верха и подкладки обуви) Кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) Декоративные (для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, шезлонгов) Кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 1443-78 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 13527-78 ГОСТ 17504-80 ГОСТ 17923-72 ГОСТ 18273-89 ГОСТ 19008-93 ГОСТ 19196-93 ГОСТ 20723-2003 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 22017-2021 ГОСТ 23432-2021 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 28554-2022 ГОСТ 28748-90 ГОСТ 29013-91 ГОСТ 29098-91 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 31293-2005 ГОСТ 32085-2013 ГОСТ 5007-2014 ГОСТ 5665-2015 ГОСТ 7081-93 ГОСТ 7297-90 ГОСТ 7701-93 ГОСТ 7779-2015 ГОСТ 7780-78 ГОСТ 7913-76 ГОСТ 9009-93 ГОСТ 9845-83 ГОСТ Р 53243-2008 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Пожарная безопасность | КМС ГОСТ Р 50810:2022 |  | 0 – 60 мин |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - морской воде | ГОСТ 9733.9-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 15.2 | Мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28748-90 ГОСТ Р 53243-2008 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
| 15.3 | Мех искусственный и ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в том числе пледов) Кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28755-90 ГОСТ 28367-94 |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п. 6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 31280-2004 п. 3.2 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
| 16 | Одежда и изделия швейные и трикотажные (кроме специальных, защитных, ведомственных, а также спортивных изделий, предназначенных для экипировки спортивных команд) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы, брюки спортивные и другие аналогичные изделия) кроме купальных костюмов Изделия чулочно-носочные, имеющие непосредственный контакт с кожей человека (колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия) кроме компрессионных чулочно-носочных изделий с распределенным давлением (изделия медицинского назначения) Изделия чулочно-носочные зимнего ассортимента, имеющие ограниченный контакт с кожей человека | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 22017-2021 ГОСТ 23432-2021 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 28554-2022 ГОСТ 28748-90 ГОСТ 29013-91 ГОСТ 29098-91 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 31293-2005 ГОСТ 32085-2013 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 16.2 | Изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 15092-80 ГОСТ 2351-88 ГОСТ 5007-2014 ГОСТ 29277-92 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 16.3 | Изделия платочно-шарфовые (шарфы, косынки, платки) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 22017-2021 ГОСТ 23432-2021 ГОСТ 24220-2021 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28486-2021 ГОСТ 28554-2022 ГОСТ 28748-90 ГОСТ 29013-91 ГОСТ 29098-91 ГОСТ 29222-2021 ГОСТ 29223-91 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 31293-2005 ГОСТ 32085-2013 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 16.4 | Одежда верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия) кроме купальных костюмов | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31410-2009 ГОСТ 32083-2013 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 16.5 | Сорочки верхние | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 30327-2013 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 16.6 | Изделия костюмные (костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия) кроме купальных костюмов | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31410-2009 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 16.7 | Изделия плательные (платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия). Одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные изделия) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 10524-2014 ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 31409-2009 ГОСТ 31409-2009 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17 | Изделия бельевые (кроме специальных, защитных, ведомственных) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Белье нательное (кроме купальных и домашних халатов) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31405-2009 ГОСТ 31408-2009 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17.2 | Белье постельное Столовое, кухонное, полотенца, постельные принадлежности | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11027-2014 ГОСТ 33201-2014 ГОСТ 27832-88 ГОСТ 31307-2005 ГОСТ 32992-2014 ГОСТ 33201-2014 ГОСТ 9382-2014 СТБ 1017-96 СТБ 638-2001 СТБ 753-2000 СТБ 936-93 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7. |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 11027-2014 п. 5 |  | от 0 до 60мин |  |
|  |  |  |  | Капиллярность | ГОСТ 3816-81 п. 5 (ИСО 811-81) |  | 0 - 30 см |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17.3 | Носовые платки | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 11381-83 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски текстильных материалов к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17.4 | Изделия купальные | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 31406-2009 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - морской воде | ГОСТ 9733.9-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17.5 | Изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 29097-2015 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17.6 | Постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия) кроме одеял электрических | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 30332-2015 ГОСТ 9382-2014 КМС ГОСТ Р 55857-2013 СТ РК 1017-2000 СТБ 753-2000 СТБ 936-93 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 17.7 | Головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки и другие аналогичные изделия) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31814-2012 ГОСТ 11372-84 ГОСТ 27832-88 СТБ 638-2001 СТБ 753-2000 СТБ 936-93 СТ РК 1017-2000 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Гигроскопичность | КМС ГОСТ Р 57876:2023 п 7.1 |  | от 20 до 95% |  |
|  |  |  |  | Воздухопроницаемость | ГОСТ ISO 9237-2013 п. 9 |  | от 1 до 9999 мм/с |  |
|  |  |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделии | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -стирке | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
| 18 | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства: - ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные (кроме неготовых) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28415-89 ГОСТ 28867-90 ГОСТ 30877-2003 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Напряженность электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
| 19 | Изделия текстильно-галантерейные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 23627-89 ГОСТ 19864-89 ГОСТ 21746-2021 ГОСТ 22017-2021 ГОСТ 23432-2021 ГОСТ 5665-2015 СТБ 1819-2007 СТБ 638-2001 |  | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 4659-79 п. 6 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 30387-95 п. 4 (гравиметрия) |  | от 0,1 до 100% |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - стиркам | ГОСТ 9733.4-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - мокрому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Уровень напряжённости электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
| 20 | Изделия кожгалантерейные |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 25871—83 |  | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней (или максимальная загрузка) | ГОСТ 28631-2018 п. 7.5 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - сухому трению | ГОСТ 28631-2018 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - мокрому трению | ГОСТ 28631-2018 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - поту | ГОСТ 30835-2003 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Прочность ниточного шва | ГОСТ 28631-2018 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва | ГОСТ 28631-2018 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Определение содержания формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 (колориметрия) |  |  |  |
| 20.2 | Перчатки, рукавицы Ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия Одежда, головные уборы и другие изделия из натуральной или композиционной кожи и прочие | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 25871-83 ГОСТ 28754-2018 |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - мокрому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | - поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Определение содержания формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
| 21 | Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 7000-80 ГОСТ 314-72 |  | Напряженность электростатического поля на поверхности изделия | ГОСТ 32995-2014 п.6 |  | от 0,3 до 180 кВ/м |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -дистиллированной воде | ГОСТ 9733.5-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -поту | ГОСТ 9733.6-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 9733.27-83 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | Массовая доля свободной серной кислоты | ГОСТ 314-72 п.2.6 (титриметрия) |  | не более 0,7 % |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 п. 18 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
| 22 | Обувь, кожа искусственная, кожа и кожаные изделия (кроме специальной, защитной, ведомственной) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов). Кожа, искусственная кожа и кожаные изделия Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная. Кожа для перчаток и рукавиц. Кожа для обивки мебели и другие виды кож. Одежда, головные уборы и другие изделия из кожи. | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 7296-2003 ГОСТ Р 53917-2010 ГОСТ 1059-72 ГОСТ 9155-88 ГОСТ 126-79 ГОСТ 5375-79 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 18724-88 |  | Определение содержания формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 п. 7 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  |  | Устойчивость окраски к: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -сухому трению | ГОСТ 938.29-2002п. 3.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | -мокрому трению | ГОСТ 938.29-2002п. 3.4 |  | от 1 до 5 баллов |  |
|  |  |  |  | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 п. 4.3 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |  |
|  |  |  |  | Физико-механические свойства: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность крепления подошвы химических методов крепления | ГОСТ 9292-82 п. 4 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Прочность крепления деталей низа | ГОСТ 9134-78 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Прочность крепления каблука | ГОСТ 9136-72 п. 4 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Общая и остаточная деформация подноска | ГОСТ 9135-2004 п. 5 |  | 0-70 мм |  |
|  |  |  |  | Общая и остаточная деформация задника | ГОСТ 9135-2004 п. 5 |  | 0-70 мм |  |
|  |  |  |  | Гибкость обуви | ГОСТ 9718-88 п. 5.1 |  | 0-5,0кН |  |
|  |  |  |  | Прочность крепления втулки | ГОСТ 26431-85 п. 3 |  | 0-5,0кН |  |
|  |  |  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 126-79 п. 4.9 |  | Наличие/отсутствие следов жидкости |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 5375-79 п. 4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6410-80 п. 4.9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом | ГОСТ 6768-75 п. 3 |  | 0-5,0 кН |  |
|  |  |  |  | Масса пары обуви валяной | ГОСТ 1059-72 п. 2.2 |  | 0 – 200 кг |  |
|  |  |  |  | Влажность | ГОСТ 1059-72 п.2.3 |  | 0-300г |  |
|  |  |  |  | Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной, % | ГОСТ 1059-72 п.2.6 (титриметрия) |  | не более 0,7 % |  |
|  |  |  |  | Толщина резиновых сапог | ГОСТ 9155-88 п. 3.2 |  | 0 - 30см |  |
| 23 | Меха и меховые изделия (кроме специальных, защитных, ведомственных) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия, мех искусственный и ткани ворсовые Шкурки меховые выделанные | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 19878-2014 ГОСТ 32077-2013 |  | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 32165-2013 п. 4.3 (рН-метрия) |  | от -1ед.рН до +14ед.рН |  |
|  |  |  |  | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 31280-2004 п. 3.2 (колориметрия) |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: |  |  |  |  |
| 25.1 | Электрические аппараты и приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ |  |  |  |  |
| 25.1.1 | - Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники. - Машины посудомоечные. - Электроплиты и электроплитки, кухонные панели. - Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов. - Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы. - Печи микроволновые. - Утилизаторы (измельчители кухонных отходов). - Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогурницы, мультварки, электросковороды. - Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 ГОСТ IEC 62552-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ 12.1.003-83/2014 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 6 ГОСТ IEC 62552-2013 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | -теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.1.2 | - Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники; - Машины посудомоечные; - Электроплиты и электроплитки, кухонные панели; - Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов; - Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы; - Утилизаторы (измельчители кухонных отходов); - Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогурницы, мультварки, электросковороды; - Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.1.3 | Микроволновая печь | ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.1 | (0,009 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Электрическая и магнитная составляющие излучаемых индустриальных радиопомех | ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.2, 7.3 | (0,15 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.2 | Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви |  |  |  |  |
| 25.2.1 | Машины стиральные Устройства для стирки белья ультразвуковые Утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) отпариватели тканей Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды Сушильные барабаны, центрифуги Машины емкостью более 10 кг сухого белья и части к ним | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.2.2 | Машины стиральные Устройства для стирки белья ультразвуковые Утюги, гладильные машины, столы, пароочистители (парогенераторы) Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды Сушильные барабаны, центрифуги Машины емкостью более 10 кг сухого белья и части к ним | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.3 | Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений |  |  |  |  |
| 25.3.1 | Пылесосы (сухой и влажной чистки); Водовсасывающие чистящие приборы; Системы пылесосные; Электрощетки; Полотёры; Машины для сухой и влажной уборки пола и напольных покрытий Паровые щетки, швабры | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.3.2 | Пылесосы (сухой и влажной чистки); Водовсасывающие чистящие приборы; Системы пылесосные; Электрощетки; Полотёры; Машины для сухой и влажной уборки пола и напольных покрытий Паровые щетки, швабры | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.4 | Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях |  |  |  |  |
| 25.4.1 | Вентиляторы Кондиционеры Увлажнители, испарители, осушители Воздухоочистители, кухонные вытяжки Электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы Электрокамины Системы «тёплый пол» Нагревательные устройства и элементы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.4.2 | Вентиляторы Кондиционеры Увлажнители, испарители, осушители Воздухоочистители, кухонные вытяжки Электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы Электрокамины Системы «тёплый пол» Нагревательные устройства и элементы | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.5 | Санитарно-гигиенические: |  |  |  |  |
| 25.5.1 | Водонагреватели Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) Туалеты и прочее оборудование с автоматическим электроуправлением Приборы, применяемые для гигиены полости рта Приборы электронагревательные для саун (каменки) Электроприборы для уничтожения насекомых Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, солярии и аналогичное оборудование для загара | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.5.2 | Водонагреватели Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) Туалеты и прочее оборудование с автоматическим электроуправлением Приборы, применяемые для гигиены полости рта Приборы электронагревательные для саун (каменки) Электроприборы для уничтожения насекомых Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, солярии и аналогичное оборудование для загара Машины и аппараты прочие | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.6 | Для ухода за волосами, ногтями и кожей |  |  |  |  |
| 25.6.1 | Электробритвы, триммеры, эпиляторы; Машинки для стрижки волос; Электросауна для лица; Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители; Электросушилки для рук; Электробигуди, электрощипцы для волос; Аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.6.2 | Электробритвы, триммеры, эпиляторы Машинки для стрижки волос Электросауна для лица Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители Электросушилки для рук Электробигуди, электрощипцы для волос Аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.7 | Для обогрева тела |  |  |  |  |
| 25.7.1 | Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки Одежда с подогревом и другие гибкие нагревательные приборы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 25 (кроме 25.14). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.7.2 | Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки Одежда с подогревом и другие гибкие нагревательные приборы | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.8 | Электрические аппараты и приборы вибромассажные |  |  |  |  |
| 25.8.1 | Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) Гидромассажные ванночки для ног Вибромассажные устройства Вибрационные устройства | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 6 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 8 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 27 ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 (кроме 26.4) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 (кроме 26.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 29 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 11 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - механическая безопасность - устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 19 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Раздел 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 Раздел 16 ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 и 15 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 24 (кроме 24.12) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 19 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 7 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.8.2 | Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) Гидромассажные ванночки для ног Вибромассажные устройства Вибрационные устройства | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.9 | Игровое, спортивное и тренажерное оборудование |  |  |  |  |
| 25.9.1 | Видеоигры и устройства для них Игровое, спортивное и тренажёрное оборудование, подключаемое к сети переменного тока Электронные игровые автоматы и автоматы самообслуживания. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 ГОСТ 26329-84 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-83 Пункт 2.3 Таблица | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям; - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитное заземление/ обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция/ и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев; - нагрев при нормальных условиях работы; - нагрев доступных частей; - максимальная температура | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция - требований к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 21 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм; |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 19 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.9.2 | Видеоигры и устройства для них Игровое, спортивное и тренажёрное оборудование, подключаемое к сети переменного тока Электронные игровые автоматы и автоматы самообслуживания. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.10 | Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания |  |  |  |  |
| 25.10.1 | Аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура Радиоприёмная аппаратура Приёмники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения Акустические системы Усилители звуковой частоты - аудио-и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: - приемная аппаратура и усилители звука и/или изображения; - автономные преобразователи нагрузки и источники сигнала; - источники питания, предназначенные для питания аппаратуры; - электронные музыкальные инструменты и электронные принадлежности, такие как генераторы ритма, генераторы тона, устройства обработки звука и прочие для использования с электронными или неэлектронными музыкальными инструментами; - звуковая и/или видеоаппаратура учебного назначения; -видеопроекторы; - видеокамеры и видеомониторы; - видеоигры и игры типа «флиппер»; - автоматические электропроигрыватели; -электронные игровые машины и машины, ведущие подсчет очков; - оборудование телетекста; - проигрыватели грампластинок и оптических дисков; - магнитофоны и устройства записи на оптических дисках; - антенные конверторы и усилители; - аппаратура управления положением антенны; - аппаратура частной и служебной радиосвязи; - аппаратура для формирования изображения; - аппаратура световых эффектов; - аппаратура для использования в электронных системах охраны; -аппаратура системы внутренней связи, использующая сети низковольтных напряжений как передающую среду; - головные кабельные приемники; - мультимедийная аппаратура; - профессиональная аппаратура общего применения: усилители, проигрыватели грампластинок и дисков, -устройства воспроизведения магнитной записи, записывающие устройства и системы публичных выступлений; - профессиональные звуковые и видеосистемы; - электронные лампы-вспышки для фотографирования; - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; - инструменты электромузыкальные. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитное заземление/ обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев при нормальных условиях работы; - нагрев доступных частей; - максимальная температура | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требований к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм; |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.10.2 | Аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура Радиоприёмная аппаратура Приёмники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения Акустические системы Усилители звуковой частоты | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.11 | Машины швейные и вязальные |  |  |  |  |
| 25.11.1 | Машины швейные с электроприводом Машины вязальные электрические Оверлоки | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3746-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункт 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.11.2 | Машины швейные с электроприводом Оверлоки Машины вязальные электрические | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ IEC 60204-31-2012 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.12 | Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения |  |  |  |  |
| 25.12.1 | Для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ) - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; -трансформаторы, источники питания, включая импульсные источники питания, и реакторы, обмотки которых могут быть герметизированными или негерметизированными -системы зарядки электрических транспортных средств | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 6 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 10 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 Раздел 9 (кроме 9.1.1.2.1, 9.1.1.2.2) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложение T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление/защитное заземление и соединение/средства обеспечения защитного заземления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 27 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция/ изоляционные расстояния | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.2, 5.4.3 Приложение О и Т ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 Раздел 26 (кроме 26.3.2, 26.3.3) | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев - нагрев при нормальных условиях работы -нагрев доступных частей - максимальная температура /превышение температуры (перегрев) | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 Пункт 14.1 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция - требования к конструкции - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 Раздел 19 (кроме 19.8, 19.9, 19.10, 19.12, 19.15-19.19) ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей -защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, приложения Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложения V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 21 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение T ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 18 (кроме 18.4) | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-100 мА |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость / воздействие влажности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Пункт 17.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 Раздел 22 (кроме 22.9.4) ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 25 (кроме 25.6) ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 27 (кроме 27.2, 27.4) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | -маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.12.2 | Устройства для зарядки аккумуляторов | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 6 ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.2 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии - защита от электрического удара | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложение Т и V ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Раздел 7 (кроме 7.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление/защитное заземление и соединение/средства обеспечения защитного заземления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция/ изоляционные расстояния | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.2, 5.4.3 Приложение О и Т ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.6 ГОСТ Р МЭК 60664-1-2012 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев - нагрев при нормальных условиях работы -нагрев доступных частей - максимальная температура - доступная температура поверхности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 11 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.9 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция - требования к конструкции - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей -защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, приложения Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложения V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение T ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электроизоляционные характеристики, сопротивление изоляции, утечка-ток касания | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.4, 11.5 и 11.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-1000 МОм 0-100 мА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Раздел 8 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 19 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 |  |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | -маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.12.3 | Для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ) Устройства для зарядки аккумуляторов | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ IEC 62041-2012 ГОСТ CISPR 11-2017 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ 32133.2-2013 Приложения А6, А7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.1 | (0,009 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ 32133.2-2013 Приложение А8 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.13 | Электрические аппараты и приборы для садово-огородного хозяйства |  |  |  |  |
| 25.13.1 | Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы Косилки для газонов, парков или спортплощадок, щелеватели, рыхлители и прочее оборудование | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 Раздел 6 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 (кроме 26.4) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 (кроме 26.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности - механическая безопасность - устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 Раздел 20 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 Раздел 21 ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункт 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 Раздел 16 ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 и 15 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 24 (кроме 24.12) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 Раздел 28 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 Раздел 19 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.13.2 | Доильные аппараты и оборудование для обработки и переработки молока | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункт 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.13.3 | Электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункт 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.13.4 | Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы Косилки для газонов, парков или спортплощадок, щелеватели, рыхлители и прочее оборудование Доильные аппараты и оборудование для обработки и переработки молока Электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.14 | Для аквариумов и садовых водоемов |  |  |  |  |
| 25.14.1 | Компрессоры, Насосы, Фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом); Нагреватели, Кормушки электрические; Оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункт 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания, внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.14.2 | Компрессоры Нагреватели Насосы Оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) Кормушки электрические Фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом) | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.15 | Электронасосы |  |  |  |  |
| 25.15.1 | Для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункт 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | -теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.15.2 | Для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) Насосы прочие | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.16 | Оборудование световое и источники света: |  |  |  |  |
| 25.16.1 | Светильники общего назначения - светильники с электрическими источниками света; - светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами; - светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; - светильники для освещения улиц и дорог с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В; - переносные светильники общего назначения; - прожекторы заливающего света с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания; - светильники переносные для использования в саду; - ручные и аналогичные переносные светильники; - светильники для фото- и киносъемок; - светильники переносные детские игровые; - светильники для бытовых аквариумов; - светильники-ночники со встроенной штепсельной вилкой; - светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий; - вентилируемые светильники; - светильники для аварийного освещения; - модули светоизлучающих диодов для общего освещения; Светильники, углубляемые в грунт Гирлянды световые бытовые, в том числе елочные | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60570-2012 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ГОСТ IEC 60598-2-13-2019 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 3 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Раздел 2 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 12 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Раздел 8.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 15 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 Раздел 11 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - испытание на старение - тепловое испытание | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 12.3 и 12.4 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Раздел 4 (кроме 4.13, 4.14.6, 4.16.2, 4.16.3, 4.18, 2.20, 4.24, 4.26) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 4.13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 14 ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 10.2 | 0-1000 МОм; требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток прикосновения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 10.3 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 9 (кроме 9.2.1-9.2.9) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к сети и другие внешние провода | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - винтовые и безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 9 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Раздел 14 и 15 (кроме 14.4.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 16 ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 13 (кроме 13.4) ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 5 ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.16.2 | Прожекторы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 Раздел 2 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 8.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 11 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - испытание на старение - тепловое испытание | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 12.3 и 12.4 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 Раздел 4 (кроме 4.13, 4.14.6, 4.16.2, 4.16.3, 4.18, 2.20, 4.24, 4.26) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 4.13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 10.2 | 0-1000 МОм; требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток прикосновения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 10.3 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 9 (кроме 9.2.1-9.2.9) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к сети и другие внешние провода | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - винтовые и безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 14 и 15 (кроме 14.4.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 13 (кроме 13.4) ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.16.3 | Аквариумные светильники | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 2 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 8.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 Раздел 11 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - испытание на старение - тепловое испытание | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 12.3 и 12.4 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 Раздел 4 (кроме 4.13, 4.14.6, 4.16.2, 4.16.3, 4.18, 2.20, 4.24, 4.26) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 4.13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 10.2 | 0-1000 МОм; требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток прикосновения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 10.3 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 9 (кроме 9.2.1-9.2.9) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к сети и другие внешние провода | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - винтовые и безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 14 и 15 (кроме 14.4.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 13 (кроме 13.4) ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.16.4 | Светильники общего назначения Светильники, углубляемые в грунт Прожекторы Гирлянды световые бытовые, в том числе Елочные Аквариумные светильники | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 15-2014 ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 15-2014 р.8 | (0,009 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 ГОСТ CISPR 15-2014 р.9 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 25.17 | Изделия электроустановочные |  |  |  |  |
| 25.17.1 | Выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры, реле времени Выключатели для электроприборов | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 9 (кроме 9.1.1, 9.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление - средства для заземления | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 11 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 20 (кроме 20.4) | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции - конструкция; | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 13 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 (кроме 14.3) ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 13 (кроме 13.1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 (кроме 20.2, 20.3, 20.7, 20.8) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 16 ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 (кроме 15.2.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от твердых внешних предметов и влаги | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Пункт 14.1 и 14.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 (кроме 22.5, 22.6) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 19 (кроме 19.2.5, 19.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы - зажимы, выводы и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 11 (кроме 11.1.3.4, 11.2.3.2, 11.2.4.2, 11.2.5.2, 11.2.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - нагревостойкость - стойкость к аномальному нагреву и огню -теплостойкость и стойкость к ненормальному нагреву | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Пункт 24.1 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.17.2 | Розетки Переходники/адаптеры Вилки | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1) ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 11 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 27 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 26 | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция; | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 13 и 14 (кроме 13.1, 13.2, 13.16, 14.5, 14.6, 14.17, 14.23.2) ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 13 (кроме 13.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 24 (кроме 24.5-24.7, 24.17, 24.19) ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 23 (кроме 23.4, 23.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 17 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, и влагостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 16 (кроме 16.2.2) ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 14 и 24 (кроме 24.1.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - нагревостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 25 (кроме 25.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 26 (кроме 26.5, 26.6) ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 25 (кроме 25.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 23 (кроме 23.4) ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 22 (кроме 22.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы - зажимы и выводы | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 12 (кроме 12.2.3, 12.2.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 28 (кроме 28.1.2, 28.2) ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 27 (кроме 27.2) ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.17.3 | Соединительные устройства, в том числе разветвители, переходники; Зажимы контактные винтовые и без винтовые, наборы зажимов, | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 7 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - воздушные зазоры и расстояния утечки | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 17 | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция; - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 11 (кроме 11.6) ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 Раздел 8 и 9 (кроме 8.1.1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 13 ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление старению, влагостойкости, проникновению твердых тел | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 12 (кроме 12.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - стойкость к нагреву | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 16 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 18 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 Раздел 5 |  |
| 25.17.4 | Щитки осветительные для жилых зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1) ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 3 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 (Пункт 7.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 Пункт 7.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация об аппарате - сведения, предоставляемые изготовителем | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 5 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.17.5 | Термостаты Световые индикаторы Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 6 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 (кроме 8.1.10, 8.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - обеспечение защитного заземления | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 (кроме 9.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 20 (кроме 20.1.13-20.1.15) | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 11 (кроме 11.2.3-11.2.6, 11.3.5.2.1, 11.3.7, 11.4, 11.7.1, 11.10.3, 11.12) ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электрическая прочность и сопротивление изоляции; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - зажимы и наконечники | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 21 (кроме 21.2.7, 21.4) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 7 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.17.6 | Соединительные коробки, корпуса и прочие устройства | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) ГОСТ IEC 60670-24-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - пути утечки, электрические зазоры и расстояние | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 17 | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции; | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению и проникновению твердых частиц | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 13 (кроме 13.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - нагревостойкость | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 16 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 18 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 25.18 | Удлинители |  |  |  |  |
|  | Удлинители, в том числе удлинители с фильтрами Удлинители на катушке | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31223-2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | -классификация | ГОСТ 31223-2012 Раздел 6 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 31223-2012 Раздел 8 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ 31223-2012 Раздел 9 (кроме 9.2, 9.3) ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу | ГОСТ 31223-2012 Раздел 24 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 27 | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция; | ГОСТ 31223-2012 Раздел 12 ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 13 и 14 (кроме 13.1, 13.2, 13.16, 14.5, 14.6, 14.17, 14.23.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей не электрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 31223-2012 Раздел 21 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 24 (кроме 24.5-24.7, 24.17, 24.19) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 31223-2012 Раздел 17 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, и влагостойкость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 14 и 16 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 16 (кроме 16.2.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - нагревостойкость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 22 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 25 (кроме 25.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 31223-2012 Раздел 23 (кроме 23.5, 23.11) ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 26 (кроме 26.5, 26.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ 31223-2012 Раздел 11 ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 23 (кроме 23.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы | ГОСТ 31223-2012 Раздел 10 (кроме 10.3.4) ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 25 (кроме 25.2) ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 28 (кроме 28.1.2, 28.2) ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ 31223-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60884-1-2013 ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 26 | Выключатели автоматические, устройства защитного отключения |  |  |  |  |
| 26.1 | Выключатели автоматические с электронным управлением. Выключатели с программным устройством Устройства защитного отключения (УЗО) Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, разъединители, прерыватели и прочие устройства | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 Раздел 4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 Раздел 4 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 4 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 60898-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - воздушные зазоры и расстояния утечки | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 23 | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции - механическая конструкция | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 13 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4) ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4, 8.1.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 (кроме 14.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 (кроме 20.2, 20.3, 20.7, 20.8) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость к механическому толчку и удару | ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.8 и 9.12 (кроме 9.12.1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.8 и 9.13 (кроме 9.13.1) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.9 и 9.13 (кроме 9.13.1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.3 и 9.7 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.3 и 9.7 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.3 и 9.7 (кроме 8.3.2) ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 (кроме 15.2.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 (кроме 22.5, 22.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - нагревостойкость - теплостойкость - термостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.9 и 9.13 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.9 и 9.14 ГОСТ Р 50345-2010 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.10 и 9.14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость против аномального нагрева и огня | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Пункт 24.1 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.10 и 9.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.10 и 9.15 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.11 и 9.15 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и другая информация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 26.2 | Выключатели автоматические, устройства защитного отключения. Выключатели с программным устройством Прочая аналогичная продукция | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ IEC 61439-2-2015 ГОСТ IEC 61439-5-2017 ГОСТ IEC 62026-1-2015 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.1 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.2, 7.3 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 27 | Аппараты для распределения электрической энергии |  |  |  |  |
| 27.1 | Рубильники и врубные переключатели, разъединители неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители, выключатели и переключатели, в том числе пакетные, пакетно-кулачковые | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 23 | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 13 ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 (кроме 14.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 (кроме 20.2, 20.3, 20.7, 20.8) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 (кроме 15.2.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 (кроме 22.5, 22.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - нагревостойкость - стойкость к аномальному нагреву и огню | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Пункт 24.1 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 27.2 | Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищённых) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28 | Аппараты электрические для управления электрическими установками |  |  |  |  |
| 28.1 | Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.2 | Электрические устройства срочного останова с функцией механического защёлкивания | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.3 | Коммутационные устройства автоматического переключения Коммутационные устройства управления и защиты | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 3 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.4 | Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 6 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 3 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 4 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 9 (кроме 9.1.1, 9.4) ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 (кроме 8.1.10, 8.5) ГОСТ IEC 60898-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление - средства заземления - обеспечение защитного заземления | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Раздел 11 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 (кроме 9.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - воздушные зазоры и расстояния утечки | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 20 (кроме 20.4) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 20 (кроме 20.1.13-20.1.15, 20.2.5) | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции - конструкции - механическая конструкция | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 13 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 11 (кроме 11.2.3-11.2.6, 11.3.5.2.1, 11.3.7, 11.4, 11.7.1, 11.10.3, 11.12) ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 12 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4, 8.1.7) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4,) ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4,) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 (кроме 14.3) ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 13 (кроме 13.1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 (кроме 20.2, 20.3, 20.7, 20.8) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 18 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость к механическому толчку и удару | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.9 и 9.13 (кроме 9.13.1) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.8 и 9.12 (кроме 9.12.1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.8 и 9.13 (кроме 9.13.1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 16 ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 15 ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.3 и 9.7 (кроме 8.3.2) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.3 и 9.7 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.3 и 9.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 (кроме 15.2.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от твердых внешних предметов и влаги | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Пункт 14.1 и 14.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 (кроме 22.5, 22.6) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 19 (кроме 19.2.5, 19.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы - зажимы, выводы и соединения - зажимы и наконечники | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 11 (кроме 11.1.3.4, 11.2.3.2, 11.2.4.2, 11.2.5.2, 11.2.7) ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - нагревстойкость - теплостойкость - термостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.9 и 9.13 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.9 и 9.14 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.10 и 9.14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость к аномальному нагреву и огню | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Пункт 24.1 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.10 и 9.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.10 и 9.15 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.11 и 9.15 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - теплостойкость и стойкость к ненормальному нагреву | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 21 (кроме 21.2.7, 21.4) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.5 | Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели) Выключатели и переключатели диэлектроприборов | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ IEC 60934-2015 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 6 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 3 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 4 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 4 ГОСТ IEC 60934-2015 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 9 (кроме 9.1.1, 9.4) ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 (кроме 8.1.10, 8.5) ГОСТ IEC 60898-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.2 и 9.6 ГОСТ IEC 60934-2015 Пункт 8.2 и 9.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление - средства заземления - обеспечение защитного заземления | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Раздел 11 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 10 ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 (кроме 9.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - воздушные зазоры и расстояния утечки | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 20 (кроме 20.4) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 20 (кроме 20.1.13-20.1.15, 20.2.5) | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции - конструкции - механическая конструкция | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 13 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 11 (кроме 11.2.3-11.2.6, 11.3.5.2.1, 11.3.7, 11.4, 11.7.1, 11.10.3, 11.12) ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Пункт 7.1 (кроме 7.1.12, 7.1.13) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 12 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4, 8.1.7) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4) ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.1 (кроме 8.1.2, 8.1.4.4) ГОСТ IEC 60934-2015 Пункт 8.1 (кроме 8.1.4.1, 8.1.4.3, 8.1.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 (кроме 14.3) ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 13 (кроме 13.1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 (кроме 20.2, 20.3, 20.7, 20.8) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 18 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость к механическому толчку и удару | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.9 и 9.13 (кроме 9.13.1) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.8 и 9.12 (кроме 9.12.1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.8 и 9.13 (кроме 9.13.1) ГОСТ IEC 60934-2015 Пункт 8.8 и 9.13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 16 ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 15 ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | - электроизоляционные свойства | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Пункт 7.2.3 (кроме 7.2.3.5-7.2.3.7) ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.3 и 9.7 (кроме 8.3.2) ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.3 и 9.7 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.3 и 9.7 ГОСТ IEC 60934-2015 Пункт 8.4 (кроме 8.4.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - токи утечки | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Пункт 7.2.7 | 0-100 мкА |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 (кроме 15.2.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от твердых внешних предметов и влаги | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Пункт 14.1 и 14.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 (кроме 22.5, 22.6) ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 19 (кроме 19.2.5, 19.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - контактные зажимы - зажимы, выводы и соединения - зажимы и наконечники | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 (кроме 12.2.4, 12.3.4, 12.3.11, 12.3.12) ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 11 (кроме 11.1.3.4, 11.2.3.2, 11.2.4.2, 11.2.5.2, 11.2.7) ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - нагревостойкость - теплостойкость - термостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.9 и 9.13 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.9 и 9.14 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.10 и 9.14 ГОСТ IEC 60934-2015 Пункт 8.9 и 9.14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - стойкость к аномальному нагреву и огню | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Пункт 24.1 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Пункт 8.10 и 9.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Пункт 8.10 и 9.15 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Пункт 8.11 и 9.15 ГОСТ IEC 60934-2015 Пункт 8.10 и 9.15 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - теплостойкость и стойкость к ненормальному нагреву | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 21 (кроме 21.2.7, 21.4) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 5 ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 60934-2015 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.6 | Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками Реле управления и защиты Электрические устройства срочного останова с функцией механического защёлкивания Коммутационные устройства автоматического переключения, Коммутационные устройства управления и защиты Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи, Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели), Выключатели и переключатели диэлектроприборов | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ IEC 61439-2-2015 ГОСТ IEC 61439-5-2017 ГОСТ IEC 62026-1-2015 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.1 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.2, 7.3 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 29 | Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры) |  |  |  |  |
| 29.1 | Персональные электронные вычислительные машины: - компьютеры (системный блок с монитором), - ноутбуки, - моноблоки; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 ГОСТ 26329-84 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-83 Пункт 2.3 Таблица | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложение Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - обеспечение защитного соединения и заземления - защитный проводник | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию - зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев доступных частей - максимальная температура | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6 Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4 Приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 29.2 | Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-21-2013 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложение Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - обеспечение защитного соединения и заземления - защитный проводник | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию - зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев доступных частей - максимальная температура | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-21-2013 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6 Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4 Приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-21-2013 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-21-2013 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 29.3 | Персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ CISPR 24-2013 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 30 | Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам: |  |  |  |  |
| 30.1 | Принтеры, сканеры Устройства многофункциональные | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложение Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - обеспечение защитного соединения и заземления - защитный проводник | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию - зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев доступных частей - максимальная температура | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6 Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4 Приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 30.2 | Мониторы, цифровые фоторамки Активные акустические системы Мультимедийные проекторы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитное заземление/ обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев при нормальных условиях работы; - нагрев доступных частей; - максимальная температура | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требований к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм; |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 30.4 | Источники бесперебойного питания и удаленное электропитание | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 ГОСТ IEC 62040-1-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 5.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 5.7 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев доступных частей; - максимальная температура - повышение температуры | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 7.7 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция оборудования - требований к конструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 7.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 7.1 и 7.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 7.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 8.1 и 8.2 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - подключение к источнику электропитания | ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 6.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - клеммы для подключения к внешнему источнику электропитания | ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 6.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 7.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F ГОСТ IEC 62040-1-2013 Пункт 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 30.5 | Принтеры, сканеры Мониторы, цифровые фоторамки Источники бесперебойного питания и удаленное электропитание Активные акустические системы Мультимедийные проекторы Активные акустические системы прочие | ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 31 | Инструменты электромузыкальные |  |  |  |  |
| 31.1 | Инструменты электромузыкальные | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитное заземление/ обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев при нормальных условиях работы; - нагрев доступных частей; - максимальная температура | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требований к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм; |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 31.2 | Инструменты электромузыкальные | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 32 | Инструмент электрофицированный |  |  |  |  |
| 32.1 | Машины ручные и переносные электрические: - инструменты для клеймения; - инструменты для выжигания; - инструменты для пайки труб; - инструменты для удаления рогов; - инструменты для распайки; - инструменты для поджига; - клеевые пистолеты; - тепловые пистолеты; - бытовые приборы для сварки пленки; - инструменты для удаления краски; - инструменты для резки пластмасс; - паяльные пистолеты; - паяльники; - щипцы для зачистки изоляции; - инструменты для сварки термопластических труб; - электрические барабанные или ротационные газонокосилки; - дисковые пилы; -ленточные пилы; -строгальные и рейсмусовые машины; - круглопильные машины; - одношпиндельные фрезерные машины по дереву; - лучковые, ножовочные и шипорезные пилы; -токарные машины по дереву; - ленточношлифовальные машины; - дисковые шлифовальные машины; -цепные долбежные машины; - многооперационные машины; - гребнечесальные машины; - токарные машины для обработки металла; - настольные шлифовальные и сверлильные машины; - машины для нарезания резьбы на трубах; - трубогибочные машины; - пилы для разрезания труб; - шпоночно-нарезные машины; - заточные машины; - ножницы для резки листового металла; - пилы для нарезания швов в бетоне; -размельчители древесины; - трубоочистители; - шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые); - сверлильные и ударные сверлильные машины; - шуруповерты и ударные гайковерты; - молотки и перфораторы; - ручные машины для нарезания резьбы метчиком; - лобзики и ножовочные пилы; - вибраторы для уплотнения бетонной смеси; - цепные пилы для пиления древесины; - рубанки; - машины для подрезки живой изгороди; - скобозабивные машины общего назначения; - фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-2- 2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-12- 2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 ГОСТ IEC 60745-2-14- 2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ГОСТ IEC 60745-2-22-2014 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 (кроме 26.4) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 (кроме 26.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - механическая безопасность - устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Раздел 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 и 15 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 24 (кроме 24.12) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 32.2 | Машины ручные и переносные электрические | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 33 | Кабели, провода и шнуры |  |  |  |  |
| 33.1 | Кабели, провода и шнуры Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники Кабели, провода и шнуры постоянного тока напряжением не более 1500 В. Кабели и провода изолированные прочие - провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией; - кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке (силовые); - медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провода; - кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке; - монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой; - силовые изолированные провода, предназначенные для прокладки в электрических устанонках, в осветительных сетях, для монтажа элсктрооборудования машин, механизмов, станков, приборов; - кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе поливинилхлоридного компаунда или без оболочки; - кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе вулканизированной резины или без оболочки. | ТР ТС 004/2011 | Параметры безопасности: | ТР ТС 004/2011 |  |
|  |  | ГОСТ 433-73 Пункт 1.2, 1.4-1.6 Пункт 2.4 (кроме 2.4.11), Пункт 2.5 (кроме 2.5.1 а.), Пункт 2.6а, Пункт 2.7а (кроме 2.7а.2), Пункт 5.1-5.3 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим характеристикам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования к стойкости при климатических воздействиях; Маркировка | ГОСТ 433-73 Пункт 4.2.1, Пункт 4.2.1, Пункт 4.3 (кроме 4.3.1), Пункт 4.5, Пункт 4.4 (кроме 4.4.4), Пункт 4.6 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 839-2019 Пункт 6.4, Пункт 6.10.1, Пункт 6.14 | Технические требования: - конструкция, - разрывное усилие; Требования к маркировке | ОСТ 839-2019 Пункт 8.2, 8.3, Пункт 8.5.2-8.5.4, Пункт 8.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 1508-78 пункт 1.2, 1.3, 1.5, раздел 2 (кроме 2.11, 2.16, 2.17), раздел 5 | Размеры; Технические требования, Маркировка | ГОСТ 1508-78 раздел 4 раздел 4 (кроме 4.4, 4.5а) | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 7399-97 Пункт 3.2 Пункт 4.1.1, Пункт 4.1.2 (кроме 4.1.2.5), Пункт 4.1.4 (кроме 4.1.4.4, 4.1.4.6-4.1.4.8), Пункт 4.2 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке | ГОСТ 7399-97 Пункт 6.1.2, Пункт 6.1 Пункт 6.2 (кроме 6.2.3), Пункт 6.4 (кроме 6.4.4, 6.4.6-6.4.8), Пункт 6.6 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 10348-80 Пункт 1.2-1.4 Пункт 2.2 (кроме 2.2.5), Пункт 2.3 (кроме 2.3.1), Пункт 2.5 (кроме 2.5.3а), Пункт 5.1-5.2 | Марки и размеры, Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при климатических воздействиях; Маркировка | ГОСТ 10348-80 Пункт 4.2.1, Пункт 4.2, Пункт 4.3 (кроме 4.3.1), Пункт 4.5 (кроме 4.5.3а), Пункт 4.6.3 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 17515-72 Пункт 1.2-1.5 Раздел 2 (кроме 2.14, 2.15, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23), Раздел 5 | Основные параметры и размеры; Технические требования; Маркировка | ГОСТ 17515-72 Пункт 4.2, Раздел 4 (кроме 4.9, 4.10, 4.14, 4.15) Пункт 4.3 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 Пункт 1.2-1.5/6/7 Пункт 2.2 (кроме 2.2.13, 2.2.15-2.2.17), Пункт 2.3 (кроме 2.3.1), Пункт 2.4 (кроме 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5), Пункт 2.5.1-9÷2.5.1-11, 2.5.2, 2.5.3, Пункт 2.7.2, Пункт 5.1-5.3 | Размеры, Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к механическим параметрам, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, - распространение горения; Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 Раздел 4.2, Пункт 4.2, Пункт 4.3 (кроме 4.3.1), Пункт 4.4 (кроме 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5), Пункт 4.6.1-4.6.4, Пункт 4.7.2, Пункт 4.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 18410-73 Пункт 1.2 Пункт 2.2 (кроме 2.2.15, 2.2.16), Пункт 2.3 (кроме 2.3.1, 2.3.5, 2.3.6), Пункт 2.4, Пункт 2.5, Пункт 2.6, Пункт 5.1-5.4 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования к стойкости при климатических воздействиях, - распространение горения; Маркировка | ГОСТ 18410-73 Пункт 4.2.1, Пункт 4.2 (4.2.2, 4.2.4), Пункт 4.3 (кроме 4.3.1, 4.3.4), Пункт 4.4, Пункт 4.5, Пункт 4.7, Пункт 4.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 22483-2012 ГОСТ 22483-2021 Раздел 3, 5, 6 | Классификация; Конструкция; | ГОСТ 22483-2012 ГОСТ 22483-2021 Раздел 7 | 0-16 кв. мм 0-500 Ом |
|  |  | ГОСТ 24334-2020 Раздел 4 Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.12-5.2.1.14), Пункт 5.2.2 (кроме 5.2.2.1, 5.2.2.2), Пункт 5.2.3.3, 5.2.3.4, Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.5 - 5.2.4.8), Пункт 5.2.7 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, Маркировка | ГОСТ 24334-2020 Пункт 8.1, Пункт 8.2, Пункт 8.3 (кроме 8.3.1), Пункт 8.4.3, 8.4.4, Пункт 8.5 (кроме 8.5.4 - 8.5.7), Пункт 8.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 24641-81 Раздел 1, Пункт 2.7, 2.8 | Размеры, Технические требования | ГОСТ 24641-81 Пункт 4.2 Пункт 4.6, 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 26445-85 Пункт 1.5-1.7 Пункт 2.4 (кроме 2.4.10-2.4.12), Пункт 2.5 (кроме 2.5.1, 2.5.4), Пункт 2.6.1-7÷2.6.1-9, 2.6.2, 2.6.6, Пункт 2.7 (кроме 2.7.1, 2.7.3, 2.7.7), Пункт 5.1 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, - требования к механическим параметрам, Маркировка | ГОСТ 26445-85 Пункт 4.2, Пункт 4.2, Пункт 4.3 (кроме 4.3.1, 4.3.3), Пункт 4.4.11-4.4.13, 4.4.21, 4.4.25, Пункт 4.5 (кроме 4.5.1, 4.5.3, 4.5.6), Пункт 4.6 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 31943-2012 Пункт 3.2 (кроме 3.2.5, 3.2.6) Пункт 4.1.1 (кроме 4.1.1.9-4.1.1.11, 4.1.1.13, 4.1.1.20), Пункт 4.1.2.1, Пункт 4.1.5 (кроме 4.1.5.2), Пункт 4.2, Пункт 5.3 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность. | ГОСТ 31943-2012 Пункт 7.2.1 Пункт 7.2 (кроме 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7), Пункт 7.3 (кроме 7.3.1, 7.3.4, 7.3.5), Пункт 7.6 (кроме 7.6.4, 7.6.5), Пункт 7.9, Пункт 7.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 31946-2012 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.5, 5.2.1.10-5.2.1.12), Пункт 5.2.2 (кроме 5.2.2.1, 5.2.2.5-5.2.2.7), Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.3-5.2.4.5), Пункт 5.2.7 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, Требования к маркировке | ГОСТ 31946-2012 Пункт 8 Пункт 8.2 (кроме 8.2.2), Пункт 8.3 (кроме 8.3.1), Пункт 8.5 (кроме 8.5.3-8.5.5), Пункт 8.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 31947-2012 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.9-5.2.1.11), Пункт 5.2.2 (кроме 5.2.2.1), Пункт 5.2.3 Пункт 5.2.5, Пункт 5.3, Пункт 6.2 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к механическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность | ГОСТ 31947-2012 Пункт 8 Пункт 8.2, Пункт 8.3 (кроме 8.3.1), Пункт 8.4, Пункт 8.6, Пункт 8.8 Пункт 8.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 31995-2012 Пункт 3.2, 3.3, Пункт 4.1.1 (кроме 4.1.1.7-4.1.1.9, 4.1.1.13, 4.1.1.15), Пункт 4.1.2 (кроме пунктов 1, 4-6 таблицы), Пункт 4.1.5 (кроме пункта 4 таблицы, 4.1.5.2), Пункт 4.2, Пункт 5.2 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность. | ГОСТ 31995-2012 Пункт 7.2.1 Пункт 7.2 (кроме 7.2.3, 7.2.5, 7.2.7), Пункт 7.3 (кроме 7.3.1, 7.3.4-7.3.6), Пункт 7.6 (кроме 7.6.4, 7.6.5), Пункт 7.9, Пункт 7.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ 31996-2012 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.6, 5.2.1.19-5.2.1.20), Пункт 5.2.2 (кроме 5.2.2.1), Пункт 5.2.3 Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.4), Пункт 5.2.7, Пункт 6.3 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости при механических воздействиях, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность. | ГОСТ 31996-2012 Пункт 8 Пункт 8.2 (кроме 8.2.2), Пункт 8.3 (кроме 8.3.1), Пункт 8.4, Пункт 8.5 (кроме 8.5.4), Пункт 8.8, Пункт 8.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ Р 54429-2011 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.13, 5.2.1.15, 5.2.1.16), Пункт 5.2.2.4, 5.2.2.5, Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.4), Пункт 5.3, Пункт 6.3 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность | ГОСТ Р 54429-2011 Пункт 8 Пункт 8.2, Пункт 8.3.4, 8.3.5, Пункт 8.5 (кроме 8.5.4), Пункт 8.8, Пункт 8.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 ГОСТ IEC 60227-7-2012 Раздел 3, Раздел 4, Пункт 5.1 (кроме 5.1.4), | Маркировка; Обозначение изолированных жил; Общие требования к конструкции. | ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 ГОСТ IEC 60227-7-2012 Пункт 5.6 (кроме 5.6.3) ГОСТ 22483-2021 (ГОСТ IEC 60228) ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ/СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 Раздел 3, Раздел 4, Пункт 5.1 (кроме 5.1.5) | Маркировка; Обозначение изолированных жил; Общие требования к конструкции. | ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 Пункт 5.6 (кроме 5.6.3) ГОСТ 22483-2021 (ГОСТ IEC 60228) | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  | ГОСТ IEC 60799-2011 Раздел 5 | Технические требования | ГОСТ IEC 60799-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 20.57.406-81 | Методы испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 2990-78 | Метод испытания напряжением | ГОСТ 2990-78 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 3345-76 | Метода определения электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 3345-76 раздел 3 | 0-500Мом |
|  |  | ГОСТ 12174-76 | Методы испытания металлических оболочек на растяжение | ГОСТ 12174-76 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12176-89 | Метод проверки на нераспространение горения | ГОСТ 12176-89 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12177-79 | Метод проверки конструкции | ГОСТ 12177-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12182.0-80 | Методы проверки стойкости к механическим воздействиям | ГОСТ 12182.0-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 16962.1-89 | Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 16962.1-89 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 16962.2-90 | Методы испытаний на устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 17491-80 | Испытание на удар при отрицательных температурах | ГОСТ 17491-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 17492-72 | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72 | 0-500 Мом |
|  |  | ГОСТ 18690-2012 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 23286-78 | Нормы толщин и испытаний напряжением | ГОСТ 23286-78 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 27893-88 | Кабели связи. Методы испытаний. | ГОСТ 27893-88 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 31565-2012 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 31565-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ МЭК 60719-2002 | Расчет наружных размеров | ГОСТ МЭК 60719-2002 | 0-300 мм |
| 34 | Инструмент электронагревательный |  |  |  |  |
| 34.1 | Инструменты электронагревательные - инструменты для клеймения; - инструменты для выжигания; - инструменты для пайки труб; - инструменты для удаления рогов; - инструменты для распайки; - инструменты для поджига; - клеевые пистолеты; - тепловые пистолеты; - бытовые приборы для сварки пленки; - инструменты для удаления краски; - инструменты для резки пластмасс; - паяльные пистолеты; - паяльники; - щипцы для зачистки изоляции; - инструменты для сварки термопластических труб. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 6 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 8 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 ГОСТ IEC 60745-1-2017 Раздел 26 (кроме 26.4) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 (кроме 26.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 29 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 11 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 60745-1-2017 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности - механическая безопасность - устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 20 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 21 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 16 ГОСТ IEC 60745-1-2017 Раздел 13 и 15 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 60745-1-2017 Раздел 24 (кроме 24.12) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 28 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 19 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 7 ГОСТ IEC 60745-1-2017 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.2 | Инструменты электронагревательные | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 35 | Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 35.1 | Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 10 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям; - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 8 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитное заземление/ обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 27 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция/ и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 29 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев; - нагрев при нормальных условиях работы; - нагрев доступных частей; - максимальная температура | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 11 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция - требований к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 20 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 21 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 13 ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм; |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 28 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 19 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 7 ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 35.2 | Технические средства охранной и охранно-пожарной сигнализации | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30379-2017 ГОСТ EN 50130-4-2017 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 ГОСТ CISPR 24-2013 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 36 | Средства электросвязи |  |  |  |  |
| 36.1 | Оборудование, аппаратура и устройства для организации проводной, связи: Оборудование абонентское оконечное, проводной связи: - аппараты: - телефонные, - факсимильной связи; - IP телефоны; - мини-АТС; - АОН; - модемы, свитчи, роутеры; - ХАБы; - коммутаторы, маршрутизаторы; - медиаконверторы; - сетевые мосты, шлюзы; - абонентский терминал; - оптические сетевые блоки/модули; - оборудование проводной видео конферец. связи; - домофоны, видеофоны. Устройства запоминающие: - серверы и их оборудование, - системы хранения данных (массивы жестких дисков, дисковые накопители) и их оборудование, - системы обработки, уплотнения данных и их оборудование; Оборудование коммутации, обработки и передачи данных: - свичи, шлюзы; - коммутаторы и их оборудование; - маршрутизаторы и их оборудование; - контроллеры и их оборудование; - медиаконверторы и их оборудование; - оптическое оборудование; Оборудование информационных технологий и мультимедиа -оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование; - оборудование, спроектированное как оконечное телекоммуникационное оборудование; -оборудование инфраструктуры телекоммуникационной сети независимо от источника электропитания; - оборудование, спроектированное и предназначенное для непосредственного подключения к системе кабельного распределения или для использования как оборудование инфраструктуры в системе кабельного распределения независимо от источника электропитания; - оборудование, использующее сеть электропитания как среду для обмена данными; - компоненты и сборочные узлы, предназначенные для использования в составе оборудовании информационных технологии; - вспомогательные устройства, предназначенные для использования с оборудованием; - программируемые контроллеры и связанные с ними периферийные устройства. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - потребляемый ток; | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-600 А |
|  |  |  | - опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации; - защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3.6, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитное заземление/ обеспечение защитного соединения и заземления/ защитный проводник | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 15.2 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.6 (кроме 2.6.5.6) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 (кроме 5.6.2) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 13.3 и 13.4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.10.3.1, 2.10.3.3, 2.10.3.4 и 2.10.4.1, 2.10.4.3 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 5.4.2 и 5.4.3, Приложение О и Т | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев при нормальных условиях работы; - нагрев доступных частей; - максимальная температура | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 7.1 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.5.4 и 4.5.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требований к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током - конструкция оборудования | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 8.1-8.16, 8.19-8.21 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.3 (кроме 4.3.6 и 4.3.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защитные блокировки | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 14.7 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.8 (кроме 2.8.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от опасных подвижных частей - защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.4 (кроме 4.4.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5 (кроме 8.5.5) приложение К, T и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - отверстия в кожухе | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.6 (кроме 4.6.5) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 (кроме 12.1.2) ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 4.2 (кроме 4.2.8 и 4.2.9) ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4.5, приложение Т | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм; |
|  |  |  | - ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.1 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 (кроме 5.7.7) | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая прочность | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электрическая изоляция | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 10.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - электропроводка, соединения и электропитание | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-20 мм |
|  |  |  | - подключение к телекоммуникационным сетям, | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 (кроме 6.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 (кроме 6.5.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - условия неисправностей | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 1.7 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.2 | Оборудование, аппаратура и устройства для организации проводной, беспроводной и спутниковой связи; Оборудование абонентское оконечное, проводной связи: - аппараты: - телефонные, - факсимильной связи; - IP телефоны; - мини-АТС; - АОН; - модемы, свитчи, роутеры; - ХАБы; - коммутаторы, маршрутизаторы; - медиаконверторы; - сетевые мосты, шлюзы; - абонентский терминал; - оптические сетевые блоки/модули; - оборудование проводной видео конферец. связи; - домофоны, видеофоны. Устройства запоминающие: - серверы и их оборудование, - системы хранения данных (массивы жестких дисков, дисковые накопители) и их оборудование, - системы обработки, уплотнения данных и их оборудование; Оборудование коммутации, обработки и передачи данных: - свичи, шлюзы; - коммутаторы и их оборудование; - маршрутизаторы и их оборудование; - контроллеры и их оборудование; - медиаконверторы и их оборудование; - оптическое оборудование; Оборудование информационных технологий и мультимедиа | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 ГОСТ Р 55266-2012 ГОСТ EN 50529-1-2014 ГОСТ EN 50529-2-2014 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 37 | Часы электрические и электронные с питанием от сети |  |  |  |  |
| 37.1 | Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме 9104 и аппаратура для регистрации времени суток | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - потребляемая мощность и ток; | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | - заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 27 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 11 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 13 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 16 | 0-100 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Пункт 15.3 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов: |  |  |
|  |  |  | - защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | - теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 37.2 | Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме 9104 и аппаратура для регистрации времени суток | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 38 | Оборудование дуговой сварки |  |  |  |  |
| 38.1 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов и прочее электросварочное оборудование | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-2-2014 ГОСТ IEC 60974-3-2014 ГОСТ IEC 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-8-2014 ГОСТ IEC 60974-11-2014 ГОСТ IEC 60974-12-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током в режиме штатной эксплуатации (прямой контакт); - защита от поражения электрическим током в условиях отказа (непрямой контакт) | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-2-2014 ГОСТ IEC 60974-3-2014 ГОСТ IEC 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-8-2014 ГОСТ IEC 60974-11-2014 ГОСТ IEC 60974-12-2014 Пункт 6.2 и 6.3 (кроме 6.2.1, 6.2.2, 6.3.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - зазоры и длина пути тока утечки | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Пункт 6.1.2 и 6.1.3 | 0-20 мм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей: |  |  |
|  |  |  | - превышение температуры | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-3-2014 Пункт 7.2, 7.3.2 | (0-400) °С |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - корпус и устойчивость | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Пункт 14.2, 14.4 и 14.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-11-2014 Пункт 6.1.4 и 6.1.5 | 0-1000 МОм; требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - подключение к сети электропитания | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 10 (кроме 10.5, 10.10) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - инструкция и маркировка | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-2-2014 ГОСТ IEC 60974-3-2014 ГОСТ IEC 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-8-2014 ГОСТ IEC 60974-12-2014 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 38.2 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов и прочее электросварочное оборудование | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ IEC 60974-10-2017 подразделы 6.3 и 7.4, пункт 7.1.1 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 11-2017 п. 7.1 ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 11-2017 п. 7.2, 7.3 ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 39 | Машины электрические вращающиеся |  |  |  |  |
| 39.1 | Электродвигатели постоянного и переменного тока | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока: |  |  |
|  |  |  | - классификация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | - защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 (кроме 8.1.10, 8.5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | - обеспечение защитного заземления | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 (кроме 9.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | - пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 Раздел 20 (кроме 20.1.13-20.1.15, 20.2.5) | 0-20 мм |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от травм движущимися и неподвижными частями низковольтного оборудования: |  |  |
|  |  |  | - требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 11 (кроме 11.2.3-11.2.6, 11.3.5.2.1, 11.3.7, 11.4, 11.7.1, 11.10.3, 11.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами: |  |  |
|  |  |  | - механическая прочность | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды: |  |  |
|  |  |  | - уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Раздел 6 | 22-140 дБ |
|  |  |  | - климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 Раздел 16.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Необходимый уровень изоляционной защиты: |  |  |
|  |  |  | - электрическая прочность и сопротивление изоляции; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1000 МОм |
|  |  |  | Отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже: |  |  |
|  |  |  | - зажимы и наконечники | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожаробезопасность в нормальных и аварийных условиях: |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 21 (кроме 21.2.7, 21.4) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя по безопасному применению низковольтного оборудования по назначению: |  |  |
|  |  |  | - информация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 39.2 | Электродвигатели постоянного и переменного тока | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  |  |  |
| 39 | Станки деревообрабатывающие | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 13 | 0-20 мА |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 (кроме 26.3) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0,5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-83 (ГОСТ 12.1.003-2014) ГОСТ 12.2.030-2000 | Параметры шума | ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22-140 дБ |
|  | Станки деревообрабатывающие бытовые | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 40 | Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические. - газонокосилки, - тримеры, - рыхлители, щелеватели, - воздуходувы и пылесосы, - машины подрезки живой изгороди. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | - классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 6 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 7 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 9 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 10 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 11 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 12 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 13 и 16 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 13 и 15 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 19 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 20 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 21 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 24 (кроме 24.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 26 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 27 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 26 (кроме 26.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 28 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 29 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-83 (ГОСТ 12.1.003-2014) ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 32110-2013 ГОСТ Р ИСО 22868-2014 | Параметры шума | ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ ISO 5395-1-2016 ГОСТ ISO 5395-2-2016 ГОСТ ИСО 11449-2002 | Органы управления | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.2 ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Рукоятка | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Защитные ограждения | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Тормозная система | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Транспортное положение режущего устройства | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Сепарирующий вентилятор для направления скошенной травы | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Горячие поверхности | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.9 ГОСТ ISO 5395-1-2016 Приложение Н | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отработавшие газы | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты гидравлических систем, работающие под давлением | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Разбрызгивание жидкостей | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая система Требования безопасности к электрооборудованию | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.13 ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Шум | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Пункт 4.15 ГОСТ ISO 5395-1-2016 приложение F | 22-140 дБ |
|  |  |  | Инструкция для потребителя Маркировка | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Раздел 7 ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 7, пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ 32141-2013 п. 6.3 и 6.6 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 41 | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства. -доильные установки; - теплоизлучающие приборы, электрические насесты, инкубаторы, модули для разведения цыплят и подогреваемые плиты для животных. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 11 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 13 и 16 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 42 | Инструмент механизированный, в том числе электрический. -машины ручные электрические; - манипуляторы для строительно-монтажных работ; - электрические ручные фрезерные машины и машины для обработки кромок; - электрические ручные пистолеты-распылители не воспламеняющихся жидкостей; - электрические ручные скобозабивные машины; - машины с электрическим и электромагнитным приводами. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 ГОСТ ІЕС 62841-2-2-2015 ГОСТ ІЕС 62841-2-4-2015 ГОСТ ІЕС 62841-2-5-2015 ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 ГОСТ ІЕС 62841-2-10-2018 ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 ГОСТ ІЕС 62841-2-17-2018 ГОСТ ІЕС 62841-2-21-2018 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 ГОСТ IEC 62841-3-13-2018 | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 11 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 12 (кроме 12.6) | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 и 15 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 21 (кроме 21.25, 21.34) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 24 (кроме 24.12) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 (кроме 26.4) ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 (кроме 26.3) ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 26 (кроме 26.4) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 28 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 13 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 IEC 60695-2-1, ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.010-75 раздел 4 ГОСТ 10084-73 пункт 3.3 ГОСТ 12.2.030-2000 | Параметры шума | ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22 – 140 дБ |
|  | Инструмент механизированный, в том числе электрический. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 43 | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: - пилы цепные электрические; - пилы бензиномоторные; - кусторезы и мотокосы | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 7 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 8 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 9 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 10 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 11 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 12 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 11 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 13 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 12 | 0-20 мА |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Пункт 14.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 15 | 0-1000 МОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 18 (кроме 18.12) ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 19 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 20 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 21 (кроме 21.20, 21.25, 21.26) ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 20 (кроме 20.13) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 24 (кроме 24.12) ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 23 (кроме 23.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 25 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 26 (кроме 26.4) ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 27 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 28 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 27 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 Раздел 29 (кроме 29.3) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 Пункт 28.1, 28.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 31742-2012 ГОСТ 31183-2002 | Рукоятки. Размеры и прочность | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.1 (кроме 3.1.3) ГОСТ ISO 7914-2012 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Защита рук оператора бензопил с низкорасположенными рукоятками. Размеры. | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.2 (кроме 3.2.3) ГОСТ 30723-2001 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Баланс | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.3 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Цепеуловитель | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Зубчатый упор | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устройство для отвода опилок | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Кожух пильного аппарата | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ограничения по уровню звука Распространение шума | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.9, Приложение Б ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.3 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ ИСО 7917-2002 ГОСТ ИСО 10884- | 22 – 140 дБ |
|  |  |  | Рычаг управления газом бензопил с низкорасположенными рукоятками; Управление дросселем | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.11 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Переключатель зажигания Устройство остановки двигателя | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.12 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с деталями, находящимися под высоким напряжением | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.13 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сцепление | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.14 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Регулирование карбюратора. Маркировка | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с нагревающимися деталями | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.16 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Выхлопные газы. Направление выхлопа Выхлопная система | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.17 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Смазка цепи | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Топливный и масляный баки | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.19 ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Защитные устройства для предотвращения случайного контакта с режущим приспособлением | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Система подвески | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: - пилы цепные электрические; - пилы бензиномоторные; - кусторезы и мотокосы | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ Р 51318.12 — 2012 Раздел 4 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 ГОСТ Р 51318.12 — 2012 Раздел 5 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 44 | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 | классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев (горячие поверхности) | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 11 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 13 и 16 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 45 | Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 18517-84 | Основные параметры: | ГОСТ 18517-84 Раздел 1 |  |
|  |  |  | - емкость ресивера | ГОСТ 18517-84 Пункт 6.3 | 0 – 200 кг |
|  |  |  | - масса компрессора | ГОСТ 18517-84 Пункт 6.7 | 0 – 200 кг |
|  |  |  | - конечное давление/давление воздуха | ГОСТ 18517-84 Пункт 6.8 | 0 – 250 кгс/см2 |
|  |  |  | Технические требования | ГОСТ 18517-84 Пункт 2.4, 2.8 | 0 – 250 кгс/см2 |
|  |  |  | Требования безопасности: | ГОСТ 18517-84 Раздел 3 (кроме 3.7), Пункт 6.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Уровень звуковой мощности | ГОСТ 18517-84 Пункт 3.6, 6.13 ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22 – 140 дБ |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 18517-84 Пункт 7.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 46 | Оборудование и аппараты для газопламенной обработки металлов и металлизации | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.008-75 ГОСТ 13861-89 ГОСТ 30829-2002 | Маркировка | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 1.15 ГОСТ 13861-89 Пункт 2.14 ГОСТ 30829-2002 Пункт 4.15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Прочность | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 4.3, 4.4, 7.5, 10.5 ГОСТ 13861-89 Пункт 4.7 ГОСТ 30829-2002 Пункт 4.4, 7.2, 7.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Герметичность | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 2.14, 3.1-3.3, 4.1, 5.4, 6.3, 7.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.3, 10.6 ГОСТ 13861-89 Пункт 4.3-4.6 ГОСТ 30829-2002 Пункт 4.5, 7.4 - 7.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Температура нагретых поверхностей | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 1.7, 10.9 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Работоспособность | ГОСТ 13861-89 Пункт 4.12 ГОСТ 30829-2002 Пункт 4.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Качество сварного соединения | ГОСТ 30829-2002 Пункт 4.13, 7.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Масса | ГОСТ 30829-2002 Пункт 3.4, 7.11 | 0 – 200 кг |
|  |  | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 1.9 ГОСТ 12.1.003-83 (ГОСТ 12.1.003-2014) | Шумовые характеристики | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 10.11 ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22 – 140 дБ |
| 47 | Оборудование для сварки, газотермического напыления -оборудование и аппаратуру для газопламенной обработки металлов; -машины для кислородной резки; -установки для местного нагрева и поверхностной закалки; -установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки; -установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; -посты газоразборные; -бачки для жидкого горючего; -редукторы газовые; - вентили баллонов кислородных и горючих газов; -механическое сварочное оборудование общего применения. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 ГОСТ IEC 62135-1-2017 | Инструкции и маркировка | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 17 ГОСТ IEC 62135-1-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 6 (кроме 6.2.1, 6.2.2, 6.3.4) ГОСТ IEC 62135-1-2017 Раздел 6 (кроме 6.2.1, 6.2.7, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.2, 6.4.5-6.4.7, 6.5-6.7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-400 мм |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Пункт 7.2, 7.3.2 ГОСТ IEC 62135-1-2017 Пункт 7.2, 7.3.2 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Корпус и устойчивость | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Пункт 14.2, 14.4 и 14.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-400 мм |
|  |  |  | Подключение к сети питания | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 10 (кроме 10.5, 10.10) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Оборудование для сварки, газотермического напыления и нанесения металлопокрытий. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 6 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 6 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 7 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 7 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 7 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 7 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 7 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 п. 7 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 48 | Оборудование технологическое для легкой промышленности. - швейные машины | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 10 | 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А |
|  |  |  | Нагрев (горячие поверхности) | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 11 | -20 до +400 °С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 13 и 16 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Пункт 15.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 22 (кроме 22.3, 22.32, 22.42, 22.46, 22.48). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 25 (кроме 25.14) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 29 | 0-20 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Оборудование технологическое для легкой промышленности. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 14-2-2016 | Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством, не должны превышать уровня, обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в соответствии с их назначением: |  |  |
|  |  |  | напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Пункт 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | ТС должно иметь уровень устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий его функционирование в электромагнитной обстановке для применения в которой оно предназначено: |  |  |
|  |  |  | устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 49 | Фрезы: - фрезы прорезные и отрезные - фрезы дереворежущие насадные - фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава - фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков - фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 2679-2014 ГОСТ 13932-80 ГОСТ 22749-77 ГОСТ 24360-2016 ГОСТ Р 52419-2005 ГОСТ Р 52589-2006 ГОСТ Р 52590-2006 ГОСТ Р 53926-2010 ГОСТ Р 53927-2010 | Типы и основные размеры/параметры (габаритные и присоединительные, размер шпоночного паза) | ГОСТ 2679-2014 п. 3.1, 5.2 ГОСТ 13932-80 п. 1.5,1.10, 1.15, 4.3 ГОСТ 22749-77 п. 1.9, 3.8 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.1, 5.5 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.1, 5.5 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.1, 5.5 ГОСТ Р 53926-2010 п. 3.1, 5.3 ГОСТ Р 53927-2010 п. 3.1, 5.3 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-400 мм микрометр: 0-25 мм радиусомер: 1-6 мм |
|  |  |  | Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 2679-2014 п. 3.2.2, 5.3 ГОСТ 13932-80 п. 1.3, 4.4 ГОСТ 22749-77 п. 1.3, 3.3 ГОСТ 24360-2016 п. 3.1.3, 5.2 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.2.3, 5.3 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.3.3, 5.3 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.2.3, 5.3 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 2679-2014 п. 3.2.9 ГОСТ 13932-80 п. 1.21 ГОСТ 22749-77 п. 1.19 ГОСТ 24360-2016 п. 3.2 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.2.20 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.3.15 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.2.15 ГОСТ Р 53926-2010 п. 3.2.17 ГОСТ Р 53927-2010 п. 3.2.19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 13932-80 п. 1.6, 1.8, 4.1 ГОСТ 22749-77 п. 1.5, 1.7, 3.6 ГОСТ 24360-2016 п. 3.1.6, 3.1.7, 5.1 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.2.4, 3.2.8, 5.1 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.3.4, 3.3.6, 5.1 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.2.4, 5.1 ГОСТ Р 53926-2010 п. 3.2.4, 3.2.6, 5.1 ГОСТ Р 53927-2010 п. 3.2.4-3.2.8, 5.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 50 | Резцы: - резцы с твердосплавными пластинами; - резцы токарные с механическим креплением сменных многогранных пластин. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 5688-2015 ГОСТ 26613-2016 | Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 5688-2015 п.3.1.6, 5.1 ГОСТ 26613-2016 п. 3.1.8, 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 5688-2015 п. 3.1.25 ГОСТ 26613-2016 п. 3.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 26613-2016 п. 3.1.4, 6.2 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | Размеры (габаритные и присоединительные, размер шпоночного паза) | ГОСТ 26613-2016 п. 3.1.6, 6.3 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-400 мм микрометр: 0-25 мм радиусомер: 1-6 мм |
| 51 | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 9769-79 ГОСТ Р 54489-2011 ГОСТ Р 54490-2011 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 9769-79 раздел 1, пункт 4.1 ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 3.1, 5.5 ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 3.1, 5.4 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-400 мм микрометр: 0-25 мм радиусомер: 1-6 мм |
|  |  |  | Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 9769-79 п. 2.8 ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 3.2.5, 5.2 ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 3.2.3, 5.2 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 9769-79 п. 2.10 ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 3.2.6, 5.1 ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 3.2.4, 5.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 9769-79 п. 2.27 ГОСТ Р 54489-2011 п. 3.3 ГОСТ Р 54490-2011 п. 3.1.19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 52 | Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. - гаечные ключи (всех видов); - трещеточные ключи; - плоскогубцы; - пассатижи; - круглогубцы; - торцовые кусачки; - боковые кусачки; - монтерские ножи (не складные); - ножницы для резки проводов, кабелей; - отвертки; - молотки. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 11516-94 | Технические требования: | ГОСТ 11516-94 Раздел 3 (кроме 3.15) |  |
|  |  |  | Наружный осмотр и проверка размеров | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.1 | 0-10000 мм |
|  |  |  | Испытание на удар/хрупкость при низкой температуре | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическое испытание | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.3 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические испытания инструментов (Испытание рукояток на изгиб) | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Испытание блокирующего устройства | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Испытание на воспламеняемость | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Испытание на устойчивость маркировки | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 53 | Инструмент из природных и синтетических алмазов: - круги алмазные шлифовальные; - круги алмазные отрезные | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 32833-2014 ГОСТ 32406-2013 | Классификация и размеры | ГОСТ 32833-2014 Раздел 3, 7.1 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-400 мм микрометр: 0-25 мм радиусомер: 1-6 мм |
|  |  |  | Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 32833-2014 Пункт 4.6, 7.6 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 32833-2014 Пункт 4.9, 7.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 32833-2014 п. 4.14 ГОСТ 32406-2013 п. 7.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 54 | Инструмент абразивный, материалы абразивные: - круги шлифовальные, в том числе для ручных машин; - круги отрезные; - круги полировальные; - круги шлифовальные лепестковые; - ленты шлифовальные бесконечные; - диски шлифовальные фибровые. - прочие абразивные материалы | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22776-77 ГОСТ Р 52588-2011 | Размеры (габаритные и присоединительные, размер шпоночного паза) | ГОСТ 22776-77 Раздел 1, п. 4.1 (ГОСТ 12439—79, ГОСТ 22773-77—ГОСТ 22775-77) | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-400 мм микрометр: 0-25 мм радиусомер: 1-6 мм |
|  |  |  | Технические требования | ГОСТ 22776-77 Раздел 2 (кроме 2.13, 2.14, 2.25) Раздел 4 (кроме 4.5, 4.6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 22776-77 п.5.1 ГОСТ Р 52588-2011 п. 7.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |