УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА _________  ____________________

подпись,             расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ._____________

от «_____»________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Центральная пробирно-аналитическая лаборатория ОсОО«Альянс Алтын»

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Горная порода, руда, и продукты их переработки. | Технологический регламент эксплуатации ЗИФ «Джеруй» Регламент по рудному контролю на руднике «Джеруй» | Определение содержания золота атомно-абсорбционным окончанием, после пробирной плавки | РИ-2 | от 0,02 до 10,0 г/т |
| 2 | Горная порода, руда. |  | Определение содержания золота пробирно-гравиметрическим методом | РИ-3 | от 10,00 до 50,00 г/т |
| 3 | Горная порода, руда и продукты их переработки | Технологический регламент эксплуатации ЗИФ «Джеруй» Регламент по рудному контролю на руднике «Джеруй» | Определение содержание серебра атомно-абсорбционным окончанием | РИ-1 | от 0,40 до 25,00 г/т |
| 4 | Горная порода, руда, и продукты их переработки. |  | Пробоподготовка геологических проб для химического анализа | РИ-14 по описанию основных рабочих процедур пробоподготовки проб к анализу и контролю качества геологических проб | Крупность дробления – 2мм Крупность истирании – 0,074мм |
| 5 | Сплав доре | Технологический регламент эксплуатации ЗИФ «Джеруй» | Определение массовой доли золота и серебра пробирно-гравиметрическим методом | РИ-4 | Au от 79,00 до 90,00% Аg от 5,00 до 20,00% |

| Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Альянс Алтын» | Начальник Центральной пробирно- аналитической лаборатории |
| --- | --- |
| М.П.____________ Чуприн Константин Эдуардович подпись расшифровка подписи | ____________ Имранов Мурат Салимович подпись расшифровка подписи |