УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2025г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________201____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  										Сектора обеспечения единства измерений  Таласского Центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_____А_____

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений |  | Измеряемая величина | Диапазон измерений |  | Класс точности/ погрешность |  | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка |  | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| ИЗМЕРЕНИЕ МАССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Весы не автоматического действия статистического взвешивания | масса |  | От 10 мг до 1000 кг |  | II, III, IIII |  | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | На территории заказчика/в лаборатории |
| 2 |  | Дозаторы весовые автоматического действия |  |  | До 500 кг |  | 0,2;0,5;1;2. |  | ГОСТ 8.523-2014 | На территории заказчика |
| 3 |  | Весы большегрузные автомобильные статистические |  |  | До 80 т |  | III,IIII |  | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | На территории заказчика |
| 4 |  | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси |  |  | До 80 т на 1 ось ∑осей = 80 т |  | III,IIII |  | ГОСТ Р 8.646-2015 | На территории заказчика |

Руководитель  ТЦИСМ					                                                                                                       Руководитель  сектора ОЕИ

________                  ___ Жуманалиев К.Ж.        							                                  __________                     Сейталиев А.М.

подпись                расшифровка подписи								                    подпись                          расшифровка подписи