УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_\_г.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_\_г.

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

органа контроля по проведению поверки средств измерений Сектора обеспечения единства измерений Таласского Центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

**Тип органа контроля по ISO/IEC 17020\_\_\_\_\_А\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование поверяемых средств измерений | | Измеряемая величина | Диапазон измерений | | Класс точности/ погрешность | | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | | Место проведения поверки\* |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** |
| **ИЗМЕРЕНИЕ** **МАССА** | | | | | | | | | | |
| 1 | | Весы не автоматического действия статистического взвешивания | масса | | От 10 мг до 1000 кг | | II, III, IIII | | [ГОСТ OIML R 76-1-2011](https://docs.cntd.ru/document/1200096305) | На территории заказчика/в лаборатории |
| 2 | | Дозаторы весовые автоматического действия | До 500 кг | | 0,2;0,5;1;2. | | ГОСТ 8.523-2014 | На территории заказчика |
| 3 | | Весы большегрузные автомобильные статистические | До 80 т | | III,IIII | | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | На территории заказчика |
| 4 | | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси | До 80 т на 1 ось  ∑осей = 80 т | | III,IIII | | ГОСТ Р 8.646-2015 | На территории заказчика |

Руководитель ТЦИСМ Руководитель сектора ОЕИ

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ Жуманалиев К.Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сейталиев А.М.

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи