УТВЕРЖДАЮ															 Директор КЦА__________________Ахмеджанова А.Т.

подпись                    расшифровка подписи

МП

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_________________

«_____» __________________20____ г

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Группа пробирного анализа, группа химико-спектрального анализа, группа пробоподготовки, группа по испытанию нерудного сырья, группа технического анализа угля Государственного предприятия «Центральная лаборатория» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

| № пп | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Геологические объекты (горные породы, руды, грунты, минералы) и продукты их переработки | - | Определение содержания золота и серебра | Методика отраслевая ОМГ 1-00 (пробирно-гравиметрический метод) | Au– 0,2 г/т -1000г/т Ag – 10 г/т – 1000 г/т |
|  |  |  | Определение содержания золота | Методика отраслевая ОМГ 8-23 (пробирный метод с атомно-абсорбционным окончанием) | Au– 0,01 г/т -33 г/т |

Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода.

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи | Руководитель группы пробирного анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Шарипова Г.К. подпись расшифровка подписи Руководитель группы инспекции отбора проб и пробоподготовки Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Ш.Р. Касымбеков подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____»__________________20____ г

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геологические объекты (горные породы, руды, грунты, минералы) и продукты их переработки | - | Определение содержания общей серы |  |  | Инструкция НСАМ 3-х (гравиметрический метод) | 0,1 % и выше |  |
|  |  |  | Определение содержания калия, натрия |  |  | Инструкция НСАМ 44-х (пламенно-фотометрич. метод) | Г0,02-12 % |  |
|  |  |  | Определение содержания закиси железа |  |  | Инструкция НСАМ 50-х (титриметрический метод) | 0,05-10,0 % |  |
|  |  |  | Определение потери при прокаливании (ППП) |  |  | Инструкция НСАМ 118-х (гравиметрический метод) | 3 % и выше |  |
|  |  |  | Определение содержания оксидов алюминия (Al2O3), фосфора (P2O5), кремния (SiO2), титана (TiO2) |  |  | Инструкция НСАМ 138-х (колориметрический метод) | Al2O3 – 0,1-75%, P2O5 – 0,1-40%, SiO2 – 0,3-95%, TiO2 – 0,02-15% |  |
|  |  |  | Определение содержания оксида кальция (СаО) |  |  | Инструкция НСАМ 138-х (титриметрический метод) | 0,1-60 % |  |
|  |  |  | Определение содержания оксидов железа (Fe2O3), кальция (СаО), магния (MgO) и марганца (MnO) |  |  | Инструкция НСАМ 172-хс (атомно-абсорбционный метод) | Fe2O3 – 0,1-30%,СаО – 0,1-30% MgO – 0,1-40%, MnO – 0,05-1% |  |
|  |  |  | Приближенно-количественный спектральный анализ на 44 элемента |  |  | Методика отраслевая (спектральный метод с испарением из канала угольного электрода) ОМГ 6-01 | От 0,00003 до 1% От 1 до 50% |  |
| Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи |  |  |  |  | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбек к.М. подпись расшифровка подписи Руководитель группы инспекции отбора проб и пробоподготовки Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Ш.Р. Касымбеков подпись расшифровка подписи |  |  |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____»__________________20____ г

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Геологические объекты (горные породы, руды, грунты, минералы) и продукты их переработки | - | Определение содержания железа, свинца, висмута, цинка, мышьяка, кобальта, меди, марганца, молибдена, никеля, кадмия и сурьмы и др. |  | Методика отраслевая ОМГ 7-20 (Атомно-эмиссионный анализ с индуктивно связанной плазмой) | От 0,001 % до 40 % |  |
|  |  |  |  | Определение содержания меди, цинка, кадмия, сурьмы, свинца, никеля, кобальта, железа и марганца |  | Инструкция НСАМ 155-хс (атомно-абсорбционный метод) | Sb, Co, Ni – 0,01-10% Cu, Zn, Cd, Mn, Pb, Fe – 0,01% - 20 % |  |
|  |  |  |  | Определение содержания серебра |  | Инструкция НСАМ 130-хc (атомно-абсорбционный метод) | Ag–0,1г/т-2000г/т |  |
|  |  |  |  | Определение содержания серебра |  | Методика отраслевая ОМГ 9-23 (атомно-абсорбционный метод) | Ag–0,1г/т-2000г/т |  |
| Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |
| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи |  |  |  | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбек к.М. подпись расшифровка подписи Руководитель группы инспекции отбора проб и пробоподготовки Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Ш.Р. Касымбеков подпись расшифровка подписи |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____»__________________20____г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Щебень, гравий, песчано-гравийная смесь (ПГС) | ГОСТ 8267-93 | Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 (ситовой метод) | Сита 1,25мм до 70мм (0-100)% |
|  |  |  | Определение дробимости в сухом и водонасыщенном состоянии | ГОСТ 8269.0-97 (весовой метод) | (0-100)% |
|  |  |  | Определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0-97 (пикнометрическим методом) | (2,60-2,85) г/см3 |
|  |  |  | Определение насыпной плотности (взвешиванием определенного объема щебня/гравия) | ГОСТ 8269.0-97 (весовой метод) | (1400- 2200) кг/м3 |
|  |  |  | Определение водопоглощения (путем сравнения массы образцов щебня/гравия в насыщенном водой состоянии и после высушивания) | ГОСТ 8269.0-97 (весовой метод) | (0,5-2,0) % |
| 5 | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-14 | Определение зернового состава | ГОСТ 8735-88 (ситовой метод) | Сито от 0,16мм до 5мм (10-75%) |
|  |  |  | Определение модуля крупности | ГОСТ 8735-88 (весовой метод) | От 0,7 до 3,5 |
|  |  |  | Определение истинной плотности | ГОСТ 8735-88 (пикнометрическим методом) | (2,60-2,85) г/см3 |
|  |  |  | Определение насыпной плотности Определение пустотности | ГОСТ 8735-88 (весовой метод) | (1100-1650) кг/м3, (0-100) % |

Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков Подпись расшифровка подписи | Руководитель группы по испытанию нерудного сырья Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Н.С. Токтогулов подпись расшифровка подписи |  |
| --- | --- | --- |

Положение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» ______________20____ г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Почвы и грунты |  | Определение рН | ГОСТ 26423-85 (электрометрический метод) | от 0,2 до 14 рН |
|  |  |  | Определение содержания плотного остатка | ГОСТ 26423-85 (гравиметрический метод) | 1% и выше* |
|  |  |  | Определение содержания ионов карбоната и бикарбоната | ГОСТ 26424-85 (титриметрический метод) | 0,1 ммоль/100г и выше* |
|  |  |  | Определение содержания ионов хлорида | ГОСТ 26425-85 (титриметрический метод) | 0,1 ммоль/100г и выше* |
|  |  |  | Определение содержания ионов сульфата | ГОСТ 26426-85 (гравиметрический метод) | 0,1 ммоль/100г и выше* |
|  |  |  | Определение содержания натрия, калия | ГОСТ 26427-85 (пламенно-фотометрич. метод) | 0,1 ммоль/100г и выше* |
|  |  |  | Определение содержания кальция и магния | ГОСТ 26428-85 (титриметрический метод) | 0,5 ммоль/100г и выше* |

*- методом разбавления пробы

Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбек к.М. подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» __________________20__г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Природные воды (пресные, соленые) |  | Определение содержания сухого остатка | ГОСТ 18164-72 (гравиметрический метод) | 10 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение рН | ГОСТ 26449.1-85 (электрометрический метод) | 0,1 -14,0 рН |
|  |  |  | Определение содержания общего железа | ГОСТ 4011-72 (колориметрический метод) | 0,1 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение содержания минеральных азотсодержащих веществ (NO2-, NO3-,NH4+) | ГОСТ 33045-2014 (колориметрический метод) | NH4+ - 0,1 мг/дм3 и выше* NO2- - 0,003 мг/дм3 и выше* NO3- -0,1 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение окисляемости перманганатной | ГОСТ 23268.12-78 (титриметрический метод) | от 0,05 до 10 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания фторидов (F-) | ГОСТ 4386-89 (колориметрический метод) | 0,05 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение содержания урана | Методика отраслевая ОМГ 5-01 (колориметрический метод) | 0,01 мг/дм3 и выше* |

*- методом разбавления пробы

Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбек к. М. подпись расшифровка подписи |  |
| --- | --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» __________________20__г

| 2 | Природные воды (пресные, соленые) |  | Определение содержания хлоридов (Cl-) | ГОСТ 4245-72 (титриметрический метод) | 0,5 мг/дм3 и выше* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания сульфатов (SО42-) | ГОСТ 4389-72 (гравиметрический метод) | 2 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение содержания гидрокарбонат-ионов | ГОСТ 23268.3-78 (титриметрический метод) | 5 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение содержания ионов кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78 (титриметрический метод) | 1 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение содержания ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 (пламенно-фотометрич. метод) | 1 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение содержания ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 (пламенно-фотометрич. метод) | 1 мг/дм3 и выше* |
|  |  |  | Определение общей жесткости | ГОСТ 31954-2012 (титриметрический метод) | 0,1 оЖ и выше* |

*- методом разбавления пробы

Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбек к. М. подпись расшифровка подписи |  |
| --- | --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» __________________20___г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природные воды (пресные, соленые) |  | Определение содержания алюминия | ГОСТ 31870-2012 (методом оптико-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой) | 0,01 до 50 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания бария |  | 0,001 до 50 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания бериллия |  | 0,0001 до 10 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания ванадия |  | 0,001 до 50 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания железа |  | 0,05 до 50 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания кадмия |  | 0,0001 до 10 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания калия |  | 0,05 до 500 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания кальция |  | 0,01 до 50 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания кобальта |  | 0,001 до 10 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания магния |  | 0,05 до 50 мг/дм3 |

Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода

| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбе к.М. подпись расшифровка подписи |  |
| --- | --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____»__________________20__г

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природные воды (пресные, соленые) |  | Определение содержания марганца |  | ГОСТ 31870-2012 (методом оптико-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой) | 0,001 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания меди |  |  | 0,001 до 50 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания молибдена |  |  | 0,001 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания мышьяка |  |  | 0,005 до 50 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания натрия |  |  | 0,1 до 500 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания никеля |  |  | 0,001 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания олова |  |  | 0,005 до 5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания свинца |  |  | 0,003 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания селена |  |  | 0,005 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания серебра |  |  | 0,005 до 50 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания сурьмы |  |  | 0,005 до 50 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания хрома |  |  | 0,001 до 50 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Определение содержания цинка |  |  | 0,005 до 50 мг/дм3 |  |
| Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №2 касающаяся параметров/компонентов/аналитов; Гибкость №3 касающаяся эффективности/производительности метода; Гибкость №4 касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи |  |  |  |  | Руководитель группы химико-спектрального анализа Государственного предприятия «Центральная лаборатория» наименование испытательной лаборатории ____________ Бактыбек к.М. подпись расшифровка подписи |  |  |

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____»__________________20__г

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твердое топливо минеральное | ГОСТ 10742-71, ГОСТ 1137-88, ГОСТ 1137-64, ГОСТ 25543-2013 | Определение содержания летучих веществ |  | КМС ГОСТ Р 55660:2020 гравиметрический метод ГОСТ 27313-2015 расчетный Расширен с _______________________ | 15-55% |  |
|  |  |  | Определение зольности |  | ГОСТ ISO 1171-2012 гравиметрический метод ГОСТ 27313-2015 расчетный Расширен с _______________________ | 2-50% |  |
|  |  |  | Определение рабочей влаги |  | КМС ГОСТ Р 52911:2023 п.8.2.5. гравиметрический метод Расширен с________________________ | 10-40% |  |
|  |  |  | Определение аналитической влаги |  | ГОСТ 33503-2015 гравиметрический метод Расширен с________________________ | 2 -15% |  |
|  |  |  | Высшая теплота сгорания |  | ГОСТ ISO 147-2013 адиабатический, изотермический Расширен с________________________ | 6280-35000 кдж/кг (1500-8300 ккал/кг) |  |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания в рабочем состоянии |  | ГОСТ ISO 147-2013 расчетный метод Расширен с________________________ | 2093-30563 кдж/кг (500-7300 ккал/кг) |  |
|  |  |  | Определение содержания серы |  | ГОСТ 8606-2015 Метод Эшка Расширен с________________________ | 0,1 и выше |  |
| Гибкость №1 касающаяся объекта/матрицы/пробы; Гибкость №4 касающаяся метода |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор ГП «Центральная лаборатория» наименование организации М.П. К.З. Мурзабеков подпись расшифровка подписи |  |  |  |  | Руководитель группы технического анализа угля Государственного предприятия «Центральная лаборатория» ____________ Жигалова Д.В. подпись расшифровка подписи |  |  |

Руководитель группы инспекции отбора проб и пробоподготовки Государственного предприятия «Центральная   лаборатория»

____________                     Ш.Р. Касымбеков

подпись