	[image: image1.png]



	Метрологическая служба ПКТИ 

«Водавтоматика и метрология»
	Система менеджмента

Область аккредитации по проведению калибровки СИ
	ОА2-КЛ



  УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА 
____________         А.Т. Ахмеджанова  
                                                                                                                                                                                           подпись,                         расшифровка подписи
М.П.














Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.КЛ.010___

от «_27_»____07___2022 г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ


Метрологическая служба Проектно-конструкторского и технологического института (ПКТИ) «Водавтоматика и метрология»






наименование калибровочной лаборатории и/или  организации, в состав которой она  входит  

	№

п/п
	Объекты калибровки (типы инструментов
 или материалы, подлежащие калибровке или измерению)
	Измеряемая величина 
	Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо
	Расширенная неопределенность измерений *


	Методы или процедуры калибровки или измерений,
место проведения калибровки**

	1
	2
	3
	4
	5


	6

	1
	Установка поверочная измерителей скорости 
УПИС-М
	Скорость водного потока
	От 0,06 до 3,8 м/с
	Целевая расширенная неопределенность измерений скорости воды 0,048 м/с,

с учетом коэффициента охвата к=2, который обеспечивает уровень доверия приблизительно 95%
	33ГД.411734.002 И4.

Установка поверочная измерителей скорости 
УПИС-М. Методика калибровки.

На основной территории и на территории Заказчика



Область аккредитации установленная

Директор ПКТИ «Водавтоматика и метрология»




И.о. главного метролога метрологической службы ПКТИ

М.П.____________      А.Б. Бабажанов







____________     Н.С. Захарова
подпись             расшифровка подписи






                    подпись             расшифровка подписи

	Издание 
	3
	 Дата введения 
	26.06.2025
	Стр. 1 из 1   



[image: image1.png]_1662183720

