	[image: image2.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Процедура по аккредитации ООС

Представление Лабораторией  заявки на аккредитацию   
	КЦА-ПА4.3:2009




	[image: image1.png]



	Метрологическая служба ПКТИ 

«Водавтоматика и метрология»
	Система менеджмента

Область аккредитации по проведению поверки СИ 
	ОА1-ПЛ



[image: image1.png]






ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  
Метрологическая служба Проектно-конструкторского и технологического института (ПКТИ) «Водавтоматика и метрология»
наименование Органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  С
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7

	1
	Уровнемер ультразвуковой типа УУ-60

	Расстояние до отражающей поверхности  
	От 0,24 

до 6 м
	±0,25 %

	33ГД.407639.003 МП. Уровнемер ультразвуковой типа УУ-60. Методика поверки
	На основной территории

	Директор ПКТИ «Водавтоматика и метрология»




И.о. главного метролога метрологической службы ПКТИ

М.П.____________      А.Б. Бабажанов







____________     Н.С. Захарова
подпись             расшифровка подписи






                    подпись             расшифровка подписи



	Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK.031_

«__27__»__07__2022__г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Рейка уровнемерная гидро-

мелиоративная типа РУГ

	Общая длина шкалы, длина отдельных фрагментов шкалы

	От 0 

до 2 м
	±0,2 %
	33ГД.407619.007 МП. Рейка уровнемерная гидромелиоративная типа РУГ. Методика поверки
	На основной территории

	4
	Вертушки гидрометрические, выходной сигнал которых формируется при помощи замыкания-размыкания контактов
	Скорость водного потока

	От 0,06 до 3,5 м/с
	± 2,0 %
	33ГД.411734.002 И5. Вертушки гидрометрические. Методика поверки в установке поверочной измерителей скорости УПИС-М

	На основной территории

	Директор ПКТИ «Водавтоматика и метрология»




И.о. главного метролога метрологической службы ПКТИ

М.П.____________      А.Б. Бабажанов







____________     Н.С. Захарова
подпись             расшифровка подписи






                    подпись             расшифровка подписи


	Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK.031_

«__27__»__07__2022__г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Расход воды
	Гидропосты для измерения расхода воды типов:

фиксированное русло,

водосливы, лотки, специальные сужающие устройства


	От 0,005 до 250 м3/с
	± 5 %


	Методики выполнения измерений:

МВИ 11-10 Водоучет на открытых системах водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды на гидропостах типа «фиксированное русло» методом «скорость-площадь»;

МВИ 12-10 Водоучет на открытых системах водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды при помощи стандартных водосливов и лотков;

МВИ 13-10 Водоучет на открытых системах водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды в параболических лотках методом «уклон-площадь»
	На территории заказчика

	Директор ПКТИ «Водавтоматика и метрология»




И.о. главного метролога метрологической службы ПКТИ

М.П.____________      А.Б. Бабажанов







____________     Н.С.. Захарова
подпись             расшифровка подписи






                    подпись             расшифровка подписи


УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


___________      _А.Т. Ахмеджанова_


подпись                      расшифровка подписи


М.П.





Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.OK.031


«_27__»___07___202_2  г.





«_____»________________201____г.














	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 3


PAGE  
	Издание

№ издания
	9
	Дата введения
	26.06.2025 г.
	стр. 3 из 3



[image: image2.jpg]_1662183720

