	ОсОО «TЕСТ Строй»


	Область аккредитации
Ф. КЦА - ПА1ООС.Г
	Стр. 4 из 5

	
	
	Изменение
	№
	Дата измен.



	
	Конфиденциально
	Копия №______
	Утвердил изменение
	ФИО

	 Подпись 



         УТВЕРЖДАЮ:
Директор КЦА                    Ахмеджанова А.Т. 
подпись, расшифровка подписи
М.П.














  Приложение к аттестату аккредитации

  №    ____________________________

  от «_____»_________________20___г.
                                                                                                                         до «_____»________________20___ г.
	№№

п/п
	Наименование объектов испытаний
	Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля 
	Наименование видов испытаний/определяемых 

показателей и отбора образцов
	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых

показателей и  процедуры отбора образцов
	Диапазон измерений, ед. измерений*



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые
	ГОСТ 26633-2012 ТУ
	Изготовление контрольных образцов и определение прочности на сжатие


	ГОСТ 10180-2012 п.7.2


	В7,5 - В45



	
	
	
	
	
	


Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»





        









      


М.П.____________    Иманалиева Д.А.



          

  подпись                       
                                                                                                                          

                                                                                                                                                          Приложение к аттестату аккредитации

 №    ____________________________

 от «_____»_________________20___г.
                                                                                                                                                           до «____»__________________20___ г. 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ


	ГОСТ 8267-93 ТУ

	Определение гранулометрического (зернового) состава
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5    
	а= (0,063-90,0) мм 

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5
	(1,0-3,0)%

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7     
	(0,0-50,0)%



	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия 
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	от 0 до 100%


	3.
	Песок для строительных работ
	ГОСТ 8736-2014 ТУ
	Определение зернового состава и модуля крупности 
	ГОСТ 8735-88, п.3 ситовой метод 
	а=(2,5-10,0) мм

от 0,7 до 3,5

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 
	ГОСТ 8735-88 п.5
	от 0 до 10%


Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»





        









      


М.П.____________    Иманалиева Д.А.



          
,
  подпись                       
                                                                                                                          

                                                                                                                                                           Приложение к аттестату аккредитации

                                                                                                                                                           №    ____________________________

 от «_____»_________________20___г.
                                                                                                                                                          до «____»__________________20___ г.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.


	1.Грунты 

2.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог 

	1.ГОСТ 25100-2020
2.ГОСТ 25607-2009 ТУ

 
	Определение зернового состава смесей 
	ГОСТ 8269.0-97 п 4.5 ситовой метод  

ГОСТ 8735-88 п.3ситовой метод  
	а= (2,5-40,0) мм

а=(0,16- 2,5) мм

	
	
	
	Определение максимальной плотности


	ГОСТ 22733-2016 
 
	(1,50- 2,45) г/см³



	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5
ГОСТ 8269.0-97 п.4.5

	(0,5-5,0)%

	
	
	
	Определение содержания влаги в грунтах 
	 ГОСТ 5180-2015


	W-(1,0-15,0) %


Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»





        









      


М.П.____________    Иманалиева Д.А.



          

  подпись                       
                                                                                                                          

                                                                                                                                           Приложение к аттестату аккредитации

  №    ____________________________

 от «_____»_________________20___г.
                                                                                                                                                          до «____»__________________20___ г.
	1
	2
	3
	4
	5
	6




	5

	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон 


	 1.ГОСТ 9128-2013 ТУ


	Определение средней плотности уплотненного материала
	ГОСТ 12801-98 п.7 весовой метод       
	(2,20-2,42) г/см³

	
	
	
	Определение содержания битума в асфальтобетонной смеси
	ГОСТ 12801-98, п.23.3 метод выжигания, вяжущего  
	(3,5-6,5) %

	
	
	
	Определение прочности при сжатии
	ГОСТ 12801-98 п.15  
	от 0,8 до 13 МПа

	
	
	
	Определение водостойкости и водостойкости при длительном водонасыщении 
	ГОСТ 12801-98 п.19, 20                             
	от 0,80 до 0,95

	
	
	
	Определение водонасыщения
	ГОСТ 12801-98 п.13                                 
	от 0,5 до 5,0 %

	


Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»





        









      


М.П.____________    Иманалиева Д.А.



          

  подпись                       
                                                                                                                          













  Приложение к аттестату аккредитации

  №    ____________________________

 от «_____»_________________20___г.
                                                                                                                                                          до «____»__________________20___ г.
	1
	2
	3
	4
	5
	6



	6.
	Битумы нефтяные дорожные вязкие
	 ГОСТ 33133-2014 ТУ


	 Определение глубины проникания иглы (пенетрации)
	ГОСТ 33136-2014 метод свободного вдавливания иглы


	h- ( 20-200) мкм

	
	
	
	Определение температуры размягчения битума по кольцу и шару   
	ГОСТ 33142-2014 метод «Кольцо и шар»

	t-(30-60) (С

	
	
	
	Определение растяжимости битума
(дуктильности)
	ГОСТ 33138-2014 метод растяжения образцов битума
 
	l-(5-100) см


Директор ОсОО «ТЕСТ Строй»





        









      


М.П.____________    Иманалиева Д.А.



          

  подпись                       
                                                                                                                          

