ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела химико-токсикологии и ВСЭ ГУ « Центр ветеринарной диагностики и экспертизы»

Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР

наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя

|  | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молоко и молочные продукты ИФА, кач., колич. Гибкость №1, №4 ВЭЖХ-МС/МС Гибкость №1, №2, №3,№4 | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продукции» | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ | ГОСТ 32219-2013 Качественный иммуноферментный метод определения наличия антибиотиков. | - |
|  |  |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: -тетрациклин -левомицетин (хлорамфеникол) -стрептомицин -пенициллин -левомицетин (хлорамфеникол) | ИФА: МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 5336-2015 ВЭЖХ-МС/МС ГОСТ 34533-2019 СОП № 15-2019 | 0,001-0,018 мг/кг 0,00001-0,00015 мг/кг 0,01-0,81 мг/кг 0,00016-0,008 мг/кг 0,0001 - 1,0 мг/кг |
|  | Молоко и молочное сырье ИФА-Х Гибкость №1, №4 ИФА-Х Гибкость №1, №4 | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продукции» | Определение антибиотиков: -Афлатоксин М1 -Амфениколы -Бацитрацин -Баквилоприм -Бета-лактамы -Цефуроксим -Цефалексин -Хлормадинон -Дапсон -Дексаметазон -Эритромицин -Гентамицин -Гидрокси-флуниксин -Гигромицин В -Канамицин -Линкомицин -Меламин -Мелоксикам -Метамизол -Метилпреднизолон -Неомицин -Нитроксинил -Новобиоцин -Фенилбутазон -Пирлимицин -Полимиксины -Хинолоны -Рактопамин -Рифаксимин -Спектиномицин -Спирамицин -Стрептомицин -Сульфагуанидин -Сульфаметазин -Сульфапиридин -Сульфонамиды -Тетрациклины -Тобрамицин -Толфенамовая кислота -Триметоприм -Тилозин -Вирджиниямицин М1 | ИФА-Х КМС ГОСТ Р 59326:2021, Тест-система № 1, IPM Расширен с________________ ИФА-Х КМС ГОСТ Р 59326:2021, Тест-система № 1, IPM Расширенс________________ | 0,00015-0,110 мг/кг 0,00015-0,110 мг/кг |
|  | Молоко и молочное сырье ИФА-Х Гибкость №1, №4 |  | Определение антибиотиков: -сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы); - дапсон; - триметоприм | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 1 Расширен с________________ | 0,0006-0,005 мг/кг |
|  | Молоко и молочное сырье ИФА-Х Гибкость №1, №4 |  | Определение антибиотиков: - хинолоны - цефтиофур - тиамфеникол - стрептомицин - тилозин - тетрациклины | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 2 Расширен с________________ | 0,0005-0,002 мг/кг |
|  | Молоко и молочные продуктыкроме продукции детского питания на молочной основе. Гибкость №1, №4 |  | -Определение афлатоксина М1 | ВЭЖХ ГОСТ 30711-2001 СОП-16-2020г. | 0,0005-0,005 мг/кг |
|  | Молоко и молочные продукты ААС, ГХ Гибкость №1, №4 |  | Определение токсичных элементов: -кадмий -свинец -ртуть - мышьяк | ААС: ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31707 – 2012 (EN 14627: 2005) | 0,005-5 мг/кг 0,05-50 мг/кг 0,002-5,0 мг/кг 0,01-25 мг/кг |
|  |  |  | Определение хлорорганических пестицидов ( ХОП): -α-ГХЦГ -β-ГХЦГ -γ-ГХЦГ -ДДТ -ДДЕ -ДДД | ГХ: ГОСТ 23452-2015 СОП-13-2019 ГОСТ 23452-2015 СОП-13-2019 ГОСТ 23452-2015 СОП-13-2019 ГОСТ 23452-2015 СОП-13-2019 ГОСТ 23452-2015 СОП-13-2019 ГОСТ 23452-2015 СОП-13-2019 | 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг 0,005-0,5 мг/кг. 0,005-0,5 мг/кг. 0,005-0,5 мг/кг. 0,005-0,5 мг/кг. |
|  |  |  | Определение кислотности | ГОСТ 3624-92 (раздел 3),титриметр. | 10-50 °Т |
|  |  |  | Определение плотности(молоко) | ГОСТ 3625-84 (раздел 2), ареометр. | 1015,0-1040,0 кг/м³ |
|  |  |  | Определение жира | ГОСТ 5867-90 (раздел 2), кислотный | 0.1 – 6 % |
| 2. | Мясо всех видов убойных животных и продукты переработки мяса, субпродукты, мясо птицы. ИФА, кач., колич., Гибкость №1, №4 ВЭЖХ-МС/МС Гибкость №1, № 2,№3,№4 ИФА-Х Гибкость №1, №4 ААС, ГХ Гибкость №1, №4 ГХ Гибкость №1, №4 (рыба, морепродукты; яйцо, яичный порошок) Свежесть мяса Гибкость № 4 | ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и продуктов его переработки» ТР ЕАЭС 051/2021 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки" | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ | ГОСТ Р 55481-2013 СОП-01-2014 (качественный метод) | - |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -тетрациклин -левомицетин (хлорамфеникол) -стрептомицин -пенициллин -левомицетин (хлорамфеникол) | ИФА: МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 2642-2015 МВИ. МН 5336-2015 ВЭЖХ-МС/МС ГОСТ 34533-2019 СОП № 15-2019 | 0,002-0,018 мг/кг 0,000013-0,00075мг/кг 0,025-2,0 мг/кг 0,0025-2,0 мг/кг 0,0001 - 1,0 мкг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы); - дапсон; - триметоприм | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 1 Расширен с________________ | 0,0016-0,010мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - хинолоны - цефтиофур - тиамфеникол - стрептомицин - тилозин - тетрациклины | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 2 Расширен с________________ | 0,0009-0,014мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -3-амино-2-оксазолидинон (АОЗ) -3-амино-5-метилморфолинл-оксазолидинон (АМОЗ) -1-аминогидантоина гидрохлорид (АГД) - семикарбазид (СЕМ) | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 3 Расширен с________________ | 0,00006-0,0004мг/кг |
|  |  |  | Определение токсичных элементов: -кадмий -свинец -ртуть - мышьяк | ААС: ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31707 – 2012 (EN 14627: 2005) | 0,005-5 мг/кг 0,05-50 мг/кг 0,002-5,0 мг/кг 0,01-25 мг/кг |
|  |  |  | Определение хлорорганических пестицидов (ХОП): -α ГХЦГ -βГХЦГ -γГХЦГ -ДДТ -ДДД -ДДЭ | ГХ: ГОСТ 32308-2013 СОП-13-2019 ГОСТ 32308-2013 СОП-13-2019 ГОСТ 32308-2013 СОП-13-2019 ГОСТ 32308-2013 СОП-13-2019 ГОСТ 32308-2013 СОП-13-2019 ГОСТ 32308-2013 СОП-13-2019 | 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  | Определение свежести мяса | ГОСТ 23392-16 Раздел.6.2. химический Раздел 7.микроскопический . | - |
|  | Рыба, морепродукты ВЭЖХ-МС/МС Гибкость№2, №3,№4 ААС Гибкость №4 | ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ | ГОСТ Р 55481-2013 СОП-03-2015 (качественный метод) | - |
|  |  |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: -тетрациклин -левомицетин (хлорамфеникол) - левомицетин (хлорамфеникол) | ИФА: МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 2436-2015 ВЭЖХ-МС/МС ГОСТ 34533-2019 СОП № 15-2019 | 0,002-0,018мг/кг 0,000013-0,000750 мг/кг 0,0001 - 1,0мг/кг |
|  |  |  | Определение токсичных элементов: -кадмий -свинец -ртуть -мышьяк | ААС: ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31707 – 2012 (EN 14627: 2005) | 0,005-5 мг/кг 0,05-50 мг/кг 0,002-5,0 мг/кг 0,01-25 мг/кг |
|  | Яйцо, яичный порошок ИФА кач., колич., Гибкость №4 ВЭЖХ-МС/МС Гибкость №2, №3,№4 ААС Гибкость№4 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Определение наличия остаточных количеств антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ | ГОСТ Р 55481-2013 СОП-04-2015 (качественный метод) | - |
|  |  |  | Определение остаточных количеств антибиотиков: -тетрациклин -левомицетин (хлорамфеникол) | ИФА: МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 2436-2015 | 0,006 - 0,108 мг/кг 0,00005-0,00075мг/кг |
|  |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) | ВЭЖХ-МС/МС ГОСТ 34533-2019 СОП № 15-2019 | 0,0001 - 1,0мг/кг |
|  |  |  | Определение токсичных элементов: -кадмий -свинец -ртуть -мышьяк | ААС: ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ Р 53183-2008 ГОСТ 31707 – 2012 (EN 14627: 2005) | 0,005-5мг/кг 0,05-50мг/кг 0,002-5,0 мг/кг 0,01-25 мг/кг |
| 3 | Мед натуральный ВЭЖХ-МС/МС Гибкость №2, №3,№4 ИФА-Х Гибкость №4 ИФА-Х Гибкость №4 ААС, ГХ Гибкость №4 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Определение остаточных количеств антибиотиков: -тетрациклиновой группы -левомицетин (хлорамфеникол). левомицетин (хлорамфеникол) | ИФА: ГОСТ Р 54655 -2011 ГОСТ Р 54655 - 2011 ВЭЖХ-МС/МС ГОСТ 34533-2019 СОП № 15-2019 | 0,0025 - 0,009мг/кг 0,000025 -0,00075мг/кг 0,0001 – 1,0 мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы); - дапсон; - триметоприм | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 1 Расширен с________________ | 0,0016-0,020 мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - хинолоны - цефтиофур - тиамфеникол - стрептомицин - тилозин - тетрациклины | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 2 Расширен с________________ | 0,001-0,005 мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -3-амино-2-оксазолидинон (АОЗ) -3-амино-5-метилморфолинл-оксазолидинон (АМОЗ) -1-аминогидантоинагидрохлорид (АГД) - семикарбазид (СЕМ) | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 3 Расширен с________________ | 0,00008-0,0005мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - спирамицин - апрамицин - бацитрацин - неомицин - тобрамицин - тилозин В - спектиномицин - амикацин - линкозамиды - эритромицин - стрептомицин - виргинамицин | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 4 Расширен с________________ | 0,001-0,008мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - нитроимидазолы - хлорамфеникол | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 5 Расширен с________________ | 0,0009 мг/кг 0,0001 мг/кг |
|  |  |  | Определение токсичных элементов -кадмий -свинец -мышьяк | ААС: ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ EN 14084-2014 ГОСТ 31707 – 2012 (EN 14627: 2005) | 0,005-5 мг/кг 0,05-50 мг/кг 0,01-25 мг/кг |
|  |  |  | Определение хлорорганических пестицидов (ХОП) -α ГХЦГ -βГХЦГ -γГХЦГ -ДДТ -ДДД -ДДЭ | ГХ: КМС ГОСТ Р 57849-2019 СОП-13-2019 КМС ГОСТ Р 57849-2019 СОП-13-2019 КМС ГОСТ Р 57849-2019 СОП-13-2019 КМС ГОСТ Р 57849-2019 СОП-13-2019 КМС ГОСТ Р 57849-2019 СОП-13-2019 КМС ГОСТ Р 57849-2019 СОП-13-2019 | 0,002-0,5 мг/кг 0,002-0,5 мг/кг 0,002-0,5 мг/кг 0,002-0,5 мг/кг 0,002-0,5 мг/кг 0,002-0,5 мг/кг |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012, рефрактометр. | 13 - 25 % |
|  |  |  | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 (Раздел.7), фотометрический | 3-40 ед. Готе |
|  |  |  | Качественная реакция на ГМФ | ГОСТ 31768 -2012 (раздел. 3.4), химический | - |
|  |  |  | Свободная кислотность | ГОСТ 32169-2013, титриметрическ. | 0.1 - 80 мэкв/кг |
| 4 | Пищевые продукты, продовольственое сырье растительного, животного происхождения, корма и кормовые добавки. Определение содержания ГМО Гибкость№ 3, № 4 Гибкость по видовой идентификации №1, № 2, № 4, | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и продуктов его переработки» | Обнаружение ГМО (ГМИ) | ПЦР в режиме реального времени: ГОСТ ИСО 21571-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) СОП-09-2019 СОП-11-2019 | - |
|  |  |  | Идентификация линий ГМО | ПЦР в режиме реального времени: ГОСТ ИСО 21571-2009 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ34104-2017 ГОСТ Р55576-2013 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) СОП-09-2019 СОП-12-2019 | - |
|  |  |  | Определение содержания ГМО | ПЦР в режиме реального времени: ГОСТ ИСО 21570-2009 СОП-18-2023 Количественный метод Расширен с_________________ | 0.1 - 10% |
|  |  |  | Видовая идентификация: -ДНК говядины,козлятина,баранины -ДНК курицы -ДНКсвинины -ДНК конины, ослятины -ДНК собаки и кошки | ПЦР в режиме реального времени МР 4.2.0019-11 ГОСТ 31719-2012 СОП-09-2019 СОП-10-2019 | - |

ААС-атомно-абсорбционная спектрофотометрия

ВЭЖХ-МС/МС –высокоэффективная жидкостная хроматография (масс спектрометр)

ГХ– газовая хроматография

ИФА-  иммуноферментный анализ

ИФА-Х  - ИФА с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов

ПЦР в режиме реального времени – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Гибкость №1 – объект/матрица, Гибкость №2 –показатели/характеристики, Гибкость №3 – диапазон измерений, Гибкость №4 – методика измерений