ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела химико-токсикологии и ВСЭ ГУ «Центр ветеринарной диагностики и экспертизы»

при Ветеринарной службе при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

|  | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоко и молочное сырье Гибкость №1, №4 Гибкость №1, №4 | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочных продукции» | Определение антибиотиков: -Афлатоксин М1 -Амфениколы -Бацитрацин -Баквилоприм -Бета-лактамы -Цефуроксим -Цефалексин -Хлормадинон -Дапсон -Дексаметазон -Эритромицин -Гентамицин -Гидрокси-флуниксин -Гигромицин В -Канамицин -Линкомицин -Меламин -Мелоксикам - Метамизол - Метилпреднизолон -Неомицин -Нитроксинил -Новобиоцин -Фенилбутазон -Пирлимицин -Полимиксины -Хинолоны -Рактопамин -Рифаксимин -Спектиномицин -Спирамицин -Стрептомицин -Сульфагуанидин -Сульфаметазин -Сульфапиридин -Сульфонамиды -Тетрациклины -Тобрамицин -Толфенамовая кислота -Триметоприм -Тилозин -Вирджиниямицин М1 | ИФА-Х КМС ГОСТ Р 59326:2021, Тест-система № 1, IPM ИФА-Х КМС ГОСТ Р 59326:2021, Тест-система № 1, IPM | 0,00015-0,110 мг/кг 0,00015-0,110 мг/кг |
|  | Молоко и молочное сырье Гибкость №1, №4 |  | Определение антибиотиков: -сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы); - дапсон; - триметоприм | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 1 | 0,0006-0,005 мг/кг |
|  | Молоко и молочное сырье Гибкость №1, №4 |  | Определение антибиотиков: - хинолоны - цефтиофур - тиамфеникол - стрептомицин - тилозин - тетрациклины | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 2 | 0,0005-0,002 мг/кг |
| 2 | Мясо всех видов убойных животных и продукты переработки мяса, субпродукты, мясо птицы. Гибкость №1, №4 | ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и продуктов его переработки» ТР ЕАЭС 051/2021 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки" | Определение антибиотиков: -сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы); - дапсон; - триметоприм | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 1 | 0,0016-0,010мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - хинолоны - цефтиофур - тиамфеникол - стрептомицин - тилозин - тетрациклины | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 2 | 0,0009-0,014мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -3-амино-2-оксазолидинон (АОЗ) -3-амино-5-метилморфолинл-оксазолидинон (АМОЗ) -1-аминогидантоина гидрохлорид (АГД) - семикарбазид (СЕМ) | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 3 | 0,00006-0,0004мг/кг |
| 3 | Мед натуральный Гибкость №4 Гибкость №4 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Определение антибиотиков: -сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы); - дапсон; - триметоприм | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 1 | 0,0016-0,020 мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - хинолоны - цефтиофур - тиамфеникол - стрептомицин - тилозин - тетрациклины | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 2 | 0,001-0,005 мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: -3-амино-2-оксазолидинон (АОЗ) -3-амино-5-метилморфолинл-оксазолидинон (АМОЗ) -1-аминогидантоина гидрохлорид (АГД) - семикарбазид (СЕМ) | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 3 | 0,00008-0,0005мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - спирамицин - апрамицин - бацитрацин - неомицин - тобрамицин - тилозин В - спектиномицин - амикацин - линкозамиды - эритромицин - стрептомицин - виргинамицин | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 4 | 0,001-0,008мг/кг |
|  |  |  | Определение антибиотиков: - нитроимидазолы - хлорамфеникол | ИФА-Х ГОСТ 34285-2017, Тест-система № 5 | 0,0009 мг/кг 0,0001 мг/кг |
| 4 | Пищевые продукты, продовольственое сырье растительного, животного происхождения, корма и кормовые добавки. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Определение содержания ГМО | ПЦР в режиме реального времени: ГОСТ ИСО 21570-2009 СОП-18-2023 Количественный метод | 0.1 - 10% |

ИФА-Х  - ИФА с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов

ПЦР в режиме реального времени – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Гибкость №1 – объект/матрица, Гибкость №2 –показатели/характеристики, Гибкость №3 – диапазон измерений, Гибкость №4 – методика измерений