	ОАО 
«Кантский цементный завод»
	Лаборатория цементного производства и ОТК
	Код документа:    ОА ЛЦП.00

	
	
	Наименование документа: 

Область аккредитации ЛЦП и ОТК ОАО «КЦЗ».

Стр.1 из  2

	
	
	Издание 6










               УТВЕРЖДАЮ

   



                                                                                                                     Директор КЦА ______   Ахмеджанова А.Т.
   подпись,      расшифровка подписи



          М.П.
                                                                                                

                                                                                                                                             Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ОК ____________________

от «_______»___________________2025г.
	ОАО 
«Кантский цементный завод»
	Лаборатория цементного производства и ОТК
	Код документа:    ОА ЛЦП.17020

	
	
	Наименование документа: 

Область аккредитации органа контроля по проведению контроля инспекции ЛЦП и ОТК.

Стр.1 из 1


	
	
	Издание 2

	                                                                                                                                                                           Приложение к аттестату аккредитации 

	№ KG417/КЦА.ОК_______________________  _


                                                                                     от «_____»_________________2025г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля _____инспекция________________  
                                                                            деятельность
                                                                              __Лаборатория Цементного Производства и ОТК__________

наименование Органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020__В___                                                       

Схема/ы контроля/инспекции*__инспекция____, где это уместно
	                                                    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/

инспекции   
	

	1
	2
	3


	4
	5
	6

	1
	Цементы: Портландцемент с добавками; Портландцемент без добавок; цемент сульфатостойкий
	ОАО «Кантский цементный завод» Технологический регламент производства цемента»
ТР-15-04-2022

	Отбор проб
	ГОСТ 30515-2013 раздел 7 отбор проб для производственного контроля
	100 г-30 кг

	
	
	
	 Производственный контроль 
	1. ГОСТ 30515-2013 раздел 8 Правила приемки;
2. ГОСТ 30744-2001 п.5.1 Метод пневматического просеивания

Определение тонкости помола по остатку на сите;

3. ГОСТ 30744-2001 п.5.2 Метод воздухопроницаемости 

Определение тонкости помола по удельной поверхности;
4. ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 Определение массовой доли оксида  серы (VI) (SO3).
	1. -

2.  0-15%
3. 2500-5000см2/г

4. 1,0-3,5%

	
	
	
	 Оценка уровня качества производства цемента
	ГОСТ 30515-2013 раздел 8.3 


	-

	
	
	
	Контроль упаковки и маркировки цемента
	ГОСТ 30515-2013
раздел 5.3 Упаковка;
раздел 5.4 Маркировка.
	-


. 

	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 1


PAGE  
Генеральный директор 


Начальник лаборатории цементного 

ОАО «Кантский цементный завод» 


производства  и ОТК ОАО «Кантский 




цементный завод»

___________________ П.В. Дехтярев


 __________________ Б.А. Шамбетова

