ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ОсОО «Промышленная Безопасность»

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  |  |  |  |
| 1. | Бытовые и аналогичные электрические приборы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрические аппараты и приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: - Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники. - Машины посудомоечные. - Электроплиты и электроплитки, кухонные панели. - Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов. - Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы. - Печи микроволновые. - Утилизаторы (измельчители кухонных отходов). - Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогурницы, мультварки, электросковороды. - Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки. - электрические посудомоечные машины, включая для предприятий общественного питания; - электрические, кухонные плиты, конфорочные панели, духовки, включая для предприятий общественного питания; - барбекю для использования внутри помещения и уличные барбекю; - хлебопечки; - контактные грили (блинницы); - настольные плиты; - сушилки для пищевых продуктов; - плитки; - аппараты для изготовления попкорна; - переносные духовые шкафы; - грили для раклегг; - радиационные грили; - тостеры; - ротационные грили; - шашлычницы; - тостеры; - вафельницы; - электрические мармиты; - приборы подогревающие подносы; - электрические фритюрницы; - сковородки, включая для предприятий общественного питания; - ломтерезки для бобовых; - соковыжималки для ягод; - блендеры; - ножи для открывания консервов; - центробежные соковыжималки; - маслобойки; - соковыжималки для цитрусовых; - кофемолки с вместимостью загрузочного накопителя, не превышающей 500 г; - взбивалки для крема; - взбивалки для яиц; - пищевые миксеры; - кухонные комбайны; - зернодробилки с вместимостью чаши, не превышающей 3 л; - терки; - мороженицы, в том числе используемые в холодильниках и морозильниках; - ножеточки; - ножи; - мясорубки; - лапшерезки; - картофелечистки; - шинковки; - просеивающие машины; - машины для нарезки ломтиков - кофеварки; - кастрюли; - яйцеварки; - подогреватели детского питания; - чайники и другие приборы для кипячения воды номинальным объемом не более 10 л; - подогреватели молока; - скороварки с номинальным давлением варки не более 140 кПа и номинальным объемом не более 10 л; - рисоварки; - приборы медленной варки; - пароварки; - приборы для приготовления соевого молока; - машина для приготовления чая; - баки для кипячения белья; - приборы для приготовления йогурта. - измельчитель пищевых отходов - аккумуляционные водонагреватели; - погружные нагревательные устройства; - холодильные приборы; - мороженицы; - устройства для производства льда; - микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи; - мотор-коммпрессоры; - проточные водонагреватели; - фритюрницы и фритюрницы для пончиков для предприятий общественного питания; - электропечей с принудительной конвекцией; - пароварочные аппараты; - конвекционные паровые печи; - электрические варочные котлы для предприятий общественного питания; - электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания; переносные электрические погружные нагреватели; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 ГОСТ IEC 62552-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 6 ГОСТ IEC 62552-2013 Раздел 4 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 8 (приложения: B, I) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Раздел 10 | 0-750 В 0-2000 А 0-1,5 МВт |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 11 (приложения: B, I, S) | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 16 (приложение I) | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 Раздел 17 (приложение G) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 19 (приложения: B, D, I, S) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 21 (приложение B) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 22 (приложения: B, G, I, R) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 25 (приложения: B, S) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 (приложение S) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 29 (приложения: G, J, K, M) | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-36- 2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-49- 2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 30 (приложения: B, E, S) ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Стойкость к коррозии (где применимо) | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-9-2024 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Радиация, токсичность и подобные опасности (где применимо): - микроволновое излучение | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 Раздел 32 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 10 ÷ 3 500 Вт/м2 |
|  |  | ГОСТ IEC 61770-2012 | (расширение с _________________) Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных шлангов. | ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.2 | Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: Машины стиральные Устройства для стирки белья ультразвуковые Утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) отпариватели тканей Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды Сушильные барабаны, центрифуги Машины емкостью более 10 кг сухого белья и части к ним - электрических утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением; - отжимные центрифуги; - стиральные машины; - барабанные сушилки; - электрические сушилки; - гладильные машины; - электрические отпариватели тканей. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 13 | от 0 до 19,99мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 16 | от 0 до 19,99мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ IЕС 60335-2-85-2012 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 61770-2012 | Предотвращение обратного сифонирования и повреждения соединительных шлангов. | ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.3 | Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений Пылесосы (сухой и влажной чистки); Водовсасывающие чистящие приборы; Системы пылесосные; Электрощетки; Полотёры; Машины для сухой и влажной уборки пола и напольных покрытий Паровые щетки, швабры - электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки; - электрические бытовые приборы для очистки поверхностей. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-2-2020 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.4 | Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: Вентиляторы Кондиционеры Увлажнители, испарители, осушители Воздухоочистители, кухонные вытяжки Электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы Электрокамины Системы «тёплый пол» Нагревательные устройства и элементы - комнатные обогреватели; - воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений; - тепловые насосы, в том числе тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения; - воздушные кондиционеры и осушители; - приборы для очистки воздуха; - приборы для разведения и выращивания животных; - вентиляторы; - увлажнители воздуха; - гибкие листовые нагревательные элементы; увлажнители используемые с системами отопления, вентиляции и кондиционирования. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-106-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-34-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-66-2013 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Стойкость к коррозии (где применимо) | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 ГОСТ IEC 60335-2-83-2013 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Радиация, токсичность и подобные опасности (где применимо): - УФ излучения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 Раздел 32 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.5 | Санитарно-гигиенические: Водонагреватели Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) Туалеты и прочее оборудование с автоматическим электроуправлением Приборы, применяемые для гигиены полости рта Приборы электронагревательные для саун (каменки) Электроприборы для уничтожения насекомых Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, солярии и аналогичное оборудование для загара | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Стойкость к коррозии (где применимо) | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Радиация, токсичность и подобные опасности (где применимо): - УФ излучения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 Раздел 32 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Пункт 31.101 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.6 | Для ухода за волосами, ногтями и кожей: Электробритвы, триммеры, эпиляторы; Машинки для стрижки волос; Электросауна для лица; Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители; Электросушилки для рук; Электробигуди, электрощипцы для волос; Аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 10 | 0-1000 В 0-300 кВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Радиация, токсичность и подобные опасности (где применимо): - УФ излучения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 Раздел 32 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.7 | Для обогрева тела: Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки Одежда с подогревом и другие гибкие нагревательные приборы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.8 | Электрические аппараты и приборы вибромассажные Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) Гидромассажные ванночки для ног Вибромассажные устройства | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (IEC 60335-2-60) Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |

| 1.9 | Игровое, спортивное и тренажерное оборудование: - Видеоигры и устройства для них - Игровое, спортивное и тренажёрное оборудование, подключаемое к сети переменного тока - Электронные игровые автоматы и автоматы самообслуживания. - игровые автоматы: - - бильярдные столы: - - автоматы для боулинга: - - мишени для игры в дартс; - - автомобильные тренажеры: - - игровые автоматы с денежным выигрышем: - - детские электромеханические качалки: - - приборы для лазерного тира; - - автомат для игры в пинбол: - видеоигры; - - автоматы самообслуживания: - - автоматы для восстановления стоимости платежных карт; - - устройства выдачи банкнот; - багажные камеры; - - весы; - - автоматы для чистки обуви. | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость: | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение К Приложение L Приложение M | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасные излучения: - Ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч |
|  |  |  | Нагрев при нормальных условиях работы; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 7 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к изоляции: - Испытание перенапряжением - Воздействие влаги - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Условия неисправностей: - Опасность поражения электрическим током - Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 13 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Компоненты: - Резисторы - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки - Индуктивности и обмотки - Высоковольтные компоненты и блоки - Устройства защиты - Выключатели - Защитные блокировки - Устройства установки напряжения и аналогичные устройства - Электродвигатели - Батареи - Оптопары - Помехоподавляющие варисторы | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009, ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 61558-1-2012 (например: IEC61558-2-1, IEC 61558-2-4, ГОСТ IEC 61558-2-6-2012, IEC 61558-2-17) ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61051-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединители: - Вилки и розетки - Обеспечение защитного заземления - Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию - Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 ( ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.10 | Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: Аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура - Радиоприёмная аппаратура - Приёмники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения - Акустические системы - Усилители звуковой частоты - аудио-и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: - приемная аппаратура и усилители звука и/или изображения; - автономные преобразователи нагрузки и источники сигнала; - источники питания, предназначенные для питания аппаратуры; - электронные музыкальные инструменты и электронные принадлежности, такие как генераторы ритма, генераторы тона, устройства обработки звука и прочие для использования с электронными или неэлектронными музыкальными инструментами; - звуковая и/или видеоаппаратура учебного назначения; -видеопроекторы; - видеокамеры и видеомониторы; - видеоигры и игры типа «флиппер»; - автоматические электропроигрыватели; -электронные игровые машины и машины, ведущие подсчет очков; - оборудование телетекста; - проигрыватели грампластинок и оптических дисков; - магнитофоны и устройства записи на оптических дисках; - антенные конверторы и усилители; - аппаратура управления положением антенны; - аппаратура частной и служебной радиосвязи; - аппаратура для формирования изображения; - аппаратура световых эффектов; - аппаратура для использования в электронных системах охраны; -аппаратура системы внутренней связи, использующая сети низковольтных напряжений как передающую среду; - головные кабельные приемники; - мультимедийная аппаратура; - профессиональная аппаратура общего применения: усилители, проигрыватели грампластинок и дисков, -устройства воспроизведения магнитной записи, записывающие устройства и системы публичных выступлений; - профессиональные звуковые и видеосистемы; - электронные лампы-вспышки для фотографирования; - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; - инструменты электромузыкальные. | (расширение с __________________) |  |  |  |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение К Приложение L Приложение M ГОСТ EN 41003-2018 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасные излучения: - Ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч |
|  |  |  | Нагрев при нормальных условиях работы; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 7 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к изоляции: - Испытание перенапряжением - Воздействие влаги - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Условия неисправностей: - Опасность поражения электрическим током - Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 13 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Компоненты: - Резисторы - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки - Индуктивности и обмотки - Высоковольтные компоненты и блоки - Устройства защиты - Выключатели - Защитные блокировки - Устройства установки напряжения и аналогичные устройства - Электродвигатели - Батареи - Оптопары - Помехоподавляющие варисторы | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009, ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 61558-1-2012 (например: IEC61558-2-1, IEC 61558-2-4, ГОСТ IEC 61558-2-6-2012, IEC 61558-2-17) ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61051-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединители: - Вилки и розетки - Обеспечение защитного заземления - Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию - Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |

| 1.11 | Машины швейные и вязальные Машины швейные с электроприводом Машины вязальные электрические Оверлоки | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |

| 1.12 | Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: - Блоки питания для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ, светового оборудования) - блоки питания, стабилизаторы напряжения; - источники бесперебойного питания -трансформаторы, источники питания, включая импульсные источники питания, и реакторы, обмотки которых могут быть герметизированными или негерметизированными | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость: | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение К Приложение L Приложение M | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасные излучения: - Ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч |
|  |  |  | Нагрев при нормальных условиях работы; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 7 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к изоляции: - Испытание перенапряжением - Воздействие влаги - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Условия неисправностей: - Опасность поражения электрическим током - Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 13 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Компоненты: - Резисторы - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки - Индуктивности и обмотки - Высоковольтные компоненты и блоки - Устройства защиты - Выключатели - Защитные блокировки - Устройства установки напряжения и аналогичные устройства - Электродвигатели - Батареи - Оптопары - Помехоподавляющие варисторы | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009, ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 61558-1-2012 (например: IEC61558-2-1, IEC 61558-2-4, ГОСТ IEC 61558-2-6-2012, IEC 61558-2-17) ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61051-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединители: - Вилки и розетки - Обеспечение защитного заземления - Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию - Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IЕС 61558-2-16-2015 | Классификация | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и другая информация | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 ГОСТ IЕС 61558-2-16-2015 Раздел 14 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Короткое замыкание и защита от перегрузки | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от вредного проникновения пыли, твердых предметов и влаги | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции, электрическая прочность и ток утечки | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 18 | 1 кОм-300 ГОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-100 мА |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IЕС 61558-2-16-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты: - соединители, - автоматические управляющие устройства, - термозвенья - выключатели - розетки и вилки - Термовыключатели, термозвенья, реле перегрузки, плавкие предохранители и другие защитные устройства от перегрузки | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 20 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 Приложение F ГОСТ IEC 60127-1-2010 и IEC 60269 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-8-2015 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Выводы для внешних проводов | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Средства обеспечения защитного заземления | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, зазоры и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IЕС 61558-2-16-2015 Раздел 26 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ IEC 61558-1-2012 Раздел 27 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Устройства для зарядки аккумуляторов Системы зарядки электрических транспортных средств | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение К Приложение L Приложение M | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасные излучения: - Ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч |
|  |  |  | Нагрев при нормальных условиях работы; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 7 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к изоляции: - Испытание перенапряжением - Воздействие влаги - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Условия неисправностей: - Опасность поражения электрическим током - Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 13 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Компоненты: - Резисторы - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки - Индуктивности и обмотки - Высоковольтные компоненты и блоки - Устройства защиты - Выключатели - Защитные блокировки - Устройства установки напряжения и аналогичные устройства - Электродвигатели - Батареи - Оптопары - Помехоподавляющие варисторы | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009, ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 61558-1-2012 (например: IEC61558-2-1, IEC 61558-2-4, ГОСТ IEC 61558-2-6-2012, IEC 61558-2-17) ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61051-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединители: - Вилки и розетки - Обеспечение защитного заземления - Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию - Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 ГОСТ IEC 61851-21-2016 | Классификация | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.2 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от электрического удара | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Доступная температура поверхности | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.9 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Электроизоляционные характеристики, сопротивление изоляции, утечка-ток касания | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.4, 11.5 и 11.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 1 кОм-300 ГОм 0-100 мА |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | - присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | - воздушные зазоры и изоляционные расстояния | ГОСТ IEC 61851-1-2017 ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 Пункт 11.6 ГОСТ Р МЭК 60664-1-2012 | от 0 до 300 мм |
| 1.13 | Электрические аппараты приборы для садово-огородного хозяйства: Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы Косилки для газонов, парков или спортплощадок, щелеватели, рыхлители и прочее оборудование | (расширение с __________________) |  |  |  |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-94-2021 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с токоведущими частями | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 12 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 15 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Конденсаторы - Малые ламподержатели (патроны) - трансформаторы - Приборные соединители - Устройства автоматического регулирования - Сетевые выключатели - Штепсельные вилки и розетки - Электродвигатели, | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 23 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60061-1-2014. ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021, ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016, ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 приложению В. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 28 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, |
|  |  |  | Подавление радио- и телепомех | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Сетевые выключатели - Устройства защиты от перегрузок - Штепсельные вилки и розетки - Конденсаторы - Комплектующие изделия для основного подавления радиопомех - Катушки индуктивности для подавления радиопомех - Штепсельные соединители и приборные вводы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60320-1-2021 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщена изоляции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.13.2 | Доильные аппараты и оборудование для обработки и переработки молока | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
| 1.13.3 | Электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |

| 1.14 | Для аквариумов и садовых водоемов: Компрессоры, Насосы, Фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом); Нагреватели, Кормушки электрические; Оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.15 | Электронасосы: Для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 21 ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 1.16 | Оборудование световое и источники света |  |  |  |  |

| 1.16.1 | Светильники общего назначения - светильники с электрическими источниками света; - светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами; - светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; - светильники для освещения улиц и дорог с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В; - переносные светильники общего назначения; - прожекторы заливающего света с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания; - светильники переносные для использования в саду; - ручные и аналогичные переносные светильники; - светильники для фото- и киносъемок; - светильники переносные детские игровые; - светильники для бытовых аквариумов; - светильники-ночники со встроенной штепсельной вилкой; - светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий; - вентилируемые светильники; - светильники для аварийного освещения; - модули светоизлучающих диодов для общего освещения; Светильники, углубляемые в грунт Гирлянды световые бытовые, в том числе елочные Прожекторы Аквариумные светильники Шинопровода | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-17-2020 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ГОСТ IEC 60598-2-13-2019 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ IEC 60570-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Раздел 2 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 3 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 Раздел 4 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Вешние провода и провода внутреннего монтажа | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Раздел 8 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 10 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 14 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 Раздел 11 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 8 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Испытание на старение и тепловое испытание | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 12 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Раздел 13 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винтовые контактные зажимы | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Раздел 14 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения | ГОСТ IEC 60598-1-2017 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Раздел 15 ГОСТ IEC 60570-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62493-2014 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62493-2014 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |

| 1.16.2 | Двухцокольные люминесцентные лампы всех групп с цоколями Fa6, Fa8, G5, G13, 2G13, R17d и W4.3x8.5d, предназначенные для общего освещения. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61195-2019 ГОСТ IEC 61549-2012 | Требования безопасности Общие положения | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические требования для цоколей | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.4 | 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.5 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Детали, которые могут случайно оказаться под напряжением | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Путь утечки для цоколей | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Превышение температуры цоколя лампы | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.9 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Наименьшая полная длина лампы | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Информация для расчета светильника | ГОСТ IEC 61195-2019 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для расчета пускорегулирующего аппарата | ГОСТ IEC 61195-2019 Приложение Е | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | УФ излучение | ГОСТ IEC 61195-2019 Раздел 2.13 | требования выполняются/не выполняются, УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.16.3 | Одно цокольные люминесцентные лампы для общего освещения всех групп с цоколями | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61199-2019 ГОСТ IEC 61549-2012 | Требования безопасности Общие положения | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические требования для цоколей | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.4 | 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.5 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Детали, которые могут случайно оказаться под напряжением | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Путь утечки для цоколей | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Превышение температуры цоколя лампы | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.9 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Конденсаторы для подавления радиопомех | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | УФ излучение | ГОСТ IEC 61199-2019 Раздел 4.11 | требования выполняются/не выполняются, УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Информация для расчета светильника | ГОСТ IEC 61199-2019 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для расчета ПРА | ГОСТ IEC 61199-2019 Приложение Н | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для расчета лампового патрона | ГОСТ IEC 61199-2019 Приложение I | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.16.4 | Трубчатые люминесцентные лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами (ПРА) и другие газоразрядные лампы со встроенными средствами для контроля зажигания и стабильной работы предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения, номинальной мощностью до 60 Вт включительно и номинальным напряжением от 100 до 250 В, | ТР/Т 004/2011 ГОСТ 31999-2012 ГОСТ IEC 61549-2012 | Маркировка | ГОСТ 31999-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Взаимозаменяемость | ГОСТ 31999-2012 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 31999-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции после испытания на влажность | ГОСТ 31999-2012 Раздел 8 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 31999-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Превышение температуры цоколя | ГОСТ 31999-2012 Раздел 10 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 31999-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ 31999-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Аномальные условия | ГОСТ 31999-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Содержание ртути в лампах | ГОСТ 31999-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.16.5 | Вольфрамовые лампы накаливания для общего освещения, имеющие: - номинальную мощность до 200 Вт включительно; - номинальное напряжение от 50 до 250 В включительно; - колбы форм* А, В, С, G, М, Р, PS, PAR или R, а также другие формы, предназначенные для тех же целей, что и лампы с указанными выше колбами; - колбы со всеми видами покрытий; - цоколи В 15d, B22d, Е12, Е14, Е17, Е26**, E26d, Е26/50 * 39, Е27 или Е27/51 х 39 Вольфрамовые галогенные лампы для общего освещения | ТР/ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 ГОСТ IEC 61549-2012 | Требования безопасности Общие положения | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры цоколя лампы | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.4 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Стойкость к крутящему моменту | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.5 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Сопротивление изоляции ламп с цоколями B15d, B22d, Е26/50 х 39 и Е27/51 х 39 и других ламп, имеющих изолированные юбки | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.6 | 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Части, случайно оказавшиеся под напряжением | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки для ламп с цоколями B15d и B22d | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.8 | с |
|  |  |  | Безопасность в конце срока службы | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Взаимозаменяемость | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Раздел 2.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для расчета светильника | ГОСТ IEC 60432-1-2019 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-2-2011 Приложение К | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.16.6 | Одноцокольные и двухцокольные вольфрамовые галогенные лампы на номинальные напряжения до 250 В включительно: - проекционные (включая кинопроекторные и диапроекторные): - фотолампы (включая студийные); - прожекторные: - специальные; - общего назначения; - для освещения сцен. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60432-3-2016 ГОСТ IEC 61549-2012 | 2 Требования 2.1 Общие положения | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Раздел 2.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Раздел 2.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Цоколи | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Раздел 2.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Фотобиологическая безопасность: - УФ-излучения | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Раздел 2.4 | требования выполняются/не выполняются, УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Давление газа в лампе низкого давления с экранированием на сверхнизкое напряжение | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Раздел 2.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-1,6 МПа |
|  |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения ламп с экранированием на номинальные напряжения В или С | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Раздел 2.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Информация для расчета светильника | ГОСТ IEC 60432-3-2016 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.16.7 | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными средствами для обеспечения стабильной работы (лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами), предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения, имеющих: - номинальную мощность до 60 Вт включительно; - номинальное напряжение свыше 50 до 250 В включительно; - цоколи | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 62560-2018 | Маркировка | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Взаимозаменяемость | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влагостойкость | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 8 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Превышение температуры цоколя | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 10 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Теплостойкость | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Огнестойкость и стойкость к воспламенению | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Условия неисправностей | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | ### Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 14 | 0-300мм |
|  |  |  | Ненормальные условия работы | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Условия испытаний ламп со светорегулятором | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Фотобиологическая безопасность: - Ультрафиолетовое излучение | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 17.1 | требования выполняются/не выполняются, УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги | ГОСТ IEC 62560-2018 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для конструирования светильника | ГОСТ IEC 62560-2018 Приложение А | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62471-2013 Пункт 4.3.1; 4.3.2 | Оценка фотобиологической безопасности: УФ- излучение | ГОСТ IEC 62471-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 1.17 | Изделия электроустановочные |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Соединительные устройства, в том числе разветвители, переходники; Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, применяемые преимущественно для соединения неподготовленных проводников | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединения проводников | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция; | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление старению, влагостойкости, проникновению твердых объектов и опасному прониканию воды | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Раздел 13 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 ГОСТ IEC 60998-2-3-2017 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к нагреванию | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 Раздел 17 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость | ГОСТ IEC 60998-1-2017 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 Раздел 18 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость изоляционного материала к трекингу | ГОСТ IEC 60998-1-2017 Раздел 19 ГОСТ 27473. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.2 | Зажимы контактные винтовые и без винтовые, наборы зажимов Винтовые и безвинтовые зажимные элементы соединительных устройств, выполненных как заодно с прибором, так и встроенных в прибор | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 | Соединение проводников | ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 Раздел 8 и 9 ГОСТ 31195.2.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| 1.17.3 | Системы шинопроводов на номинальное напряжение до 277 В переменного однофазного тока или 480 В переменного двухфазного или трехфазного тока, частотой 50/60 Гц, с номинальным током, не превышающим 63 А, предназначенные для распределения электроэнергии в жилых, общественных и промышленных зданиях | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61534-1-2019 | Классификация | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция; | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 10 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Доступность частей, находящихся под напряжением | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы и неразъемные соединители | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Болты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 15 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Условия нормальной эксплуатации | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 17 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от коротких замыканий и стойкость к коротким замыканиям | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Термическая стойкость | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожароопасность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внешние воздействия | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.4 | Системы шинопроводов, предназначенные для монтажа на стенах и (или) потолке | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-21-2019 | Классификация | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-21-2019 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-21-2019 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция; | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 10 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Доступность частей, находящихся под напряжением | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы и неразъемные соединители | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Болты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-21-2019 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 15 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Условия нормальной эксплуатации | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 17 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от коротких замыканий и стойкость к коротким замыканиям | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Термическая стойкость | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожароопасность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внешние воздействия | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-21-2019 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.5 | Системы шинопроводов, устанавливаемые на полу и под полом, и сервисные блоки, устанавливаемые на полу, под полом и заподлицо с полом. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-21-2019 | Классификация | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-22-2019 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция; | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-22-2019 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 10 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-22-2019 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы и неразъемные соединители | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Болты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-22-2019 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 15 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Условия нормальной эксплуатации | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 17 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от коротких замыканий и стойкость к коротким замыканиям | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Термическая стойкость | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пожароопасность | ГОСТ IEC 61534-1-2019 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внешние воздействия | ГОСТ IEC 61534-1-2019 ГОСТ IEC 61534-22-2019 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.6 | Колодки клеммные для медных проводников Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-7-1-2016 ГОСТ IEC 60947-7-2-2016 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |

| 1.17.7 | Выключатели, в том числе полупроводниковые, таймеры, реле времени Выключатели для электроприборов. Разъединители общего назначения с ручным управлением. Переключатели для использования в бытовых электронных системах и электронных системах зданий. аварийные выключатели, применяемые для размыкания низковольтных электрических цепей питания осветительных приборов внутренней и наружной установки, таких как, неоновые вывески. Переключатели HBES, предназначенные для работы в цепях освещения и регулировки яркости светильников (регуляторы света), а также для контроля частоты вращения двигателей (например, в вентиляторах) и для другого аналогичного применения (например, в нагревательных установках); - датчики, приводы, переключаемые штепсельные розетки, подключенные электронные блоки расширения и т. д. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ IEC 60669-2-4-2017 ГОСТ IEC 60669-2-5-2017 ГОСТ IEC 60669-2-6-2015 ГОСТ EN 50428-2015 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) | Классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Проверка размеров | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 17 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Расстояние утечки, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 23 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 24 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиестойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и документация | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Средства для заземления | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Зажимы, выводы и соединения | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механизм | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 15 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 16 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытие жестких печатных плат в сборе | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 20 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Пожароопасность: -теплостойкость - стойкость к ненормальному нагреву | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальная работа и условия неисправности для электронных выключателей | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты для электронных выключателей: 24.1 Защитные устройства 24.1.1 Плавкие предохранители 24.1.2 Автоматические прерыватели 24.1.3 Защитные устройства 24.1.4 Плавкие резисторы 24.2 Конденсаторы 24.3 Резисторы | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 24 ГОСТ IEC 60127-1-2010 или ГОСТ IEC 60269-3-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60065-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.8 | Розетки Переходники/адаптеры Вилки | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1) ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 | Классификация | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Проверка размеров | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим тором | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Конструкция стационарных розеток | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция вилок и переносных розеток | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сблокированные розетки | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 Раздел 17 | от 0 до 19,99 мА, 99 |
|  |  |  | Работа заземляющего контакта | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 19 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Отключающая способность | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Усилие при разъеме штырей вилки с гнезда розетки | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 ГОСТ 30988.2.5-2003 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Наревостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 27 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 28 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиеустойчивость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 29 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 | Классификация | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Размеры и их соответствие | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим тором | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Зажимы и выводы | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 15 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Усилия сочленения и расчленения соединителя | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Работа контактов и сопротивление цепей | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ 30851.2.3-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коммутационная способность | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Работоспособность соединителей | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Превышение температуры токоведущих частей | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 21 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Стойкость к нагреву и старению | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 26 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 Раздел 27 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиестойкость | ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ 30851.1-2002 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.9 | Щитки осветительные для жилых зданий, щитки осветительные для общественных и промышленных зданий, щитки распределительные для общественных зданий, устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий, | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
| 1.17.9 | НКУ на номинальное напряжение не свыше 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока; -стационарные и передвижные НКУ, защищенного и незащищенного исполнения; низковольтные комплектные устройства распределения и управления полностью испытанные и частично испытанные номинальное напряжение которых не превышает 1000 В переменного тока частотой не более 1000 Гц или 1500 В постоянного тока, низковольтные комплектные устройства - щитовые оборудования, управление которым осуществляет неквалифицированные лица, стационарные распределительные щиты (далее РЩ) в оболочках, низковольтные комплектных устройств (далее НКУ), прошедшие типовые испытания (далее ПИ НКУ). Низковольтные BTS НКУ, для которых номинальное напряжение не превышает 1000 В переменного тока или 1 500 В постоянного тока | ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1) ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 ГОСТ IEC 61439-6-2017 ГОСТ IEC 61439-7-2021 | Классификация | ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 ГОСТ IEC 61439-6-2017 ГОСТ IEC 61439-7-2021 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Сведения, предоставляемые изготовителем | ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 ГОСТ IEC 61439-6-2017 ГОСТ IEC 61439-7-2021 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструктивное исполнение: - Механическая часть конструкции - Оболочка и степень защиты - Превышение температуры - Защита от поражения электрическим током - Защита от короткого замыкания и стойкость к токам короткого замыкания - Встроенные в НКУ коммутационные аппараты и комплектующие элементы - Внутреннее разделение НКУ с помощью ограждений или перегородок - Электрические соединения внутри НКУ: шины и изолированные проводники - Требования к цепям питания электронного оборудования | ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-3-2015 ГОСТ IEC 60439-3-2012 ГОСТ IEC 61439-6-2017 ГОСТ IEC 61439-7-2021 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.10 | Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IЕС 60947-4-2-2017 | Классификация | ГОСТ IЕС 60947-4-2-2017 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Характеристики полупроводниковых контроллеров и пускателей для цепей переменного тока 5.1 Перечень характеристик 5.2 Тип аппарата 5.3 Номинальные и предельные значения параметров главной цепи 5.4 Категория применения 5.5 Цепи управления 5.6 Вспомогательные цепи 5.7 Характеристики реле и расцепителей (реле перегрузки) | ГОСТ IЕС 60947-4-2-2017 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация об аппарате 6.1 Характер информации 6.2 Маркировка 6.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию | ГОСТ IЕС 60947-4-2-2017 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования 7.1 Нормальные условия эксплуатации 7.2 Условия транспортирования и хранения 7.3 Монтаж 7.4 Электромагнитные помехи и воздействия электрических систем | ГОСТ IЕС 60947-4-2-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции и работоспособности 8.1 Требования к конструкции 8.2 Требования к работоспособности 8.3 Требования по электромагнитной совместимости (ЭМС | ГОСТ IЕС 60947-4-2-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.11 | Термостаты Световые индикаторы Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 | Классификация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Зажимы и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Влаго- и пылестойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 14 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Технологический допуск и отклонение | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Резьбовые части и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 20 | 0-300 мм |
|  |  |  | Пожароопасность Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: Трансформаторы Конденсаторы Предохранители Управляющие устройства Импульсные источники питания и трансформаторы | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 24 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60127-1-2010или ГОСТ IEC 60269-1-2016 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Руководящие указания по использованию электронного отключения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 1.17.12 | Соединительные коробки, корпуса и прочие устройства: Коробки и корпусы, оснащённые приспособлениями для крепления устройств подвешивания Соединительные коробки для распределения(ий) или разветвления(ий) проводов Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Коробки и корпусы, предназначенные для установки на полу любого вида и защиты аппаратов от нагрузок до 1000 Н включительно Коробки и корпусы для Электрических приборов, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-23:2006) ГОСТ IEC 60670-24-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Размеры | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 9 | 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость к старению, воздействию влаги и проникновению твердых частиц | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 14 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 16 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Пути утечки, электрические зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 17 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость изоляционных материалов | ГОСТ IEC 60670-1-2016 ГОСТ IEC 60670-22-2016 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ IEC 60670-24-2013 Раздел 18 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Трекингостойкость | ГОСТ IEC 60670-1-2016 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| 1.17.13 | Патроны, предназначенные для встраивания в приборы (т.е. использования с лампами общего назначения, проекционными, заливающего света, для наружного освещения, имеющими цоколи, патроны, являющиеся составной частью светильника. Патроны S14. как встраиваемые, так и независимые, предназначенные для использования с линейными лампами накаливания общего назначения, Соединители различных типов, предназначенные для встраивания (включая используемые для соединения модулей со светоизлучающими диодами), используемые для модулей со светоизлучающими диодами на основе печатных плат. | ГОСТ IEC 60838-1-2016 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 5 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 6 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 8 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, выдерживает/не выдерживает 0-300 мм |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 9 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 10 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Патроны с выключателями | ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 11 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 13 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, выдерживает/не выдерживает 1 кОм-300 ГОм c пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 12 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 14 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Винты, токоведущие детали и соединения | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 13 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 15 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 14 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 16 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 15 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 15 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 17 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 16 ГОСТ IEC 60838-2-1-2014 Раздел 18 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Защита от остаточных напряжений и коррозии | ГОСТ IEC 60838-1-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вибрация | ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 1.17.14 | Штепсельные соединители, кабельные соединители и вводные соединители промышленного назначения на номинальное рабочее напряжение не более 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц и номинальный ток не более 125 А, применяемые для установки внутри и снаружи помещений Независимые блоки, выключатель на номинальное рабочее напряжение не выше 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц. и номинальный ток не более 800 А, в основном промышленного назначения для использования внутри и снаружи помещений. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 | Классификация | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Размеры | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Зажимы и наконечники | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Блокировка | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Стойкость деталей из резины и термопластичных материалов | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Общие требования к конструкции | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция штепсельных розеток | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Конструкция вилок и переносных розеток | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция вводных устройств | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Степени защиты | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 18 | IPX0-IPX4 |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм С пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Отключающая способность | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Условия нормальной эксплуатации | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 22 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Гибкие кабели и их присоединение | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 26 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиестойкость | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость к воздействию токов короткого замыкания | ГОСТ IEC 60309-2-2016 ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 29 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
| 1.17.14 | Двухполюсные соединители для электроприборов с заземляющим или без заземляющего контакта бытового и аналогичного назначения для применения в сетях переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц с номинальным напряжением не более 250 В и номинальным током не более 16 А | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IЕС 60320-2-4-2017 | Классификация | ГОСТ IЕС 60320-2-4-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Размеры и их соответствие | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Выводы и наконечники | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300мм |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм С пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Усилия, необходимые для включения и выключения приборной вилки/приборного вывода | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Работа контактов | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нагревостойкость приборных соединителей для горячих и очень горячих условий | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Коммутационная способность | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Работоспособность соединителей | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры токоведущих частей | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 21 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Гибкие кабели или шнуры и их присоединение | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Стойкость к нагреву и старению | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает, |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 26 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость | ГОСТ IEC 60320-2-4-2017 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиестойкость | ГОСТ IEC 60309-4-2017 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Удлинители |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Удлинители, в том числе удлинители с фильтрами Удлинители на катушке | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31223-2012 | Классификация | ГОСТ 31223-2012 Раздел 6 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 31223-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 31223-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ 31223-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ 31223-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ 31223-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция; | ГОСТ 31223-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия | ГОСТ 31223-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость к старению | ГОСТ 31223-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление проникновению воды | ГОСТ 31223-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 31223-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ 31223-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры при нормальной работе | ГОСТ 31223-2012 Раздел 19 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры в условиях перегрузки | ГОСТ 31223-2012 Раздел 20 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 31223-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 31223-2012 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу | ГОСТ 31223-2012 Раздел 24 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ 31223-2012 Раздел 25 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиеустойчивость | ГОСТ 31223-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 | Классификация | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Проверка размеров | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция стационарных розеток | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция вилок и переносных розеток | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сблокированные розетки | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влагостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  |  | Работа заземляющего контакта | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 19 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Отключающая способность | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Усилия при разъеме штырей вилки с гнездами розеток | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Гибкие кабели, шнуры и их присоединение | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу | ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 Раздел 27 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 28 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиеустойчивость | ГОСТ 30988.1-2020 Раздел 29 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 2. | Выключатели автоматические, устройства защитного отключения |  |  |  |  |
| 2.1 | Выключатели автоматические с электронным управлением. Выключатели с программным устройством Устройства защитного отключения (УЗО) Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, разъединители, прерыватели и прочие устройства | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1) ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1) | Классификация | ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 Раздел 4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и другая информация об изделии | ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальные условия эксплуатации и монтажа | ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, -30до+70°С |
|  |  |  | Требования к конструкции и функционированию: Механическая Защита от поражения электрическим током Электроизоляционные свойства и изолирующая способность Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и коммутационная износостойкость Работоспособность при токах короткого замыкания Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Контрольное устройство Требования к изделиям, функционально зависящим от напряжения сети Характеристика изделий при наличии сверхтоков в главной цепи Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсов напряжения Функционирование, в случае тока замыкания на землю, содержащего составляющую постоянного тока Надежность | ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 8, 9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 8, 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 | Классификация | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и другая информация об изделии | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 6, пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции и работоспособность: Механическая конструкция Защита от поражения электрическим током Электроизоляционные свойства и способность к разъединению Превышение температуры Продолжительный режим эксплуатации Автоматическое оперирование Механическая и коммутационная износостойкость Работоспособность при токах короткого замыкания Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Коррозиеустойчивость | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 8, 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 3. | Аппараты для распределения электрической энергии |  |  |  |  |
| 3.1 | Рубильники и врубные переключатели, разъединители неавтоматические, выключатели-разъединители, переключатели-разъединители, выключатели и переключатели, в том числе пакетные, пакетно-кулачковые | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 СТБ IEC 60947-6-1-2012 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) | Классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Проверка размеров | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 17 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Расстояние утечки, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 Раздел 23 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 24 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиестойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 3.2 | Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищённых) | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
| 4. | Аппараты электрические для управления электрическими установками |  |  |  |  |
| 4.1 | Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками Электрические устройства срочного останова с функцией механического защёлкивания Коммутационные устройства автоматического переключения Коммутационные устройства управления и защиты | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
| 4.2 | Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели) Выключатели и переключатели диэлектроприборов | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) | Классификация | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Проверка размеров | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Контактные зажимы | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механизм | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость к старению, защита, обеспечиваемая оболочками выключателей и влагостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 17 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Включающая и отключающая (разрывная мощность) способность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Нагревостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Расстояние утечки, воздушные зазоры и расстояние через заливочную массу | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 Раздел 23 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Устойчивость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 24 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозиестойкость | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и документация | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Средства для заземления | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Зажимы, выводы и соединения | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механизм | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 15 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 16 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытие жестких печатных плат в сборе | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 20 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Пожароопасность: -теплостойкость - стойкость к ненормальному нагреву | ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ненормальная работа и условия неисправности для электронных выключателей | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты для электронных выключателей: 24.1 Защитные устройства 24.1.1 Плавкие предохранители 24.1.2 Автоматические прерыватели 24.1.3 Защитные устройства 24.1.4 Плавкие резисторы 24.2 Конденсаторы 24.3 Резисторы | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Раздел 24 ГОСТ IEC 60127-1-2010 или ГОСТ IEC 60269-3-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60065-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 4.3 | Автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к давлению, с минимальным номинальным давлением измерителя давления 60 кПа и максимальным номинальным давлением измерителя давления 4,2 МПа. для использования в/на оборудовании или во взаимодействии с ним | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 | Классификация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Зажимы и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Влаго- и пылестойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 14 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Технологический допуск и отклонение | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Резьбовые части и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 20 | 0-300 мм |
|  |  |  | Пожароопасность Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IЕС 60730-2-6-2019 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: Трансформаторы Конденсаторы Предохранители Управляющие устройства Импульсные источники питания и трансформаторы | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 24 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60127-1-2010или ГОСТ IEC 60269-1-2016 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Руководящие указания по использованию электронного отключения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 4.4 | Автоматические электрические управляющие устройства, предназначенные для использования в составе, на или совместно с оборудованием бытового и аналогичного назначения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 | Классификация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Зажимы и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Влаго- и пылестойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 14 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Технологический допуск и отклонение | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Резьбовые части и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 20 | 0-300 мм |
|  |  |  | Пожароопасность Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: Трансформаторы Конденсаторы Предохранители Управляющие устройства Импульсные источники питания и трансформаторы | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 24 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60127-1-2010или ГОСТ IEC 60269-1-2016 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Руководящие указания по использованию электронного отключения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 4.5 | Аппараты, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 3 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация об аппарате | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции: Материалы Токопроводящие части и их соединения Воздушные зазоры и расстояния утечки Орган управления Указание положения контактов Дополнительные требования к аппаратам, пригодным для разъединения Выводы Дополнительные требования к аппаратам с нейтральным полюсом Моры по защитному заземлению Оболочки аппаратов Степени защиты аппаратов в оболочках Вытягивание, кручение, изгиб стальных труб для проводников и работоспособности: Рабочие условия Превышение температуры Электроизоляционные свойства Способность включать, проводить и отключать ток при нулевой, нормальной нагрузке и перегрузке Способность включать, проводить и отключать токи короткого замыкания Коммутационные перенапряжения Токи утечки аппаратов, пригодных для разъединения Полное сопротивление полюса | ГОСТ IEC 60947-1-2017 ГОСТ IEC 60947-2-2021 ГОСТ IEC 60947-3-2016 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 | Классификация | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и другая информация об изделии | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 6, пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции и работоспособность: Механическая конструкция Защита от поражения электрическим током Электроизоляционные свойства и способность к разъединению Превышение температуры Продолжительный режим эксплуатации Автоматическое оперирование Механическая и коммутационная износостойкость Работоспособность при токах короткого замыкания Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Коррозиеустойчивость | ГОСТ IEC 60898-1-2020 ГОСТ IEC 60898-2-2011 Раздел 8, 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 60934-2015 | Классификация | ГОСТ IEC 60934-2015 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и другая информация об изделии | ГОСТ IEC 60934-2015 Раздел 6, пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции и работоспособность: Механическая конструкция Защита от поражения электрическим током Превышение температуры Электроизоляционные свойства Условия для автоматического оперирования Коммутационная способность и поведение при номинальной наибольшей отключающей способности Устойчивость к токам короткого замыкания Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Трекингостойкость Коррозиеустойчивость | ГОСТ IEC 60934-2015 Раздел 8, 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1-90) ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:99) | Классификация | ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 Раздел 4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 Раздел 4 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и другая информация об изделии | ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 6, пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальные условия эксплуатации и монтажа | ГОСТ IEC 61008-1-2020 ГОСТ 31601.2.1-2012 Раздел 7 ГОСТ IEC 61009-1-2020 ГОСТ 31225.2.1-2012 Раздел 7 |  |
|  |  |  | Требования к конструкции и функционированию: Механическая конструкция Защита от поражения электрическим током Электроизоляционные свойства и изолирующая способность Превышение температуры Рабочие характеристики Механическая и коммутационная износостойкость Работоспособность при токах короткого замыкания Стойкость к механическому толчку и удару Теплостойкость Стойкость к аномальному нагреву и огню Контрольное устройство Требования к изделиям, функционально зависящим от напряжения сети Характеристика изделий при наличии сверхтоков в главной цепи Устойчивость к нежелательному срабатыванию от импульсов напряжения Функционирование, в случае тока замыкания на землю, содержащего составляющую постоянного тока Надежность | ГОСТ IEC 61008-1-2020 Раздел 8, 9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 Раздел 8, 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, 0-300 мм, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя, от 0 до 19,99 мА |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |

| 5 | Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры) |
| --- | --- |

| 5.1 | Персональные электронные вычислительные машины: - компьютеры (системный блок с монитором), - ноутбуки, - моноблоки; Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE ГОСТ IEC 60950-21-2013 | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |

| 6 | Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, подключаемое к электронным вычислительным машинам |
| --- | --- |

| 6.1 | Принтеры, сканеры Устройства многофункциональные | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Взрыв | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.5, приложении М. Разделы В. 2. В.З и В. 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 6.2 | Мониторы, цифровые фоторамки Активные акустические системы Мультимедийные проекторы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 19 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 21 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 22 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 25 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 26329-88 Таблица 1 | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60065-2013 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение К Приложение L Приложение M | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасные излучения: - Ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч |
|  |  |  | Нагрев при нормальных условиях работы; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 7 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к изоляции: - Испытание перенапряжением - Воздействие влаги - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Условия неисправностей: - Опасность поражения электрическим током - Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 13 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Компоненты: - Резисторы - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки - Индуктивности и обмотки - Высоковольтные компоненты и блоки - Устройства защиты - Выключатели - Защитные блокировки - Устройства установки напряжения и аналогичные устройства - Электродвигатели - Батареи - Оптопары - Помехоподавляющие варисторы | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009, ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 61558-1-2012 (например: IEC61558-2-1, IEC 61558-2-4, ГОСТ IEC 61558-2-6-2012, IEC 61558-2-17) ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61051-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединители: - Вилки и розетки - Обеспечение защитного заземления - Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию - Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 6.3 | Источники бесперебойного питания и удаленное электропитание | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| 6.4 | Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS) с устройством накопления электроэнергии в линии постоянного тока | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 Пункт 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Основные требования к конструкции: Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности Требования к вспомогательным цепям Защитное заземление и соединение Отключение питания переменного тока (а.с.) и постоянного тока (d.с .) Ток перегрузки и защита от неисправностей заземления Защита персонала - защитные блокировки Зазоры, пути утечки и изоляционные расстояния | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: Общие требования Подключение к источнику электропитания Клеммы для подключения к внешнему источнику электропитания | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Физические требования: Кожух Устойчивость Механическая прочность Особенности конструкции Огнестойкость Размещение батарей Повышение температуры (перегрев) | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и моделируемые нарушения условий эксплуатации: Общие меры предосторожности по отношению к токам утечки на землю Электрическая прочность Условия неправильной эксплуатации и условия неисправностей | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям | ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2018 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 7 | Инструменты электромузыкальные |
| --- | --- |

| 7.1 | Инструменты электромузыкальные | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение К Приложение L Приложение M | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасные излучения: - Ионизирующее излучение | ГОСТ IEC 60065-2013 Пункт 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0,1 ÷ 9999 мкЗв/ч |
|  |  |  | Нагрев при нормальных условиях работы; | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 7 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к изоляции: - Испытание перенапряжением - Воздействие влаги - Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; |
|  |  |  | Условия неисправностей: - Опасность поражения электрическим током - Нагрев | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Зазоры и пути утечки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 13 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Компоненты: - Резисторы - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки - Индуктивности и обмотки - Высоковольтные компоненты и блоки - Устройства защиты - Выключатели - Защитные блокировки - Устройства установки напряжения и аналогичные устройства - Электродвигатели - Батареи - Оптопары - Помехоподавляющие варисторы | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 14 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009, ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 61558-1-2012 (например: IEC61558-2-1, IEC 61558-2-4, ГОСТ IEC 61558-2-6-2012, IEC 61558-2-17) ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61051-2-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Соединители: - Вилки и розетки - Обеспечение защитного заземления - Клеммы для гибких внешних шнуров и для постоянного подключения к сетевому питанию - Устройства, сконструированные в виде сетевой вилки | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Наружные гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Электрические соединения и механические крепления | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Огнестойкость | ГОСТ IEC 60065-2013 Раздел 20 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| 8. | Кабели, провода и шнуры |  |  |  |  |
| 8.1 | Кабели, провода и шнуры Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники Кабели, провода и шнуры постоянного тока напряжением не более 1500 В. Кабели и провода изолированные прочие - провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией; - кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, в свинцовой, поливинилхлоридной или резиновой оболочке (силовые); - медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провода; - кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке; - монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой; - силовые изолированные провода, предназначенные для прокладки в электрических устанонках, в осветительных сетях, для монтажа элсктрооборудования машин, механизмов, станков, приборов; - кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе поливинилхлоридного компаунда или без оболочки; - кабели стационарной и нестационарной прокладки с изоляцией и оболочкой на основе вулканизированной резины или без оболочки. | ГОСТ 433-73 Пункт 1.2, 1.4-1.6 Пункт 2.4 Пункт 2.5, Пункт 2.6а, Пункт 2.7а (кроме 2.7а.2), Пункт 5.1-5.3 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим характеристикам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования к стойкости при климатических воздействиях; Маркировка | ГОСТ 433-73 Пункт 4.2.1, Пункт 4.2.1, Пункт 4.3, Пункт 4.5, Пункт 4.4 (кроме 4.4.2, 4.4.4), Пункт 4.6 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 839-2019 Пункт 1.2 Раздел 2 Пункт 5.1-5.3 ГОСТ 839-2019 Пункт 6.4, Пункт 6.9, Пункт 6.10.1, Пункт 6.14 | Размеры; Технические требования; Маркировка; Технические требования: - конструкция, - электрическое сопротивление, - разрывное усилие; Требования к маркировке | ГОСТ 839-2019 Раздел 4 ГОСТ 839-2019 Пункт 8.2, 8.3, Пункт 8.4, Пункт 8.5.2-8.5.4, Пункт 8.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 1508-78 пункт 1.2, 1.3, 1.5, раздел 2 (кроме 2.16, 2.17), раздел 5 | Размеры; Технические требования, Маркировка | ГОСТ 1508-78 раздел 4 раздел 4 (кроме 4.5а) | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 7399-97 Пункт 3.2 Пункт 4.1.1, Пункт 4.1.2, Пункт 4.1.4 (кроме 4.1.4.3, 4.1.4.4, 4.1.4.6-4.1.4.8), Пункт 4.2 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке | ГОСТ 7399-97 Пункт 6.1.2, Пункт 6.1 Пункт 6.2, Пункт 6.4 (кроме 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6-6.4.8), Пункт 6.6 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 10348-80 Пункт 1.2-1.4 Пункт 2.2 (кроме 2.2.5), Пункт 2.3, Пункт 2.5 (кроме 2.5.2, 2.5.3а), Пункт 5.1-5.2 | Марки и размеры, Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при климатических воздействиях; Маркировка | ГОСТ 10348-80 Пункт 4.2.1, Пункт 4.2, Пункт 4.3, Пункт 4.5 (кроме 4.5.2, 4.5.3а), Пункт 4.6.3 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 16442-80 Пункт 1.2-1.6, Пункт 2.2 (кроме 2.2.11), Пункт 2.3, Пункт 2.4, Пункт 2.5, Пункт 2.7, Пункт 6.1-6.4 | Основные размеры, Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, - распространение горения; Маркировка | ГОСТ 16442-80 Пункт 5.2.1, Пункт 5.2 (кроме 5.2.3), Пункт 5.3, Пункт 5.4, Пункт 5.5 (кроме 5.5.2, 5.5.4), Пункт 5.8.10, Пункт 5.6, 5.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 17515-72 Пункт 1.2-1.5 Раздел 2 (кроме 2.14, 2.15, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23), Раздел 5 | Основные параметры и размеры; Технические требования; Маркировка | ГОСТ 17515-72 Пункт 4.2, Раздел 4 (кроме 4.9, 4.10, 4.14, 4.15) Пункт 4.3 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 Пункт 1.2-1.5/6/7 Пункт 2.2 (кроме 2.2.13, 2.2.15-2.2.17), Пункт 2.3, Пункт 2.4 (кроме 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5), Пункт 2.5.1-9÷2.5.1-11, 2.5.2, 2.5.3, Пункт 2.7.2, Пункт 5.1-5.3 | Размеры, Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к механическим параметрам, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, - распространение горения; Маркировка | ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 Раздел 4.2, Пункт 4.2, Пункт 4.3, Пункт 4.4 (кроме 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5), Пункт 4.6.1-4.6.4, кроме 4.6.2 Пункт 4.7.2, Пункт 4.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 18410-73 Пункт 1.2 Пункт 2.2 (кроме 2.2.15, 2.2.16), Пункт 2.3 (кроме 2.3.5, 2.3.6), Пункт 2.4, Пункт 2.5, Пункт 2.6, Пункт 5.1-5.4 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования к стойкости при климатических воздействиях, - распространение горения; Маркировка | ГОСТ 18410-73 Пункт 4.2.1, Пункт 4.2 (4.2.2, 4.2.4), Пункт 4.3 (кроме 4.3.4), Пункт 4.4, Пункт 4.5 (кроме 4.5.2), Пункт 4.7, Пункт 4.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 22483-2012 ГОСТ 22483-2021 Раздел 3, 5, 6 | Классификация; Конструкция; Электрическое сопротивление. | ГОСТ 22483-2012 ГОСТ 22483-2021 Раздел 7 | 0-16 кв. мм 0-500 Ом |
|  |  | ГОСТ 24334-80/2020 Пункт 1.2 Пункт 2.2 (кроме 2.2.12-2.2.14), Пункт 2.3, Пункт 2.4.3, 2.4.4, Пункт 2.5 (кроме 2.5.5, 2.5.6, 2.5.10, 2.5.12, 2.5.13), Пункт 6.1 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к стойкости при механических воздействиях, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, Маркировка | ГОСТ 24334-80/2020 Пункт 5, Пункт 5.2, Пункт 5.3, Пункт 5.4.3, 5.4.4, Пункт 5.5 (5.5.2 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7, 5.5.8а,б), Пункт 5.7 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 24641-81 Раздел 1, Пункт 2.7, 2.8 | Размеры, Технические требования | ГОСТ 24641-81 Пункт 4.2 Пункт 4.6, 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 26445-85 Пункт 1.5-1.7 Пункт 2.4 (кроме 2.4.10-2.4.12), Пункт 2.5 (кроме 2.5.4), Пункт 2.6.1-7÷2.6.1-9, 2.6.2, 2.6.6, Пункт 2.7 (кроме 2.7.1, 2.7.3, 2.7.7), Пункт 5.1 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, - требования к механическим параметрам, Маркировка | ГОСТ 26445-85 Пункт 4.2, Пункт 4.2, Пункт 4.3 (кроме 4.3.3), Пункт 4.4.11-4.4.13, 4.4.21, 4.4.25, кроме 4.4.12 Пункт 4.5 (кроме 4.5.1, 4.5.3, 4.5.6), Пункт 4.6 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 31943-2012 Пункт 3.2 (кроме 3.2.5, 3.2.6) Пункт 4.1.1 (кроме 4.1.1.9-4.1.1.11, 4.1.1.13, 4.1.1.20), Пункт 4.1.2.1, Пункт 4.1.5 (кроме 4.1.5.2), Пункт 4.2, Пункт 5.3 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность. | ГОСТ 31943-2012 Пункт 7.2.1 Пункт 7.2 (кроме 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7), Пункт 7.3 (кроме 7.3.4, 7.3.5), Пункт 7.6 (кроме 7.6.2, 7.6.4, 7.6.5), Пункт 7.9, Пункт 7.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 31946-2012 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.5, 5.2.1.10-5.2.1.12), Пункт 5.2.2, Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.2, 5.2.4.3-5.2.4.5), Пункт 5.2.7 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования по стойкости к внешним воздействующим факторам, Требования к маркировке | ГОСТ 31946-2012 Пункт 8 Пункт 8.2 (кроме 8.2.2), Пункт 8.3, Пункт 8.5 (кроме 8.5.2, 8.5.3-8.5.5), Пункт 8.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 31947-2012 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.9-5.2.1.11), Пункт 5.2.2, Пункт 5.2.3 Пункт 5.2.5 (кроме 5.2.5.1), Пункт 5.3, Пункт 6.2 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования к механическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность | ГОСТ 31947-2012 Пункт 8 Пункт 8.2, Пункт 8.3, Пункт 8.4, Пункт 8.6 (кроме 8.6.2), Пункт 8.8 Пункт 8.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 31995-2012 Пункт 3.2, 3.3, Пункт 4.1.1 (кроме 4.1.1.7-4.1.1.9), Пункт 4.1.2 (кроме пунктов 4-6 таблицы), Пункт 4.1.5 (кроме пункта 2 и 4 таблицы, 4.1.5.2), Пункт 4.2, Пункт 5.2 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность. | ГОСТ 31995-2012 Пункт 7.2.1 Пункт 7.2 (кроме 7.2.3, 7.2.5, 7.2.7), Пункт 7.3 (кроме 7.3.4-7.3.6), Пункт 7.6 (кроме 7.6.2, 7.6.4, 7.6.5), Пункт 7.9, Пункт 7.8 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ 31996-2012 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.6, 5.2.1.19-5.2.1.20), Пункт 5.2.2, Пункт 5.2.3 Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.2, 5.2.4.4), Пункт 5.2.7, Пункт 6.3 | Основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости при механических воздействиях, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность. | ГОСТ 31996-2012 Пункт 8 Пункт 8.2 (кроме 8.2.2), Пункт 8.3, Пункт 8.4, Пункт 8.5 (кроме 8.5.2, 8.5.4), Пункт 8.8, Пункт 8.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ Р 54429-2011 Раздел 4, Пункт 5.2.1 (кроме 5.2.1.13, 5.2.1.15, 5.2.1.16), Пункт 5.2.2.1, 5.2.2.4, 5.2.2.5, Пункт 5.2.4 (кроме 5.2.4.2, 5.2.4.4), Пункт 5.3, Пункт 6.3 | Классификация, основные параметры и размеры; Технические требования: - требования к конструкции, - требования к электрическим параметрам, - требования стойкости к внешним воздействующим факторам; Требования к маркировке; Пожарная безопасность | ГОСТ Р 54429-2011 Пункт 8 Пункт 8.2, Пункт 8.3.1, 8.3.4, 8.3.5, Пункт 8.5 (кроме 8.5.2, 8.5.4), Пункт 8.8, Пункт 8.9 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 ГОСТ IEC 60227-7-2012 Раздел 3, Раздел 4, Пункт 5.1, 5.6 (кроме 5.6.3) | Маркировка; Обозначение изолированных жил; Общие требования к конструкции. | ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5-2013 ГОСТ IEC 60227-7-2012 ГОСТ 22483-2021 (ГОСТ IEC 60228) ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 Раздел 3, Раздел 4, Пункт 5.1, 5.6 (кроме 5.6.3) | Маркировка; Обозначение изолированных жил; Общие требования к конструкции. | ГОСТ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IEC 60245-3-2011 ГОСТ IEC 60245-4-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ 22483-2021 (ГОСТ IEC 60228) | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  | ГОСТ IEC 60799-2011 Раздел 5 | Технические требования | ГОСТ IEC 60799-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 20.57.406-81 | Методы испытаний | ГОСТ 20.57.406-81 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 2990-78 | Метод испытания напряжением | ГОСТ 2990-78 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 3345-76 | Метода определения электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 3345-76 раздел 3 | 0-500Мом |
|  |  | ГОСТ 7229-76 | Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников | ГОСТ 7229-76 | 0-500Мом |
|  |  | ГОСТ 12174-76 | Методы испытания металлических оболочек на растяжение | ГОСТ 12174-76 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12176-89 | Метод проверки на нераспространение горения | ГОСТ 12176-89 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12177-79 | Метод проверки конструкции | ГОСТ 12177-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12182.0-80 | Методы проверки стойкости к механическим воздействиям | ГОСТ 12182.0-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 16962.1-89 | Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 16962.1-89 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 16962.2-90 | Методы испытаний на устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам | ГОСТ 16962.2-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 17491-80 | Испытание на удар при отрицательных температурах | ГОСТ 17491-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 17492-72 | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72 | 0-500 Мом |
|  |  | ГОСТ 18690-2012 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 23286-78 | Нормы толщин и испытаний напряжением | ГОСТ 23286-78 | 0-300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 27893-88 | Кабели связи. Методы испытаний. | ГОСТ 27893-88 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 31565-2012 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 31565-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ МЭК 60719-2002 | Расчет наружных размеров | ГОСТ МЭК 60719-2002 | 0-300 мм |

| 9 | Оборудование дуговой сварки |
| --- | --- |

| 9.1 | Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов и прочее электросварочное оборудование | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-2-2014 ГОСТ IEC 60974-3-2014 ГОСТ IEC 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-8-2014 ГОСТ IEC 60974-11-2014 ГОСТ IEC 60974-12-2014 ГОСТ 12.2.007.8-75 | Защита от поражения электрическим током: - сопротивление изоляции и электрическая прочность - зазоры и длина пути тока утечки | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-2-2014 ГОСТ IEC 60974-3-2014 ГОСТ IEC 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-8-2014 ГОСТ IEC 60974-11-2014 ГОСТ IEC 60974-12-2014 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм; 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к теплоизоляции | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-3-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется (0-400) °С |
|  |  |  | Тепловая защита | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Работа в ненормальном режие | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети электропитания | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вывод | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Цепи управления | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устройство обеспечения безопасности | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические средства: - корпус и устойчивость | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Таблица с техническими данными | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Регулирование выходной мощности | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Инструкция и маркировка | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ IEC 60974-2-2014 ГОСТ IEC 60974-3-2014 ГОСТ IEC 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-8-2014 ГОСТ IEC 60974-12-2014 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 50445-2013 ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 50445-2013 ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ IEC 60034-9-2014 | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |

| 10. | Устройства радиопередающие, всех категорий и назначений народного хозяйства/ Средства электросвязи |
| --- | --- |

| 10.1 | Передатчики радиовещательные, телевизионные, аналоговые или цифровые. электрические и радиоэлектронные изделия, аппараты и системы, входящие в состав судовых навигационного, радиотехнического оборудования и средств радиосвязи; земные станции, используемые в фиксированной спутниковой службе, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц; электрическое оборудование для передачи и приема информации в низковольтных электрических сетях в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением, использующее сигналы в полосе частот от 95 до 148,5 кГц; оборудования пейджинговых систем связи (радиоприемники, радиопередатчики, комбинированное оборудования) и связанное с ним вспомогательное оборудования; радиооборудования станций фиксированной службы, применяемых в составе систем вида «точка-точка» и «точка-группа точек» (радиопередатчики, радиоприемники, модуляторы, демодуляторы, коммутаторы обработки и защиты, радиочастотные фильтры) и связанное с ним вспомогательное оборудования; беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура, располагаемое в ухе устройствам мониторинга и связанное с ним вспомогательное оборудования; коммерческое оборудование, предназначенное для применения радиолюбителями; оборудование широкополосных систем передачи данных и связанное с ним вспомогательное оборудования; оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей (HIPERLAN) в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц; оборудования наземной системы транкинговой радиосвязи (ТЕТРА) и связанное с ним вспомогательное оборудования; подвижные земные приемные станции спутниковой службы (ROMES), работающим в системе передачи данных в диапазоне 1.5 ГГц и связанное с ним вспомогательное оборудования; подвижные и портативные средства радиосвязи диапазона ОВЧ воздушной подвижной службы и связанное с ним вспомогательное оборудования; оборудования базовых станций и ретрансляторы цифровой сотовой связи «третьего поколения» (IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра), обеспечивающих наземный радиодоступ в универсальную систему мобильной связи (UMTS) и связанное с ним вспомогательное оборудования; подвижное и портативное абонентское радиооборудование; (UE) третьего поколения цифровой сотовой связи IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и связанное вспомогательное оборудование; подвижное и портативное оконечное радиооборудования цифровой сотовой связи третьего поколения (IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра) (оборудованию пользователя), обеспечивающему наземный радиодоступ в универсальную систему мобильной связи (UMTS) ) и связанное с ним вспомогательное оборудование; подвижное и портативное оконечное радиооборудованию CDMA 1х с расширенным спектром и связанное с ним вспомогательное оборудование; базовые станции и ретрансляторы CDMA 1х с расширенным спектром и связанное с ним вспомогательное оборудования; активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства при выполнении ими функций по обеспечению радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудования; активные медицинские имплантаты крайне малой мощности с индуктивной связью и действующие совместно с ними периферийные устройства при выполнении ими функций по обеспечению радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудования; радиолокационное оборудования, используемое для зондирования земли и стен, и связанное с ним вспомогательное оборудованию | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE ГОСТ IEC 60950-21-2013 | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |

| 11 | Средства вычислительной техники/оборудование информационных технологий и мультимедиа/устройство и системы телемеханики |
| --- | --- |

| 11.1 | Оборудование, аппаратура и устройства для организации проводной, связи: Оборудование абонентское оконечное, проводной связи: - аппараты: - телефонные, - факсимильной связи; - IP телефоны; - мини-АТС; - АОН; - модемы, свитчи, роутеры; - ХАБы; - коммутаторы, маршрутизаторы; - медиаконверторы; - сетевые мосты, шлюзы; - абонентский терминал; - оптические сетевые блоки/модули; - оборудование проводной видео конферец. связи; - домофоны, видеофоны. Устройства запоминающие: - серверы и их оборудование, - системы хранения данных (массивы жестких дисков, дисковые накопители) и их оборудование, - системы обработки, уплотнения данных и их оборудование; Оборудование коммутации, обработки и передачи данных: - свичи, шлюзы; - коммутаторы и их оборудование; - маршрутизаторы и их оборудование; - контроллеры и их оборудование; - медиаконверторы и их оборудование; - оптическое оборудование; Оборудование информационных технологий и мультимедиа: -оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование; - оборудование, спроектированное как оконечное телекоммуникационное оборудование; -оборудование инфраструктуры телекоммуникационной сети независимо от источника электропитания; - оборудование, спроектированное и предназначенное для непосредственного подключения к системе кабельного распределения или для использования как оборудование инфраструктуры в системе кабельного распределения независимо от источника электропитания; - оборудование, использующее сеть электропитания как среду для обмена данными; - компоненты и сборочные узлы, предназначенные для использования в составе оборудовании информационных технологии; - вспомогательные устройства, предназначенные для использования с оборудованием; - программируемые контроллеры и связанные с ними периферийные устройства. | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2014 Приложение А Приложение В Приложение С Приложение D Приложение Е Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение P Приложение Q Приложение AA Приложение СС Приложение DD Приложение EE ГОСТ IEC 60950-21-2013 | Подключение к сети электропитания | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.6 | 0-2000 А |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Пункт 1.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей: - Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности - Цепи безопасного сверхнизкого напряжения - Цепи напряжения телекоммуникационной сети - Цепи с ограничением тока - Источники электропитания с ограничением мощности - Обеспечение защитного соединения и заземления - Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях - Защитные блокировки - Электрическая изоляция - Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом от 0 до 19,99 мА выдерживает/не выдерживает от 0 до 300 мм 0-300 мм |
|  |  |  | Электропроводка, соединения и электропитание: - Общие требования - Подключение к сети электропитания - Клеммы для подключения внешних проводов - Отключение от сети электропитания переменного тока - Подсоединение к оборудованию | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Физические требования: 4.1 Устойчивость 4.2 Механическая прочность 4.3 Конструкция оборудования: 4.3.1 Кромки и углы 4.3.2 Рукоятки и органы ручного управления 4.3.3 Устройство выбора напряжения источника электропитания 4.3.4 Кропление частей 4.3.5 Подключение сетевых вилок и розеток 4.3.6 Оборудование в виде сетевой вилки 4.3.7 Нагревательные элементы в заземленном оборудовании 4.3.8 Батареи 4.3.9 Масла и густые смазки 4.3.10 Пыль, порошки, жидкости и газы 4.3.11 Контейнеры для жидкостей или газов 4.3.12 Горючие жидкости 4.3.13 Излучение: - УФ-изпучения 4.4 Защита от опасных подвижных частей 4.5 Требования к тепловым режимам 4.6 Отверстия в кожухе 4.7 Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 4 (кроме 4.3.13.5) ГОСТ IEC/TR 60825-9-2013 Пункты 4.5.5 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Пункты 4.7, Приложение А ГОСТ IEC 60695-11-3-2018 ГОСТ IEC 60695-11-4-2016 СТБ IEC/ЕS 60695-11-4-2008 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20ºС до 380ºС 0-300 мм УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |
|  |  |  | Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы: - Ток от прикосновения и ток через провод защитного заземления - Электрическая прочность - Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Раздел 5 | от 0 до 19,99 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Подключение к телекоммуникационным сетям: - Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании - Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к системам кабельного распределения | ГОСТ IEC 60950-1-2014 Разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение J Приложение K Приложение L Приложение M Приложение N Приложение O Приложение P Приложение Q Приложение R Приложение S Приложение T Приложение U Приложение V | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.1.15, Приложение F | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.2 | 1, 2, 3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасности: - Механическая прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 4.4 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункты 4.4.5, Приложение T | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Электрические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.2 | Критерии оценки: ИЭЭ1, ИЭЭ2 и ИЭЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников электрической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.3, приложения Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Изолирующие материалы и требования: - зазоры - пути утечки - сплошная изоляция - Изоляция антенных клемм - Изоляция внутреннего провода, используемая в качестве части дополнительной защиты - Порядок проведения испытания на воздействие циклического изменения температуры - Испытания для среды со степенью загрязнения 1 и изоляционного компаунда - Испытания для полупроводниковых компонентов и скрепленных стыков - Воздействие влаги - Испытание на электрическую прочность - Защита от напряжений при переходных процессах, создаваемых внешними цепями - Разделение между внешними цепями и землей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.4, Приложение О и Т | от 0 до 300 мм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Компоненты, используемые в качестве защиты: - Конденсаторы и резистивно-емкостные блоки, - Защита от разряда конденсаторов, - трансформаторы, - Оптопары, - Реле, - Резисторы, - и другие | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.5 Приложение G ГОСТ IEC 60384-14-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитный проводник | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Ожидаемое напряжение от прикосновения, ток от прикосновения и ток защитного проводника | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 0 до 19,99 мА |
|  |  |  | Возникновение огня, вызванное электричеством: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 6. | Возникновение огня, вызванное электричеством: |
|  |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.2 | Критерии оценки: ИЭП1, ИЭП2 и ИЭПЗ |
|  |  |  | Защита от возгорания при нормальных и ненормальных условиях эксплуатации | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.3, 6.4, Приложение S ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Защита от возгораний при условиях единичной неисправности |  |  |
|  |  |  | Внутренняя и внешняя проводка | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вероятность возникновения возгорания из-за наличия посторонних объектов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.6, Приложение Р | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от возгораний, обусловленных подсоединением вспомогательного оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 6.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические травмы: | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Классификация источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.2 | Критерии оценки: ИМЭ1, ИМЭ2 и ИМЭ3 |
|  |  |  | Защита от воздействия источников механической энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от частей с острыми кромками и углами | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.4, приложение V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от движущихся частей | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.5, приложения К, Т и V | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость оборудования | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Оборудование, монтируемое на стене или потолке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Метод проведения испытания рукоятки на прочность | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Требования по подсоединению колесиков или роликов | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тележки, подставки и другие подобные несущие устройства | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Приспособления для монтажа оборудования в стойке | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Телескопические или стержневые антенны | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 8.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Тепловой ожог: - классификация источников тепловой энергии - максимальная температура | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 9 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2 ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.2.5, 9.4 Приложение В, раздел В.2.6 | Критерии оценки: ИТЭ1, ИТЭ2 и ИТЭ3 -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Защита от воздействия источников тепловой энергии | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования, предъявляемые к защите | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Пункт 9.4 | -20ºС до 380ºС требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Излучение: - Классификация источников энергии излучения; - Требования, предъявляемые к электромагнитному излучению: 10.3.1 Защита людей от воздействия неионизирующего излучения: 10.3.1.3 Неионизирующее оптическое излучение. 10.3.2 Неионизирующее РЧ-излучение с частотой в диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц 10.3.3 Защита лиц от воздействия ионизирующего излучения; 10.3.4 Защита материалов от ламп, испускающих УФ-излучение; - Защита от воздействия источников акустической энергии. | ГОСТ IEC 62368-1-2014 Раздел 10 (кроме 10.3.1.2) ГОСТ IEC 62471-2013 Приложение С | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, критерии оценки: ИЭИ1, ИЭИ2 и ИЭИ3 УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м² |

| 12 | Электрическое оборудование измерения, контроля и лабораторного применения |
| --- | --- |

| 12.1 | Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин. - Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); - Приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры). - Измерительные или контрольные приборы. | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 | Маркировка и документация | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от механических опасностей | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к механическим воздействия | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от распространения огня | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от опасностей, вызываемых жидкостями | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от излучения, включая источники лазера, и от звукового и ультразвукового давления | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты и сборочные узлы: 14.1 Общие положения 14.2 Электродвигатели 14.3 Устройства защиты от превышения температуры 14.4 Держатели плавких предохранителей 14.5 Устройства установки напряжения сети 14.6 Сетевые трансформаторы, испытуемые не в составе оборудования 14.7 Печатные монтажные платы 14.8 Цепи или компоненты, используемые в качестве устройств, ограничивающих переходное перенапряжение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита с помощью блокировок | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Опасности, возникающие при применении оборудования | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 ГОСТ IEC 61010-2-031-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ 26329-88 Таблица 1 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |

| 13 | Машины электрические вращающиеся |
| --- | --- |

| 13.1 | Электродвигатели постоянного и переменного тока | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 | Классификация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Информация | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-0.5 Ом |
|  |  |  | Зажимы и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Влаго- и пылестойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции; | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 1 кОм-300 ГОм |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 14 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Технологический допуск и отклонение | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются |
|  |  |  | Климатическое воздействие | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Резьбовые части и соединения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 20 | 0-300 мм |
|  |  |  | Пожароопасность Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019 Раздел 21 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: Трансформаторы Конденсаторы Предохранители Управляющие устройства Импульсные источники питания и трансформаторы | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 24 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60127-1-2010или ГОСТ IEC 60269-1-2016 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Нормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Руководящие указания по использованию электронного отключения | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 62311-2013 ГОСТ EN 62233-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62311-2013 Раздел 5, 7 ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 10000 В/М; 32000 А/М; 40000 мкТл. 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
|  |  | ГОСТ IEC 60034-9-2014 ГОСТ 12.1.003-2014 Пункт 2.3 Таблица | Уровень шума | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Пункты 6 | 22-140 дБ |

| 14. | Инструмент электронагревательный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Инструмент электронагревательный Инструменты электронагревательные - инструменты для клеймения; - инструменты для выжигания; - инструменты для пайки труб; - инструменты для удаления рогов; - инструменты для распайки; - инструменты для поджига; - клеевые пистолеты; - тепловые пистолеты; - бытовые приборы для сварки пленки; - инструменты для удаления краски; - инструменты для резки пластмасс; - паяльные пистолеты; - паяльники; - щипцы для зачистки изоляции; - инструменты для сварки термопластических труб. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 60745-1-2017 | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с токоведущими частями | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 12 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 15 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Конденсаторы - Малые ламподержатели (патроны) - трансформаторы - Приборные соединители - Устройства автоматического регулирования - Сетевые выключатели - Штепсельные вилки и розетки - Электродвигатели, | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 23 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60061-1-2014. ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021, ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016, ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 приложению В. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 28 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость (где применимо) (расширение с _________________) | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, |
|  |  |  | Подавление радио- и телепомех | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Сетевые выключатели - Устройства защиты от перегрузок - Штепсельные вилки и розетки - Конденсаторы - Комплектующие изделия для основного подавления радиопомех - Катушки индуктивности для подавления радиопомех - Штепсельные соединители и приборные вводы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60320-1-2021 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщена изоляции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость (где применимо) (расширение с _________________) | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |
| 15. | Часы электрические и электронные с питанием от сети |  |  |  |  |
| 15.1 | Часы электрические и электронные с питанием от сети Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме 9104 и аппаратура для регистрации времени суток | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 11 | -20ºС до 380ºС |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 29 | от 0 до 300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 62233-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (0 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ EN 62233-2013 раздел 5 | 10 Гц...400 кГц. 0,08 мкТл…100 нТл |
|  |  | ГОСТ IEC 62479-2013 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей (10 МГц – 300 ГГц) | ГОСТ IEC 62479-2013 раздел 4 | 100кГц…9,25ГГц; 0,14…140 В/М. |

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |  |  |
| 16 | Станки деревообрабатывающие бытовые | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | -20 до +380 °С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 13 | 0-19,99 мА |
|  |  |  | Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Сетевые выключатели - Устройства защиты от перегрузок - Штепсельные вилки и розетки - Конденсаторы - Комплектующие изделия для основного подавления радиопомех - Катушки индуктивности для подавления радиопомех - Штепсельные соединители и приборные вводы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60320-1-2021 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и толщина изоляции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость (где применимо) (расширение с _________________) | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | (расширение с __________________) |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 (ГОСТ 12.1.003-2014) ГОСТ 12.2.030-2000 | Параметры шума | ГОСТ 12.1.026-80/ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 12.1.028-80/ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22-140 дБ |
|  |  | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 9146-2024 ГОСТ 21752-76 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 22613-77 ГОСТ 22614-77 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.004-91-91 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ IEC 61029-1-2012 | 4 Общие положения | ГОСТ 31206-2012 р.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Общие требования безопасности: 5.1 Устройства для базирования, ориентирования и подачи заготовок на станке 5.2 Защитные устройства 5.3 Предохранительные и блокирующие устройства | ГОСТ 31206-2012 Пункт 5.1-5.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.4 Органы управления | ГОСТ 31206-2012 Пункт 5.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.5 Улавливающие и отсасывающие устройства | ГОСТ 31206-2012 Пункт 5.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.6 Пожарная безопасность | ГОСТ 31206-2012 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.7 Шумовые и вибрационные характеристики | ГОСТ 31206-2012 Пункт 5.7 | 22-140 дБ |
|  |  |  | 6 Электрооборудование | ГОСТ 31206-2012 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17. | Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические |  |  |  |  |

| 17.1 | - газонокосилки, - тримеры, - рыхлители, щелеватели, - воздуходувы и пылесосы, - машины подрезки живой изгороди, | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ IEC 60335-2-100-2016 ГОСТ IEC 60335-2-107-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-91-2016 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.2 | - машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов, | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Разделы 4, 8-31 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) Раздел 4 | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 7 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с токоведущими частями | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 12 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 15 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Конденсаторы - Малые ламподержатели (патроны) - трансформаторы - Приборные соединители - Устройства автоматического регулирования - Сетевые выключатели - Штепсельные вилки и розетки - Электродвигатели, | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 23 IEC 60384-14 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 приложению В. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояние по изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 28 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.1.003-2014 (12.1.003) ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ Р ИСО 22868-2014 | Параметры шума | ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 ГОСТ 32110-2013 ГОСТ Р ИСО 22868-2014 | 22-140 дБ |
| 17.3 | - культиваторы, | ГОСТ EN 709-2016 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN 292-2:1991) ГОСТ EN 294-2002 EN ISO 3767-1:1995 и EN ISO 3767-3:1996. символы ГОСТ ISO 4254-1-2013 | 5 Требования и/или меры безопасности: 5.1 Общие положения 5.2 Устройство пуска 5.3 Органы ручного управления 5.4 Идентификация органов управления 5.5 Органы управления движением машины и рабочим органом 5.6 Задний ход 5.7 Ограждения движущихся частей 5.8 Рулевая колонка 5.9 Система выпуска отработавших газов двигателя 5.10 Рулевое управление 5.11 Тормоза мотоблоков 5.12 Электрооборудование 5.13 Шум 5.14 Вибрация 5.15 Выбег рабочего органа 5.16 Максимальная скорость движения | ГОСТ EN 709-2016 Раздел 5 EN 1553:1999 (пункт 4.1.2).шум EN 1033:1995 вибра |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для потребителя: 6.1 Руководство по эксплуатации 6.2 Маркировка | ГОСТ EN 709-2016 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.4 | - газонокосилки с электроприводом, управляемых рядом идущим оператором, а также с ручным управлением и косилок для подрезки кромок газонов с режущим(и) устройством(ами) из неметаллической нити или свободно вращающимся(имися) неметаллическим(и) ножом(ами), обладающим(и) кинетической энергией не более 10 Дж каждый, которые используются оператором для кошения травы в положении стоя | ГОСТ EN 786-2016 ГОСТ ISO 12100-2013 | 4 Требования безопасности и/или меры защиты: 4.1 Управление 4.2 Защита приводных частей трансмиссии (кроме режущего устройства) 4.3 Крепление защитного кожуха 4.4 Органы управления 4.5 Режущее устройство 4.6 Защитный кожух режущего устройства 4.7 Механическая прочность и жесткость 4.8 Вибрация 4.9 Шум: - Определения звуковой мощности, - Уровни звукового давления излучения . | ГОСТ EN 786-2016 Раздел 4 приложении D EN 836:1997 приложении Е EN 836:1997 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ ISO 11201-2016 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Информация для пользователя: 5.1 Руководство по эксплуатации 5.2 Маркировка | ГОСТ EN 786-2016 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.5 | - измельчители и дробилки | ГОСТ EN 13683-2018 | 5 Требования и/или меры безопасности: 5.1 Общие положения 5.2 Доступ к частям с механическим приводом 5.3 Органы ручного управления 5.4 Идентификация органов управления 5.5 Органы управления движением машины и рабочим органом 5.6 Задний ход 5.7 Ограждения движущихся частей 5.8 Рулевая колонка 5.9 Система выпуска отработавших газов двигателя 5.10 Рулевое управление 5.11 Тормоза мотоблоков 5.12 Электрооборудование 5.13 Шум 5.14 Вибрация 5.15 Выбег рабочего органа 5.16 Максимальная скорость движения | ГОСТ EN 13683-2018 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для потребителя: 6.1 Руководство по эксплуатации 6.2 Маркировка | ГОСТ EN 13683-2018 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.6 | - инструмент механизированный для лесозаготовок | ГОСТ 12.2.104-84 Разделы 1 и 2 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12588-81 ГОСТ 18993-80 ГОСТ 12.1.005-88 | 1 Общие положения | ГОСТ 12.2.104-84 Раздел 3 ГОСТ 12.1.026-80/ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 12.1.028-80/ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) ГОСТ 16519-2006 и ГОСТ 16844-80. ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.3.019-80. ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.016-79. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2 Специальные требования: - Требования к бензомоторным инструментам - Требования к электромоторным инструментам | ГОСТ 12.2.104-84 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.7 | - средства малой механизации сельскохозяйственных работ: навесные, прицепные и стационарные сельскохозяйственные машины и орудия, агрегатируемые с малогабаритными тракторами и мотоблоками (далее - энергетическими средствами (ЭС), составляющие сельскохозяйственный комплекс (СХК); специализированные машины и орудия, работающие в движении и управляемые рядом идущим оператором (мотокультиваторы, мотокосилки, мотоснегоуборщики, мототачки и т. п.); стационарные малогабаритные сельскохозяйственные машины и агрегаты с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями с номинальным напряжением не более 250 В, далее - средства малой механизации (СММ). | ГОСТ 28708-2013 Разделы 4-7 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 26336-97 ГОСТ 21753-76 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 8769-75 ГОСТ 12.2.032-78 | 4 Общие требования безопасности | ГОСТ 28708-2013 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к специализированным и стационарным средствам механизации | ГОСТ 28708-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования к навесным, прицепным и монтируемым машинам | ГОСТ 28708-2013 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования к машинам и технологическому оборудованию для животноводства и кормопроизводства | ГОСТ 28708-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.8 | - культиваторы фрезерные, управляемые | ГОСТ ИСО 11449-2002 ГОСТ 26336-97 | 4 Требования безопасности к культиватору | ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 4, пункт 8.1, 8.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности к органам управления | ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 5, пункт 8.1, 8.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности к электрооборудованию | ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 6, пункт 8.1, 8.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Маркировка | ГОСТ ИСО 11449-2002 Раздел 7, пункт 8.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 17.9 | - газонокосилки: роторные и барабанные газонокосилки с приводом от двигателей внутреннего сгорания, в том числе газонокосилок, управляемых рядом идущим оператором (с задней платформой или без нее), и самоходных газонокосилок, управляемых оператором в положении сидя (далее - газонокосилка) и оснащенных: - металлическим режущим устройством; и/или - неметаллическим режущим устройством с одним или несколькими режущими элементами, установленными шарнирно на приводном устройстве, при этом режущие элементы используют центробежную силу для обеспечения резки и каждый отдельный режущий элемент обладает кинетической энергией не менее 10 Дж. | ГОСТ ISO 5395-2-2016 ГОСТ ISO 5395-1-2016 ГОСТ ISO 12100-2013 | 4 Требования безопасности к газонокосилкам, управляемым рядом идущим оператором 4.1 Общие положения 4.2 Органы управления 4.3 Устройство контроля присутствия оператора (ОРС) 4.4 Рукоятка 4.5 Защитные ограждения 4.6 Тормозная система 4.7 Транспортное положение режущего устройства 4.8 Сепарирующий вентилятор для направления скошенной травы 4.9 Горячие поверхности 4.10 Отработавшие газы 4.11 Компоненты гидравлических систем, работающие под давлением 4.12 Разбрызгивание жидкостей 4.13 Электрическая система 4.14 Электромагнитная совместимость 4.15 Шум 4.16 Вибрация 4.17 Дополнительные требования безопасности к газонокосилке с колесами и сиденьем | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Раздел 4 ГОСТ ISO 5395-1-2016 ГОСТ ISO 5395-3-2016 Раздел 4 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ ISO 11201-2016 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм 22-140 дБ |
|  |  |  | 5 Дополнительные требования безопасности к роторным газонокосилкам, управляемым рядом идущим оператором 5.1 Время останова режущего устройства 5.2 Испытание режущего устройства на удар 5.3 Корпус режущего устройства 5.4 Прочность конструкции 5.5 Выбрасываемые предметы 5.6 Подхватчик травы | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Раздел 5 ГОСТ ISO 5395-1-2016 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Специальные требования к барабанным газонокосилкам, управляемым рядом идущим оператором 6.1 Линия выброса 6.2 Корпус режущего устройства 6.3 Время останова режущего устройства | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Раздел 6 ГОСТ ISO 5395-1-2016 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка и предупреждающие надписи | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ ISO 5395-3-2016 ГОСТ ISO 5395-1-2016 ГОСТ ISO 12100-2013 | 4 Требования безопасности к самоходным газонокосилкам 4.1 Общие положения 4.2 Органы управления 4.3 Устройство контроля присутствия оператора (ОРС) 4.4 Тормозная система 4.5 Защитные ограждения 4.6 Устойчивость 4.7 Устройства защиты при о 12.1.005-88идывании (ROPS) 4.8 Ремни безопасности 4.9 Сиденья и упоры для ног 4.10 Транспортное положение режущего устройства 4.11 Сепарирующий вентилятор для направления скошенной травы 4.12 Горячие поверхности 4.13 Отработавшие газы 4.14 Компоненты гидравлических систем, работающие под давлением 4.15 Разбрызгивание жидкостей 4.16 Электрическая система 4.17 Электромагнитная совместимость 4.18 Шум 4.19 Вибрация | ГОСТ ISO 5395-3-2016 Раздел 4 ГОСТ ISO 5395-1-2016 Раздел 4 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ ISO 11201-2016 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм 22-140 дБ |
|  |  |  | 5 Особые требования к самоходным роторным газонокосилкам 5.1 Режущее устройство устройства на удар 5.3 Корпус режущего устройства 5.4 Прочность конструкции 5.5 Выбрасываемые предметы 5.6 Подхватчик травы | ГОСТ ISO 5395-3-2016 Раздел 5 ГОСТ ISO 5395-1-2016 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Специальные требования к самоходным барабанным газонокосилкам 6.1 Корпус режущего устройства 6.2 Линия выброса 6.3 Время останова режущего устройства | ГОСТ ISO 5395-3-2016 Раздел 6 ГОСТ ISO 5395-1-2016 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка и предупреждающие надписи | ГОСТ ISO 5395-3-2016 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 18. | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных - машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов, | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Разделы 4, 7-11, 13-32 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 18.2 | -Доильные установки, | (расширение с __________________) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Разделы 4, 7-32 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 15 ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | - устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.3 | - Барабанные сеноворошилки и грабли, | ГОСТ ISO 4254-10-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (ИСО 12100-1:2003, ISO 12100-2) ГОСТ ISO 13857-2012 | 5 Требования и/или меры по обеспечению безопасности: 5.1 Общие требования 5.2 Шум 5.3 Защита от случайного контакта с зубцами и штангами 5.5 Машина в положении для хранения 5.6 Поворотные и подвижные элементы в транспортном положении 5.7 Сцепка и/или рама шасси | ГОСТ ISO 4254-10-2013 Раздел 5, 6 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация: 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка 7.3 Предупреждающие и информационные знаки | ГОСТ ISO 4254-10-2013 Раздел 7 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.4 | - Пресс-подборщики, | ГОСТ ISO 4254-11-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (ИСО 12100-1:2003, ISO 12100-2) ГОСТ ISO 13857-2012 | 5 Требования и/или меры по обеспечению безопасности 5.1 Общие требования 5.2 Требования к пресс-подборщикам всех видов 5.3 Требования к прямоугольным пресс-подборщикам 5.4 Требования к рулонным пресс-подборщикам | ГОСТ ISO 4254-11-2013 Раздел 5, 6 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация: 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка 7.3 Предупреждающие и информационные знаки | ГОСТ ISO 4254-11-2013 Раздел 7 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.5 | - Крупные ротационные косилки, | ГОСТ ISO 4254-13-2013 Разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (ИСО 12100-1:2003, ISO 12100-2) ГОСТ ISO 13857-2012 | 4 Требования безопасности и/или меры защиты 4.1 Общие требования 4.2 Защита от отбрасываемых объектов 4.3 Защита от непреднамеренного контакта с режущими элементами 4.4 Защитные ограждения вращающихся частей силовой передачи 4.5 Центробежное сцепление и маховики 4.6 Устройства присоединения прицепных косилок 4.7 Устройства присоединения полунавесных и навесных косилок 4.8 Режущие элементы 4.9 Столкновение режущей кромки с препятствием 4.10 Дисбаланс 4.11 Конструктивная целостность | ГОСТ ISO 4254-13-2013 Раздел 4, 5 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для потребителя 6.1 Руководство по эксплуатации | ГОСТ ISO 4254-13-2013 Раздел 6 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Маркировка и предупредительные знаки 7.1 Маркировка 7.2 Предупредительные знаки | ГОСТ ISO 4254-13-2013 Раздел 7 ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.6 | - Установки для уборки навоза и навозной жижи, | ГОСТ ИСО 5710-2002 Раздел 3 | 3 Требования безопасности | ГОСТ ИСО 5710-2002 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.7 | - Машины для загрузки, смешивания и/или измельчения и распределения силоса, навесных, полунавесных, полуприцепных, прицепных или самоходных машин, которые управляются одним оператором и выполняют две или более функции: загрузка, смешивание, измельчение и распределение силоса и (или) иных кормов машины, имеющие следующие комбинации рабочих функций: - смешивание и распределение; или - смешивание, измельчение и распределение; или - загрузка, смешивание и распределение; или - загрузка, смешивание, измельчение и распределение; или - измельчение и распределение; или - загрузка, измельчение и распределение. | ГОСТ EN 703-2012 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (ИСО 12100-1:2003, ISO 12100-2) ГОСТ EH 294-2002 ГОСТ EH 1553-2008 ГОСТ Р ИСО 5353-2012 ГОСТ ISO 13857-2012 | 5 Требования и/или меры безопасности: 5.1 Общие положения 5.2 Расположение органов ручного управления 5.3 Обзорность 5.4 Загрузочное устройство 5.5 Защита режущего и загрузочного рабочих органов в нерабочем состоянии 5.6 Смесительный и (или) измельчающий аппарат 5.7 Распределительное устройство 5.8 Дисплей взвешивающего устройства 5.9 Шум | ГОСТ EN 703-2012 Разделы 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Эксплуатационная документация: 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка | ГОСТ EN 703-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.8 | - Косилки ротационные и косилки-измельчители роторные, навесных, полунавесных, прицепных и самоходных ротационных косилок и роторных косилок-измельчителей с одной или несколькими вертикальными осями или одной горизонтальной осью | ГОСТ ЕН 745-2004 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1 и ЕН 292-2) ГОСТ EH 294-2002 ГОСТ EH 1553-2008 ИСО 5718-1:1989 или ИСО 5718-2:1991. | 4 Требования и/или меры безопасности: 4.1 Общие положения 4.2 Защита от непреднамеренного соприкосновения с рабочими органами 4.3 Защита от выброса посторонних предметов 4.4 Защита от опасностей, связанных с переводом машины из рабочего положения в транспортное 4.5 Дополнительные требования к устройствам для ускорения сушки 4.6 Механизмы регулирования 4.7 Сегменты режущего аппарата | ГОСТ ЕН 745-2004 Разделы 4, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация по эксплуатации: 6.1 Руководство по эксплуатации 6.2 Маркировка | ГОСТ ЕН 745-2004 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.9 | - Косилки междурядные, | ГОСТ EN 13448-2012 Разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1 и ЕН 292-2) ГОСТ EH 1553-2008 ГОСТ EH 294-2002 ГОСТ EN 745-2004 | 5 Требования и/или меры безопасности 5.1 Основные положения 5.2 Защита режущих элементов 5.3 Защита трубопроводов 5.4 Защита от выброса посторонних предметов 5.5 Требования к поворотным штангам 5.6 Шум | ГОСТ EN 13448-2012 Разделы 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка | ГОСТ EN 13448-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.10 | - Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства, машины и технологическое оборудование для содержания и кормления животных и птицы, а также для заготовки (в том числе сельскохозяйственные комплексы) и приготовления кормов | ГОСТ 12.2.042-2013 Разделы 4-12 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-2014 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76; ГОСТ 12.1.008-76 ГОСТ 12.3.006-75 ГОСТ 12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80; ГОСТ 12.2.124-2013; ГОСТ 12.2.049-80. ГОСТ 12.2.111-2020 ГОСТ 12.2.019-2020-2020. ГОСТ ISO 4254-1-2013 и ГОСТ 12.2.120-2015. ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 12.2.010-75. ГОСТ 10000-2017 ГОСТ 28708-2013 ГОСТ 12.2.022-80. ГОСТ 12.2.101-84. ГОСТ ИСО 4254-1-3-2013 ГОСТ 26887-86 ГОСТ 14254-2015. ГОСТ 14255-69. ГОСТ 15150-69. ГОСТ 15543-70. ГОСТ 19348-82 ГОСТ 22789-94 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12434-83 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 31323-2006 ГОСТ 21958-76. ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78. ГОСТ 21480-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22269-76. ГОСТ 23000-78, ГОСТ 12.2.003-91. ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.2.064-81. ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76. ГОСТ 22613-77 ГОСТ 22615-77 ГОСТ 26955-86 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 28545-90 ГОСТ 7751-2009 ГОСТ 26336-97 | 4 Общие требования: 4.1 Конструктивное исполнение машин и выполнение ими функционального назначения 4.2 Общие требования безопасности прицепных, полуприцепных, полунавесных и навесных машин 4.3 Общие требования безопасности самоходных сельскохозяйственных машин 4.4 Требования безопасности к ручным электрическим машинам, к ручным пневматическим машинам 4.5 Общие требования безопасности для машин, смонтированных на базе тракторных прицепов. | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 4 ГОСТ 12.2.003-91 13.3 Методы оценки безопасности - по ГОСТ 12.2.002-91 13.4 Общие требования к методам контроля состояния воздуха рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005-88 13.5 Методы измерений шума на рабочих местах - 13.6 Методы определения шумовых характеристик: - ручных машин - по ГОСТ 12.2.030-2000 - остальных - по ГОСТ 12.4.095-80ГОСТ 31273-2003 ГОСТ 31274-2004 13.7 Методы измерения вибрации - по ГОСТ 12.4.095-80 13.8 Методы испытаний на пожаро- и взрывоопасность - по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 27483-87. ГОСТ 27484-87. ГОСТ 27924-88 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к составным частям и основным элементам конструкции: 5.1 Требования к рабочим органам и механизмам 5.2 Требования к пневмо-, гидро-, вакуумсистемам и системам пароснабжения 5.3 Требования к средствам доступа | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования к электроприводу и электрооборудованию | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Эргономические требования | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Экологические требования | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию 9.1 Требования к ограждениям и блокировкам 9.2 Требования к средствам аспирации, герметизации, теплоизоляции, пожаро- и взрывозащиты 9.3 Сигнальная окраска и предупредительные надписи | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Дополнительные требования к отдельным видам машин 10.1 Машины для хранения, приготовления кормов и их составные части 10.2 Требования к доильным установкам и молочному оборудованию 10.3 Требования к машинам для кормораздачи и уборки навоза 10.4 Топлогенорирующие и теплоиспользующие машины 10.5 Требования к машинам для ухода, погрузки и транспортирования животных 10.6 Требования к стойловому оборудованию, ограждениям для животных и проходам 10.7 Требования к сельскохозяйственным комплексам | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Требования, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 12 Информация по использованию 12.1 Руководство по эксплуатации 12.2 Знаки безопасности и информационные знаки (символы 12.3 Маркировка | ГОСТ 12.2.042-2013 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.11 | - Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы, - электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных, - теплоизлучающие приборы, электрические насесты, инкубаторы, модули для разведения цыплят и подогреваемые плиты для животных; | ГОСТ 23708-84 Разделы 3 и 7 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.042-79 | 3. Требования безопасности 3.1. Детали, имеющие непосредственный контакт с водой 3.2. Общие требования 3.3 Уровни шума 3.4 Сигнализация 3.5. Электроснабжение 3.6 Концентрация кормов 3.7. Наличие острых кромок и заусенцев | ГОСТ 23708-84 Раздел 3, пункты 6.6, 6.7, 6.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 23708-84 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 18.12 | - Дробилки кормов молотковые, | ГОСТ 28098-89 Разделы 2 и 3 ГОСТ 12.2.062-81. ГОСТ 12.2.019-2020-2020 ГОСТ 14255-69 ГГОСТ 721-77-77 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. | 2. Требования безопасности 2.1. Движущиеся и вращающиеся части дробилок 2.2. Опасные места, кожухи, ограждения, рукоятки органов управления 2.3. Конструкция узлов и механизмов 2.4. Степень защиты электрооборудования 2.5. Напряжение в цепях электрических систем управления дробилками 2.6. Заземление электродвигателя 2.7 Устройства аварийного отключения 2.8. Кнопки управления 2.9 Предотвращающая возможность включения электродвигателя 2.10 Устройство для строповки с нанесенным обозначением | ГОСТ 28098-89 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Уровень шума на основном рабочем месте оператора 3.2. Запыленность среды на основном рабочем месте оператора | ГОСТ 28098-89 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 18.13 | Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта грузоподъемностью до 10000 кг (далее - машины) с питанием от аккумуляторных батарей, предназначенные для механизации подъемно-транспортных работ на производственных и складских площадях с твердым и ровным покрытием | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 18962-97 | Классификация, основные параметры и размеры | ГОСТ 18962-97 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общие технические требования | ГОСТ 18962-97 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектность | ГОСТ 18962-97 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 18962-97 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 22-140дБ 0-300мм |
|  |  |  | Указания по эксплуатации | ГОСТ 18962-97 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 19. | Инструмент механизированный, в том числе электрический. |  |  |  |  |
| 19.1 | Машины ручные электрические: - сверлильные и ударные сверлильные машины; - шуруповерты и ударные гайковерты; - шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые); - плоскошлифовальные и ленточношлифовальные машины; - дисковые пилы; - молотки и перфораторы; - ножницы для резки листового металла; - пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента; - вибраторы для уплотнения бетонной смеси; - рубанки; - машины для подрезки живой изгороди; - скобозабивные машины; - фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок; -ленточные пилы. - шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента; - машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов; - фрезерные машины и машины для обработки кромок; - пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей; - скобозабивные машины. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) р3 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) р3 ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) р3 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) р3 ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) р3 ГОСТ IEC 60745-1-2011 (ГОСТ 12.2.013.0-91) | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 11 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 Раздел 12 | -20 до +380 °С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 | 0-20 мА |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 15 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Конденсаторы - Малые ламподержатели (патроны) - трансформаторы - Приборные соединители - Устройства автоматического регулирования - Сетевые выключатели - Штепсельные вилки и розетки - Электродвигатели, | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 23 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60061-1-2014. ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021, ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016, ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 приложению В. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции/толщина изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 28 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков (трекингостойкость) | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Машины переносные электрические: - дисковые пилы; - радиально-рычажные пилы; - строгальные и рейсмусовые пилы; - настольные шлифовальные машины; -ленточные пилы; - машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды; - алмазных пил с подачей воды; - одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины; - торцовочные пилы; - отрезные шлифовальные машины; - комбинированные дисковые пилы. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 12 | -20 до +380 °С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 13 | 0-20 мА |
|  |  |  | Защита от проникновения посторонних твердых тел и влагостойкость | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 16 | 1 кОм-300 ГОм требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Сетевые выключатели - Устройства защиты от перегрузок - Штепсельные вилки и розетки - Конденсаторы - Комплектующие изделия для основного подавления радиопомех - Катушки индуктивности для подавления радиопомех - Штепсельные соединители и приборные вводы | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 23 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60320-1-2021 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции/толщина изоляции | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 28 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков (трекингостойкость) | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозийная стойкость (где применимо) (расширение с __________________) | ГОСТ IEC 61029-1-2012 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 19.2 | (расширение с __________________) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: - шуруповерты и ударные гайковерты; - плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины; - дисковые пилы; - ручные ножевые и вырубные ножницы; - ручные машины для нарезания внутренней и внешней резьбы; - ручные смесители; - пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам); - ручные рубанки; - ручные фасонно-фрезерные машины; - ручные машины для прочистки труб; - переносные шлифовально-заточные машины; - машины для сверления алмазными сверлами с жидкостной системой; - переносным отрезным машинам - переносные сверлильные машины ручные молотки и перфораторы. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 ГОСТ ІЕС 62841-2-2-2015 ГОСТ ІЕС 62841-2-4-2015 ГОСТ ІЕС 62841-2-5-2015 ГОСТ IEC 62841-2-6-2020 ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 ГОСТ IEC 62841-2-9-2016 ГОСТ ІЕС 62841-2-10-2018 ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 ГОСТ ІЕС 62841-2-17-2018 ГОСТ ІЕС 62841-2-21-2018 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 ГОСТ IEC 62841-3-4-2016 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 ГОСТ IEC 62841-3-13-2018 | Классификация | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 12 | -20 до +380 °С |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 13 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 IEC 60695-2-1, ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозионностойкость | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: Конденсаторы Малые ламповые патроны Изоляционные трансформаторы или безопасные изолирующие трансформаторы Блоки питания с переключением режима и трансформаторы для блоков питания с переключением режима Приборные соединители Автоматические регуляторы температуры Выключатели Электродвигатели | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 23 ГОСТ IEC 60384-14-2015 IEC 60238 IEC 61558-2-4 или ГОСТ IEC 61558-2-6-2012. ГОСТ IEC 61558-2-16-2015. ГОСТ IEC 60320-1-2021 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 61058-1-2012, по приложению В | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции/толщина изоляции | ГОСТ ІЕС 62841-1-2014 Раздел 28 | 0-300 мм |
| 19.3 | Машины ручные неэлектрические: - Машины для крепления деталей без резьбы, - Машины ударные невращающиеся, - Машины ударно-вращательные, - Машины резьбозавертывающие, - Машины шлифовальные, - Машины шлифовальные и полировальные, - Машины шлифовальные для обработки штампов, - Машины нажимного действия, - Ножницы и вырубные ножницы. | ГОСТ ISO 11148-1-2014 ГОСТ ISO 11148-4-2014 ГОСТ ISO 11148-5-2014 ГОСТ ISO 11148-6-2014 ГОСТ ISO 11148-7-2014 ГОСТ ISO 11148-8-2014 ГОСТ ISO 11148-9-2014 ГОСТ ISO 11148-10-2015 ГОСТ ISO 11148-11-2015 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ Р ИСО 13732-32013 | 4 Требования безопасности и/или защитные меры: 4.1 Общие требования 4.2 Механическая безопасность 4.3 Тепловая безопасность 4.4 Снижение шума 4.5 Вибрация 4.6 Обрабатываемые, используемые или расходуемые материалы и вещества 4.7 Эргономика 4.8 Органы управления | ГОСТ ISO 11148-1-2014 Разделы 4, 5 ISO 15744:2002. ISO 20643:2005. ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для потребителя 6.1 Маркировка, знаки и предупреждающие надписи 6.2 Руководство по эксплуатации 6.3 Инструкции по эксплуатации 6.4 Данные 6.5 Инструкции по техническому обслуживанию | ГОСТ ISO 11148-1-2014 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 19.4 | Машины ручные неэлектрические: - Машины режущие и обжимные, - Машины для сверления и нарезания резьбы, - Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия, - Машины для забивания крепежных изделий. | СТБ ЕН 792-2-2007 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ EN 792-13-2012 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN 292-2:1991) ГОСТ EH 349-2002. ГОСТ ЕН 563-2002 ГОСТ ЕН 1127-1-2009. ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 | 5 Требования безопасности и меры по снижению риска. 5.1 Механическая безопасность 5.2 Тепловая безопасность 5.3 Шум. 5.4 Вибрация 5.5 Обрабатываемые, используемые или расходуемые материалы и вещества 5.6 Эргономические принципы 5.7 М еры и средства, связанные с безопасностью | СТБ ЕН 792-2-2007 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ EN 792-13-2012 Раздел 5, 7 ГОСТ ЕН 563-2002 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ EN 15774-2013, EN 28662-1 ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997) вибра ГОСТ Р 53569-2009 (ЕН 12549:1999) шум | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для потребителя. 6.1 Маркировка, знаки и предупреждающие надписи. 6.2 Руководство по эксплуатации | СТБ ЕН 792-2-2007 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ EN 792-13-2012 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 19.5 | Машины ручные пневматические | ГОСТ 12.2.010-75 Разделы 1-3 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 12633-90 ГОСТ 17770-86 | 1. Общие положения | ГОСТ 12.2.010-75 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к конструкции | ГОСТ 12.2.010-75 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к эксплуатации | ГОСТ 12.2.010-75 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 19.6 | Машины ручные электрические | ГОСТ 10084-73 Раздел 3 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.030-2000 | 3. Требования безопасности 3.1. Требования безопасности 3.2. Значения вибрационных характеристик 3.3. Значения шумовых характеристик | ГОСТ 10084-73 Раздел 3, 5 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 12.2.030-2000 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Машины ручные пневматические вращательного действия | ГОСТ 12633-90 Раздел 2 ГОСТ 17770-86; ГОСТ 12.2.010-75; ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 2.601-2006 | 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 2.1 Общие требования 2.2. Требования безопасности 2.3. Комплектность 2.4. Маркировка | ГОСТ 12633-90 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.010-75 раздел 4 ГОСТ 10084-73 пункт 3.3 ГОСТ 12.2.030-2000 | Параметры шума | ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22 – 140 дБ |

| 20. | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | - пилы цепные электрические; | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 30506-97 р. 8-29 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 р. 9-31 ГОСТ IEC 60745-1-2011 (ГОСТ 12.2.013.0-91) | Классификация | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 7 | класс 0, 0I, I, II, III |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пуск | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 11 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 12 | -20 до +380 °С |
|  |  |  | Ток утечки | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 13 | 0-20 мА |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 15 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 16 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Надежность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устойчивость и механическая безопасность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Конструкция | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Комплектующие изделия: - Конденсаторы - Малые ламподержатели (патроны) - трансформаторы - Приборные соединители - Устройства автоматического регулирования - Сетевые выключатели - Штепсельные вилки и розетки - Электродвигатели, | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 23 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ IEC 60061-1-2014. ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021, ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60730-1-2016, ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60320-1-2021 приложению В. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Подключение к сети и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 24 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Пути утечки, воздушные зазоры и расстояние по изоляции/толщина изоляции | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 28 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токопроводящих мостиков (трекингостойкость) | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 29 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 СТБ IEC 60695-11-10-2008 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Коррозионная стойкость (расширение с __________________) | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Раздел 30 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 20.2 | (расширение с __________________) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - кусторезы и мотокосы бензиномоторные, | ГОСТ 31183-2002 Раздел 4 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 | 4 Требования безопасности 4.1 Общие требования | ГОСТ 31183-2002 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Вибрация | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.2, Раздел 5 ГОСТ ИСО 7916-2002 | от 66 до 184дБ |
|  |  |  | Распространение шума | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.3, Раздел 5 ГОСТ ИСО 7917-2002 ГОСТ ИСО 10884 -2002 | 22 – 140 дБ |
|  |  |  | Выхлопная система | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.4, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Рукоятки. Размеры и прочность | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.5, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Защитные устройства для предотвращения случайного контакта с режущим приспособлением | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.6, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Управление дросселем | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.7, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сцепление | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.8, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устройство остановки двигателя | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.9, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Система подвески | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.10, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Баланс | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.11, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Прочность режущего приспособления | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.12, Раздел 5 ГОСТ Р 50162-92 (ИСО 7113) ГОСТ ИСО 8893-2021 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Фиксация режущего приспособления | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.13, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защитные устройства режущего приспособления | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.14, Раздел 5 ГОСТ ИСО 7918- 2002 ГОСТ ИСО 8380-2002 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Расстояние до режущего приспособления | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Топливный и масляный баки | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.16, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Защита от контакта с нагревающимися деталями | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.17, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с деталями, находящимися под высоким напряжением | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.18, Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Требования к руководству по эксплуатации кустореза и мотокосы | ГОСТ 31183-2002 Пункт 4.19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | - пилы бензиномоторные цепные; | ГОСТ 31742-2012 Раздел 3 | 3 Требования безопасности: Рукоятки. Размеры и прочность | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.1, раздел 4 ГОСТ ISO 7914-2012 ГОСТ 30725-2001 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Защита рук оператора бензопил с низкорасположенными рукоятками. Размеры. | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.2, раздел 4 ГОСТ 30723-2001 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Баланс | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.3, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от травм при отскоке. Усилие срабатывания тормоза пильной цепи, время торможения | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.4, раздел 4 ГОСТ 30411-2001 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Цепеуловитель | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.5, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | Зубчатый упор | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.6, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Устройство для отвода опилок | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.7, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Кожух пильного аппарата | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.8, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ограничения по уровню звука | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.9, Приложение Б 12.1.003 ГОСТ ИСО 7917-2002 ГОСТ ИСО 10884 -2002 | 22 – 140 дБ |
|  |  |  | Ограничения по уровню вибрации | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.10, раздел 4 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Рычаг управления газом бензопил с низкорасположенными рукоятками; Управление дросселем | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.11, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Переключатель зажигания | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.12, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с деталями, находящимися под высоким напряжением | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.13, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Сцепление | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.14, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Регулирование карбюратора. Маркировка | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.15, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от контакта с нагревающимися деталями | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.16, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Выхлопные газы. Направление выхлопа | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.17, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Смазка цепи | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.18, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Топливный и масляный баки | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.19, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-10000 мм |
|  |  |  | 3.20 Ограничения по концентрации оксида углерода в зоне дыхания оператора | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.20, раздел 4 ГОСТ 12.1.005-88 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3.22 Требования к руководству по эксплуатации | ГОСТ 31742-2012 Пункт 3.22, раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Инструмент механизированный для лесозаготовок | ГОСТ 12.2.104-84 Разделы 1 и 2 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12588-81 | 1 Общие положения | ГОСТ 12.2.104-84 Раздел 3 3.2. При оценке шумовых характеристик инструмента следует руководствоваться ГОСТ 17187-81, ГОСТ 12.1.026-80, ГОСТ 12.1.028-80-80. ' 3.3. При определении уровня вибрации следует руководствоваться ГОСТ 16519-2006 и ГОСТ 16844-80. 3.4. Методы контроля выполнения требований электробезопасностн должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.3.019-80. 3.5. Методика контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.016-79. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2 Специальные требования: 2.1 Требования к бензомоторным инструментам 2.2 Требования к электромоторным инструментам |  |  |

| 22. | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Насосы | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 | Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей | ГОСТ EN 809-2017 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529:1991) ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ ISO 13857-2012 ГОСТ ЕН 349-2002 ГОСТ EN 894-2012 ГОСТ Р 54805-2011 ГОСТ Р 54806-2011 ГОСТ Р 54804-2011 EN 60034-5:2001 EN ISO 14847:1999 | 5 Требования безопасности и/или меры безопасности: 5.1 Общие требования 5.2 Особые требования 5.2.1 Требования безопасности от механических опасностей 5.2.2 Требования электробезопасности 5.2.3 Требования термической безопасности 5.2.4 Шум и вибрация, требования безопасности 5.2.5 Требования безопасности к применяемым материалам 5.2.7 Требования безопасности при перебоях в подаче питания, поломке оборудования и других неполадках 5.2.8 Требования безопасности к наличию и расположению защитных устройств | ГОСТ EN 809-2017 Раздел 6 EN 12162-2017 EN ISO 20361:2015 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529:1991) ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 (EN ISO 13732-1) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация по применению | ГОСТ EN 809-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Маркировка | ГОСТ EN 809-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.4 | Насосы для подачи жидких продуктов | ГОСТ EN 13951-2012 | 5 Требования и/или меры безопасности и гигиены: 5.1 Материалы. 5.2 Конструкция Зоны, контактирующие с пищевыми продуктами 5.3 Конструкция. Зоны, не контактирующие с пищевыми продуктами 5.4 Вспомогательные жидкости, изолирующие вещества и смазки. 5.5 Защитные ограждения и кожухи 5.6 Опоры | ГОСТ EN 13951-2012 Раздел 6 ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя. 7.1 Общие положения. 7.2 Инструкции для потребителя Руководство по эксплуатации | ГОСТ EN 13951-2012 Раздел 7 ГОСТ EN 809-2017 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.5 | Насосы центробежные для жидких молочных продуктов | ГОСТ 3347-91 Раздел 2 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 26582-85 | 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Требования к конструкции 2.2. Требования безопасности 2.3. Комплектность 2.4. Маркировка 2.5. Упаковка | ГОСТ 3347-91 Раздел 4 ГОСТ 10300-80, ГОСТ 9378-93. ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 12.1.026-80 ГОСТ 12.2.124-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.6 | Центробежные консольные насосы для воды | ГОСТ 22247-96 Раздел 3 и 5 ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.0.003-2015 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 12.1.003-2014 и ГОСТ 12.1.012-2004. | 3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ | ГОСТ 22247-96 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности: 5.1 Требования электробезопасности 5.2 Возможные источники опасных и вредных производственных факторов физической группы электронасосного агрегата 5.3 Подвижные элементы агрегата 5.4 Муфта и ее ограждение 5.5 Уровни шума и вибрации 5.6 Утечка через тальниковое уплотнение насосов 5.7 Конструкция насосов 5.8 Насосы, их материалы | ГОСТ 22247-96 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.7 | Насосы скважинные штанговые | ГОСТ 31835-2012 разделы 6 – 8 | 6 Технические требования: 6.1 Общие требования 6.2 Элементы насосов 6.3 Конструкцией переводников 6.4 Конструкции цилиндров и плунжеров 6.5 Требования к присоединительным резьбам 6.6 Требования ко всем деталям, подвергаемым механической обработке 6.7 Маркировка 6.8 Упаковка | ГОСТ 31835-2012 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности | ГОСТ 31835-2012 Раздел 7 ГОСТ 12.2.003-91 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Экологические требования | ГОСТ 31835-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.8 | Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей | ГОСТ 31839-2012 Разделы 5-8 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51334-99. ГОСТ Р 51335-99 ГОСТ Р 51342-99 ГОСТР 12.4.026-2001 ГОСТ МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 21130-75 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.4.124-83 и ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76; ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ ИСО/ТО 12100-2002, | 5 Требования безопасности и/или меры безопасности: 5.1 Условия окружающей среды и рабочие условия 5.2 Требования безопасности от механических опасностей 5.3 Требования электробезопасности. 5.4 Требования термической безопасности 5.5 Шум и вибрация, требования безопасности 5.6 Требования безопасности к применяемым материалам 5.7 Требования безопасности от возгорания, взрыва и поражения вредными веществами 5.8 Требования безопасности по эргономике 5.9 Требования безопасности при перебоях в подаче питания, поломке оборудования и других неполадках 5.10 Требования безопасности к наличию и расположению защитных устройств 5.11 Требования безопасности к монтажу, эксплуатации и ремонту | ГОСТ 31839-2012 Раздел 6 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация по применению | ГОСТ 31839-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Маркировка | ГОСТ 31839-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.9 | Насосы погружные и агрегаты насосные | ГОСТ 31840-2012 Разделы 5-8 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51334-99. ГОСТ Р 51335-99 ГОСТ Р 51342-99 ГОСТР 12.4.026-2001 ГОСТ IEC 60204-1-2007 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.1.018-93. ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76; ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 | 5 Требования безопасности и/или меры безопасности 5.1 Условия окружающей среды и рабочие условия 5.2 Требования безопасности от механических опасностей.. 5.3 Требования электробезопасности 5.4 Требования термической безопасности 5.5 Шум и вибрация, требования безопасности 5.6 Требования безопасности к применяемым материалам. 5.7 Требования безопасности от возгорания, взрыва и поражения вредными веществами 5.8 Требования безопасности по эргономике 5.9 Требования безопасности при перебоях в подаче питания, поломке оборудования и других неполадках 5.10 Требования безопасности к наличию и расположению защитных устройств 5.11 Требования безопасности к монтажу, эксплуатации и ремонту | ГОСТ 31840-2012 Раздел 6 ГОСТ 6134-2007 ГОСТ 17335-79 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 14254-2015 EN 563:2002 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация по применению | ГОСТ 31840-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Маркировка | ГОСТ 31840-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 22.10 | Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности | ГОСТ 32601-2013 | 4 Общие положения | ГОСТИСО/ТО 12100-1-2001 Раздел 5,6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования соответствия | ГОСТ 32601-2013 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Базовая конструкция | ГОСТ 32601-2013 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Вспомогательное оснащение | ГОСТ 32601-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Отдельные типы насосов | ГОСТ 32601-2013 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Информация поставщика/изготовителя | ГОСТ 32601-2013 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 23. | Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | Оборудование компрессорное | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.016-81 раздел 2-4 ГОСТ 12.2.049-80. ГОСТ 22269-76 ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78. ГОСТ 12.2.012-75 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 12.1.011-78 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ12.1.003-76. ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 23000-78 ГОСТ 21480-76. ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21758-76. ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77 ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76, ГОСТ 12.4.040-78, ГОСТ 26.020-80 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 | 2. Требования безопасности к комстиунции компрессорного оборудования в целом и его основным элементами: 2.1. Общие требования безопасности конструкции компрессорного оборудования в целом 2.2. Требования безопасности к рабочим органам 2.3. Требования безопасности к органам управления 2.4. Требования безопасности к средствам контроля 2.5. Требования безопасности к средствам сигнализации | ГОСТ 12.2.016-81 Раздел 2, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования безопасности к защитным устройствам. Входящим в конструкцию | ГОСТ 12.2.016-81 Раздел 3, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования безопасности, определяемые особенностями монтажных. Наладочных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.016-81 Раздел 4, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.2 | Оборудование, работающее с газообразным кислородом | ГОСТ 12.2.052-81 разделы 1-4 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.004-91 | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к материалам | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3 требования к изготовлению, монтажу, подготовке к работе и ремонту | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования к арматуре, контрольно-измерительным приборам, средствам автоматизации и предохранительным устройствам | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.3 | Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно-кольцевые | ГОСТ 12.2.133-94 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.016-81.2 ГОСТ 12.1.012-2004 СНиП Ш-И.05.05 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 26887-86 | 3 Общие положения | ГОСТ 12.2.133-94 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования безопасности к конструкции жидкостно-кольцевых машин в целом и их основным элементам | ГОСТ 12.2.133-94 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности, определяемые особенностями ремонтных, монтажных, наладочных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.133-94 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.4 | Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт | ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) разделы 3 -5 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.020-76 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.062-81 | 3 Определения | ГОСТ 12.2.003-91 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Классификация систем 4.1 Холодильная система 4.2 Холодильные агенты 4.3 Группы холодильных агентов | ГОСТ 12.2.233-2012 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности конструкции холодильных систем 5.1 Общие требования 5.2 Требования к материалам 5.3 Требования к назначению давления. 5.4 Требования к испытаниям холодильных систем или их частей (узлов). 5.5 Требования к трубопроводам 5.6 Запорные устройства 5.7 Требования к индикаторным и измерительным приборам 5.8 Требования к средствам защиты от давления, превышающего допустимое значение 5.9 Требования к сосудам, работающим под давлением 5.10 Требования к электрооборудованию 5.11 Требования к виброшумовым характеристикам 5.12 Требования к размещению холодильных систем 5.13 Требования к защитным ограждениям | ГОСТ 12.2.233-2012 Раздел 5, 6 ГОСТ 14249-89, ГОСТ 26202-84, ГОСТ 24755-89 ГОСТ 28564-90, раздел 4; ГОСТ 28547-90 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.5 | - компрессоры гаражные | ГОСТ 18517-84 Разделы 2 и 3 | 2 Технические требования | ГОСТ 18517-84 Раздел 2 | 0 – 250 кгс/см2 |
|  |  |  | 3 Требования безопасности: 3.3 Предохранительный или разгрузочный клапан 3.4 Защитное заземление 3.5. Движущиеся части компрессоров 3.6. Уровни звуковой мощности 3.7. Вибрация 3.8 Установка | ГОСТ 18517-84 Разделы 3 и 6 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004, 20815. 25275 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 18517-84 Пункт 7.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.6 | компрессорно-конденсаторные агрегаты с герметичным холодильным компрессором (поршневым или ротационным), с воздушным охлаждением конденсатора | ГОСТ 22502-89 Разделы 5 и 6 | 1. Типы | ГОСТ 22502-89 Пункт 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Основные параметры | ГОСТ 22502-89 Пункт 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Технические требования 3.1. Характеристики 3.2 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям 3.3. Комплексность 3.4. Маркировка | ГОСТ 22502-89 Пункт 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования безопасности | ГОСТ 22502-89 Пункт 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.7 | Станции компрессорные передвижные общего назначения | ГОСТ 30176-95 ГОСТ 12.2.016-81, ГОСТ 12.2.016-81.1, ГОСТ 12.2.016-81.3 и ГОСТ 28563. ГОСТ 12.4.026-2015 | 4 Требования назначения | ГОСТ 30176-95 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования надежности | ГОСТ 30176-95 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | ГОСТ 30176-95 Раздел 46 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести | ГОСТ 30176-95 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования транспортабельности | ГОСТ 30176-95 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Требования безопасности | ГОСТ 30176-95 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Конструктивные требования | ГОСТ 30176-95 Раздел 10 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.301-86 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.8 | Генераторы ацетиленовые передвижные | ГОСТ 30829-2002 разделы 4 и 5 ГОСТ 12.2.054-81 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 29090-91 | 4 Общие технические требования | ГОСТ 30829-2002 Раздел 4, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности | ГОСТ 30829-2002 Раздел 5, 7 ГОСТ 12.2.054.1-89 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.9 | Туманоуловители волокнистые | ГОСТ 31824-2012 раздел 6 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.005-88 | 6 Требования безопасности | ГОСТ 31824-2012 Раздел 6, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.10 | рукавные фильтры (далее - фильтры) с фильтрующими ткаными и неткаными материалами, предназначенные для очистки неагрессивных, невзрывоопасных и не склонных к слипанию и образованию конденсата газопылевых смесей от твердых частиц, и мокрые механические пылеуловители (далее - пылеуловители), предназначенные для очистки газа от вредных примесей, осуществляемой при его контакте с орошающей жидкостью | ГОСТ 31826-2012 раздел 4 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.010-76 | 4 Требования безопасности | ГОСТ 31826-2012 Разделы 4, 5 По ГОСТ 17.2.4.01-80 ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 17.2.4.08-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 14776-79, ГОСТ 14806-80, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 16038-80, ГОСТ 27580-88 ГОСТ 8713-79, ГОСТ 11533-75 ГОСТ 15878-79 ГОСТ 14782-86, ГОСТ 7512-82 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.11 | Электрофильтры | ГОСТ 31830-2012 раздел 4 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 28904-91 ГОСТ 22782.0-81 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 17.2.3.02-2014 ГОСТ 12.1.010-76 | 4 Требования безопасности | ГОСТ 31830-2012 Раздел 4, 5 ГОСТ 12.3.019-80 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 17.2.4.08-90 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 28904-91 ГОСТ 12997-84 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.12 | центробежные пылеуловители (циклоны), предназначенные для очистки газов и воздуха (в том числе аспирационного) от взвешенных частиц (пыли). | ГОСТ 31831-2012 раздел 4 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.010-76 | 4 Требования безопасности | ГОСТ 31831-2012 Раздел 4, 5 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 17.2.4.08-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.13 | адсорбционные газоочистители (адсорберы) с неподвижным слоем, движущимся зернистым адсорбентом, псевдоожиженным пылевидным адсорбентом вертикального или горизонтального типа и другие, аналогичные по функциональному назначению аппараты | ГОСТ 31834-2012 раздел 4 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 17.2.3.02-2014 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.2.049-80 | 4 Требования безопасности | ГОСТ 31834-2012 Раздел 4, 5 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90. ГОСТ 17.2.4.08-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.14 | Газоочистители абсорбционные | ГОСТ 31837-2012 раздел 4 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.2.049-80 | 4 Требования безопасности | ГОСТ 31837-2012 Раздел 4, 5 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90. ГОСТ 17.2.4.08-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.15 | Компрессоры поршневые | ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000) | 5 Основная конструкция: 5.1 Общие требования 5.2 Допустимые скорости 5.3 Допустимая температура на выходе 5.4 Шток и нагрузки давления газа 5.5 Критические скорости | ГОСТ 31843-2013 Разделы 5, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Элементы компрессора 6.1 Цилиндры компрессора 6.2 Клапаны и разгрузочные устройства 6.3 Поршни, поршневые штоки и поршневые кольца 6.4 Коленчатые валы, картеры, шатуны и крейцкопфы 6.5 Распорные втулки 6.6 Уплотняющие коробки и гидравлическое уплотнение 6.7 Паспортные таблички и стрелки вращения | ГОСТ 31843-2013 Разделы 6, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Материалы 7.1 Общие требования 7.2 Детали, находящиеся под давлением 7.3 Литье 7.4 Кованые детали 7.5 Сварные цилиндры и крышки цилиндров 7.6 Ремонт отливок и кованых деталей 7.7 Сварка 7.8 Эксплуатация при низких температурах | ГОСТ 31843-2013 Разделы 7, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Подача смазки 8.1 Подача смазки на компрессор 8.2 Смазка цилиндра и уплотнения | ГОСТ 31843-2013 Разделы 8, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Вспомогательные устройства 9.1 Приводы 9.2 Муфты и щитки 9.3 Редукционная передача 9.4 Ременная передача 9.5 Установочные плиты 9.6 Промежуточные охладители и выходные доохладители 9.7 Впускные воздушные фильтры 9.8 Специальные инструменты | ГОСТ 31843-2013 Разделы 9, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Элементы управления и измерительные приборы 10.1 Общие требования 10.2 Системы управления 10.3 Измерительные приборы и панели управления 10.4 Измерительные приборы 10.5 Сигнальные устройства и устройства для отключения 10.6 Системы электрики 10.7 Датчики вибрации и положения | ГОСТ 31843-2013 Разделы 10, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Трубопровод и вспомогательные системы 11.1 Общие требования 11.2 Трубопровод подачи смазочного масла на раму 11.3 Трубопровод подачи смазки под давлением 11.4 Трубопровод охлаждающей жидкости 11.5 Измерительный трубопровод 11.6 Технологический трубопровод | ГОСТ 31843-2013 Разделы 11, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 12 Регулирование пульсации и вибрации 12.1 Общие требования 12.2 Требования к проектированию 12.3 Устройства подавления пульсации 12.4 Опоры для устройств подавления пульсации | ГОСТ 31843-2013 Разделы 12, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 15 Информация о продавце | ГОСТ 31843-2013 Разделы 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.16 | одноступенчатые холодильные компрессоры холодопроизводительностью свыше 0,4 кВт с механическим сжатием рабочего тела | ГОСТ Р 51360-99 Разделы 5 и 6 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 27570.8-88 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.020-76 ГОСТ 12.2.062-81 | 5 Требования безопасности | ГОСТ Р 51360-99 Раздел 5, 6 ГОСТ 28547-90 ГОСТ 12.1.026-80 и ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 23.17 | Компрессоры и вакуумные насосы | ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996) раздел 5 ГОСТ Р 51342 и ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51337-99 ГОСТ Р 51336-99 | 5 Требования и мероприятия по безопасности вакуумных насосов: 5.1 Механическая безопасность 5.2 Электрическая безопасность 5.3 Термическая безопасность 5.4 Шум 5.5 Вибрация 5.6 Излучение 5.7 Эксплуатационные материалы и вещества, перекачиваемые вакуумным насосом 5.8 Принципы эргономики при разработке конструкции вакуумного насоса 5.9 Отключение электроснабжения, выход из строя деталей вакуумного насоса и другие функциональные неполадки 5.10 Мероприятия по безопасности и меры предосторожности 5.11 Аварийный выключатель | ГОСТ Р 52615-2006 Раздел 5, 8 ГОСТ 30691-2001 ГОСТ 12.1.012-2004. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Маркировка 6.1 Общие требования. 6.2 Фирменная табличка для вакуумных насосов 6.3 Дополнительные данные 6.4 Фирменная табличка для вакуумных систем | ГОСТ Р 52615-2006 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Руководство по эксплуатации. 7.1 Общие сведения 7.2 Транспортирование и хранение 7.3 Установка вакуумного насоса 7.4 Описание вакуумного насоса 7.5 Эксплуатация 7.6 Техническое обслуживание | ГОСТ Р 52615-2006 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 24. | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий: |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | - оборудование и аппаратуру для газопламенной обработки металлов (машины для кислородной резки; установки для местного нагрева и поверхностной закалки; установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки; установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; посты газоразборные; бачки для жидкого горючего; редукторы газовые; вентили баллонов кислородных и горючих газов); -оборудование, работающее с газообразным кислородом или газовыми смесями; - ацетиленовые установки, включающие стационарное оборудование для получения ацетилена при взаимодействии карбида кальция и воды, для хранения, очистки, сжатия, охлаждения, осушки, наполнения баллонов, хранения карбида, а также батареи ацетиленовых баллонов, каплеотделители, предохранительные устройства и ацетиленопроводы; - однопламенные универсальные горелки, предназначенные для ручной ацетиленокислородной сварки, пайки, подогрева и других видов газопламенной обработки металлов; -инжекторные резаки типов PI, Р2, РЗ и наконечники для резки типов РВ1, РВ2 к сварочным горелкам; - редукторы для газопламенной обработки; - передвижные ацетиленовые генераторы; - редукторы давления и расходомеры. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.008-75 разделы 1-9 ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 29090-91. ГОСТ 21752-76. ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77, ГОСТ 23000-78. ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75 12.1.003 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 8856-72. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 13861-89 | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 1, 10 ГОСТ 12.1.026-80* - ГОСТ 12.1.028-80*, ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 16519-2006. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к машинам для кислородной резки. Установкам для местного нагрева и поверхностной закалки | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к резакам и горелкам | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования к установкам для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5. Требования к установкам и аппаратам термического напыления покрытий | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Требования к газоразборным постам | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7. Требования к бачкам для жидкого горючего | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8. Требования к газовым редукторам | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9. Требования к вентилям баллонов кислородных и горючих газов | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.052-81 разделы 1-4 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.4.026-2015 | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 1, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к материалам | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 2, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к изготовлению, монтажу, подготовке к работе и ремонту | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 3, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования к арматуре, контрольно-измерительным приборам, средствам автоматизации и предохранительным устройствам | ГОСТ 12.2.052-81 Раздел 4, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.054-81 разделы 1-7 ГОСТ 12.2.060-81. | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 1 ГОСТ 14249-89 и ГОСТ 26202-84 ГОСТ 12.2.054.1-89 и ГОСТ 12.2.060-81. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к стационарным генераторам, газгольдерам, очистителям и осушителям ацетилена | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к каплеотделителям | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования к запорной арматуре и предохранительным 11ламегася щи м устройствам | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5. Требования к батареям баллонов ацетилена | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Требования к оборудованию для сжатия ацетилена | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7. Требования к оборудованию для наполнения ацетиленом | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8. Требования к измерительным приборам и арматуре | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10. Маркировка | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11. Документация | ГОСТ 12.2.054-81 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 1077-79 раздел 3 ГОСТ 12.2.008-75 ГОСТ 21752-76 | 3. Требования безопасности | ГОСТ 1077-79 раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 5191-79 раздел 3 ГОСТ 12.2.008-75 | 3. Требования безопасности | ГОСТ 5191-79 раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 13861-89 раздел 5 | 1. Типы и основные параметры | ГОСТ 13861-89 раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Технические требования | ГОСТ 13861-89 раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 13861-89 Пункт 2.14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Прочность | ГОСТ 13861-89 Пункт 4.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Герметичность | ГОСТ 13861-89 Пункт 4.3-4.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Работоспособность | ГОСТ 13861-89 Пункт 4.12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.Транспортирование и хранение | ГОСТ 13861-89 раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 30829-2002 раздел 5 ГОСТ 29090-91 | 5 Требования безопасности | ГОСТ 30829-2002 раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ Р 50402-2011 (ИСО 5175:1987) раздел 6 ГОСТ Р 50379 ГОСТ 13861 | 6 Требования 6.1 Общие требования к предохранительным устройствам 6.2 Требования, предъявляемые к предохранительным устройствам в зависимости от их типа | ГОСТ Р 50402-2011 раздел 6, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ Р 54791-2011 разделы 5 и 6 ГОСТ 29090-91, ГОСТ 12.2.052 | 5 Конструктивные требования 5.1 Материалы 5.2 Типовые особенности | ГОСТ Р 54791-2011 разделы 5 и 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Физические и эксплуатационные характеристики 6.1 Давление 6.2 Пропускная способность редукторов без расходомеров 6.3 Классификация редукторов без расходомеров 6.4 Предохранительный клапан 6.5 Рабочий температурный диапазон | ГОСТ Р 54791-2011 разделы 6 и 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Маркировка редукторов | ГОСТ Р 54791-2011 разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54791-2011 разделы 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 1.9 ГОСТ 12.1.003-2014 (12.1.003) | Шумовые характеристики | ГОСТ 12.2.008-75 Пункт 10.11 ГОСТ 31275-2002 (ГОСТ Р ИСО 3744-2013) ГОСТ 31277-2002 (ГОСТ Р ИСО 3746-2013) Раздел 6 | 22 – 140 дБ |

| 25. | Оборудование целлюлозно-бумажное, бумагоделательное |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | -Бумаго и картоноделательные и сушильные машины; -Оборудование для отделки и переработки бумаги и картона; -Оборудование для выгрузки и транспортирования древесины; - Оборудование для окорки баланса; -Тракты подачи древесины к рубительным машинам и рубительные машины; -Оборудование для получения целлюлозных полуфабрикатов; -Оборудование для получения древесной коры - Промышленные центробежные жидкостные сепараторы (далее - сепараторы) всех типов, предназначенные для разделения жидких неоднородных систем в химической, нефтехимической, гидролизной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25166-82 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004-73 и ГОСТ 26563-35 ГОСТ 12.4.026-76 | 1. Общие требования к оборудованию 1.1. Аппараты и арматура 1.2. Привод и передаточные механизмы 1.3. Органы управления 1.4. Блокировка и сигнализация 1.5. Рабочие органы н механизмы | ГОСТ 25166-82 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования безопасности к видам оборудования 2.1. Бумаго- и картоноделательные и сушильные машины 2.2. Оборудование для отделки и переработки бумаги и картона 2.3. Оборудование для выгрузки и транспортирования древесины 2.4. Оборудование для окорки баланса 2.5. Тракты подачи древесины к рубительным машинам и рубительные машины 2.6. Оборудование для получения целлюлозных полуфабрикатов 2.7. Оборудование для получения древесной коры | ГОСТ 25166-82 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 31827-2012 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.4.026-2015- ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 12.2.007.0-751 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.011-78 | 3 Требования безопасности | ГОСТ 31827-2012 Раздел 4 ГОСТ 16504-81 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 26563-85 | Вибрация | ГОСТ 26563-85 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется от 66 до 184дБ |

| 26. | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1 | -стационарные дистилляционные опреснительные установки; - тепломассообменное оборудование стационарных дистилляционных опреснительных установок, предназначенных для производства пресной воды и дистиллята из природных и сточных вод. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.085-2017, ГОСТ 12.3.002-2014, ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 | I. Требования назначения | ГОСТ 26646-90 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования надежности | ГОСТ 26646-90 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести | ГОСТ 26646-90 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования технического обслуживания и ремонта | ГОСТ 26646-90 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5. Требования безопасности | ГОСТ 26646-90 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Конструктивные требования | ГОСТ 26646-90 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 31952-2012 Раздел 4 | 4 Общие требования эффективности | ГОСТ 31952-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 27. | Станки металлообрабатывающие: |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | - специализированные и универсальные станки, для заточки стальных и оснащенных твердыми сплавами рамных, ленточных и круглых дереворежущих пил; - специализированные станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой; - металлорежущие станки; - металлорежущие станки с ЧПУ; - электроэрозионные станки; - электрохимические станки; - ультразвуковые станки; - металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование производственного назначения; - металлообрабатывающие и деревообрабатывающие малогабаритные станки. Станки для кольцевого сверления, Центры обрабатывающие, Станки сверлильные, Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и неоснащенные автоматизированной системой управления, Станки фрезерные (включая расточные), Станки шлифовальные стационарные, Станки отрезные для холодной резки металлов, Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные, Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные, Станки для лазерной обработки, Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей, Станки хонинговальные и притирочные вертикальные, Станки-автоматы токарные многошпиндельные | ТР ТС 010/2011 ГОСТ ISO 28881-2016 раздел 5 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ ISO 13857-2012 ГОСТ EH 349-2002 ИСО 413-91 ИСО 414-2020 EN 614-1-2016 EN 614-2:2000 EN 626-1:1994+A1:2008 ISO 3746:2010 ISO 4871:1996 ГОСТ ISO 11202-2016 ГОСТ ISO 14118-2023 ГОСТ ИСО 13855-2006 ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009 ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010 ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ Р МЭК61800-5-2-2015 | 5 Требования безопасности и/или меры защиты 5.1 Общие требования 5.2 Относящиеся к безопасности элементы системы управления для электроэрозионных станков и систем 5.3 Режимы работы 5.4 Функции останова 5.5 Особые требования | ГОСТ ISO 28881-2016 раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователей 6.1 Общие положения 6.2 Маркировка, знаки и предупреждающие надписи 6.3 Руководство по эксплуатации | ГОСТ ISO 28881-2016 раздел 6 ГОСТ IEC 61310-2-2016 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 12348-2016 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1:1991 и ЕН 292-2:1991) ГОСТ ЕН 294-2002 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ЕН 954-1:1996 ГОСТ Р 52453-2006(ЕН 982:1996):1996, ГОСТ 30869-2003(EH 983:1996):1996 и ЕН 61029-1:2000 и прЕН 61029-2-6:1992 ЕН 60335-1:1994 и ЕН 60335-2-41:1996. | 5 Защитные устройства и/или меры 5.1 Механические опасности 5.2 Опасность поражения электрическим током 5.3 Эргономика 5.4 Опасность термического поражения 5.5 Выхлопные газы (двигатель внутреннего сгорания) и выброс использованного сжатого воздуха (пневматические станки) 5.6 Гидравлические и пневматические станки 5.7 Резервуар для жидкости 5.8 Подача воды и пылеобразование 5.9 Число оборотов 5.10 Уровень шума 5.11 Техническое обслуживание | ГОСТ EN 12348-2016 Раздел 5 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Определение требований к безопасности станков | ГОСТ EN 12348-2016 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя. 7.1 Маркировка 7.2 Сопроводительная документация | ГОСТ EN 12348-2016 Раздел 7 ЕН 292-2:1991 (пункт 5.5). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 12417-2016 разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13857-2012 EN 547-1:1996+A1:2008, EN 547-2:1996+A1:2008 и EN 547-3:1996+A1:2008 ГОСТ EN 574-2012, КМС 999:2020 EN 614-1-2016 и EN 614-2:2000, ГОСТ EN 894-1-2012, ГОСТ EH 894-2-2002, EN 894-3:2000, ГОСТ EN 13478-2012 ГОСТ Р EN 1127-1-2009 EN 1005-1:2001+А1:2008, ЕN 1005-2:2003 и ГОСТ Р EH 1005-3-2010 ГОСТ EH 1837-2002 ГОСТ ISO 4413-2016 и EN ISO 4414:2010., | 5 Требования безопасности и/или меры защиты | ГОСТ EN 12417-2016 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Указания по шуму 7.4 Маркировка |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 12717-2011 | 5 Требования и/или меры обеспечения безопасности | ГОСТ EN 12717-2011 Раздел 4, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя 7.1 Общая информация 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Декларация о шуме 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 12717-2011 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 12840-2011 разделы 4 и 9 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 294-2002 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ЕN 614-1 и EN 614-2:2000 ГОСТ EN 894-1-2012, ГОСТ EH 894-2-2002 и EN 894-3:2000 EN 954-1 EN 982 EN 1005-1:2001+А1:2008- EN 1005-4 EN 1760, N 1837 EN 12415 или EN 12478 | 5 Требования безопасности и/или защитные меры 5.1 Системы управления. Общие требования 5.2 Защита от механических опасностей 5.3 Защитные мероприятия от немеханических опасностей | ГОСТ EN 12840-2011 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Маркировка 6.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ EN 12840-2011 Раздел 6 EN 292-2 (пункт 5). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 13128-2016 разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13857-2012 EN 811:1996 EN 1005-1:2001+А1:2008, ЕN 1005-2:2003 и ГОСТ Р EH 1005-3-2010 EN 614-1-2016, EN 614-2:2000, ГОСТ EN 894-1-2012, ГОСТ EH 894-2-2002 и EN 894-3:2000, КМС 999:2020 , ГОСТ ISO 4413-2016 и EN ISO 4414:2010 ГОСТ EN 13478-2012 и EN 1127-1 EN ISO 14119 EN 61496-1, EN 61496-2, | 5 Требования безопасности и/или меры защиты | ГОСТ EN 13128-2016 Раздел 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Указания по шуму 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 13128-2016 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 13218-2011 разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN 292) ГОСТ IEN 61310-2-2016 | 5 Требования и/или меры обеспечения безопасности 5.1 Общие требования 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Шум 5.5 Вибрация 5.6 Опасности, вызванные пылью, дымом и туманом 5.7 Устройства для использования смазочно-охлаждающих жидкостей 5.8 Меры против опасностей возгорания и взрыва 5.9 Освещение 5.10 Системы и устройства управления 5.11 Электромагнитная совместимость | ГОСТ EN 13218-2011 разделы 5 и 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 13218-2011 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ EN 13898-2011 разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1) EN 418 EN 614-1-2016, EN 614-2:2000, ГОСТ EN 894-1-2012, ГОСТ EH 894-2-2002, EN 894-3:2000, EN 1005-1:2001+А1:2008, ЕN 1005-2:2003, ГОСТ Р EH 1005-3-2010, EN ISO 7250 EN 842 и EN 981, EN 982, EN 983, КМС 999:2020 EN ISO 11546-1. EN ISO 11546-2, EN ISO 11691.EN ISO 11820 и EN ISO 11821. | 5 Требования и/или меры обеспечения безопасности: 5.1 Общие положения 5.2 Специфические требования для отрезных станков 5.3 Защита от общих опасностей механического воздействии 5.4 Требования безопасности, специфические для конкретного типа станка, дополнительно к требованиям, определенным в подразделе 5.3 5.5 Другие опасности механического воздействия 5.6 Электрические опасности, вызванные прямым и непрямым контактами 5.7 Термические опасности 5.8 Опасности, вызванные шумом 5.9 Опасности, вызванные вибрацией 5.10 Опасности, вызванные разрезаемыми материалами или применяемыми веществами 5.11 Опасности, возникающие при пренебрежении принципами эргономики при конструировании 5.12 Неожиданный пуск, повороты, прокручивание 5.13 Ошибки монтажа 5.14 Падение или выброс предметов или жидкостей | ГОСТ EN 13898-2011 Раздел 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информации для пользователя 7.1 Маркировка 7.2 Инструкции (руководство по эксплуатации 7.3 Декларация о шуме | ГОСТ EN 13898-2011 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ ЕН 12415-2006 раздел 6 ГОСТ ISO 12100-2013 | 5 Требования безопасности и/или защитные меры 5.1 Системы управления. Общие требования 5.2 Защита от механических опасностей 5.3 Защитные мероприятия против немеханических опасностей | ГОСТ ЕН 12415-2006 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Маркировка 6.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ ЕН 12415-2006 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ ЕН 12478-2006 разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1, ЕН 292-2) ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1) СТБ ЕН 894-1-2003. СТБ EH 894-3-2003. ЕН 547-1. ЕН 547-2, EHV 26385 ГОСТ Р 52453-2006(ЕН 982:1996), ГОСТ 30869-2003(EH 983:1996) ЕН 60825 | 5 Требования безопасности и/или защитные меры 5.1 Системы управления. Общие требования 5.2 Защита от механических опасностей 5.3 Защитные мероприятия против немеханических опасностей | ГОСТ ЕН 12478-2006 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Маркировка 6.2 Руководство по эксплуатации | См. ЕН 292-2 (раздел 5). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ ЕН 12626-2006 разделы 4 и 5 | 4 Опасности 4.1 Опасности, характерные для лазерного оборудования 4.2 Опасности, вызываемые внешними воздействиями (помехами) 4.3 Опасности, рассматриваемые в настоящем стандарте | ГОСТ ЕН 12626-2006 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования и меры безопасности 5.1 Общие требования 5.2 Оценка риска 5.3 Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность | ГОСТ ЕН 12626-2006 Раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя | ГОСТ ЕН 12626-2006 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Маркировка | ГОСТ ЕН 12626-2006 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.009-99 разделы 4, 9 – 11 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.1. ГОСТ 12.2.007.2. ГОСТ 12.2.007.6. ГОСТ 12.2.007.13-2000, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 22789-94. ГОСТ 27487-87 ГОСТ 28139 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.003-2014 и ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 12.1.012-2004 | 4 Общие требования безопасности к станкам всех типов: 4.1 Основные принципы безопасности 4.2 Материалы и продукция 4.3 Освещение 4.4 Транспортирование | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 4 ГОСТ 24940-2016 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Системы управления и командные устройства 5.1 Безопасность и надежность систем управления 5.2 Средства и органы управления 5.3 Пуск и остановка станков, в том числе при аварийных ситуациях 5.4 Переключатель режима функционирования (работы). 5.5 Неисправности в энергоснабжении 5.6 Неполадки в системе управления 5.7 Программное и информационное обеспечение | ГОСТ 12.2.009-99 (раздел 5) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 25 Н (2,5 кгс) и не более 40 Н (4 кгс). |
|  |  |  | 6 Требования к конструкции станков и их элементам 6.1 Стабильность технических параметров 6.2 Средства защиты от разрушения в процессе эксплуатации 6.3 Предотвращение падения или выбрасывания из станков предметов 6.4 Требования к качеству наружных поверхностей 6.5 Средства зашиты при работе на многопозиционных станках 6.6 Средства зашиты при изменении частоты вращения заготовки или инструмента 6.7 Требования к подвижным частям с т ан ка 6.8 Требования к устройствам для перемещения, установки и закрепления заготовок и инструмента | ГОСТ 12.2.009-99 (раздел 6) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Защитные и предохранительные устройства 7.1 Общие требования 7.2 Требования к защитным устройствам 7.3 Требования к предохранительным устройствам | ГОСТ 12.2.009-99 (раздел 7) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Опасности, вызванные электрической и другими видами энергии 8.1 Опасности, вызванные электрической энергией 8.2 Опасности, вызванные статическим электричеством 8.3 Опасности, вызванные неэлектрической (гидравлической, пневматической и т. д.) энергией | ГОСТ 12.2.009-99 (раздел 8) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Опасности, вызванные неправильным монтажом | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Опасности, возникающие при эксплуатации станков 10.1 Опасности, вызванные экстремальными температурами. 10.2 Опасность от пожара и взрыва 10.3 Опасности, вызванные эмиссией ш ум а 10.4 Опасности, вызванные вибрацией . . 10.5 Опасности, вызванные излучением станков 10.6 Опасности, вызванные внешним излучением 10.7 Опасности, вызванные лазерным излучением 10.8 Магнитная совместимость 10.9 Опасности, вызванные стружкой, эмиссией пыли, газов 10.10 Опасность оказаться в ≪ловушке» 10.11 Опасность поскользнуться, споткнуться или упасть | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 10 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Требования к уходу, содержанию и исправности станков 11.1 Техническое обслуживание стан ка 11.2 Доступ к рабочему месту и местам обслуживания и контакта (лестницы, рабочие помосты) 11.3 Отключение от источников энергии 11.4 Участие рабочего в обеспечении работоспособности с танка 11.5 Очистка станков от отходов | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 12 Информация, необходимая для функционирования и технического обслуживания станков. 12.1 Требования к информации. 12.2 Предупредительные устройства 12.3 Предупреждения о потенциальных опасностях. 12.4 Маркировка 12.5 Руководство по эксплуатации | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 13 Электрооборудование | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 14 Дополнительные требования к станкам различных групп | ГОСТ 12.2.009-99 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 12.2.048-80 разделы 2, 5, 6 и 7 ГОСТ 12.2.001-74 ГОСТ 12.2007.0-75. ГОСТ 12.2.009 и ГОСТ 27487-87 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 12.1.012-2004-83 | 1. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.048-80 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к ограждениям и предохранительным устройствам | ГОСТ 12.2.048-80 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3 Требования к установке шлифовальных кругов | ГОСТ 12.2.048-80 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования и органам управления и настройки | ГОСТ 12.2.048-80 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5. Требования к электрооборудованию | ГОСТ 12.2.048-80 Раздел 5, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 . Требования к транспортированию, упаковке и монтажу | ГОСТ 12.2.048-80 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7. Контроль выполнения требования безопасности | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.043-84. ГОСТ 12.1.004-91-81. ГОСТ 12 1028-80. ГОСТ 121.050-86 и ГОСТ 12.1.028-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 7599-82 раздел 6 | 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 7599-82 раздел 6 ГОСТ 14192-96. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 30685-2000 разделы 4, 8 и 9 ГОСТ 12.2.049-80 1'ОСТ 7599 ГОСТ 12434-83 ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 26583 ГОСТ 7599, ГОСТ 14192-96 ГОСТ 2991-85, ГОСТ 7599, ГОСТ 15846, ГОСТ 10198-91, ГОСТ 23170, ГОСТ 23216 ГОСТ 7599. ГОСТ 15150-69 | 4 Общие технические требования: 4.1 Характеристики 4.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям 4.3 Комплектность 4.4 Маркировка 4.5 Упаковка | ГОСТ 30685-2000 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности | ГОСТ 30685-2000 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Транспортирование и хранение | ГОСТ 30685-2000 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Указания по эксплуатации | ГОСТ 30685-2000 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ Р ЕН 13788-2007 раздел 5 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1, ЕН 292-2) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1) ЕН 418 ЕН 574 СТБ ЕН 894-1-2003, ЕН 894-2 и СТБ EH 894-3-2003, ЕН 1550 | 5 Требования безопасности и/или защитные меры 5.1 Системы управления. Общие требования 5.2 Защита от механических опасностей 5.3 Защитные мероприятия против немеханических опасностей | ГОСТ Р ЕН 13788-2007 Раздел 5 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Обозначения 6.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р ЕН 13788-2007 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ Р 50786-2012 раздел 5 ГОСТ 12.2.009, ГОСТ Р 51101 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 28139 ГОСТ Р 12.4.026 ГОСТ 12.2.064-81. ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77. ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 12.2.009 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.107-85 | 5 Общие требования безопасности | ГОСТ Р 50786-2012 раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ Р 50786-2012 | Допустимые шумовые характеристики | ГОСТ 12.2.107-85 раздел 2 | 22-140дБ |

| 28. | Оборудование деревообрабатывающее (промышленное) |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | - деревообрабатывающего оборудования производственного назначения всех типов: станков, автоматических линий, машин, станков-автоматов. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.026.0-2015 Разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100 ГОСТ 21021 и ГОСТ 26642 ГОСТ IEC 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 23000-78. ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 21889-76, ГОСТ 22269-76. ГОСТ 9146-2024 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 12.2.040 и ГОСТ 12.2.036, к пневматическим приводам - ГОСТ 12.3.001-85 и ГОСТ 12.2.101-84. ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ IEC 60204-1-2007. ГОСТ 25223 ГОСТ 12.2.022-80. ГОСТ EN 1218-2. ГОСТ 12.2.017 ГОСТ 25166 ГОСТ 12.4.026-2015 | 4 Общие требования безопасности к станкам всех типов и групп 4.1 Основные принципы и методы оценки безопасности конструкции станков 4.2 Общие требования безопасности к станкам, их составным частям и элементам 4.3 Защитные устройства и ограждения 4.4 Предохранительные и блокирующие устройства 4.5 Органы управления 4.6 Устройства для установки, закрепления и подачи обрабатываемых заготовок и/или режущего инструмента 4.7 Смазка, гидравлические и пневматические приводы 4.8 Улавливающие и отсасывающие устройства 4.9 Шумовые и вибрационные характеристики 4.10 Электромагнитная совместимость 4.11 Пожарная безопасность 4.12 Отключение от источников энергии 4.13 Рабочие площадки и лестницы 4.14 Электрооборудование и местное освещение 4.15 Техническое обслуживание, ремонт и наладка станка. 4.16 Транспортирование, упаковка и монтаж 4.17 Техническая и эксплуатационная документация 4.18 Контроль выполнения требований безопасности | ГОСТ 12.2.026.0-2015 Пункт 4.18 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.2.040-79, пневмоприводов- по ГОСТ 12.3.001-85 и ГОСТ 12.2.101-84. ГОСТ IEC 60204-1-2007. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Специальные требования безопасности к конкретным типам и группам деревообрабатывающего оборудования 5.1 Окорочные станки 5.2 Лесопильные вертикальные рамы 5.3 Ленточнопильные вертикальные и горизонтальные станки для продольной распиловки бревен, ленточнопильные механизмы полуавтоматических и автоматических линий для продольной распиловки бревен и пиломатериалов 5.4 Строгальные (продольно-фрезерные) станки 5.5 Фрезерные станки (кроме фрезерных станков для обработки бревен 5.6 Сверлильные, сверлильно-пазовальные и долбежные станки 5.7 Круглопильные станки, круглопильные узлы станков полуавтоматических и автоматических ли ни й 5.8 Ленточнопильные столярные станки 5.9 Шипорезные станки 5.10 Шлифовальные станки. 5.11 Полировальные станки 5.12 Лущильные станки 5.13 Ребросклеивающие и кромкооблицовочные станки 5.14 Ножницы для резки шпона 5.15 Кпеенаносящие станки 5.16 Лаконаливные машины 5.17 Токарные и круглопалочные станки 5.18 Комбинированные станки 5.19 Станки и машины для производства древесно-стружечных плит (ДСП) 5.20 Станки и линии для производства спичек 5.21 Гвоздезабивные станки | ГОСТ 12.2.026.0-2015 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 25223-82 ГОСТ 12.2.026.0, ГОСТ 9146-2024 и ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 24642 и ГОСТ 24643-81 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 22133 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 27487-87, ГОСТ 12.2.026.0, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 21021 ГОСТ 17516-72 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 22483 ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14255-69 ГОСТ 17411-91, ГОСТ 19099 ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 16770 ГОСТ 2.601-2006 и ГОСТ 26583 | 2. Технические требования 2.2, Общие требования 2.3. Требования к качеству материалов 2.4. Требования к качеству обработки 2.5. Требования к качеству сборки 2.6. Требования к отделке 2.7. Требования к электрооборудованию 2.8. Требования к гидравлическим, пневматическим и смазочным системам | ГОСТ 25223-82 Раздел 2, 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Комплектность | ГОСТ 25223-82 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 25223-82 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.2 | Станки фрезерные односторонние: Станки фрезерные одношпиндельные с вертикальным нижним расположением шпинделя, Станки фрезерные одношпиндельные с верхним расположением шпинделя, Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением | ГОСТ Р ЕН 848-1-2011 раздел 5 ГОСТ EN 848-2-2013 разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 EN 847-1:2005, ЕН 847-2:2005 СТБ ЕН 894-1-2003, ЕН 894-2-2002, СТБ EH 894-3-2003 и ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008, ГОСТ EH 1005-2-2005, ГОСТ EH 1005-3-2010. ЕН 1837 ГОСТ Р 52453-2006(ЕН 982:1996). ГОСТ 30869-2003(EH 983:1996). | 5 Требования безопасности и/или защитные меры 5.1 Общие положения 5.2 Органы управления 5.3 Защитные меры против механических опасностей 5.4 Защитные меры против немеханических опасностей | ГОСТ EN 848-1-2013 ГОСТ EN 848-2-2013 раздел 5 ЕН ИСО 3746:1995 ЕН ИСО 3743-1, ЕН ИСО 3743-2:1996, ЕН ИСО 3744-2011и ЕН ИСО 3745-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Общие положения 6.2 Маркировка 6.3 Руководство по эксплуатации | ГОСТ EN 848-1-2013 ГОСТ EN 848-2-2013 раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | СТБ ЕН 848-3-2004 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1:1991, ЕН 292-2:1991) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 HD 22.1 S3:1997 HD 21.1 S3:1997 ЕН 418:1992 ЕН 614-1:1995, СТБ ЕН 894-1-2003:1997, ГОСТ ЕН 894-2-2002, ЕН 60947-5-1:1991 (раздел 3) EH 60947-4-1:1992 ЕН 60825:1991 (пункт 6.3). | 5 Требования безопасности и указания по уменьшению степени риска 5.1 Управление и командные устройства станка 5.2 Меры безопасности против механических опасностей 5.3 Меры защиты от опасностей, возникших от воздействия немеханического характера | СТБ ЕН 848-3-2004 Раздел 5 ЕН ИСО 3746:1995 ЕН ИСО 3743-1:1995, ЕН ИСО 3743-2:1996, ЕН ИСО 3744:1995 и ИСО 3745:1977 EN ISO 9614-1:2009 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Информация для пользователя 6.1 Сигнальные устройства 6.2 Маркировка 6.3 Руководство по эксплуатации | СТБ ЕН 848-3-2004 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.3 | Деревообрабатывающие станки: - Фуговально-строгальные станки с ручной подачей обрабатываемого материала, - Рейсмусовые станки для односторонней обработки, - Комбинированные фуговально-рейсмусовые станки, - Станки деревообрабатывающие комбинированные | ГОСТ EN 859-2015 ГОСТ EN 860-2015 ГОСТ EN 861-2015 ГОСТ EN 940-2015 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 EN 614-1-2016:2006, EN 614-2:2000, EN 847-1:2005+А1:2007 ГОСТ EN 894-1-7+А1:2008, EN 894-3:2000+А1:2008, EN 1005-1:2001+А1:2008, ГОСТ Р EH 1005-3-2010 EN 1005-4:2005 + А1:2008 EN ISO 4413:2010 и EN ISO 4414:2010 EN ISO 4413:2010 EN 60439-1:2009 и EN 60439-1-1999/А1:2004, EN 50370-1:2005, EN 50370-2:2003. | 5 Требования безопасности и/или защитные меры 5.1 Общие требования 5.2 Органы управления 5.3 Защита от механических опасностей 5.4 Меры защиты от воздействия опасностей другого характера | ГОСТ EN 859-2015 ГОСТ EN 860-2015 ГОСТ EN 861-2015 ГОСТ EN 940-2015 Раздел 5 ISO 7571:1986 EN ISO 3746:2010 EN ISO 3743-1:2010, EN ISO 3743-2:2009, EN ISO 3744:2010 и EN ISO 3745:2009 EN ISO 9614-1:2009 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для потребителя 6.1 Общие требования 6.2 Маркировка 6.3 Руководство по эксплуатации | ГОСТ EN 859-2015 ГОСТ EN 860-2015 ГОСТ EN 861-2015 ГОСТ EN 940-2015 Раздел 6 EN ISO 12100:2010 (подраздел 6.4), EN 847-1:2005+А1:2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.4 | Станки круглопильные: Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки плит, Станки для торцевания сверху и комбинированные, Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу, Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой, Однопильные станки для распиловки бревен с механической подачей стола и ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх, Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные), Станки поперечно-отрезные маятниковые, Станки многополотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки двусторонние усорезные для V-образного распиливания, Станки прирезные, Станки настольные круглопильные (с или без подвижного стола) и станки, используемые на строительных площадках | СТБ ЕН 1870-2-2006 ГОСТ EN 1870-3-2014 СТБ ЕН 1870-4-2006 ГОСТ EN 1870-5-2014 ГОСТ EN 1870-6-2014 ГОСТ EN 1870-7-2014 ГОСТ EN 1870-8-2014 ГОСТ EN 1870-9-2014 ГОСТ EN 1870-10-2014 ГОСТ EN 1870-11-2014 ГОСТ EN 1870-12-2014 ГОСТ EN 1870-15-2014 ГОСТ EN 1870-16-2014 ГОСТ EN 1870-18-2016 ГОСТ EN 1870-19-2016 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292-1:1991 и ЕН 292-2:1991 EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003) ГОСТ ЕН 953-2014 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1:1996) ГОСТ ISO 13850-2016 HD 22.1.S3 HD 21.1.S3 ЕН 418:1992 EN 614-1-2016:1995 EN 847-1:2005 ГОСТ Р 52453-2006(ЕН 982:1996):1996 или ГОСТ 30869-2003(EH 983:1996):1996 EN 50178:1997 EN 61496-1:2004. EN 61508-3:2001 ДСТУ EN 60529:2014 ЕН 60825-1:1994 - ЕН 60947-5-1:1991 (раздел 3) - ЕН 60947-4-1:1992 | 5 Требования безопасности и указания по уменьшению степени риска 5.1 Системы управления и командные устройства 5.2 Меры защиты от опасностей, возникающих от механических воздействий 5.3 Меры защиты от опасностей, возникающих от воздействий немеханического характера | СТБ ЕН 1870-2-2006 ГОСТ EN 1870-3-2014 СТБ ЕН 1870-4-2006 ГОСТ EN 1870-5-2014 ГОСТ EN 1870-6-2014 ГОСТ EN 1870-7-2014 ГОСТ EN 1870-8-2014 ГОСТ EN 1870-9-2014 ГОСТ EN 1870-10-2014 ГОСТ EN 1870-11-2014 ГОСТ EN 1870-12-2014 ГОСТ EN 1870-15-2014 ГОСТ EN 1870-16-2014 ГОСТ EN 1870-18-2016 ГОСТ EN 1870-19-2016 Раздел 5 ЕН ИСО 3746:1995 ЕН ИСО 3743-1:1995, ЕН ИСО 3743-2:1996, ЕН ИСО 3744:1995 и ИСО 3745:1977 ЕН ИСО 11202:1995 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Сигналы и предупредительные устройства 6.2 Маркировка 6.3 Руководство по эксплуатации | СТБ ЕН 1870-2-2006 ГОСТ EN 1870-3-2014 СТБ ЕН 1870-4-2006 ГОСТ EN 1870-5-2014 ГОСТ EN 1870-6-2014 ГОСТ EN 1870-7-2014 ГОСТ EN 1870-8-2014 ГОСТ EN 1870-9-2014 ГОСТ EN 1870-10-2014 ГОСТ EN 1870-11-2014 ГОСТ EN 1870-12-2014 ГОСТ EN 1870-15-2014 ГОСТ EN 1870-16-2014 ГОСТ EN 1870-18-2016 ГОСТ EN 1870-19-2016 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 28.5 | Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние | ГОСТ Р ЕН 12750-2012 разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ ЕН 953-2014 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1:1996) ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ ISO 13857-2012 ГОСТ Р 54490-2011(ЕН 847-1:2005) СТБ ЕН 894-1-2003, ГОСТ ЕН 894-2-2002, СТБ EH 894-3-2003, ГОСТ Р 52453-2006(ЕН 982:1996) и ГОСТ 30869-2003(EH 983:1996). ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008, ГОСТ EH 1005-2-2005 и ГОСТ EH 1005-3-2010. ЕН 60947-5-1:19910 ЕН 60947-4-1:1992 СТБ МЭК 61310-1-2005 | 5 Требования безопасности и указания по уменьшению степени риска 5.1 Системы управления и командные устройства 5.2 Меры защиты от опасностей, возникающих от механических воздействий 5.3 Меры защиты от опасностей, возникающих от воздействий немеханического характера | ГОСТ Р ЕН 12750-2012 Раздел 5 ЕН ИСО 354:2003 и ЕН ИСО 3741:2011 ЕН ИСО 3746:1995 ЕН ИСО 3743-1:1995, ЕН ИСО 3743-2, ЕН ИСО 3744-2011и ЕН ИСО 3745-2012 ЕН ИСО 11202:1995 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Информация для пользователя 6.1 Сигналы и предупредительные устройства 6.2 Маркировка 6.3 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р ЕН 12750-2012 Раздел 6 ЕН ИСО 12100-2 (раздел 6). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 29. | Оборудование для сварки, газотермического напыления |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | -оборудование и аппаратуру для газопламенной обработки металлов; -машины для кислородной резки; -установки для местного нагрева и поверхностной закалки; -установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки; -установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; -посты газоразборные; -бачки для жидкого горючего; -редукторы газовые; - вентили баллонов кислородных и горючих газов; -механическое сварочное оборудование общего применения. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-10-2017 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 ГОСТ IEC 62135-1-2017 | Инструкции и маркировка | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 17 ГОСТ IEC 62135-1-2017 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 6 ГОСТ IEC 62135-1-2017 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Превышение температуры | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 62135-1-2017 Раздел 7 | -20 до +380 °С |
|  |  |  | Корпус и устойчивость | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Подключение к сети питания | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 ГОСТ ІЕС 60974-2-2014 ГОСТ ІЕС 60974-3-2014 ГОСТ ІЕС 60974-5-2014 ГОСТ IEC 60974-6-2017 ГОСТ ІЕС 60974-7-2015 ГОСТ ІЕС 60974-11-2014 ГОСТ ІЕС 60974-12-2014 ГОСТ ІЕС 60974-13-2016 Раздел 10 (кроме 10.5, 10.10) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 29.2 | Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов (машины для кислородной резки; установки для местного нагрева и поверхностной закалки; установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки; установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; посты газоразборные; бачки для жидкого горючего; редукторы газовые; вентили баллонов кислородных и горючих газов) | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.008-75 разделы 1-9 ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 29090-91. ГОСТ 21752-76. ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77, ГОСТ 23000-78. ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 8856-72. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 13861-89 | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 1, 10 ГОСТ 12.1.026-80* - ГОСТ 12.1.028-80*, ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 16519-2006. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к машинам для кислородной резки. Установкам для местного нагрева и поверхностной закалки | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к резакам и горелкам | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования к установкам для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5. Требования к установкам и аппаратам термического напыления покрытий | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Требования к газоразборным постам | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7. Требования к бачкам для жидкого горючего | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8. Требования к газовым редукторам | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9. Требования к вентилям баллонов кислородных и горючих газов | ГОСТ 12.2.008-75 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 29.3 | механическое сварочное оборудование общего применения (далее - оборудование), предназначенное для установки и перемещения свариваемых изделий, сварочного оборудования и сварщиков при выполнении сварки | ГОСТ 21694-94 ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516-72 ГОСТ 24643-81 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 16514-96, ГОСТ 16517-82, ГОСТ 17411-91 ГОСТ 15608-81 и ГОСТ 18460-91 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.2.101-84 и ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 21753-76. ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.4.026-2015 | 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1 Характеристики 4.2 Комплектность 4.3 Маркировка 4.4 Упаковка | ГОСТ 21694-94 Раздел 4, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности | ГОСТ 21694-94 Раздел 5, 7 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 28944-91 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 28944-91 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 28944-91 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 29.4 | манипуляторы для контактной точечной сварки (далее - манипуляторы), предназначенные для установки и перемещения сварочного оборудования при контактной точечной сварке плоскостных металлоконструкций | ГОСТ 30275-96 ГОСТ 30220-95 ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516-72 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 9.014-78 ГОСТ 2991-85. ГОСТ 10198-91 ГОСТ 515-77, ГОСТ 8828-89 ГОСТ 12082-82. ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 27487-87 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.4.026-2015 | 3 Основные параметры | ГОСТ 30275-96 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Технические Требования 4.1 Характеристики 4.2 Комплектность 4.3 Маркировка 4.4 Упаковка | ГОСТ 30275-96 Раздел 4, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 требования безопасности | ГОСТ 30275-96 Раздел 5, 7 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.1.028-80, ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 30. | Оборудование прачечное промышленное, Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 | Отжимные центрифуги, Стиральные машины, Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки, Прессы гладильные. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ ІЕС 60335-2-4-2013 ГОСТ ІЕС 60335-2-7-2014 ГОСТ ІЕС 60335-2-7-2024 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2 | Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки Прессы гладильные | ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.061-81 И ГОСТ 12.2.033-78. ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.3.002-2014 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.005-88 | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.084-93 Раздел 1 ГОСТ 12.1.028-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ УЗЛАМ: 2.1. Требования электробезопасности 2.2. Требования безопасности при обслуживании машин 2.3 Требования к защитным средствам 2.4. Требования безопасности при воздействии химических и загрязняющих веществ | ГОСТ 12.2.084-93 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 30.3 |  | ГОСТ 24824-88 ГОСТ 18460-91 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 17411-91 ГОСТ 12.2.061-81 | I. Основные размеры | ГОСТ 24824-88 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Технические требования | ГОСТ 24824-88 Раздел 2, 3 ГОСТ 12.1.028-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 27457-93 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 26645-85 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 12.2.084-93 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67 ГОСТ 14192-96 | 1. Основные параметры и размеры | ГОСТ 27457-93 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Характеристики 2.2. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям 2.3. Требования безопасности 2.4. Комплектность 2.5. Маркировка 2.6. Упаковка | ГОСТ 27457-93 Раздел 2, 4 ГОСТ 12.2.084-93 ГОСТ Р 51361-99 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 31 | Вентиляторы промышленные |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 | - радиальные вентиляторы; - радиальные (центробежные) дутьевые котельные вентиляторы; - осевые вентиляторы общего назначения; - крышные радиальные вентиляторы; - вентиляторы крышные осевые | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 5976-2020 раздел 2 ГОСТ 10616-2015 ГОСТ 25670-83 ГОСТ 25346-2013. ГОСТ 22061-76 ГОСТ 23852-79 ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 26645-85 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 14192-96 | 2. Технические характеристики 2.1. Характеристики 2.2. Требования к материалам и комплектующим изделиям 2.3. Комплектность 2.4. Маркировка 2.5. Упаковка | ГОСТ 5976-2020 раздел 2, 4 ГОСТ 10921-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.3.019-80 ГОСТ 9.032-74 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 9725-82 раздел 3 ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75. ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 12.1.003-2004 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.1.004-91 | 3. Требования безопасности | ГОСТ 9725-82 раздел 3, 6 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.1.028-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 11442-90 раздел 2 ГОСТ 10616-2015 ГОСТ 25346-2013 ГОСТ 22061-76 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 26645-85. ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 14192-96 | 2. Технические требования 2.1. Характеристики 2.2. Требования к материалам и комплектующим изделиям 2.3. Комплектность 2.4. Маркировка 2.5. Упаковка | ГОСТ 11442-90 раздел 2, 4 ГОСТ 10921-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.3.019-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 24814-81 раздел 3 ГОСТ 12.2.003-91. ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.003-2014 | Требования безопасности | ГОСТ 24814-81 раздел 3, 6 ГОСТ 10921-2017 ГОСТ 12.2.028-84 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 24857-81 раздел 3 ГОСТ 12.2.003-91. ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.003-2004 | Требования безопасности | ГОСТ 24857-81 раздел 3, 6 ГОСТ 10921-2017 ГОСТ 12.2.028-84 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 34343-2017 (ISO 12499:1999) раздел 7 | 7. Виды обеспечения безопасности | ГОСТ 34343-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 34343-2017 (ISO 12499:1999) раздел 8 | 8.Конструкция защитных устройств | ГОСТ 34343-2017 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 34343-2017 (ISO 12499:1999) раздел 9 | 9.Конструкция стационарных защитных устройств и расстояния | ГОСТ 34343-2017 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 34343-2017 (ISO 12499:1999) раздел 13 | 13.Информация для пользователя | ГОСТ 34343-2017 Раздел 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 31350-2007 | Вибрация | ГОСТ 31351-2007 | от 66 до 184дБ |
|  |  | ГОСТ 31352-2007 ГОСТ 12.1.030-81 | Шум | ГОСТ 31352-2007 ГОСТ 31353.1-2007 ГОСТ 31353.2-2007 ГОСТ 31353.3-2007 ГОСТ 31353.4-2007 | 22-140дБ |

| 32. | Кондиционеры промышленные, воздухонагреватели и воздухоохладители: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | - электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей, оснащенных моторкомпрессорами и жидкостными конвективными теплообменниками; - кондиционеры центральные (секционные, каркасные); - воздухонагреватели и воздухоохладители | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость:Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии (где применимо) (расширение с __________________) | ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Радиация, токсичность и подобные опасности (где применимо): - УФ излучения (расширение с __________________) | ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 Раздел 32 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется УФ-С….1,0-20000 мВт/м² УФ-В….10 ÷ 60 000 мВт/м² УФ-А….10 ÷ 60 000 мВт/м |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2 | Кондиционеры центральные общего назначения | ГОСТ 30646-99 ГОСТ 16552-86 ГОСТ 15150-69. ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9,401-2018 ГОСТ 5976-2020 ГОСТ 20995-75 ГОСТ 2874-82 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 12.2.137-96 | 3 Классификация, основные параметры и размеры | ГОСТ 30646-99 Раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Общие технические требования 4.1 Характеристики 4.2 Требования к материалам, покупным изделиям 4.3 Комплектность 4.4 Маркировка 4.5 Упаковка | ГОСТ 30646-99 Раздел 4, 7 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5976-2020 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 10921-2017 ГОСТ 26548-85 ГОСТ 12.2.028-84 и ГОСТ 5976-2020 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 30434-96 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности | ГОСТ 30646-99 Раздел 5, 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 32.3 | Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий | ГОСТ 31284-2004 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 29329-92 ГОСТ 9.306-85 ГОСТ 1759.4-87, ГОСТ 1759.5-87 ГОСТ 24705-2004 ГОСТ 11284-75 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 14.201-83 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 26358-84 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 22789-94 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 14192-96 по ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 27409-97 ГОСТ 12.1.003-2014 | 4 Классификация | ГОСТ 31284-2004 Раздел 4 ГОСТ 26548-85 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Технические требования 5.1 Основные показатели и характеристики 5.2 Требования к материалам, покупным изделиям 5.3 Комплектность 5.4 Маркировка 5.5 Упаковка | ГОСТ 31284-2004 Раздел 5, 9 ГОСТ 21204-97 и ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 21204-97, ГОСТ 1759.4-87, ГОСТ 9.302-88. ГОСТ 9.302-88. ГОСТ 9.407-2015, ГОСТ 15140-78 ГОСТ 11358-89 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности 6.1 Требования электробезопасности 6.2 Требования пожарной безопасности 6.3 Требования взрывобезопасности 6.4 Требования безопасности, предъявляемые к конструкции и при обслуживании | ГОСТ 31284-2004 Раздел 6, 9 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 22789-94. ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.005-88 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования охраны окружающей среды | ГОСТ 31284-2004 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 32.4 | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений | СТБ EN 14511-4-2016 СТБ EN 14511-2-2009 и СТБ EN 14511-3-2009 | Эксплуатационные требования, маркировка и инструкции | СТБ EN 14511-4-2016 СТБ EN 14511-2-2009 и СТБ EN 14511-3-2009, | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 33. | Оборудование технологическое для легкой промышленности. Оборудование технологическое для текстильной промышленности, Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 | - швейные машины | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.5 | Машины текстильные | ГОСТ 12.2.123-90 разделы 1 – 4 ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 12.2.101-84 ГОСТ 12.2.064-81 21752, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.007.0-75 - ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.6-75, ГОСТ 12.2.007.13-2000, ГОСТ 22789-94. ГОСТ 14254-2015 | 1. Общие требования | ГОСТ 12.2.123-90 Раздел 1 СТ СЭВ 401. ГОСТ 12.1.012-2004. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования к основным элементам конструкции оборудования | ГОСТ 12.2.123-90 Раздел 2, 5 ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к устройству средств защиты, входящих в конструкцию оборудования: 3.1. Ограждения и блокировки 3.2. Средства вентиляции, аспирации, герметизации, теплоизоляции, пневматического транспортирования | ГОСТ 12.2.123-90 Раздел 3, 5 ГОСТ 9736-91 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования Электробезопасности | ГОСТ 12.2.123-90 Раздел 4, 5 ГОСТ 14254-2015. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 28646-90 | Упаковка, Маркировка, Транспортирование и Хранение | ГОСТ 28646-90 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.6 | Машины швейные промышленные | ГОСТ 12.2.138-97 разделы 3 – 7 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 17677-82 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77 ГОСТ 12 4 040 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 22269-76 ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.064-81 | 3 Общие Требования | ГОСТ 12.2.138-97 Раздел 3, 8 - ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18321 -73и ГОСТ 20736-75 - ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12 1 026, ГОСТ 12.1 028, ГОСТ 23941-2002 и ГОСТ 27408-87 - ГОСТ 12.1.012-2004 - ГОСТ 14254-2015 и ГОСТ 27487-87 - ГОСТ 12.1.004-91 и [1] - ГОСТ 12.1.045-84 - ГОСТ 24940-2016-2016и ГОСТ 17677-82 - ГОСТ 12.2.049-80 и ГОСТ 12.2.064-81 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования к основным элементам конструкции и устройствам Средств защиты | ГОСТ 12.2.138-97 Раздел 4, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования К Системе Управления | ГОСТ 12.2.138-97 Раздел 5, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования Безопасности К Гидравлическим И Пневматическим Устройствам | ГОСТ 12.2.138-97 Раздел 6, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Эргономические Требования | ГОСТ 12.2.138-97 Раздел 7, 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.7 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон | ГОСТ 6737-80 раздел 3 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.2.123-90 | 2. Технические требования | ГОСТ 6737-80 раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-400мм |
|  |  |  | 3. Требования безопасности: 3.2. Конструкция машины 3.3. Электротехнические системы оборудования 3.4. Уровень звука машин на рабочих местах 3.5. Вибрационные характеристики машин 3.6. Содержание пыли в воздухе рабочей зоны 3.7. Кнопки управления приводом машины 3.8. Конструкцией машин 3.9 Панель или табло сигнализации 3.11. Передачи движения 3.12. Зубчатая передача 3.14. Верхняя тарелка лентоукладчика 3.16. Ограждения вытяжного прибора 3.17 Фиксация грузового плющильного вала и само грузных валов в поднятом положении и т. п. | ГОСТ 6737-80 раздел 3, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 6737-80 раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.8 | Машины сновальные | ГОСТ 9193-77 раздел 3 С Т 27- 10- 827 | 3. Требования безопасности | ГОСТ 9193-77 Раздел 3, 6 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.9 | Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка | ГОСТ 12167-82 Раздел 3 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.019-79 | 3. Требования безопасности | ГОСТ 12167-82 Раздел 3, 6 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.10 | Станки ткацкие автоматические пневморапирные | ГОСТ 19716-81 Раздел 3 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.012-2004 | 3. Требования безопасности | ГОСТ 19716-81 Раздел 3, 5 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.11 | Прессы гладильные | ГОСТ 24824-88 Раздел 2 ГОСТ 18460-91 ГОСТ 12.2.064-81. ГОСТ 17411-91 ГОСТ 12.2.061-81. | 2. Технические требования | ГОСТ 24824-88 Раздел 2, 3 ГОСТ 12.1.028-80 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.12 | Машины кожевенные отжимные | ГОСТ 27274-87 Раздел 2 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-74 ГОСТ 12.2.061-81- 81, ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.2.062-81- 81 ГОСТ 17494 -72 ГОСТ 14254-2015. | 2. Технические требования | ГОСТ 27274-87 Раздел 2 ГОСТ 9012-59, ГОСТ 23677- 79, ГОСТ 9013-59. | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.13 | Машины швейные промышленные | ГОСТ 27288-87 ГОСТ 25825-83 ГОСТ 25707-83 ГОСТ 25824-83. ГОСТ 21197-84 ГОСТ 27275-87 | Общие Технические Требование | ГОСТ 27288-87 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.14 | Машины кругловязальные | ГОСТ 27295-87 Раздел 1 ГОСТ 12.2.006- 80 | 1. Технические Требования | ГОСТ 27295-87 Раздел 1, 2 СТ СЭВ 401- 83 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.15 | Машины кожевенные мездрильные | ГОСТ 27443-87 Раздел 2 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91-74. ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 17494-72 ГОСТ 14254-2015 | 2. Технические Требования | ГОСТ 27443-87 Раздел 2 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 33.16 | Машины швейные промышленные | СТБ 1357-2002 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 12.2.138-97 СанПиН № 11-16, СН 9-86 РБ, СН 9-89 РБ, СН 9-90 РБ, СанПиН № 5802. | 4 Общие технические требования | СТБ 1357-2002 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности | СТБ 1357-2002 Раздел 4, 7 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.2.138-97, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.028-80, ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 27408-87 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Указания по эксплуатации | СТБ 1357-2002 Раздел 9 ГОСТ 15150-69 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 34. | Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности: Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители планетарные. | ГОСТ EN 454-2013 Разделы 5, 6 и 8 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 292-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1) | 6 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты: 6.1 Механические опасности. 6.2 Электрические опасности. 6.3 Термические опасности. 6.4 Опасности, связанные с накоплением газа. 6.5 Снижение уровня шума. 6.6 Снижение уровня запыленности. 6.7 Гигиенические требования. 6.8 Опасности, связанные с несоблюдением эргономических требований | ГОСТ EN 454-2013 Раздел 6, 7 EN 298-2015 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Мом От 0 до 19,99 мА 22-140 дБ |
|  |  |  | 8 Информация для эксплуатационника: 8.1 Маркировка. 8.2 Заявление шумовых характеристик | ГОСТ EN 454-2013 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Оборудование для пищевой промышленности | ГОСТ EN 1672-1-2014 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р EN 1127-1-2009 ГОСТ EN 1760-2-2004 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ Р ИСО 13732-3-2013 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ ISO 13855-2006 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ЕН 349-2002, ГОСТ EN 574-2012, ГОСТ EN 574:1996+А1:2008 ГОСТ EN 614-2-2012, ГОСТ EN 614-1-2016. DIN EN 626-1-1994, ГОСТ EN 894-1-2012, ГОСТ EH 894-2-2002, ГОСТ EN 894-3-2012, ГОСТ ISO 4413-2016, ГОСТ ISO 4414-2016, ГОСТ Р ИСО 11161-2010 ГОСТ ISO 11553-1:2020 EN ISO 11888-1:2017 ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009, ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010., ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009, ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 EN 14373 DIN EN 14491-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 61310-2-2016 и ГОСТ IEC 61310-3-2016. EN 61496-1:2004+А1:2008 IEC 61496-2(2020) | 5 Требования по безопасности и гигиене и/или меры защиты 5.1 Общие положение 5.2 Требования по предотвращению механических опасностей 5.3 Требования по предотвращению электрических опасностей 5.4 Требования по предотвращению термических опасностей 5.5 Снижение уровня шума 5.6 Требования к уровню вибрации 5.7 Требования к уровню излучения и методы его снижения 5.8 Требования к пищевым продуктам, материалам и веществам 5.9 Эргономические требования 5.10 Требования к органам управления 5.11 Требования по предотвращению неисправностей машин 5.12 Требования по предотвращению опасностей, связанных с отсутствием или неправильной установкой защитных ограждений и устройств безопасности 5.13 Требования к машинам и процессам, связанным между собой 5.14 Требования к обычным механизмам в составе машин для пищевой переработки | ГОСТ EN 1672-1-2014 Раздел 4, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Запрещающие и предупреждающие знаки 7.3 Сопроводительная документация 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 1672-1-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.2 | Оборудование для обработки пищевых продуктов | ГОСТ EN 1672-2-2012 разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 | 5 Гигиенические требования 5.1 Оценка гигиенического риска 5.2 Материалы 5.3 Конструкция | ГОСТ EN 1672-2-2012 Раздел 5, 6 ГОСТ EN 1050-2002 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 1672-2-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.3 | Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные | ГОСТ EN 1678-2014 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ЕН ИСО 13857 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ Р ЕН 614-1-2003. | 5 Требования по безопасности и гигиене и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 5.4 Санитарно-гигиенические требования 5.5 Требования по обеспечению эргономической безопасности | ГОСТ EN 1678-2014 Раздел 4, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 1678-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.4 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. | ГОСТ EN 1974-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) EN 614-1-2016. | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Механические опасности 5.2 Электрические опасности 5.3 Устойчивость 5.4 Гигиена 5.5 Эргономика 5.6 Шум и вибрация | ГОСТ EN 1974-2013 Раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Подготовка операторов 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 1974-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.5 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические | ГОСТ EN 12042-2013 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ EN 1760-2-2004 ГОСТ ISO 13849-1-2014 (EN 954-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ IEC 61310-1-2022 EN 294 (ГОСТ Р 51334-99) EN 614-1-2016+А1 EN 619:2022. EN 982 (ГОСТ Р 52543-2023) EN 983 (ГОСТ Р 52369-2007), | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Общие положения. 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Снижение уровня шума 5.5 Защита от пыли 5.6 Защита от разлива масла 5.7 Гигиенические требования 5.8 Опасности, обусловленные несоблюдением эргономических требований 5.9 Пневматическое и гидравлическое оборудование | ГОСТ EN 12042-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 ГОСТ EN 1672-2-2012 +А1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Сигналы и предупреждающие знаки 7.2 Руководство по эксплуатации. 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 12042-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.6 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Приспособления к машинам с дополнительной приводной ступицей. - планетарные смесители, к машинам с дополнительной приводной ступицей (далее - приспособления), используемым на крупных и малых предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: - приспособления для резки овощей и натирания сыра, - приспособления червячного типа: - соковыжималки, - мясорубки, - макаронные прессы, -кофемолки, - приспособления для послойного нарезания (далее - слайсеры); - планетарные смесители и приспособления для взбивания (далее - блендеры); - приспособления для растирания картофеля | ГОСТ EN 12851-2013 разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ IEC 61310-1-2022 (EN 61310-1) ГОСТ ISO 13857-2012 ГОСТ EN 1672-2-2012 EN 614-1-2016. | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Общие положения. 5.2 Механические опасности 5.3 Неправильная сборка и установка 5.4 Техническое обслуживание, очистка и хранение режущих рабочих органов 5.5 Гигиенические требования 5.6 Эргономические требования 5.7 Совместимость приспособлений с приводом машины | ГОСТ EN 12851-2013 Раздел 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения. 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 12851-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Пилы: - циркулярные/дисковые пилы, - пилы шаговые возврата о-поступательного типа, -ленточные пилы; Ножницы/клещи; Ножи: - циркулярные ножи с круговым лезвием, -дисковые ножи с односторонним и двойным скосом, - ножи возврати о-посту пате ль ног о действия с одним или двумя режущими полотнами; -дисковые ножи. | Разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ IEC 61310-1-2022 (EN 61310-1) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ EN 574-2012 EN 614-1-2016, EN 982* ГОСТ Р 52543-2023* и EN 983 (ГОСТ Р 52869-2007) CR 1030-1:1996 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 60745-1-2011 | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Гидравлические и пневматические опасности 5.5 Опасность повышенного шума 5.6 Опасность вибрации 5.7 Эргономические требования 5.8 Гигиена и очистка | ГОСТ EN 12984-2013 Раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Подготовка операторов 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 12984-2013 Раздел 7 ENISO 12100-2 (раздел 6). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.7 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Подъемно-опрокидывающие машины. | ГОСТ EN 13288-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) EN 294* ГОСТ Р 51334-99), ГОСТ EH 349-2002 ГОСТ EN 574-2012 EN 614-1-2016, EN 983* ГОСТ Р 52869-2007 EN 982* ГОСТ Р 52543-2023 *. | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Гигиенические требования 5.5 Опасности, обусловленные несоблюдением эргономических требований 5.6 Пневматическое и гидравлическое оборудование | ГОСТ EN 13288-2013 Раздел 5, 6 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения. 7.2 Сигнальные и предупреждающие знаки 7.3 Руководство по эксплуатации 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 13288-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.8 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для сушки и охлаждения макаронных изделий. | ГОСТ EN 13289-2017 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ISO 1940-1:2003 EN ISO 4413:2010 и EN ISO 4414:2010 EN ISO 7731:2008 EN ISO 14122-1, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3 и EN ISO 14122-4. EN 60332-1-1:2004, EN 60332-1-2:2004 и EN 60332-1-3:2004 | 5 Требования безопасности и (или) защитные меры 5.1 Общие положения 5.2 Требования, обеспечивающие механическую безопасность. 5.2.1 Выступающие детали 5.2.2 Движущиеся детали 5.2.3 Съемные детали 5.2.4 Проемы 5.2.5 Утечка жидкости 5.2.6 Несанкционированный запуск или повреждение устройства аварийной остановки 5.3 Электрические опасности 5.3.1 Общие требования 5.3.2 Защита от поражения электрическим током 5.3.3 Уровень защиты 5.3.4 Выбор и цвета кабелей 5.3.5 Требования безопасности в отношении электромагнитного воздействия 5.4 Термическая опасность 5.5 Снижение уровня шума 5.6 Вибрационная опасность 5.7 Защитные меры против скольжения, потери равновесия и падения 5.8 Санитарно-гигиенические требования 5.8.1 Общие требования 5.8.2 Пищевая зона 5.8.3 Зона распыления 5.8.4 Непищевая зона 5.9 Вредные вещества | ГОСТ EN 13289-2017 Раздел 5, 6 EN ISO 4413:2010 и EN ISO 4414:2010 EN 60204-1-2007:2006 EN ISO 14122-1, EN ISO 14122-2, EN ISO 14122-3 и EN ISO 14122-4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Техническая информация 7.2 Знаки и предупреждающие надписи, наносимые на машину 7.3 Требования к маркировке | ГОСТ EN 13289-2017 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.9 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для посола шприцевальные. - инъекторы с приемным и выгрузочным конвейерами; - инъекторы с приемным и выгрузочным конвейерами и подъемно-опрокидывающим устройством (далее - подъемником). Инъекторы, могут быть оборудованы: - приемным лотком; - брызговиками; - головкой с одним или несколькими рядами игл для посола; - держателем с нижним зажимом; - приемным и выгрузочным конвейерами; - подающей и отводящей транспортирующими рейками; - транспортирующей тележкой с блокировкой; - подъемником. Загрузочные устройства, которые могут быть необходимы при эксплуатации инъекторов с высокой производительностью и/или большой высоты. | ГОСТ EN 13534-2013 Разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ EN 13288-2013 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13857-2012 EN 614-1-2016, ГОСТ Р EH 1005-3-2010 ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287)(ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287)) ГОСТ Р ИСО 14121-1-2009 EN 1005 (разделы 1-3). ГОСТ IEC 61496-1-2016 | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Опасности, обусловленные потерей устойчивости 5.5 Снижение уровня шума 5.6 Эргономические требования 5.7 Гигиена и очистка | ГОСТ EN 13534-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 (раздел 18) ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Подготовка оператора 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 13534-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.10 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Посадчики в печь со стационарной платформой | ГОСТ EN 13591-2013 Разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 574-2012 EN 982 (ГОСТ Р 52543-2023) EN 983 (ГОСТ Р 52369-2007) EN 614-1-2016 | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Гигиенические требования 5.5 Опасности, обусловленные несоблюдением эргономических требований 5.6 Пневматическое и гидравлическое оборудование | ГОСТ EN 13591-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 ГОСТ EN 1672-2-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 13591-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.11 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки для охлаждения молока. | ГОСТ EN 13732-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 378-1-2014 ГОСТ EN 378-2-2014 ГОСТ Р EH 1005-3-2010 ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287) EN 50087-2014, EN 60947-2-2021 | 5 Требования безопасности. 5.1 Общие положения. 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 5.4 Требования, связанные с использованием материалов и комплектующих 5.5 Санитарно-гигиенические требования 5.6 Требования к эргономическим характеристикам 5.7 Требования, связанные с несанкционированным пуском установки 5.8 Дополнительные общие требования к резервуарам. 5.9 Требования к специальным модификациям резервуаров | ГОСТ EN 13732-2013 Раздел 5, 6 ГОСТ EN 1672-2-2012 ДСТУ EN 60529:2014 ГОСТ РЕН 1005-3-2010; |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Информация для потребителя. 7.1 Общие положения. 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Инструкции 7.4 Р1нструкции по монтажу и техническому обслуживанию 7.5 Инструкции по демонтажу. 7.6 Маркировка | ГОСТ EN 13732-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.12 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Ломтерезки промышленные. | ГОСТ EN 13870-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ EN 614-1-2016, EN 982 (ГОСТ Р 52543-2023) EN 983 (ГОСТ Р 52369-2007 EN 1005-1-2008 ГОСТ РЕН 1005-3-2010, ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287) ГОСТ ISO 12100-2013 | 5 Требования безопасности, гигиены и/или меры защиты. 5.1 Общие положения. 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Гидравлические и пневматические опасности. 5.5 Опасность потери устойчивости. 5.6 Снижение уровня шума. 5.7 Эргономические требования. 5.8 Гигиенические требования и очистка | ГОСТ EN 13870-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника. 7.1 Общие положения. 7.2 Руководство по эксплуатации. 7.3 Подготовка операторов 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 13870-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.13 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Котлы варочные с механизированной мешалкой или миксером. | ГОСТ EN 13886-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) EN 1033-79 EN 614-1-2016 ГОСТ Р EH 1005-3-2010 | 5 Требования безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности. 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности. 5.4 Санитарно-гигиенические требования 5.5 Требования к эргономическим характеристикам 5.6 Требования по обеспечению термической безопасности | ГОСТ EN 13886-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 EN 563:2002 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя. 7.1 Общие положения. 7.2 Руководство по эксплуатации. 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 13886-2013 Раздел 7 ENISO 12100-2 (раздел 6), | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.14 | Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. | ГОСТ EN 13951-2012 разделы 5, 6, 8 и 9 ГОСТ EN 1672-2-2012 | 5 Требования и/или меры безопасности и гигиены: 5.1 Материалы 5.2 Конструкция Зоны, контактирующие с пищевыми продуктами 5.3 Конструкция Зоны, не контактирующие с пищевыми продуктами 5.4 Вспомогательные жидкости, изолирующие вещества и смазки. 5.5 Защитные ограждения и кожухи 5.6 Опоры | ГОСТ EN 13951-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Контроль гигиенических требований: 6.1 Проверка документации. 6.2 Осмотр насоса в сборе. 6.3 Материалы 6.4 Уровень очищаемости 6.5 Определение шероховатости поверхности | ГОСТ EN 13951-2012 Раздел 6 ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Общие положения 7.2 Инструкции для потребителя Руководство по эксплуатации | ГОСТ EN 809-2017 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.15 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Хлеборезки. | ГОСТ EN 13954-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ЕН 349-2002 ГОСТ EN 614-1-2016, ГОСТ IEC 61496-1-2016. | 5 Требования безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 5.4 Санитарно-гигиенические требования 5.5 Требования к эргономическим характеристикам 5.6 Требования по обеспечению очистки и эксплуатации 5.7 Требования по обеспечению снижения уровня шума | ГОСТ EN 13954-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007. ГОСТ EN 1672-2-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя. 7.1 Инструкция по эксплуатации 7.2 Маркировка | ГОСТ EN 13954-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.16 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для размола и получения муки и крупчатки. | ГОСТ EN 14958-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р EN 1127-1-2009 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ IEC 61310-1-2022 ГОСТ Р ИСО 7731-2007 EN 294-2002, ГОСТ EH 349-2002 EN 481-1993, EN 614-1-2016, EN 1050-2002, EN 13284-1-2018, ГОСТ EN 13478-2012 | 5 Требования безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности. 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности. 5.4 Требования по обеспечению снижения уровня шума. 5.5 Требования по обеспечению защиты от выброса пыли 5.6 Требования к эргономическим характеристикам 5.7 Санитарно-гигиенические требования 5.8 Требования к защитным мерам, связанным с пожарами и взрывами 5.9 Требования к моющим средствам 5.10 Требования к компонентам системы управления | ГОСТ EN 14958-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007. ГОСТ EN 13478-2012 и ГОСТ Р EN 1127-1-2009 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Общие положения 7.2 Сигналы безопасности и предупреждающие знаки 7.3 Руководство по эксплуатации 7.4 Маркировка | ГОСТ EN 14958-2013 Раздел 7 EN ISO 7731:2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.17 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины автоматические для разделки мясных туш. | ГОСТ EN 15166-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ IEC 61310-1-2022 ГОСТ EN 614-1-2016 ГОСТ 30675-2000(МЭК641-1-79) EN 982 (ГОСТ Р 52543-2023), EN 983 (ГОСТ Р 52369-2007) EN 1005-1-2008 ГОСТ Р EH 1005-3-2010 ГОСТ Р ИСО 4287-2014 (EN ISO 4287 | 5 Требования безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 5.4 Требования по обеспечению гидравлической и пневматической безопасности 5.5 Требования по обеспечению устойчивости 5.6 Требования по обеспечению снижения уровня шума 5.7 Требования к эргономическим характеристикам 5.8 Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ EN 15166-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Общие положения 7.2 Сигналы безопасности и предупреждающие знаки 7.3 Руководство по эксплуатации 7.4 Подготовка оператора 7.5 Маркировка | ГОСТ EN 15166-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.18 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства изделий из теста с начинкой и без начинки (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, ореккиетте и ньокки). | ГОСТ EN 15774-2013 Разделы 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ Р ИСО 13732-3-2013 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) СТБ/ГОСТ ISO 14122 серии ГОСТ 30860-2002 (ЕН 981:1996, ЕН 842:1996) ГОСТ EN 614-1-2016. DIN EN 626-1-1994 EN ISO 842-84 ГОСТ Р ИСО 7731-2007, ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009 | 5 Требования безопасности 5.1 Общие положения. 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 5.4 Требования к органам у правления 5.5 Требования по обеспечению термической безопасности 5.6 Требования по обеспечению снижения уровня шума 5.7 Требования по обеспечению безопасности от вдыхания вредных для здоровья испарений и пыли 5.8 Требования по обеспечению безопасности, связанной с потерей равновесия 5.9 Требования к эргономическим характеристикам 5.10 Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ EN 15774-2013 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007 ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009 ГОСТ EN 1672-2-2012, |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя. 7.1 Общие положения. 7.2 Инструкция по эксплуатации. 7.3 Подготовка обслуживающего персонала. 7.4 Маркировка 7.5 Сигналы и предупреждающие знаки | ГОСТ EN 15774-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.19 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки коптильные. | ГОСТ EN 15861-2014 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ Р ИСО 13732-3-2013 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ EN 13857-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ ЕН 349-2002. ГОСТ EN 614-1-2016, EN 1005-1-2008 и ГОСТ Р ЕН 1005-3-2010. EN 1839:2017 EN ГОСТ ISO 4413-2016 ГОСТ ISO 4414-2016 | 5 Требования по безопасности и гигиене и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности. 5.4 Гидравлическое и пневматическое оборудование 5.5 Опасности, связанные с потерей устойчивости 5.6 Снижение уровня шума 5.7 Эргономические требования 5.8 Гигиена и очистка 5.9 Меры защиты от высоких температур и горячего пара. 5.10 Меры защиты от опасности оказаться взаперти 5.11 Меры по предотвращению взрыва 5.12 Меры защиты от воздействия химических материалов и реагентов | ГОСТ EN 15861-2014 Раздел 5, 6 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 15861-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.20 | Оборудование продовольственное - продовольственные машины и оборудования; - тестомесильные машины; - машины овощерезательные универсальные; - пищевые процессоры и блендеры; - ручные блендеры и взбивалки; - печи хлебопекарные ротационные с одной или более тележками; - машины для изготовления пирогов, печенья, пирожных и других аналогичных продуктов; - машины для чистки овощей; - машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.124-2013 разделы 3 – 12 ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.041-83, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 12.2.040-79 и ГОСТ 12.2.086-83. ГОСТ 12.2.051-80. ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 24921-81, ГОСТ 22789-94, ГОСТ 23000-78. ГОСТ 21786-76 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77 -77и ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12.4.026-76 ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 21480-76 ГОСТ 22269-76 ГОСТ 21786-76 и ГОСТ 21829-76 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.13-2000, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-2024, ГОСТ 22789-94, ГОСТ 27487-87, МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.011-78 ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75. ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015, МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 21889-76, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 26887-86 ГОСТ 14192-77 ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ ЕН 1050-2002 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.030-81 | 3 Общие положения | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 3, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Общие требования к конструкции | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 4, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к средствам герметизации, аспирации, взрыв пожаробезопасности оборудования | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 5, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности к аппаратам, емкостям, трубопроводам | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 6, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования к системам и органам управления оборудованием | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 7, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к контрольно-измерительным приборам | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 8, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 9, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Требования электробезопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 10, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Требования к рабочим местам | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 11, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 12 Требования безопасности, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 12, 13 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, МЭК 60204-1-2007 [6 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84, ГОСТ 12.1.016-79 ГОСТ 12.1.026-80, ГОСТ 12.1.027 -80 или ГОСТ 12.1.028-80, ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31319-2006. ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27487-87 и МЭК 60204-1-2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.20 | Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. | ГОСТ 12.2.135-95 разделы 3 – 7 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.2.124-2013 , ГОСТ 28693-90-90 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.2.020-76 ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75. ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 2933-83. ГОСТ 12434-83, ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.01.012-2004 ГОСТ 17133-83 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.013.0-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 3241-91 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.013-91 и ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.4.103-2020 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.4.013-97 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 14202-69 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 28532-90 ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 28107-89 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 21130-75 | 3 Общие положения | ГОСТ 12.2.135-95 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Общие требования безопасности: 4.1 Требования электро-пожаро- взрыво -безопасности 4.2 Требования к защитным средствам 4.3 Требования к системам и органам управления оборудованием 4.4 Требования к шумовым характеристикам оборудования 4.5 Требования к вибрационным характеристикам на рабочих местах обслуживания оборудования 4.6 Требования безопасности при монтажных и ремонтных работах , транспортировании и хранении оборудования | ГОСТ 12.2.135-95 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Общие требования санитарии: 5.1 Требования к конструкции и материалам продуктовой зоны 5.2 Требования к конструкциям и мат ериалам производственной зоны 5.3 Требования к конструкциям и мат ериалам зоны обслуживания | ГОСТ 12.2.135-95 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Общие требования экологии | ГОСТ 12.2.135-95 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности и санитарии к отдельным видам оборудования 7.1 Подвесные конвейеры. 7.2 Подъемно-опускные площадки. 7.3 Подъемник 7.4 Лебедки 7.5 Комплекс оглушения. 7.6 Бокс . 7.7 Комплекс оборудования съемки шкур 7.8 Мездрильные и навалосгоночные машины 7.9 Противоточпый шнековый аппарат 7.10 Подвесные барабаны. 7.11 Шпарильный ч а н 7.12 Скребмашина 7.13 Опал очные печи 7.14 Конвейерные столы для нугровки и инспекции внутренностей скота 7.15 Электрические, пневматические, гидравлические и ручные пилы (нож и ). 7.16 Машины для разрубки голов 7.17 Моечные машины 7.18 Центрифуга 7.19 Линия обработки шерстных субпродуктов 7.20 Установка для обработки рубцов 7.21 Машина для обработки киш о к 7.22 Машина отделения челюстей голов крупного рогатого скота 7.23 Пресс 7.24 Линия производства пищевых жиров 7.25 Сепаратор 7.26 Оборудование для тепловой обработки жиросодержащего сырья (открытые котлы, автоклавы, аппараты для вытопки жира, отстойники) 7.27 Вакуумные котлы 7.28 Линия вытопки костного ж и р а 7.29 Силовые измельчители, дробилки 7.30 Комплекс производства сухих животных кормов 7.31 Линия переработки птицы 7.32 Обводка, жиловка 7.33 Машины снятия шкурки со шпика 7.34 Волчки 7.35 Машины для измельчения блочного замороженного мяса, измельчители непрерывного действия 7.36 Шпигорезки 7.37 Куттеры и куттеры-мешалки 7.38 Смесители со шнековой выгрузкой 7.39 Фаршемешалки 7.40 Шприцы 7.41 Насосы, насосные установки и агрегаты для фарша 7.42 Машина для формования мясных хлебов 7.43 Автомат для производства колбасных изделий 7.44 Варочные котлы 7.45 Пароварочные камеры, шкафы 7.46 Пельменные автоматы 7.47 Автоматизированные термокамеры 7.48 Дымогенераторы 7.49 Автокоптилки 7.50 Конвейерные столы для вязки колбас 7.51 Весовой бункер 7.52 Устройство для весового дозирования мясного сырья 7.53 Упаковочно-весовой комплекс 7.54 Универсальная линия для производства пельменей или фрикаделек 7.55 Линия приготовления котлет | ГОСТ 12.2.135-95 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.21 | Насосы центробежные для жидких молочных продуктов | ГОСТ 3347-91 подраздел 2.2 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12969-67 | 2. Технические требования 2.1. Требования к конструкции 2.2. Требования безопасности 2.3. Комплектность 2.4. Маркировка 2.5. Упаковка | ГОСТ 3347-91 Раздел 4 ГОСТ 12.1.026-80 ГОСТ 12.2.124-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.22 | Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей | ГОСТ 12027-93 раздел 2 ГОСТ 12.2.124-2013, ГОСТ 3347-91, ГОСТ 24885-91 ГОСТ 14254-2015 | 2. Требования безопасности | ГОСТ 12027-93 раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.23 | Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. | ГОСТ 18518-80 раздел 3 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.7-75. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.4.027-76. ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004. | 3. Требования безопасности | ГОСТ 18518-80 раздел 3, 6 ГОСТ 13837-79 ГОСТ 9781-78 ГОСТ 23706-79 ГОСТ 8.055-73 ГОСТ 13731-68. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.24 | Машины моечные для стеклянной тары | ГОСТ 20258-95 подраздел 3.2 ГОСТ 30316-95 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 14202-69 ГОСТ 12.4.051-87 | 3. Технические требования 3.1. Требования к конструкции 3.2. Требования безопасности 3.3. Комплектность 3.4. Маркировка 3.5. Упаковка | Гост 20258-95 Раздел 4 Гост 12.1.028-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.25 | Автоматы наполнительные и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов. | ГОСТ 21253-75 раздел 3 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75 | 3 Требования безопасности | Гост 21253-75 Раздел 3, 6 Гост 14254-2015 Гост 12.1.028-80. Гост 13731-68 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Сепараторы центробежные жидкостные | ГОСТ 24885-91 пункты 1.2.5 – 1.2.33, подраздел 1.3 ГОСТ 22061-76 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.401-2018 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 17494-72 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 860-75 ГОСТ 17494-72 | 1. Технические требования 1.2. Характеристики | ГОСТ 24885-91 Раздел 2 ГОСТ 577-68 ГОСТ 6507-90, ГОСТ 166-89 ГОСТ 23676-79 ГОСТ 12.1.023-80 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 23706-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 1.3. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям | ГОСТ 24885-91 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 1.4. Комплектность 1.5. Маркировка 1.6. Упаковка | ГОСТ 24885-91 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.26 | Машины и оборудование продовольственные | ГОСТ 26582-85 раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 15151-69 | 1. Технические требования 1.1. Требования к конструкции 1.2. Требования по устойчивости к внешним воздействиям 1.3. Требования к надежности 1.4. Требования к составным частям продукции, сырью, исходным эксплу атационным материалам | ГОСТ 26582-85 раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования безопасности: 2.1. Общие требования безопасности 2.2 специальные сигнальные цвета и знаки безопасности 2.3. Защитные заземления изделий | ГОСТ 26582-85 раздел 2, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 26582-85 раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.27 | Машины для перемешивания фарша. | ГОСТ 28107-89 подразделы 2.2 – 2.30 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14255-69 и ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.062-81 | 2. Технические требования | ГОСТ 28107-89 Раздел 3 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.026-80 и ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.034-81и ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.28 | Аппараты для выработки сырного зерна. | ГОСТ 28110-89 раздел 1 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 721-77 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.1.012-2004 | 1. Требования к конструкции | ГОСТ 28110-89 раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования надежности | ГОСТ 28110-89 раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования безопасности | ГОСТ 28110-89 раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.29 | Машины для извлечения из ящиков и укладывания в ящики бутылок. | ГОСТ 28112-89 подразделы 2.2 – 2.9 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 12.1.003-2014 | 2. Технические требования 2.2. Наружные поверхности машин 2.3. Устройство для автоматической остановки 2.4. Общие требования к безопасности оборудования 2.5. Степень защиты электрооборудования 2.6. Части машины 2.7 устройства, предотвращающие травмирование обслуживающего персонала движущейся захватной головкой 2.8. Органы управления машин 2.9. Уровень звука на рабочем месте | ГОСТ 28112-89 подразделы 2.2 – 2.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.30 | Прессы для сыра. | ГОСТ 28531-90 Раздел 2 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.012-2004. | 1. Требования к конструкции | ГОСТ 28531-90 Раздел 1 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования безопасности: 2.1. Степень зашиты электрооборудования 2.2. Сопротивление изоляции проводников 2.3. Напряжение цепей управления 2.4. Защитное заземление 2.5. Место присоединения электропроводки 2.6. Прессы 2.7. Корректированный уровень звуко вой мощности при работе пресса 2.8. Уровень вибрации на рабочих местах при работе прессов | ГОСТ 28531-90 Раздел 2 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.31 | Волчки. | ГОСТ 28532-90 Раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.064-81. ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21130-75 | 1. Требования к конструкции | ГОСТ 28532-90 Раздел 1 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Требования безопасности | ГОСТ 28532-90 Раздел 2 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.32 | Оборудование для автоматической химической мойки машин для молочной промышленности и молочных систем. | ГОСТ 28535-90 Раздел 2 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14254-2015 | 2. Общие технические требования 2.1. Требования к конструкции 2.2. Требования к автоматизации 2.3. Требования к технике безопасности | ГОСТ 28535-90 Раздел 2 | Требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.33 | Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности | ГОСТ 28693-90-90 разделы 2 – 4 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 12.2.124-2013 | 2. Требования к конструкционным материалам | ГОСТ 28693-90-90 Раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3. Требования к продуктовой зоне | ГОСТ 28693-90-90 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования к размещению оборудования | ГОСТ 28693-90-90 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.35 | Емкости для молока и молочных продуктов. | ГОСТ 29065-91 раздел 4 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 14254-2015 | 1. Классификация | ГОСТ 29065-91 раздел 1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2. Основные параметры и размеры | ГОСТ 29065-91 раздел 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-400мм |
|  |  |  | 3. Технические требования 3.1. Характеристики 3.2. Требования к материалам и комплектующим изделиям 3.3. Комплектность 3.4. Маркировка 3.5. Упаковка | ГОСТ 29065-91 раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4. Требования безопасности | ГОСТ 29065-91 раздел 4, 6 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 23706-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.35 | Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. | ГОСТ 30146-95 Раздел 4 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 24444-87 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 18460-81 ГОСТ 17411-81 ГОСТ 356-80 ГОСТ 9544-2015 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 14192-77 ГОСТ 29123-91 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 12.2.135-95 | 3 Технические Требования 3.1 Общие Требования 3.2 Требования к конструкции обору дования , его составным частям и материалам 3.3 Комплектность 3.4 Маркировка 3.5 Упаковка | ГОСТ 30146-95 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования безопасности и санитарии | ГОСТ 30146-95 Раздел 6 ГОСТ 12.2.135-95. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.36 | Машины этикетировочные. | ГОСТ 30150-96 подраздел 3.2 ГОСТ 30316-95 ГОСТ 12.1.003-2014 | 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1 Характеристики 3.2 Требования безопасности: 3.2.1 Общие требования 3.2.2 Уровень шума 3.2.3 Пневматические клапаны 3.3 Комплектность 3.4 Маркировка 3.5 Упаковка | ГОСТ 30150-96 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.37 | Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. | ГОСТ 30316-95 раздел 4 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 14254-2015 | 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 4.1 Характеристики (свойства) | ГОСТ 30316-95 раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования безопасности: 4.1 Общие требования 4.2 Напряжение питания цепей управления 4.3 Степень защиты от воды 4.4 Сопротивление изоляции отдельных цепей 4.5 Электрическая изоляция отдельных цепей 4.6 Оборудование с пневматической системой управления 4.7 Детали оборудования 4.8 Внутренние поверхности оборудования | ГОСТ 30316-95 раздел 6 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27487-87 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.38 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса. | ГОСТ 31521-2012 (EN 13871:2005) разделы 5 – 7 и 9 ГОСТ 15.001-88, ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 28693-90-90 и ГОСТ 30146-95 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.124-2013 , ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 28693-90, ГОСТ30146-95. ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ МЭК60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 12.2.101-84 и ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 21786-76, ГОСТ 21829-76-, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004. | 5 Технические требования 5.1 Требования к конструкции. 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу | ГОСТ 31521-2012 Раздел 5, 11 ГОСТ 3242-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности и гигиены 7.1 Общие требования 7.2 Требования по обеспечению механической безопасности 7.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 7Л Требования безопасности, связанные с применением гидравлического и пневматического оборудования 7.5 Требования по обеспечению устойчивости 7.6 Эргономические требования 7.7 Санитарно-технические требования | ГОСТ 31521-2012 Раздел 7, 8, 11 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 14254-2015. ГОСТ 21130-75 |  |
|  |  |  |  |  | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Информация для потребителя. 9.1 Общие требования 9.2 Эксплуатационная документация 9.3 Подготовка операторов 9.4 Маркировка | ГОСТ 31521-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.39 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестовальцовочные. | ГОСТ 31522-2012 (EN 1674:2000) разделы 5 – 8 и 10 ГОСТ 27962-88 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24643 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.3.02 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-2013 и ГОСТ 27962-88. ГОСТ МЭК60204-1-2007-1 (разделы 5-16), ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | 5 Технические требования 5.1 Требования к конструкции 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям. 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу 5.7 Требования по охране окружающей среды | ГОСТ 31522-2012 Раздел 5, 12 ГОСТ 3242-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности и гигиены 7.1 Общие требования 7.2 Требования по обеспечению механической безопасности 7.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 7.4 Требования по предотвращению выделения пыли 7.5 Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ 31522-2012 Раздел 7, 9, 12 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12. 1.050-86 и ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31522-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Информация для пользователя 10.1 Прилагаемые документы 10.2 Руководство по эксплуатации 10.3 Маркировка | ГОСТ 31522-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.40 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестомесильные. | ГОСТ 31523-2012 (EN 453:2000) разделы 5 – 8 и 10 ГОСТ 27962-88. ГОСТ 5667 и ГОСТ 26987 ГОСТ 21829-76 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24643-81 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.104-2018. ГОСТ 6465-76 и ГОСТ 18335-83 ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 23706-79. ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 17.2.3.01-86. ГОСТ 17.2.3.02-2014 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 26582-85, ГОСТ 27962-88 ГОСТ МЭК60204-1-2007 (разделы 5-16), ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | 5 Технические требования 5.1 Требования к конструкции 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу 5.7 Требования к обеспечению безопасности окружающей сред | ГОСТ 31523-2012 Раздел 5, 12 ГОСТ 3242-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности и гигиены 7.1 Общие требования 7.2 Требования по обеспечению механической безопасности 7.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 7.4 Требования к процессу чистки тестомесильных машин 7.5 Защита от пыли 7.6 Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ 31523-2012 Раздел 7, 9, 12 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ( ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.050 ОТМ и ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31523-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Информация для потребителя 10.1 Прилагаемые документы 10.2 Руководство по эксплуатации 10.3 Маркировка 10.4 Инструкция по монтажу и периодическому обслуживанию | ГОСТ 31523-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.41 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоформующие. | ГОСТ 31524-2012 (EN 12041:2000) разделы 5 – 8 и 10 ГОСТ 27962-88 ГОСТ 21829-76 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24643-81, ГОСТ 2789-73 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 26358 и ГОСТ 26645 ГОСТ 26645 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 23706-79. ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23170-78 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 17.2.3.01-86. ГОСТ 17.2.3.02-2014 ГОСТ 31277-2002 и ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 26582-85. ГОСТ 27962-88 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21786-76 . ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67. ГОСТ 26582-85 | 5 Технические требования 5.1 Требования к конструкции 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям. 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу 5.7 Требования по охране окружающей среды | ГОСТ 31524-2012 Раздел 5, 12 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.032-74 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности, санитарии и гигиены 7.1 Общие требования 7.2 Требования по обеспечению механической безопасности 7.3 Требования по обеспечению устойчивости 7.4 Требования по обеспечению электрической безопасности 7.5 Санитарно-гигиенические требования 7.6 Требования по снижению уровней шума и вибрации 7.7 Санитарная обработка и чистка машин | ГОСТ 31524-2012 Раздел 7, 9, 12 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ( ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31524-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Информация для потребителя | ГОСТ 31524-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.42 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы ленточные. | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) разделы 5 – 7, 9 – 11 ГОСТ 15.001-88, ГОСТ 12.2.135-95 и ГОСТ 30146-95 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 12.2.135-95 и ГОСТ 28693-90-90 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.135-95. ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | 5 Технические требования: 5.1 Требования к конструкции 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям. 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу | ГОСТ 31525-2012 Раздел 5, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности: 7.1 Общие требования 7.2 Требования по обеспечению механической безопасности 7.3 Требования по обеспечению электрической безопасности. 7.4 Требования к устойчивости 7.5 Санитарно-гигиенические требования 7.6 Требования к соблюдению санитарных норм по уровню шума 7.7 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31525-2012 Раздел 7, 8, 13 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.050 ОТМ и ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Информация для потребителя | ГОСТ 31525-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Обучение персонала | ГОСТ 31525-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Требования к маркировке | ГОСТ 31525-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.43 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы циркулярные. | ГОСТ 31526-2012 (EN 12267:2003) разделы 5 – 7, 9 – 11 ГОСТ 15.001-88, ГОСТ 12.2.135-95 и ГОСТ 30146-95 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 12.2.135-95 и ГОСТ 28693-90-90 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 12.2.135-95. ГОСТ МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77 ГОСТ 22615-77. ГОСТ 2.601-2006. ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | 5 Технические требования. 5.1 Требования к конструкции 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу | ГОСТ 31526-2012 Раздел 5, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности и санитарии 7.1 Общие требования 7.2 Требования по обеспечению механической безопасности 7.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 7.4 Требования по обеспечению устойчивости 7.5 Санитарно-гигиенические требования 7.6 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31526-2012 Раздел 7, 8, 13 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 2789-73. ГОСТ 3242-79 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Информация для потребителя | ГОСТ 31526-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Обучение персонала | ГОСТ 31526-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Требования к маркировке | ГОСТ 31526-2012 Раздел 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.44 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста. | ГОСТ 31527-2012 (EN 12043:2000) разделы 5 – 7, 9 и 10 ГОСТ 15.001-88 ГОСТ 21829-76 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24643-81, ГОСТ 25142 и ГОСТ 2789-73. ГОСТ 23170-78 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 23706-79 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.3.02-2014 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 14254-2015 EN ISO 13849-1 ГОСТ МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.124-2013 и ГОСТ 27962-88 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 21786-76 , ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 13109-97 | 5 Технические требования 5.1 Требования к конструкции 5.2 Требования к материалам и комплектующим изделиям. 5.3 Требования к электрооборудованию 5.4 Требования к упаковке 5.5 Требования к транспортированию и хранению 5.6 Требования к монтажу 5.7 Требования к обеспечению охраны окружающей среды | ГОСТ 31527-2012 Раздел 5, 12 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности, санитарии и гигиены 7.1 Требования, обеспечивающие механическую безопасность 7.2 Требования, обеспечивающие электрическую безопасность. 7.3 Защита против выделения пыли 7.4 Санитарно-гигиенические требования 7.5 Снижение уровня шума и вибрации 7.6 Эргономические принципы | ГОСТ 31527-2012 Раздел 7, 8, 12 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.003-2014 и ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Информация для пользователя | ГОСТ 31527-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Инструкция по монтажу и периодическому обслуживанию | ГОСТ 31527-2012 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.45 | Машины и оборудование для производства сахара. | ГОСТ 31528-2012 разделы 3 – 9 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.041, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.012-2004 (ГОСТ 12.2.124-2013 ). ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 12.2.040-79 и ГОСТ 12.2.086-83 ГОСТ 12.2.051-80, ГОСТ 12.2.16 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-2015 (ГОСТ 12.2.124-2013 ) ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 21786-76и ГОСТ 21829-76 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 22269-76 и ГОСТ 21889-76, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 23000-78 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77 и ГОСТ 22615-77 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 21753-76 ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21.130 ГОСТ 12.2.019-2020-2020 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.011-78 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.3.020-80 | 3 Общие требования безопасности | ГОСТ 31528-2012 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования к конструкции | ГОСТ 31528-2012 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к органам управления и регулирования | ГОСТ 31528-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования к средствам защиты | ГОСТ 31528-2012 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования электробезопасности | ГОСТ 31528-2012 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования безопасности к технологическому оборудованию для производства сахара 8.1 Требования безопасности к оборудованию для проведения погрузочно-разгрузочных работ и к линиям для оценки качества свеклы 8.2 Требования безопасности к оборудованию тракта подачи свеклы 8.3 Требования безопасности к оборудованию мойки подъема и резки свеклы 8.4 Требования безопасности к оборудованию для извлечения сока 8.5 Требования безопасности к оборудованию для очистки сока и сиропа 8.6 Требования безопасности к оборудованию для нагрева и выпаривания 8.7 Требования безопасности к оборудованию для кристаллизации сахара, фуговки утфелей и сушки сахара 8.8 Требования безопасности оборудования известкового отделения 8.9 Требования безопасности к оборудованию для сушки и гранулирования жома 8.10 Требования безопасности к оборудованию для приготовления и очистки рафинадных сиропов 8.11 Требования безопасности к автоматическим и поточным линиям 8.12 Требования безопасности к прочим видам оборудования | ГОСТ 31528-2012 Раздел 8, 10 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 и ГОСТ 12.1.016-79 ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 9736-91 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Требования безопасности при транспортировании, монтажных и ремонтных работах | ГОСТ 31528-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.46 | Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. | ГОСТ 31529-2012 разделы 3 – 9 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.041, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.012-2004 (ГОСТ 12.2.124-2013 ) ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.4.021-75. ГОСТ 12.3.001-85. ГОСТ 12.2.040-79 и ГОСТ 12.2.086-83 ГОСТ 12.2.051-80 ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 21786-76, ГОСТ 21829-76 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 23000-78 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77 и ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 21753-76. ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 12.2.062-81 (ГОСТ 12.2.124-2013 ). ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12434-83 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 21786-76и ГОСТ 21829-76 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 21889-76 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 26887-86 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.3.020-80 ГОСТ 14192-96 | 3 Общие требования безопасности | ГОСТ 31529-2012 Раздел 3, 12 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 и ГОСТ 12.1.016-79 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 60204-1-2007-1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования к конструкции | ГОСТ 31529-2012 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к органам управления и регулирования | ГОСТ 31529-2012 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования к средствам защиты | ГОСТ 31529-2012 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования электробезопасности | ГОСТ 31529-2012 Раздел 7, 10 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81. ГОСТ МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования безопасности к технологическому оборудованию | ГОСТ 31529-2012 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Требования безопасности при транспортировании, монтажных и ремонтных работах | ГОСТ 31529-2012 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.47 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. | СТБ EN 12852-2009 разделы 5, 6, 8 и 9 EN 1088:1995 EN 953:1997 EN 954-1:1996 EN 294:1992 EN 292-1:1991, 292-2:1991 и EN 1088:1995. EN 50081-1:1992 EN 50082-1:1992 EN 60204-1-2007:1997 EN 60947-2:1995 ДСТУ EN 60529:2014, ГОСТ EN 1672-2-2012 EN 614-1-2016 EN ISO 11688-1:1998 | 5 Требования и/или меры безопасности и гигиены 5.1 Механические опасности 5.2 Электрические опасности 5.3 Гигиена 5.4 Требования к эргономике 5.5 Шум | СТБ EN 12852-2009 Раздел 5, 6 EN 60204-1-2007:1997 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Руководство по эксплуатации 7.2 Маркировка | СТБ EN 12852-2009 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.48 | Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные. | СТБ ЕН 12853-2007 Раздел 4 ЕН 294:1992 ЕН 953:1997 ЕН 60204-1-2007-1:1997 ЕН 50081-1:1992 ЕН 1672-1:1994 ЕН 60529 ЕН 614-1:1995 | 5 Требования и/или меры безопасности и гигиены 5.1 Механические опасности 5.2 Электрические опасности 5.3 Термические опасности 5.4 Гигиена 5.5 Эргономика | СТБ ЕН 12853-2007 раздел 5, 6 ЕН 60204-1-2007-1:1997 ЕН 563:1994 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | СТБ ЕН 12853-2007 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.49 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Устройства ручные для перемешивания и взбивания пищевых продуктов. | ГОСТ Р ЕН 12853-2012 разделы 4, 5 и 7 ЕН 12100-2 ЕН 614-1, ЕН 953, ЕН 60204-1-2007-1, ЕН 60529, ЕН ИСО 12100-1, ЕН ИСО 13849-1 и ЕН ИСО 13857 ЕН 1672-2 | 5 Требования по безопасности и гигиене и/или меры защиты 5.1 Общие положения. 5.2 Требования по обеспечению механической безопасности. 5.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 5.4 Требования по обеспечению термической безопасности. 5.5 Санитарно-гигиенические требования. 5.6 Требования по обеспечению эргономической безопасности | ГОСТ Р ЕН 12853-2012 Раздел 5, 6 ЕН 60204-1-2007-1, ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для эксплуатационника. 7.1 Общие положения. 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ Р ЕН 12853-2012 Раздел 7 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 раздел 6. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.50 | Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры балансирные | СТБ ЕН 12854-2007 ЕН 292 ЕН 1088:1995, ЕН 954-1:1996 ЕН 1672-2 и ЕН 60204-1-2007-1 ЕН 60529 ЕН ИСО 11688-1 | 5 Требования и/или меры безопасности и гигиены 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Гигиена 5.5 Эргономика 5.6 Шум | СТБ ЕН 12854-2007 Раздел 5, 6 ЕН 60204-1-2007-1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Маркировка | СТБ ЕН 12854-2007 Раздел 7 ЕН 292-2:1991 (раздел 5). | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.51 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей. | СТБ EN 12855-2008 разделы 5, 8 EN ISO 12100 EN 294, EN 953, ГОСТ EN 1672-2-2012 , EN 60204-1-2007 EN 1088:1995 EN 954-1:1996 EN ISO 13850 ДСТУ EN 60529:2014 EN 292-2:1991, EN 982:1996, EN 983:1996. EN ISO 11688-1. EN 292-2:1991 (пункт 3.6), а также в EN 614-1-2016, EN 1005-1:2001+А1:2008, ЕN 1005-2:2003, ГОСТ Р EH 1005-3-2010 ГОСТ EN 1672-2-2012 EN 292-2:1991 (раздел 5 | 5 Требования и/или меры безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Гидравлические и пневматические опасности 5.5 Опасность при потере устойчивости 5.6 Снижение уровня шума 5.7 Опасность при использовании газа (N2, 0О2 и пара). 5.8 Требования к эргономике 5.9 Гигиенические требования | СТБ EN 12855-2008 Раздел 5, 6 EN 292-2:1991 EN 60204-1-2007:1997 EN 60529:1991 EN 1088:1995 EN 954-1:1996 EN 982:1996 и EN 983:1996 ГОСТ EN 1672-2-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя. 7.1 Общие положения. 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Подготовка операторов | СТБ EN 12855-2008 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Маркировка | СТБ EN 12855-2008 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.52 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Волчки. | ГОСТ Р 53895-2010 (ЕН 12331:2003) ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 12.2.135-95 и ГОСТ 28693-90-90 ГОСТ 12.2.135-95. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 СН 2.2.4/2.1.8.562 [3] и ГН 2.2.5.13 [4). ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности. 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности. 6.4 Требования по обеспечению устойчивости 6.5 Требования по предотвращению вредного воздействия газов (N2. С02 и пар). 6.6 Санитарно-гигиенические требования 6.7 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ Р 53895-2010 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 2789-73. ГОСТ 3242-79 ГОСТ 12.1.050 ОТМ и ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для потребителя. 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 53895-2010 Раздел 8 ГОСТ 2.601-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Подготовка операторов | ГОСТ Р 53895-2010 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Маркировка | ГОСТ Р 53895-2010 Раздел 10 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.53 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Печи хлебопекарные ротационные. | ГОСТ Р 54320-2011 (ЕН 1673:2000) ГОСТ Р 50620 и ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ Р И С 0 12100-2 ГОСТ Р ИС 0 13849-1. СН 2.2.4/2.1.8.562 [1] и ГН 2.2.5.13 [2]; ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.2.124-2013 и ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р ЕН 614-1-2003. ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77 и ГОСТ 22615-77 | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности . 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности. 6.4 Требования по обеспечению термической безопасности 6.5 Требования безопасности для исключения возгорания при перегреве 6.6 Требования безопасности при нахождении оператора внутри печи с запертой дверью 6.7 Санитарно-гигиенические требования 6.8 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ Р 54320-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и ГОСТ Р 51838-2012. ГОСТ 14254-2015 СН 2.2.4/2.1.8.562 /4) и ГН 2.2.5.13 (5) ГОСТ Р 54102-2010. ГОСТ 31172-2003’ или ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 2789-73 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для эксплуатационника 8.1 Общие требования. 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54320-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Маркировка | ГОСТ Р 54320-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.54 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Центрифуги для производства пищевых растительных масел и жиров. | ГОСТ Р 54321-2011 (ЕН 12505:2000) раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 26582-85. ГОСТ 24885-91 ГОСТ Р И С 0 12100-2. ГОСТ Р И С 0 13849-1. ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 СН 2.2.4/2.1.8.562 [2] и ГН 2.2.5 13[3]. ГОСТ Р ЕН 614-1-2003. ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77 и ГОСТ 22615-77 | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 6.4 Санитарно-гигиенические требования 6.5 Снижение уровня шума и вибрации 6.6 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ Р 54321-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и ГОСТР 51838-2012. СН 2.2.4/2.1.8.562 (2) и ГН 2.2.5.13 [3) ГОСТ Р 51402-99, ГОСТ 31172-2003* или ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для эксплуатационника. 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54321-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Маркировка | ГОСТ Р 54321-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.55 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов. | ГОСТ Р 54387-2011 (ЕН 12355:2003) раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 , ГОСТ 26582-85, ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 28693-90-90, ГОСТ 30146 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 СН2.2.4/2.1.8.562[2]и ГН2.2.5.13[3]\ ГОСТ Р ИСО 13849-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ Р ЕН 614-1, ГОСТ 21786-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 СН 2.2.4/2.1.8.562 [2] и ГН 2.2.5.13 [3]. ГОСТ 2789-73 | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности. 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 6.4 Требования по обеспечению устойчивости 6.5 Требования к эргономическим характеристикам 6.6 Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ Р 54387-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ 14254-2015 СН 2.2Л/2.1.8.562 [2] и ГН 2.2.5.13 [3] ГОСТ Р 51402-99 или ГОСТ 31172-2003*, или ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 2789-73, ГОСТ 3242-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для потребителя. 8.1 Общие требования. 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54387-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Подготовка операторов | ГОСТ Р 54387-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Маркировка | ГОСТ Р 54387-2011 Раздел 10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.56 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов, печенья и пирожных. | ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002) раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 26582-85 ГОСТР 52869, ГОСТР 52543 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ Р ИСО 13849--2014. ГОСТ РМЭК 60204-1-2007- ГОСТР51838-2012. ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 2789-73 ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Требования по обеспечению механической безопасности 6.2 Требования по обеспечению электрической безопасности. 6.3 Требования по обеспечению термической безопасности 6.4 Санитарно-гигиенические требования 6.5 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ Р 54388-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ Р 51402-99 или ГОСТ 31172-2003', или ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 31191.1-2004. ГОСТ 31319-2006 и (5) ГОСТ 2789-73, ГОСТ 3242-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для потребителя 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54388-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Маркировка | ГОСТ Р 54388-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.57 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов. | ГОСТ Р 54423-2011 (ЕН 12852:2001) разделы 5, 6, 8 и 9 ГОСТ 12.2.124-2013. ГОСТ 26582-85 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТРИСО 13849-1. ГОСТР МЭК 60204-1-2007 (разделы 5-16). ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р ЕН 614-1 и требованиями ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77. | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования. 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 6.4 Санитарно-гигиенические требования 6.5 Требования к эргономическим показателям | ГОСТ Р 54423-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ Р 51402-99. ГОСТ 31172-2003*. ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 2789-73, ГОСТ 3242-79 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для потребителя 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54423-2011 Раздел 8 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Маркировка | ГОСТ Р 54423-2011 Раздел 9 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.58 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для чистки овощей. | ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003) раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 26582-85 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ Р ИСО 13849-1-2014 ГОСТР МЭК 60204-1-2007 (разделы 5-16). ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р ЕН 614-1-2003. ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77 | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 6.4 Санитарно-гигиенические требования 6.5 Шумовые и вибрационные характеристики 6.6 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ Р 54424-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 51838-2012 ГОСТ 30691-2001. ГОСТ Р 51402-99. ГОСТ 31172-2003*. ГОСТ 23941-2002* 12.1.012. ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 2789-73 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для потребителя 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54424-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Маркировка | ГОСТ Р 54424-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.59 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители лопастные. | ГОСТ Р 54425-2011 (ЕН 12854:2003) раздел 6 ГОСТ 12.2.124-2013 . ГОСТ 26582-85 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, ГОСТРМЭК60204-1-2007-1 (разделы5-16). ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р ИС0 13849-1-2014 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 2789-73 ГОСТ Р ЕН 614-1-2003. ГОСТ 21786-76. ГОСТ 21829-76. ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77. ГОСТ 22615-77 | 6 Требования безопасности и санитарии 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности . 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности 6.4 Санитарно-гигиенические требования 6.5 Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ Р 54425-2011 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОС Г Р 51838-2012 ГОСТ Р 51402-99. ГОСТ 31172-2003*. ГОСТ 23941-2002* 12.1.012. ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для потребителя 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации | ГОСТ Р 54425-2011 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Маркировка | ГОСТ Р 54425-2011 Раздел 9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.60 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Куттеры. | ГОСТ Р 54967-2012 (ЕН 12855:2003) разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 51336-99 ГОСТ 12.2.124-2013 , ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 26582-85, ГОСТ 28693-90-90 и ГОСТ 30146-95 ГОСТ Р ИСО 13849-1-2014 ГОСТ Р EH 1005-3-2010, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.104 ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84 ГОСТ Р 51345-99 ГОСТ Р 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.124-2013 и ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 21130-75 ГОСТ Р ИСО 12100--20072, подраздел 4.10, ГОСТ Р 52543-2006 и ГОСТ Р 52869-2007 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, подраздел 4.8, а также в ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 и ГОСТ ГОСТ EH 1005-2-2005. ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 28693-90 | 6 Требования безопасности и санитарии и меры защиты 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности.. 6.3 Требования по обеспечению электрической безопасности.. 6.4 Требования по обеспечению гидравлической и пневматической безопасности 6.5 Требования по обеспечению устойчивости 6.6 Снижение уровня шума и вибрации 6.7 Требования по обеспечению безопасности, связанной с использованием газов (азот, диоксид углерода и водяной пар) 6.8 Требования по обеспечению эргономической безопасности 6.9 Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ Р 54967-2012 Раздел 6, 7 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51336-99 ГОСТ Р 52543-2023и ГОСТ Р 52869-2007 ГОСТ Р 51402-99, ГОСТ 31172-2003* или ГОСТ 23941-2002*. По ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для эксплуатационника 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации 8.3 Подготовка операторов. 8.4 Маркировка | ГОСТ Р 54967-2012 Раздел 8 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, раздел 6, и ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 12969-67, ГОСТ 12971-67 ГОСТ 26582-85 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.61 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины наполнительные и механизмы вспомогательные. | ГОСТ Р 54972-2012 (ЕН 12463:2004) разделы 5, 6 и 8 ГОСТ 12.2.124-2013 , ГОСТ 12.2.135, ГОСТ 26582-85, ГОСТ 28693-90-90 и ГОСТ 30146-95 ГОСТ Р ИСО 13849-1-2014 ГОСТ Р ЕН 614-1, ГОСТ Р 51342, ГОСТ Р EH 1005-3-2010, ГОСТ Р 51345-99, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ Р ИСО 12100-2007, ГОСТ Р ИСО 13849-1-2014 и ГОСТ Р 51345-99 ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.104 ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84 ГОСТ Р 51342-99 ГОСТ Р 51334-99 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.124-2013 , ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, подраздел3.6, а также ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 и ГОСТ Р ЕН 1005-1-2008 - ГОСТ РEH 1005-3-2010. ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.135-95, ГОСТ 28693-90 | 6 Требования по безопасности и санитарии и меры защиты. 6.1 Общие требования 6.2 Требования по обеспечению механической безопасности 6.3 Требования по обеспечению механической безопасности нестандартных наполнительных машин 6.4 Требования по обеспечению электрической безопасности. 6.5 Опасность потери устойчивости. 6.6 Снижение уровня шума и вибрации 6.7 Требования по обеспечению эргономической безопасности 6.8 Требования по обеспечению санитарно-гигиенической безопасности | ГОСТ Р 54972-2012 Раздел 6, 7 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 51402-99, ГОСТ 31172-2003* или ГОСТ 23941-2002 По ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31191.1-2004 и ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 2789-73 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Информация для эксплуатационника 8.1 Общие требования 8.2 Руководство по эксплуатации. 8.3 Подготовка операторов 8.4 Маркировка | ГОСТ Р 54972-2012 Раздел 8 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, раздел 6, и ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 12969-67, ГОСТ 12971-67, ГОСТ 26582-85 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.62 | - кухонные машины; - холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда; - электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания; - электрические фритюрницы для предприятий общественного питания; - электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания; - электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания; - электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания; - электрические варочные котлы для предприятий общественного питания; - электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания; - приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания; - посудомоечные машины для предприятий общественного питания; - ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания; - дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания; - торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания; - микроволновые печи для предприятий общественного питания; - электрические кухонные плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания; - электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания; - электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания; - электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания; - электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-37-2007 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 Разделы 8-32 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 Разделы 4, 6-11, 13-32 ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) Разделы 8-32 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 6 | от 0 до III от IPXX до IPX8 |
|  |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 10 | 0-750 В 0-1,5 МВт 0-2000 А |
|  |  |  | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 11 | от -20˚С до 380˚С |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 13 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 14 | выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 15 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 16 | от 0 до 19,99 мА, выдерживает/не выдерживает, с пробоем/без пробоя |
|  |  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 17 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Износостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 18 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 20 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 21 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Конструкция: Крутящий момент, Отрыв штырей, Кручение штырей, Остаточное напряжение после отключения, Прочность крепления съемных частей, Прочность крепления рычагов и кнопок, Функционирование катушки для автоматической намотки шнура, Устойчивость к старению, Плотность спекания керамических материалов. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 22 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает |
|  |  |  | Внутренняя проводка: Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Прочность изоляции внутренней проводки | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 23 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | (расширение с _________________) Компоненты: - Общие требования: - конденсаторы, - трансформаторы, - выключатели, - автоматические управляющие устройства, - приборные соединители, - малые патроны, - телекоммуникационная сеть, - термозвенья, - контакторы и реле, - лампы и ламповые системы, - комплекты шнуров; - Выключатели; - Вилки и розетки; - Конденсаторы во вспомогательных обмотках двигателей; - Рабочее напряжение двигателей; - Съемные шланги; - Конденсаторы двигателей. | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 Раздел 24 (приложения: D, F, G, H, I) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ДСТУ IEC TR 60083:2015 ГОСТ IEC 60320-1-2021 IEC 60320-2-2:1998 ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60384-14-2015 ГОСТ I ЕС 61558-2-16-2015 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 62151-2013 ГОСТ IEC 60691-2017 ГОСТ IEC 60906-1-2015 ГОСТ IEC 60252-1-2011 ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 ГОСТ IEC 62471-2013 ГОСТ IEC 60799-2011 , ГОСТ IEC 62821-3-2021 ГОСТ IEC 61770-2012 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры: Электрическая прочность изоляции внешних гибких шнуров Минимальная площадь поперечного сечения проводов Устойчивость к изгибу оболочки гибкого шнура Устойчивость к натяжению Устойчивость к скручиванию Конструкция зажимов подключения шнура питания | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-300 мм |
|  |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 26 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом |
|  |  |  | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 28 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 29 | 0-300 мм |
|  |  |  | Теплостойкость и огнестойкость: Устойчивость к чрезмерному нагреву Воспламеняемость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-1-2024 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 30 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Стойкость к коррозии (где применимо) (расширение с __________________) | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 31 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| 34.63 | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания | ГОСТ 12.2.092-94 Раздел 3 ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.1.012-2004. ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76 ГОСТ 22269-76, ГОСТ 24899-81 ГОСТ 27570.0-87 | 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | ГОСТ 12.2.092-94 Раздел 4 4.2 Методы контроля выполнения требований электробезопасности - по ГОСТ 27570.0-87 4.3 Методы определения шумовых характеристик оборудования - по ГОСТ 12.1.026-80, ГОСТ 12.1.027 -80 или ГОСТ 12.1.028-80. 4.4 Измерения и методы определения параметров вибрации - по ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.64 | Машины посудомоечные | ГОСТ 14227-97 Раздел 5 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.50-87 | 5 Требования безопасности: 5.1 Требования безопасности 5.2 Защиты от поражения человека электрическим током 5.3 Сопротивление изоляции, ток утечки 5.4 Электрическая прочность изоляции машины 5.5 Заземление нетоковедущих частей, элементы заземления, сопротивления переходных контактов машин 5.6 Конструкция 5.7 Напряжение в цепях управления 5.8 Защита от токов короткого замыкания и защита электродвигателей от перегрузки. 5.9 Степень защиты обслуживающего персонала от соприкасания с токоведущими и движущимися частями, находящимися внутри машины, и степень защиты от проникания воды в машины 5.10, 5.11 Блокирующее устройство 5.12 Защита, предотвращающую выход из строя нагревательных элементов и терморегуляторов при отсутствии воды 5.13 Подъемные кожухи и двери моечных камер 5.14 Конструкция 5.15 Пульт управления 5.16 Расположение средств аварийного выключения 5.17, 5.18 Органы управления 5.19 Превышение температуры нагрева частей машин в условиях нормальной теплоотдачи 5.20 Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука (дБТ) на рабочих местах | ГОСТ 14227-97 Раздел 7 ГОСТ 27570.50-87 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.028-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом От 0 до 19,99 мА 22-140 дБ |
| 34.65 | Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования | ГОСТ 22502-89 Раздел 4 ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.7-75 | 4. Требования безопасности 4 1. Общие требования безопасности агрегатов. Требования электротехнической безопасности 4 2 Сопротивление изоляции электрических пеней 4.3. Изоляция электрических цепей 4.4. Приборы автоматической защиты 4.5. Уровни звуковой мощности 4.6. Уровни виброскорости | ГОСТ 22502-89 Пункты 6.27- 6.34 ГОСТ 11828-86. ГОСТ 12.1.026-80 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом 22-140 дБ |
| 34.66 | Оборудование холодильное торговое | ГОСТ 23833-95 Раздел 6 ГОСТ 12.2.003-9174-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 22789-94. ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14254-2015 | 6 Требования безопасности 6.1 Общие требования безопасности. Требования к электрической безопасности 6.2 Машинное отделение оборудования 6.3 Электрическая схема оборудования 6.4 Кнопки управления и переключатели 6.5 Рама (корпус или каркас) оборудования. Переходное сопротивление между зажимом и металлическими частями 6.6 Сопротивление изоляции электрических 6.7 Изоляция электрических цепей 6.8 Соединения электромонтажных проводов 6.9 Конструкция замка двери камеры и шкафа с контейнерной загрузкой 6.10 Уровни звуковой мощности оборудования в октавных полосах частот и корректированный уровень звуковой мощности 6.11 Требования к обеспечению вибрационной безопасности 6.12 Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками 6.13 Заостренные элементы и кромки 6.14 Соприкосновение с движущимися частями и механизмами оборудования | ГОСТ 23833-95 Пункты 8.1, 8.8-8.12, 8.22 ГОСТ 23706-79 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 2933-83 ГОСТ 12.1.028-80 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 0-200 Ом От 0 до 19,99 мА 22-140 дБ |
| 34.67 | Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания | Гост 27440-87 Раздел 2 Гост 14254-2015 Гост 21130-75-75 | 2. Технические требования 2.1. Требования к материалам и конструкции 2.2. Требования по устойчивости к внешним воздействиям 2.3. Требования к исполнению 2.4. Эксплуатационные требования 2.5. Требования безопасности 2.6. Требования к надежности | ГОСТ 27440-87 раздел 3 ГОСТ 10309-83 ГОСТ 23941-2002 и ГОСТ 11929-87. ГОСТ 14254-2015 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется 22-140 дБ |
| 34.68 | Мармиты электрические для предприятий общественного питания | ГОСТ 27684-88 Раздел 1 ГОСТ 13268-83 | 1. Технические требования | ГОСТ 27684-88 Раздел 2 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.092-94. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.69 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами. | ГОСТ EN 13389-2013 Разделы 4 и 5 ГОСТ ISO 12100-2013 (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2) ГОСТ EN 294-2002 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1037-2002 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ Р EN 1127-1-2009 ГОСТ EN 1672-2-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 (EN 60529) ГОСТ EN 13478-2012 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ Р ИСО 13732-3-2013 ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ ISO 13850-2016 ГОСТ EN 574-2012 EN 614-1-2016, КМС 999:2020 , | 5 Требования по безопасности, гигиене и/или меры защиты: 5.1 Общие положения 5.2 Механические опасности 5.3 Электрические опасности 5.4 Термические опасности 5.5 Снижение уровня шума 5.6 Выделение опасных туманов и пыли 5.7 Пожаро- и взрывоопасность пыли 5.8 Гигиенические требования 5.9 Опасности, обусловленные несоблюдением эргономических требований | ГОСТ EN 13389-2013 Раздел 6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (раздел 18) ГОСТ EN 1672-2-2012 (раздел 8) | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 34.70 |  |  | 7 Информация для эксплуатационника 7.1 Общие положения 7.2 Руководство по эксплуатации 7.3 Руководство по техническому обслуживанию 7.4 Очистка 7.5 Маркировка | ГОСТ EN 13389-2013 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 35. | Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности: |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 | Оборудование продовольственное, Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару, Машины и оборудование продовольственные, Оборудование технологическое для мукомольных предприятий - фасовочные автоматы (круп, сахара-песка, соли, муки, короткорезанных макаронных изделий, панировочных сухарей, сухих продуктов детского и диетического питания, овсяных и кукурузных хлопьев); - машины для мукомольных предприятий (сепараторы зерноочистительные, аспираторы, машины камнеотборочные, триеры, машины обоечные, машины щеточные, станки вальцовые, рассевы, машины ситовеечные, машины вымольные) | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.008-76, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-791, ГОСТ 12.1.041, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.022-80, ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 12.2.040-79 и ГОСТ 12.2.086-83. ГОСТ 12.2.051-80. ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 14202-69, ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.2.085-2017 ГОСТ 24921, ГОСТ 22789-94, ГОСТ 23000-78. ГОСТ 21786-76 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77-77 и ГОСТ 22615-77. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 21480-76 ГОСТ 22269-76 ГОСТ 21786-76и ГОСТ 21829-76 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.13-2000, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 22789-94, ГОСТ 27487-87, МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.011-78 ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21130-75. ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015, МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 21889-76, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 26887-86 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80 | 3 Общие положения | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 3, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Общие требования к конструкции | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 4, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к средствам герметизации, аспирации, взрывопожаробезопасности оборудования | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 5, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности к аппаратам, емкостям, трубопроводам | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 6, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования к системам и органам управления оборудованием | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 7, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к контрольно-измерительным приборам | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 8, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 9, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Требования электробезопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 10, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 11 Требования к рабочим местам | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 11, 13 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 12 Требования безопасности, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.124-2013 Раздел 12, 13 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, МЭК 60204-1-2007 [6 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84, ГОСТ 12.1.016-79 ГОСТ 12.1.026-80, ГОСТ 12.1.027 -80 или ГОСТ 12.1.028-80, ГОСТ 23941-2002 12.1.012, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31319-2006. ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 27487-87 и МЭК 60204-1-2007 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 18518-80 раздел 3 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.7-75. ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 21752-76 и ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.4.027-76 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.1.003-2014 ГОСТ 12.1.012-2004. | 3. Требования безопасности | ГОСТ 18518-80 раздел 3, 6 ГОСТ 13837-79 ГОСТ 9781-78 ГОСТ 23706-79 ГОСТ 8.055-73 ГОСТ 13731-68 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 26582-85 раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.4.026-2015. ГОСТ 15151-69 | 2. Требования безопасности | ГОСТ 26582-85 раздел 2, 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 27962-88 раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 17494-72 ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 21130-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75. ГОСТ 12.3.009-76 ГОСТ 12.2.062-81. ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 | 2. Требования безопасности | ГОСТ 27962-88 раздел 2, 3 ГОСТ 15151-69 ГОСТ 14254-2015. ГОСТ 12.1.028-80, ГОСТ 12.1.050 ОТМ ГОСТ 12.4.012-83 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 36. | Оборудование полиграфическое: |
| --- | --- |

| (расширение с __________________) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 | Оборудование полиграфическое | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.231-2012 разделы 3 – 10 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.1.003-2014,ГОСТ 27409-97. ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.040-79 ГОСТ 12.2.101-84 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.1.001-89 и ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 27016-86 ГОСТ 13.2.001-2001 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.019-79. ГОСТ 12.1.038-82. ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 21130-75 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 20.39.108. ГОСТ 29.05.006. ГОСТ 12.4.040-78. ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22613-77. ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77. ГОСТ 23000-78 ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 22269-76 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 14202-69 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ 25874-83 | 3 Общие требования | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 3, 11 ГОСТ 23941-2002.ГОСТ 27409-97 ГОСТ 12.1.012-2004 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования к конструкции и отдельным ее частям | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 4, 11 ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 12.2.086-83. ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-85 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.1.001-89. ГОСТ 12.1.006-84. ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 27016-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 13.2.001-2001 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к электрооборудованию и требования электробезопасности | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 5, 11 ГОСТ 27487-87 ГОСТ 8711-93 ГОСТ 27487-87 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Эргономические требования | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 6, 11 ГОСТ 13837-79 ГОСТ 7502-98 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования к системе управления | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 7, 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования, и сигнальным устройствам | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 8, 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Дополнительные требования к оборудованию различных групп | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 9, 11 ГОСТ 2405-88 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте | ГОСТ 12.2.231-2012 Раздел 10, 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.2 | Машины и оборудование полиграфические. | ГОСТ EN 1010-1-2016 EN ISO 12100 ГОСТ EH 349-2002 EN 294:1992 EN 953:1997 ГОСТ Р EN 1127-1-2009 EN 13463-1:2001 EN 60079-0:2006 EN 60079-6:2007; EN 60079-2:2007; EN 60079-5:2007; EN 60079-1:2007; EN 60079-7:2007; EN 60079-11:2007; EN 60079-25:2004; EN 60079-26:2007; EN 60079-28:2007 EN 60079-14:2008 EN 61241-14:2004 и EN 61241-17:2005 EN 13463-1:2001 и EN 13463-5:2003 EN 60079-10-1:2009 EN 13463-5:2003 EN 60079-7:2007 EN 60204-1-2007:2006 EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 62061:2005 EN 60529:1991 EN 61010-1:2001 EN ISO 62061:2005 EN 61310-1:1995 и EN 61310-2:1995 EN ISO 12100-2:2003 EN 1037:1995 EN 13850:2007 КМС 999:2020 ГОСТ EN 574-2012 EN 61496-1:2004 и CLC/TS 61496-2:2006 EN 1760-1:1997, EN 1760-2:2001 EN 1088:1995 EN ISO 14122-1:2001, EN ISO 14122-2:2001, EN ISO 14122-3:2001 и EN ISO 14122-4:2004. EN ISO 13732-1:2008 ISO 11553-1:2008, EN 60825-1:1994. EN 12198-1:2000 ГОСТ EH 349-2002 | 5 Требования и/или меры по обеспечению безопасности 5.1 Общее положение 5.2 Общие требования к печатным и бумагоперерабатывающим машинам 5.3 Устройства общего назначения | ГОСТ EN 1010-1-2016 Раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Минимальные требования к маркировке машины 7.2 Инструкция по эксплуатации 7.3 Предупредительные надписи и заводские таблички | ГОСТ EN 1010-1-2016 Раздел 7 EN ISO 12100-2:2003 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.3 | Машины печатные и лакировальные, включая оборудование допечатное | ГОСТ Р ЕН 1010-2-2011 разделы 5 и 6 ЕН ИСО 12100:2003 ЕН 1010-1:2004 ЕН МЭК 60950-1:2000 ЕН МЭК 60529:1991 ЕН 954-1:1996 ЕН 294:1992 ЕН 999:1998 ЕН 349:1993 ЕН ИСО 14122-4:2004 ЕН 1539:2000 ЕН 1127-1:1997 ЕН 1539:2000 | 5 Требования и/или меры безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Допечатное оборудование 5.3 Листовые печатные и лакировальные машины (за исключением трафаретных печатных машин). 5.4 Рулонные ротационные печатные и лакировальные машины 5.5 Машины трафаретной печати 5.6 Вспомогательное оборудование и устройства к печатным и лакировальным машинам | ГОСТ Р ЕН 1010-2-2011 разделы 5 и 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Инструкция по эксплуатации | ГОСТ Р ЕН 1010-2-2011 разделы 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.4 | Машины резальные | ГОСТ EN 1010-3-2011 разделы 4, 5 и 7 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ EN 1088-2002 ГОСТ EN 294-2002 ГОСТ EN 1010-1-2016. | 5 Требования и/или меры безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Машины резальные одноножевые 5.3 Устройства встроенные для загрузки и разгрузки машин резальных одноножевых 5.4 Машины для высечки алфавита 5.5 Машины резальные трехножевые, машины для трехсторонней обре з ки 5.6 Машины резальные ротационные 5.7 Машины для кругления уголков 5.8 Машины для высечки этикеток | ГОСТ EN 1010-3-2011 раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Инструкция по эксплуатации | ГОСТ EN 1010-3-2011 раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  | Машины брошюровочно-переплетные, машины для переработки и отделки бумаги | ГОСТ Р ЕН 1010-4-2011 раздел 5, приложение А ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН 292) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (ЕН 954-1:1996) ЕН 294:1992 ЕН 349:1992 ЕН 626-1:1994 и ЕН 626-2:1996 ЕН 1010-1:2004+А1 | 5 Требования и/или меры безопасности 5.1 Общие положения 5.2 Брошюровочно-переплетные маш ины 5.3 Машины для переработки бумаги (изделий из бумаги 5.4 Отделочные машины | ГОСТ Р ЕН 1010-4-2011 раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователя 7.1 Инструкция по эксплуатации | ГОСТ Р ЕН 1010-4-2011 раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.5 36.6 | Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона Устройства сушильные и печи, в которых выделяются горючие вещества | ГОСТ Р ЕН 1010-5-2012 разделы 5 и 6 ГОСТ ISO 12100-2013 (ЕН ИСО 12100-1 и ЕН И С 0 12100-2) ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ 14254-2015 (ЕН 60529:1991) ГОСТ ISO 13849-1-2014 (ЕН 954-1:1996) ЕН 294:1992 ГОСТ 30869-2003(EH 983:1996):1996 ЕН 1010-1:2004 | 5 Требования безопасности и/или меры защиты 5.1 Общие положения 5.2 Машины и оборудование для изготовления гофрокартона 5.3 Фальцевально-склеивающие машины 5.4 Поточные линии для переработки плоского картона 5.5 Тигельные машины для высечки и рилевки (биговки) с ручной подачей 5.6 Плосковысекальные автоматы 5.7 Гильзонавивочные станки | ГОСТ Р ЕН 1010-5-2012 разделы 5 и 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для потребителя 7.1 Инструкция по эксплуатации |  |  |
|  |  | ГОСТ EN 1539-2015 ГОСТ ISO 12100-2013 ГОСТ EN 953-2014 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ ISO 13849-1-2014 EN 619:2022 ГОСТ EN 746-1-2016и DIN EN 746-2-2011. EN 12433 (все части), ГОСТ 12445-80, DIN EN 12453-2017, EN 12635 и EN 12978. EN 13023 ГОСТ EN 13478-2012 EN 13501-1:2007+А1:2009 ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009или ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010, ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009, ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009. ГОСТ EN 12198-1-2012, DIN EN 12198-2-2008 DIN EN 14462-2010 ГОСТ IEC 60519-1-2011. ГОСТ IEC 60519-1-2011. IEC 62598:2011 | 4 Существенные опасности | ГОСТ EN 1539-2015 Раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности и/или меры защиты 5.1 Общие положения. 5.2 Требования безопасности в целях предотвращения механических опасностей 5.3 Требования безопасности в целях предотвращения электрических опасностей 5.4 Требования безопасности в целях предотвращения термальных опасностей 5.5 Требования безопасности в целях предотвращения опасностей, создаваемых шумом 5.6 Требования безопасности в целях предотвращения опасностей излучений 5.7 Требования безопасности в целях предотвращения опасностей, создаваемых опасными веществами. 5.8 Защита от пожара и его предупреждение 5.9 Требования по взрывозащите и предотвращению взрыва 5.10 Системы управления 5.11 Нарушение подачи энергии | ГОСТ EN 1539-2015 Раздел 5, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Информация для пользователей 7.1 Общие положения 7.2 Руководство (инструкция) по эксплуатации 7.3 Маркировка | ГОСТ EN 1539-2015 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.7 | Оборудование полиграфическое | СТБ 1568-2005 разделы 3-10 ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-2014 ГОСТ 12.1.004-91, [3] и [4]; ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.1.003-2014, ГОСТ 27409-97 и [7]. ГОСТ 12.1.012-2004 и [8]. ГОСТ 12.1.007-76. ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 31177-2003 ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 30869-2003 ГОСТ 12.1.040-83 и [13 ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.1.006-84, [14]; СТБ ГОСТ Р 51318.11-2006 и ГОСТ 12.1.006-84 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 27016-86 ГОСТ 12.2.009-99 ГОСТ 13.2.001-2001 ГОСТ ИСО 8995-2002, [5], [6] и [18 ГОСТ 12.1.005-88 и [19 ГОСТ ИСО 14123-1-2000, [20]. ГОСТ 12.1.005-88, [19], [20], [21] ГОСТ ЕН 1050-2002 и [22 ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.038-2024, ГОСТ МЭК 60204-1-2007, [23] и [24] ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.1-75, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 12.2.007.6-93, ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ 12.2.007.10-87, ГОСТ 12.2.007.13-2000, ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ 22789-94 ГОСТ МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 21130-75 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.2.049-80, ГОСТ 20.39.108-85, ГОСТ 29.05.006-85. СТБ ЕН 894-3, ГОСТ 12.4.040-78, ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 22613-77, ГОСТ 22614-77, ГОСТ 22615-77, ГОСТ 23000-78 СТБ ЕН 547-2-2003, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ ЕН 294-2002, ГОСТ ЕН 811-2002 ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 22269-76 ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009. ГОСТ 12.2.064-81, ГОСТ ЕН 418-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 12.2.062-81, ГОСТ 12.4.125-83, ГОСТ ЕН 953-2014 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ ЕН 563-2002 СТБ 1392-2003 ГОСТ 14202-69 ГОСТ 12.2.046.0 СТБ 1392-2003 ГОСТ 25874-83 | 3 Общие требования | СТБ 1568-2005 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4 Требования к конструкции оборудования и отдельным ее частям | СТБ 1568-2005 Раздел 4, 11 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 12.2.086-83, ГОСТ 31177. ГОСТ 12.2.101-84, ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 30869-2003. ГОСТ 12.1.031-2010 ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 12.2.022-80 ГОСТ 27016-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ ИСО 14123-2-2001 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования к электрооборудованию и требования электробезопасности | СТБ 1568-2005 Раздел 5, 11 ГОСТ МЭК 60204-1-2007. ГОСТ 8711-93 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Эргономические требования | СТБ 1568-2005 Раздел 6, 11 ГОСТ 13837-79 ГОСТ 7502-98 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования к системе управления | СТБ 1568-2005 Раздел 7, 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования, и сигнальным устройствам | СТБ 1568-2005 Раздел 8, 11 ГОСТ 9736-91 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 9 Дополнительные требования к оборудованию различных групп | СТБ 1568-2005 Раздел 9, 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 10 Требования к конструкции, обеспечивающие безопасность при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте | СТБ 1568-2005 Раздел 10, 11 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 36.8 | Машины, оборудование и системы для переработки бумаги и картона Машины печатные тигельные автономные | ГОСТ ISO 12643-4-2017 | Требования безопасности | ГОСТ ISO 12643-4-2017 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ ISO 12643-5-2017 ISO 12643-1:2023. ISO 14120-2015 ISO 13856-2-2013, ГОСТ ISO 13849-1-2014 ГОСТ Р МЭК 62061-2015 ГОСТ IEC 61496-1-2016 и IEC 61496-3-2018. ГОСТ ISO 4414-2016 ISO 12643-1:2023. | 4 Меры защиты от существенных опасностей: 4.1 Общее положение 4.2 Дополнительные требования к средствам защиты 4.3 Средства защиты доступа с боковых сторон 4.4 Дополнительные требования к тигельным печатным машинам с ручной подачей 4.5 Лазерные сканирующие устройства 4.6 Тигельные печатные машины-автоматы (управляемые таймером) 4.7 Путь торможения 4.8 Тормоз и механизм муфта/тормоз главного двигателя 4.9 Цепной транспортер с захватами 4.10 Маховые колеса | ГОСТ ISO 12643-5-2017 Раздел 4 ISO 12643-1:2023. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Органы управления 5.1 Кнопки 5.2 Прочие органы управления | ГОСТ ISO 12643-5-2017 Раздел 5 ISO 12643-1:2023. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Автоматический останов | ГОСТ ISO 12643-5-2017 Раздел 6 ISO 12643-1:2023. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Сигналы оповещения и устройства предупредительной сигнализации. 7.1 Световые индикаторы для автоматического режима 7.2 Дополнительная световая система предупреждения персонала со звуковой сигнализацией | ГОСТ ISO 12643-5-2017 Раздел 7 ISO 12643-1:2023. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 8 Содержание инструкции по эксплуатации | ГОСТ ISO 12643-5-2017 Раздел 8 ISO 12643-1:2023. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| 37. | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительные водогрейные котлы номинальной теплопроизводительностью до 100 кВт, с рабочим давлением воды до 0,4 МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла до 95 °С, предназначенные для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного или принудительной циркуляцией | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 20548-93 | 3.Типы и основные параметры | ГОСТ 20548-93 раздел3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  | ГОСТ 20548-93 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 9.014-78 ГОСТ 9.032-4 ГОСТ 2991 -85 ГОСТ 6357-81 ГОСТ 9142-90 ГОСТ 10198-91 ГОСТ 12082-82 ГОСТ 12969-67 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 23170-78 ГОСТ 26358-84 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 28197-90 | 4 Технические требования 4.11 Требования по безопасности и экологии 4.12 Комплексность 4.13 Маркировка, упаковка | ГОСТ 20548-93 раздел 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется, выдерживает/не выдерживает -20 до +380 °С |
|  |  | ГОСТ 20548-93 раздел 6 | Параметры шума | ГОСТ 31277-2002 | 22-140дБ |
| 38. | Фрезы: |  |  |  |  |
| 38.1 | - фрезы прорезные и отрезные - фрезы дереворежущие насадные - фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава - фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков - фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных Фрезы насадные: - фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями; - фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава; - фрезы насадные цилиндрические сборные материалов и пластиков | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 2679-2014 р4 ГОСТ 13932-80 р 4 ГОСТ 22749-77 р5 ГОСТ 24360-2016 ГОСТ Р 52419-2005 р 3 ГОСТ Р 52589-2006 р 6 ГОСТ Р 52590-2006 р 6 ГОСТ Р 53926-2010 р 6 ГОСТ Р 53927-2010 р 6 | Типы и основные размеры/параметры (габаритные и присоединительные, размер шпоночного паза) | ГОСТ 2679-2014 п. 3.1, 5.2 ГОСТ 13932-80 п. 1.5,1.10, 1.15, 4.3 ГОСТ 22749-77 п. 1.9, 3.8 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.1, 5.5 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.1, 5.5 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.1, 5.5 ГОСТ Р 53926-2010 п. 3.1, 5.3 ГОСТ Р 53927-2010 п. 3.1, 5.3 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 2679-2014 п. 3.2.2, 5.3 ГОСТ 13932-80 п. 1.3, 4.4 ГОСТ 22749-77 п. 1.3, 3.3 ГОСТ 24360-2016 п. 3.1.3, 5.2 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.2.3, 5.3 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.3.3, 5.3 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.2.3, 5.3 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ 2679-2014 п. 3.2.9 ГОСТ 13932-80 п. 1.21 ГОСТ 22749-77 п. 1.19 ГОСТ 24360-2016 п. 3.2 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.2.20 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.3.15 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.2.15 ГОСТ Р 53926-2010 п. 3.2.17 ГОСТ Р 53927-2010 п. 3.2.19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 13932-80 п. 1.6, 1.8, 4.1 ГОСТ 22749-77 п. 1.5, 1.7, 3.6 ГОСТ 24360-2016 п. 3.1.6, 3.1.7, 5.1 ГОСТ Р 52419-2005 п. 3.2.4, 3.2.8, 5.1 ГОСТ Р 52589-2006 п. 3.3.4, 3.3.6, 5.1 ГОСТ Р 52590-2006 п. 3.2.4, 5.1 ГОСТ Р 53926-2010 п. 3.2.4, 3.2.6, 5.1 ГОСТ Р 53927-2010 п. 3.2.4-3.2.8, 5.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 39. | Резцы: |  |  |  |  |
| 39.1 | - токарные, строгальные и расточные державочные резцы общего назначения с напаянными пластинами из твердого сплава | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 5688-2015 Раздел 5 | 3 Технические требования 3.1 Характеристики |  |  |
|  |  |  | 3.1.4 Глубина паза | ГОСТ 5688-2015 п. 3,1,4 | 0,5-0,75 мм |
|  |  |  | 3.1.6 Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 5688-2015 п. 5.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3.1.25 Маркировка | ГОСТ 5688-2015 п. 3.1.25 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности | ГОСТ 5688-2015 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 39.2 | - токарные проходные, подрезные, копировальные и расточные резцы с механическим креплением сменных многогранных пластин из твердого сплава, в том числе с износостойким покрытием, и керамики, предназначенные для обработки деталей из стали и чугуна на станках токарной группы. | ГОСТ 26613-2016 | 3 Технические требования 3.1 Характеристики | ГОСТ 26613-2016 п 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3.1.4 Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 26613-2016 п. 6.2 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | 3.1.6 Размеры (габаритные и присоединительные, размер шпоночного паза) | ГОСТ 26613-2016 п. 6.3 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | 3.1.8 Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 26613-2016 п. 6.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3.2 Маркировка | ГОСТ 26613-2016 п. 3.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности | ГОСТ 26613-2016 Раздел 7, 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 40. | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. |  |  |  |  |
| 40.1 | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 9769-79 Раздел 4 | 1 Основные параметры и размеры | ГОСТ 9769-79 пункт 4.1 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | 2. Технические требования | ГОСТ 9769-79 пункт 2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2.8 Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 9769-79 п. 2.8 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | 2.10 Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 9769-79 п. 2.10 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 2.27 Маркировка | ГОСТ 9769-79 п. 2.27 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 40.2 | Дисковые пилы, оснащенные напайными пластинами твердого сплава и наплавленным износостойким литым сплавом (стеллитом), предназначенные для первичной продольной распиловки лесоматериалов хвойных и лиственных пород на круглопильных бревнопильных станках и автоматических линиях | ГОСТ Р 54489-2011 Раздел 6 | 3 Технические требования 3.1 Основные размеры | ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 5.5 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | 3.2 Характеристики | ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 3,2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3.2.5 Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 5.2 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | 3.2.6 Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ Р 54489-2011 Пункт 5.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 3.3 Маркировка | ГОСТ Р 54489-2011 п. 3.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности | ГОСТ Р 54489-2011 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 40.3 | Дисковые основные и подрезные пилы, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов (далее - СТМ). предназначенные для распиловки листовых и плитных древесных материалов (необлицованных и облицованных натуральным шпоном, меламиновой пленкой, бумагой, слоистым пластиком), фанеры, клееной и цельной древесины на позиционных станках, автоматических линиях и форматных станках с числовым программным управлением (ЧПУ). | ГОСТ Р 54490-2011 Раздел 6 ГОСТ Р 52401-2005 | 3 Технические требования 3.1 Основные размеры | ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 5.4 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | 3.2 Характеристики | ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 3,2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 3.2.3, 5.2 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ Р 54490-2011 Пункт 3.2.4, 5.1 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Маркировка | ГОСТ Р 54490-2011 п. 3.1.19 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 6 Требования безопасности | ГОСТ Р 54490-2011 Раздел 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 41. | Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. |  |  |  |  |
| 41.1 | - гаечные ключи (всех видов); - трещеточные ключи; - плоскогубцы; - пассатижи; - круглогубцы; - торцовые кусачки; - боковые кусачки; - монтерские ножи (не складные); - ножницы для резки проводов, кабелей; - отвертки; - молотки. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 11516-94 Раздел 4 | Технические требования: | ГОСТ 11516-94 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Наружный осмотр и проверка размеров | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.1 | 0-10000 мм |
|  |  |  | Испытание на удар/хрупкость при низкой температуре | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.2 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Электрическое испытание | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.3 | 0-20 мА требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.4 [4.5] Механические испытания изоляции (для изолированных инструментов) | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5.5 [4.6] Испытание соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента (для изолированных инструментов) | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Механические испытания инструментов (Испытание рукояток на изгиб) | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Испытание блокирующего устройства | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Испытание на воспламеняемость | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.8 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | Испытание на устойчивость маркировки | ГОСТ 11516-94 Пункт 5.9 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7 Требования безопасности | ГОСТ 11516-94 Пункт 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 42 | Инструмент из природных и синтетических алмазов: |  |  |  |  |
| 42.1 | - алмазные отрезные круги с внутренней режущей кромкой для резка полупроводниковых материалов, кварца, сапфира, керамики, | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 26004-83 | 1 Размеры | ГОСТ 26004-83 р. 4 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | 2. Технические требования | ГОСТ 26004-83 р. 4 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Маркировка | ГОСТ 26004-83 р. 5 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 42.2 | - алмазные и из кубического нитрида бора шлифовальные круги на керамической (V). органической (В), металлической (М). гальванической (G) связках, отрезные круги на органической (В), металлической (М), гальванической (G) связках, а также алмазные шлифовальные головки на керамической (V). органической (В), металлической (М) связках | ГОСТ 32406-2013 пп.5.2 и 7.7 | 5 Требования безопасности и меры защиты 5.2 Предельные рабочие скорости инструмента | ГОСТ 32406-2013 Пункт 6.4.1 и 6.4.2 6.4.2.5 Создаваемый ключом момент изгиба, приложенный к алмазоносному сегменту, - по ГОСТ 30513. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7.7 Маркировка | ГОСТ 32406-2013 п. 7.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 42.3 | - круги алмазные отрезные | ГОСТ 32833-2014 ГОСТ 32406-2013 | 3 Классификация и размеры | ГОСТ 32833-2014 Пункт 7.1 | рулетка: 0-10000 мм линейка: 0-1000 мм штангенциркуль: 0-300 мм микрометр: 0-25 мм |
|  |  |  | 4 Технические требования | ГОСТ 32833-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4.6 Твердость (HRC, HB, HV) | ГОСТ 32833-2014 Пункт 7.6 ГОСТ 9013-59 | 20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV |
|  |  |  | 4.9 Внешний вид (трещины, острые углы, сколы, следы коррозии и т.д.) | ГОСТ 32833-2014 Пункт 7.3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 4.14 Маркировка | ГОСТ 32833-2014 п. 4.14 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 5 Требования безопасности | ГОСТ 32833-2014 Раздел 7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 43 | Инструмент абразивный, материалы абразивные: |  |  |  |  |
| 43.1 | Изделия из неводостойких или водостойких, тканевых н бумажных шлифовальных шкурок, предназначенные для абразивной обработки различных материалов. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22776-77 пп. 4.4 и 4.5 | 2 Технические требования: - сопротивления разрыву | ГОСТ 22776-77 пп. 4.4 и 4.5 ГОСТ 3813-72и ГОСТ 13525.1-79. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 43.2 | - алмазные и из кубического нитрида бора шлифовальные круги на керамической (V). органической (В), металлической (М). гальванической (G) связках, отрезные круги на органической (В), металлической (М), гальванической (G) связках, а также алмазные шлифовальные головки на керамической (V). органической (В), металлической (М) связках | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 32406-2013 пп.5.2 и 7.7, | 5 Требования безопасности и меры защиты: 5.2 Предельные рабочие скорости инструмента | ГОСТ 32406-2013 Пункт 6.4.1 и 6.4.2 6.4.2.5 Создаваемый ключом момент изгиба, приложенный к алмазоносному сегменту, - по ГОСТ 30513. | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7.7 Маркировка | ГОСТ 32406-2013 п. 7.7 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 43.3 | - резцы с напайными твердосплавными пластинами и с механическим креплением сменных многогранных пластин; - фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава; торцовые, концевые и дисковые с механическим креплением сменных многогранных пластин из твердого сплава; прорезные (шлицевые) и отрезные из быстрорежущей стали. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51140-98 Раздел 3 | 2 Требования безопасности | ГОСТ Р 51140-98 Раздел 3 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
| 43.4 | - абразивный инструмент на керамической (V), вулканитовой (R), вулканитовой с упрочняющими элементами (RF), бакелитовой (В), бакелитовой с упрочняющими элементами (BF), шеллаковой (Е), магнезиальной (MG), полимерной (PL), глифта-левой (BE) связках и абразивный инструмент на гибкой основе (шлифовальные лепестковые круги, шлифовальные фибровые диски, шлифовальные бесконечные ленты) с предельными рабочими скоростями vs om 16 м/с. | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52588-2011 пп. 5.2, 5.5 и 7.6 | 5 Требования безопасности и меры защиты: 5.2 Предельные рабочие скорости инструмента 5.5 Разрывные нагрузки на шлифовальные бесконечные ленты | ГОСТ Р 52588-2011 Раздел 6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |
|  |  |  | 7.6 Маркировка | ГОСТ Р 52588-2011 п. 7.6 | требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется |

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрические аппараты и приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: - Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники.- Машины посудомоечные. - Электроплиты и электроплитки, кухонные панели. - Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов. - Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы. - Утилизаторы (измельчители кухонных отходов). - Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогурницы, мультварки, электросковороды. - Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножеточки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки. - электрические посудомоечные машины, включая для предприятий общественного питания; - электрические, кухонные плиты, конфорочные панели, духовки, включая для предприятий общественного питания; - барбекю для использования внутри помещения и уличные барбекю; - хлебопечки;контактные грили (блинницы);настольные плиты; - сушилки для пищевых продуктов; - плитки;аппараты для изготовления попкорна;переносные духовые шкафы; - грили для раклегг;радиационные грили;тостеры;ротационные грили; - шашлычницы;тостеры;вафельницы; - электрические мармиты;приборы подогревающие подносы;электрические фритюрницы;сковородки, включая для предприятий общественного питания; - ломтерезки для бобовых; соковыжималки для ягод; - блендеры;ножи для открывания консервов;центробежные соковыжималки;маслобойки; - соковыжималки для цитрусовых; - кофемолки с вместимостью загрузочного накопителя, не превышающей 500 г; - взбивалки для крема;взбивалки для яиц;пищевые миксеры; - кухонные комбайны;зернодробилки с вместимостью чаши, не превышающей 3 л;терки;мороженицы, в том числе используемые в холодильниках и морозильниках;ножеточки; - ножи;мясорубки;лапшерезки;картофелечистки;шинковки; - просеивающие машины;машины для нарезки ломтиков - кофеварки;кастрюли;яйцеварки;подогреватели детского питания;чайники и другие приборы для кипячения воды номинальным объемом не более 10 л;подогреватели молока; - скороварки с номинальным давлением варки не более 140 кПа и номинальным объемом не более 10 л; - рисоварки;приборы медленной варки;пароварки;приборы для приготовления соевого молока;машина для приготовления чая;баки для кипячения белья;приборы для приготовления йогурта.измельчитель пищевых отходов;аккумуляционные водонагреватели;погружные нагревательные устройства; - холодильные приборы;мороженицы;устройства для производства льда;микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи;мотор-коммпрессоры;проточные водонагреватели;фритюрницы и фритюрницы для пончиков для предприятий общественного питания;электропечей с принудительной конвекцией;пароварочные аппараты; - конвекционные паровые печи; - электрические варочные котлы для предприятий общественного питания; - электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания; переносные электрические погружные нагреватели. Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви: Машины стиральные Устройства для стирки белья ультразвуковые Утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы) отпариватели тканей Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды Сушильные барабаны, центрифуги Машины емкостью более 10 кг сухого белья и части к ним - электрических утюги для сухого глажения и утюги с пароувлажнением; - отжимные центрифуги; - стиральные машины; - барабанные сушилки; - электрические сушилки; - гладильные машины; - электрические отпариватели тканей. Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений Пылесосы (сухой и влажной чистки); Водовсасывающие чистящие приборы; Системы пылесосные;Электрощетки; Полотёры;Машины для сухой и влажной уборки пола и напольных покрытий;Паровые щетки, швабры - электрические пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические машины для обработки полов и машин для влажной чистки; - электрические бытовые приборы для очистки поверхностей. Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях Вентиляторы;Кондиционеры;Увлажнители, испарители, осушители;Воздухоочистители, кухонные вытяжки Электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений, электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы, тепловентиляторы, конвекторы Электрокамины Системы «тёплый пол» Нагревательные устройства и элементы - комнатные обогреватели; - воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений; - тепловые насосы, в том числе тепловые насосы для горячей воды коммунального водоснабжения; - воздушные кондиционеры и осушители; - приборы для очистки воздуха; - приборы для разведения и выращивания животных; - вентиляторы; - увлажнители воздуха; - гибкие листовые нагревательные элементы; увлажнители используемые с системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Санитарно-гигиенические: Водонагреватели;Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев);Туалеты и прочее оборудование с автоматическим электроуправлением; Приборы, применяемые для гигиены полости рта Приборы электронагревательные для саун (каменки) Электроприборы для уничтожения насекомых; Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, солярии и аналогичное оборудование для загара Для ухода за волосами, ногтями и кожей Электробритвы, триммеры, эпиляторы; Машинки для стрижки волос;Электросауна для лица; Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители; Электросушилки для рук;Электробигуди, электрощипцы для волос;Аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей. Для обогрева тела Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки Одежда с подогревом и другие гибкие нагревательные приборы. Электрические аппараты и приборы вибромассажные Аппараты для массажа тела (без присмотра врача) Гидромассажные ванночки для ног Вибромассажные устройства Электрические аппараты приборы для садово-огородного хозяйства Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди;Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы Косилки для газонов, парков или спортплощадок, щелеватели, рыхлители и прочее оборудование Для аквариумов и садовых водоемов Компрессоры,Насосы,Фонтаны декоративные для сада (с электроприводом, с насосом); Нагреватели,Кормушки электрические; Оборудование для фильтрования или очистки воды (фильтры электрические, стерилизаторы) Электронасосы Для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи) Электрическое оборудование измерения, контроля и лабораторного применения Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин. - Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); - Приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры). - Измерительные или контрольные приборы. Машины электрические вращающиеся Электродвигатели постоянного и переменного тока Инструмент электронагревательный Инструменты электронагревательные - инструменты для клеймения;- инструменты для выжигания; - инструменты для пайки труб;- инструменты для удаления рогов;- инструменты для распайки;- инструменты для поджига;- клеевые пистолеты;- тепловые пистолеты; - бытовые приборы для сварки пленки;- инструменты для удаления краски;- инструменты для резки пластмасс; - паяльные пистолеты;- паяльники; - щипцы для зачистки изоляции;- инструменты для сварки термопластических труб. Часы электрические и электронные с питанием от сети Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме 9104 и аппаратура для регистрации времени суток | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГО СТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 | (30 ÷ 300) МГц |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 | 0÷100% |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 /ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011/ ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
| 2 | Электрические аппараты и приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ: Микроволновая печь | ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
|  |  |  | Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.1 | (0,009 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | Электрическая и магнитная составляющие излучаемых индустриальных радиопомех | ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.2, 7.3 | (0,15 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 | 0÷100% |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | -устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |

| 3 | Игровое, спортивное и тренажерное оборудование Видеоигры и устройства для них Игровое, спортивное и тренажёрное оборудование, подключаемое к сети переменного тока Электронные игровые автоматы и автоматы самообслуживания. Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания Аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура - Радиоприёмная аппаратура - Приёмники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения - Акустические системы - Усилители звуковой частоты - аудио-и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: - приемная аппаратура и усилители звука и/или изображения; - автономные преобразователи нагрузки и источники сигнала; - источники питания, предназначенные для питания аппаратуры; - электронные музыкальные инструменты и электронные принадлежности, такие как генераторы ритма, генераторы тона, устройства обработки звука и прочие для использования с электронными или неэлектронными музыкальными инструментами; - звуковая и/или видеоаппаратура учебного назначения; -видеопроекторы; - видеокамеры и видеомониторы; - видеоигры и игры типа «флиппер»; - автоматические электропроигрыватели; -электронные игровые машины и машины, ведущие подсчет очков; - оборудование телетекста; - проигрыватели грампластинок и оптических дисков; - магнитофоны и устройства записи на оптических дисках; - антенные конверторы и усилители; - аппаратура управления положением антенны; - аппаратура частной и служебной радиосвязи; - аппаратура для формирования изображения; - аппаратура световых эффектов; - аппаратура для использования в электронных системах охраны; -аппаратура системы внутренней связи, использующая сети низковольтных напряжений как передающую среду; - головные кабельные приемники; - мультимедийная аппаратура; - профессиональная аппаратура общего применения: усилители, проигрыватели грампластинок и дисков, -устройства воспроизведения магнитной записи, записывающие устройства и системы публичных выступлений; - профессиональные звуковые и видеосистемы; - электронные лампы-вспышки для фотографирования; - активные акустические системы с питанием от сети переменного тока; - инструменты электромузыкальные. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 |  | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; |  | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -прерывистые помехи |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
| 4 | Машины швейные и вязальные Машины швейные с электроприводом Машины вязальные электрические Оверлоки | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ IEC 60204-31-2012 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 |  | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  |  | (30 ÷ 300) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -прерывистые помехи |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  | 0÷100% |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ IEC 60204-31-2012 |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
| 5 | Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения Блоки питания для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ, светового оборудования) Устройства для зарядки аккумуляторов Устройства для зарядки автомобилей - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; - источники бесперебойного питания -трансформаторы, источники питания, включая импульсные источники питания, и реакторы, обмотки которых могут быть герметизированными или негерметизированными -системы зарядки электрических транспортных средств | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) ГОСТ IEC 62041-2012 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 |  | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.1 |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) |  |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  |  | (30 ÷ 300) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  |  | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.2, 7.3 |  |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -прерывистые помехи |  |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока |  |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  | 0÷100% |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 ГОСТ IEC 62041-2012 ГОСТ 32132.3-2013 ГОСТ 32133.2-2013 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
| 6 | Оборудование световое и источники света Светильники общего назначения - светильники с электрическими источниками света; - светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами; - светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; - светильники для освещения улиц и дорог с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В; - переносные светильники общего назначения; - прожекторы заливающего света с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами; - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания; - светильники переносные для использования в саду; - ручные и аналогичные переносные светильники; - светильники для фото- и киносъемок; - светильники переносные детские игровые; - светильники для бытовых аквариумов; - светильники-ночники со встроенной штепсельной вилкой; - светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий; - вентилируемые светильники; - светильники для аварийного освещения; - модули светоизлучающих диодов для общего освещения; Светильники, углубляемые в грунт Гирлянды световые бытовые, в том числе елочные Прожекторы Аквариумные светильники Шинопровода Двухцокольные люминесцентные лампы всех групп с цоколями Fa6, Fa8, G5, G13, 2G13, R17d и W4.3x8.5d, предназначенные для общего освещения.; Одно цокольные люминесцентные; лампы для общего освещения всех групп с цоколями; Трубчатые люминесцентные лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами (ПРА) и другие газоразрядные лампы со встроенными средствами для контроля зажигания и стабильной работы предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения, номинальной мощностью до 60 Вт включительно и номинальным напряжением от 100 до 250 В; Вольфрамовые лампы накаливания для общего освещения, имеющие: - номинальную мощность до 200 Вт включительно; - номинальное напряжение от 50 до 250 В включительно; - колбы форм* А, В, С, G, М, Р, PS, PAR или R, а также другие формы, предназначенные для тех же целей, что и лампы с указанными выше колбами; - колбы со всеми видами покрытий; - цоколи В 15d, B22d, Е12, Е14, Е17, Е26**, E26d, Е26/50 * 39, Е27 или Е27/51 х 39; Вольфрамовые галогенные лампы для общего освещения; Одноцокольные и двухцокольные вольфрамовые галогенные лампы на номинальные напряжения до 250 В включительно: - проекционные (включая кинопроекторные и диапроекторные): - фотолампы (включая студийные); - прожекторные: - специальные; - общего назначения; - для освещения сцен; Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными средствами для обеспечения стабильной работы (лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами), предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения, имеющих: - номинальную мощность до 60 Вт включительно; - номинальное напряжение свыше 50 до 250 В включительно; - цоколи |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 15-2014 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 15-2014 р.8 |  |  |  |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  |  |  |  |  | (30 ÷ 300) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 ГОСТ CISPR 15-2014 р.9 |  |  |  |  |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  |  |  |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  |  |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  |  |  |  | 0÷100% |  |  |  |
|  |  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |

| 7 | Выключатели автоматические, устройства защитного отключения Выключатели автоматические с электронным управлением. Выключатели с программным устройством Устройства защитного отключения (УЗО) Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, разъединители, прерыватели и прочие устройства Аппараты электрические для управления электрическими установками Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками Реле управления и защиты Электрические устройства срочного останова с функцией механического защёлкивания Коммутационные устройства автоматического переключения, Коммутационные устройства управления и защиты Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи, Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели), Выключатели и переключатели диэлектроприборов Автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к давлению, с минимальным номинальным давлением измерителя давления 60 кПа и максимальным номинальным давлением измерителя давления 4,2 МПа. для использования в/на оборудовании или во взаимодействии с ним Автоматические электрические управляющие устройства, предназначенные для использования в составе, на или совместно с оборудованием бытового и аналогичного назначения Аппараты, предназначенные для эксплуатации в электрических цепях номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ГОСТ IEC 61439-2-2015 ГОСТ IEC 61439-5-2017 ГОСТ IEC 62026-1-2015 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 ГОСТ IEC 60730-2-15-2019 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.1 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | - общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | - мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 | (30 ÷ 300) МГц |
|  |  |  | - напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.2, 7.3 | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  | - прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 | 0÷100% |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 | Критерии оценки: А, В, С. |

| 8 | Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры) Персональные электронные вычислительные машины: - компьютеры (системный блок с монитором), - ноутбуки, - моноблоки; Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной Средства вычислительной техники/оборудование информационных технологий и мультимедиа/устройство и системы телемеханики Оборудование, аппаратура и устройства для организации проводной, связи: Оборудование абонентское оконечное, проводной связи: - аппараты: - телефонные, - факсимильной связи; - IP телефоны; - мини-АТС; - АОН; - модемы, свитчи, роутеры; - ХАБы; - коммутаторы, маршрутизаторы; - медиаконверторы; - сетевые мосты, шлюзы; - абонентский терминал; - оптические сетевые блоки/модули; - оборудование проводной видео конферец. связи; - домофоны, видеофоны. Устройства запоминающие: - серверы и их оборудование, - системы хранения данных (массивы жестких дисков, дисковые накопители) и их оборудование, - системы обработки, уплотнения данных и их оборудование; Оборудование коммутации, обработки и передачи данных: - свичи, шлюзы; - коммутаторы и их оборудование; - маршрутизаторы и их оборудование; - контроллеры и их оборудование; - медиаконверторы и их оборудование; - оптическое оборудование; Оборудование информационных технологий и мультимедиа: -оборудование информационных технологий, включая электрическое офисное и связанное с ним оборудование; - оборудование, спроектированное как оконечное телекоммуникационное оборудование; -оборудование инфраструктуры телекоммуникационной сети независимо от источника электропитания; - оборудование, спроектированное и предназначенное для непосредственного подключения к системе кабельного распределения или для использования как оборудование инфраструктуры в системе кабельного распределения независимо от источника электропитания; - оборудование, использующее сеть электропитания как среду для обмена данными; - компоненты и сборочные узлы, предназначенные для использования в составе оборудовании информационных технологии; - вспомогательные устройства, предназначенные для использования с оборудованием; - программируемые контроллеры и связанные с ними периферийные устройства |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ Р 52459.3-2009 (EN 301 489-3-V.1.4.1:2002) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |
|  |  |  |  | - общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; |  | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (30 ÷ 6000) МГц |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  | 0÷100% |  |  |
|  |  |  | ГОСТ CISPR 24-2013 (ГОСТ CISPR 35-2019) | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
| 9 | Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, подключаемое к электронным вычислительным машинам Принтеры, сканеры Мониторы, цифровые фоторамки Источники бесперебойного питания и удаленное электропитание Активные акустические системы Мультимедийные проекторы Активные акустические системы прочие Инструменты электромузыкальные Инструменты электромузыкальные | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 |  | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  |  | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |
|  |  |  |  | - общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; |  |  | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (30 ÷ 6000) МГц |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока |  |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  | 0÷100% |  |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ EN 55020-2016 (ГОСТ CISPR 35-2019) ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |
| 10 | Оборудование дуговой сварки Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов и прочее электросварочное оборудование |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ IEC 60974-10-2017 подразделы 6.3 и 7.4, пункт 7.1.1 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 р.5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.1 |  |  |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  |  | - общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; |  | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  |  | - мощность индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  |  |  |  | (30 ÷ 300) МГц |
|  |  |  |  | - напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.2, 7.3 |  |  |  |  | (30 ÷ 1000) МГц |
|  |  |  |  | - прерывистые помехи |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  |  |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  |  |  | 0÷100% |
|  |  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |
| 11 | Передатчики радиовещательные, телевизионные, аналоговые или цифровые электрические и радиоэлектронные изделия, аппараты и системы, входящие в состав судовых навигационного, радиотехнического оборудования и средств радиосвязи; земные станции, используемые в фиксированной спутниковой службе, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц; электрическое оборудование для передачи и приема информации в низковольтных электрических сетях в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением, использующее сигналы в полосе частот от 95 до 148,5 кГц; оборудования пейджинговых систем связи (радиоприемники, радиопередатчики, комбинированное оборудования) и связанное с ним вспомогательное оборудования; радиооборудования станций фиксированной службы, применяемых в составе систем вида «точка-точка» и «точка-группа точек» (радиопередатчики, радиоприемники, модуляторы, демодуляторы, коммутаторы обработки и защиты, радиочастотные фильтры) и связанное с ним вспомогательное оборудования; беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура, располагаемое в ухе устройствам мониторинга и связанное с ним вспомогательное оборудования; коммерческое оборудование, предназначенное для применения радиолюбителями; оборудование широкополосных систем передачи данных и связанное с ним вспомогательное оборудования; оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей (HIPERLAN) в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц; оборудования наземной системы транкинговой радиосвязи (ТЕТРА) и связанное с ним вспомогательное оборудования; подвижные земные приемные станции спутниковой службы (ROMES), работающим в системе передачи данных в диапазоне 1.5 ГГц и связанное с ним вспомогательное оборудования; подвижные и портативные средства радиосвязи диапазона ОВЧ воздушной подвижной службы и связанное с ним вспомогательное оборудования; оборудования базовых станций и ретрансляторы цифровой сотовой связи «третьего поколения» (IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра), обеспечивающих наземный радиодоступ в универсальную систему мобильной связи (UMTS) и связанное с ним вспомогательное оборудования; подвижное и портативное абонентское радиооборудование; (UE) третьего поколения цифровой сотовой связи IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и связанное вспомогательное оборудование; подвижное и портативное оконечное радиооборудования цифровой сотовой связи третьего поколения (IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра) (оборудованию пользователя), обеспечивающему наземный радиодоступ в универсальную систему мобильной связи (UMTS) ) и связанное с ним вспомогательное оборудование; подвижное и портативное оконечное радиооборудованию CDMA 1х с расширенным спектром и связанное с ним вспомогательное оборудование; базовые станции и ретрансляторы CDMA 1х с расширенным спектром и связанное с ним вспомогательное оборудования; активные медицинские имплантаты крайне малой мощности и связанные с ними периферийные устройства при выполнении ими функций по обеспечению радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудования; активные медицинские имплантаты крайне малой мощности с индуктивной связью и действующие совместно с ними периферийные устройства при выполнении ими функций по обеспечению радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудования; радиолокационное оборудования, используемое для зондирования земли и стен, и связанное с ним вспомогательное оборудованию |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 32-2015 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ Р 52459.19-2009 (EN 301 489-19-V.1.2.1:2002) ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 ГОСТ Р 55266-2012 ГОСТ EN 50529-1-2014 ГОСТ EN 50529-2-2014 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 5 ГОСТ 32174-2013 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 р.7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.1 |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - общее несимметричное напряжение и ток индустриальных радиопомех на портах связи; | ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С |  |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 п. 6.5 ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 п. 7.2 ГОСТ CISPR 32-2015 приложение С ГОСТ CISPR 11-2017 Пункт 7.2, 7.3 |  |  | (30 ÷ 6000) МГц |  |  |  |
|  |  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |  |  |
|  |  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  |  | 0÷100% |  |  |  |
|  |  |  | ГОСТ CISPR 24-2013 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 ГОСТ Р 52459.3-2009 ГОСТ Р 52459.2-2009(EN 301 489-2-V.1.3.1:2002) ГОСТ Р 52459.4-2009 (EN 301 489-4-V.1.3.1:2002) ГОСТ Р 52459.9-2009 (EN 301 489-9-V.1.3.1:2002) ГОСТ Р 52459.5-2009 ГОСТ Р 52459.6-2009 ГОСТ Р 52459.7-2009 ГОСТ Р 52459.8-2009 ГОСТ Р 52459.10-2009 ГОСТ Р 52459.15-2009 (EN 301 489-15-V.1.2.1:2002 ГОСТ 32134.1-2013 ГОСТ 32134.11-2013 ГОСТ 32134.12-2013(EN 301 489-12-V.1.2.1:2003) ГОСТ 32134.13-2013 ГОСТ 32134.14-2013 ГОСТ Р 52459.16-2009 ГОСТ Р 52459.17-2009(ЕН 301 489-17-2008) ГОСТ Р 52459.18-2009(EN 301 489-18-V.1.3.1:2002) ГОСТ Р 52459.19-2009 (EN 301 489-19-V.1.2.1:2002 ГОСТ Р 52459.20-2009 ГОСТ Р 52459.22-2009(EN 301 489-22-V.1.3.1:2002) ГОСТ Р 52459.23-2009 (EN 301 489-23-V.1.3.1:2007) ГОСТ Р 52459.24-2009(ЕН 301 489-24-2007) ГОСТ Р 52459.25-2009 (EN 301 489-25-V.2.3.2:2002) ГОСТ Р 52459.26-2009 (EN 301 489-26-V.2.3.2:2005) ГОСТ Р 52459.27-2009 (EN 301 489-27-V.1.1.1:2004) ГОСТ Р 52459.28-2009 ГОСТ Р 52459.31-2009 (EN 301 489-31-V.1.1.1:2005) ГОСТ Р 52459.32-2009 (EN 301 489-32-V.1.1.1:2005) СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 ГОСТ Р 54485-2011(ЕН 50065-2-1:2003) ГОСТ Р 55266-2012 ГОСТ EN 50529-1-2014 ГОСТ EN 50529-2-2014 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |
|  |  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |  |  |

| 12 | Станки деревообрабатывающие бытовые Станки деревообрабатывающие, бытовые Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства. - Электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных - машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов, -Доильные установки, Барабанные сеноворошилки и грабли, - Пресс-подборщики,- Крупные ротационные косилки, - Установки для уборки навоза и навозной жижи, Машины для загрузки, смешивания и/или измельчения и распределения силоса,навесных, полунавесных, полуприцепных, прицепных или самоходных машин, которые управляются одним оператором и выполняют две или более функции: загрузка, смешивание, измельчение и распределение силоса и (или) иных кормов Машины, имеющие следующие комбинации рабочих функций: - смешивание и распределение; или- смешивание, измельчение и распределение; или -загрузка, смешивание и распределение;или загрузка, смешивание, измельчение и распределение; или - измельчение и распределение;или загрузка, измельчение и распределение. - Косилки ротационные и косилки-измельчители роторные, навесных, полунавесных, прицепных и самоходных ротационных косилок и роторных косилок-измельчителей с одной или несколькими вертикальными осями или одной горизонтальной осью:Косилки междурядные, Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства,машины и технологическое оборудование для содержания и кормления животных и птицы, а также для заготовки (в том числе сельскохозяйственные комплексы) и приготовления кормов;Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы, электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных,- теплоизлучающие приборы, электрические насесты, инкубаторы, модули для разведения цыплят и подогреваемые плиты для животных; Дробилки кормов молотковые | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 30804.3.11-2013 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) |  | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи |  | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока |  | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера |  | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам |  | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |  | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) |  | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |  | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты |  | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания |  | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
| 13 | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства. Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта грузоподъемностью до 10000 кг (далее - машины) с питанием от аккумуляторных батарей, предназначенные для механизации подъемно-транспортных работ на производственных и складских площадях с твердым и ровным покрытием | ТР ТС 020/2011 ГOCT EN 12895-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ 32141-2013 п. 6.3 и 6.6 ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 30804.3.11-2013 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  |  | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |
|  |  | ГOCT EN 12895-2012 ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ Р 51318.25-2012 (СИСПР 25:2008) | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
| 14 | Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические - газонокосилки с электроприводом, управляемых рядом идущим оператором, а также с ручным управлением и косилок для подрезки кромок газонов с режущим(и) устройством(ами) из неметаллической нити или свободно вращающимся(имися) неметаллическим(и) ножом(ами), обладающим(и) кинетической энергией не более 10 Дж каждый, которые используются оператором для кошения травы в положении стоя - измельчители и дробилки - инструмент механизированный для лесозаготовок - средства малой механизации сельскохозяйственных работ: навесные, прицепные и стационарные сельскохозяйственные машины и орудия, агрегатируемые с малогабаритными тракторами и мотоблоками (далее - энергетическими средствами (ЭС), составляющие сельскохозяйственный комплекс (СХК); специализированные машины и орудия, работающие в движении и управляемые рядом идущим оператором (мотокультиваторы, мотокосилки, мотоснегоуборщики, мототачки и т. п.); стационарные малогабаритные сельскохозяйственные машины и агрегаты с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями с номинальным напряжением не более 250 В, далее - средства малой механизации (СММ). - культиваторы фрезерные, управляемые- газонокосилки: роторные и барабанные газонокосилки с приводом от двигателей внутреннего сгорания, в том числе газонокосилок, управляемых рядом идущим оператором (с задней платформой или без нее), и самоходных газонокосилок, управляемых оператором в положении сидя (далее - газонокосилка) и оснащенных: - металлическим режущим устройством; и/или - неметаллическим режущим устройством с одним или несколькими режущими элементами, установленными шарнирно на приводном устройстве, при этом режущие элементы используют центробежную силу для обеспечения резки и каждый отдельный режущий элемент обладает кинетической энергией не менее 10 Дж. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ 32141-2013 п. 6.3 и 6.6 ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 30804.3.11-2013 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ Р 51318.25-2012 (СИСПР 25:2008) | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
| 15 | Инструмент механизированный, в том числе электрический Машины ручные электрические: - сверлильные и ударные сверлильные машины;- шуруповерты и ударные гайковерты; - шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины (угловые, прямые и торцевые);- плоскошлифовальные и ленточношлифовальные машины; - дисковые пилы;- молотки и перфораторы;- ножницы для резки листового металла; - пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента; - вибраторы для уплотнения бетонной смеси;- рубанки;- машины для подрезки живой изгороди;- скобозабивные машины;- фасонно-фрезерные машины и машины для обрезки кромок;-ленточные пилы шлифовальные, дисковые шлифовальные и полировальные машины с вращательным движением рабочего инструмента;- машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов;- фрезерные машины и машины для обработки кромок; - пистолеты-распылители невоспламеняющихся жидкостей;- скобозабивные машины. Машины переносные электрические: - дисковые пилы;- радиально-рычажные пилы;- строгальные и рейсмусовые пилы; - настольные шлифовальные машины;-ленточные пилы; машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды;- алмазных пил с подачей воды;- одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные машины;- торцовочные пилы; - отрезные шлифовальные машины;- комбинированные дисковые пилы. Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические: - шуруповерты и ударные гайковерты;- плоскошлифовальные и ленточно-шлифовальные машины;- дисковые пилы;- ручные ножевые и вырубные ножницы; - ручные машины для нарезания внутренней и внешней резьбы; - ручные смесители;- пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам);- ручные рубанки;- ручные фасонно-фрезерные машины; - ручные машины для прочистки труб;- переносные шлифовально-заточные машины; - машины для сверления алмазными сверлами с жидкостной системой - переносным отрезным машинам переносные сверлильные машины Машины ручные неэлектрические: - Машины для крепления деталей без резьбы,- Машины ударные невращающиеся, - Машины ударно-вращательные,- Машины резьбозавертывающие, - Машины шлифовальные,- Машины шлифовальные и полировальные, - Машины шлифовальные для обработки штампов,- Машины нажимного действия, - Ножницы и вырубные ножницы Машины ручные неэлектрические: - Машины режущие и обжимные,- Машины для сверления и нарезания резьбы, - Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия, - Машины для забивания крепежных изделий. Машины ручные пневматические Машины ручные электрические;Машины ручные пневматические вращательного действия Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: - пилы цепные электрические; - пилы бензиномоторные; - кусторезы и мотокосы; - инструмент механизированный для лесозаготовок Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей Насосы для подачи жидких продуктов;Насосы центробежные для жидких молочных продуктов;Центробежные консольные насосы для воды;Насосы скважинные штанговые Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей;Насосы погружные и агрегаты насосные;Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности; Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: Оборудование компрессорное;Оборудование, работающее с газообразным кислородом Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно-кольцевые Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт; компрессоры гаражные компрессорно-конденсаторные агрегаты с герметичным холодильным компрессором (поршневым или ротационным), с воздушным охлаждением конденсатора;Станции компрессорные передвижные общего назначения;Генераторы ацетиленовые передвижные; Туманоуловители волокнистые;рукавные фильтры (далее - фильтры) с фильтрующими ткаными и неткаными материалами, предназначенные для очистки неагрессивных, невзрывоопасных и не склонных к слипанию и образованию конденсата газопылевых смесей от твердых частиц, и мокрые механические пылеуловители (далее - пылеуловители), предназначенные для очистки газа от вредных примесей, осуществляемой при его контакте с орошающей жидкостью;Электрофильтры;центробежные пылеуловители (циклоны), предназначенные для очистки газов и воздуха (в том числе аспирационного) от взвешенных частиц (пыли).адсорбционные газоочистители (адсорберы) с неподвижным слоем, движущимся зернистым адсорбентом, псевдоожиженным пылевидным адсорбентом вертикального или горизонтального типа и другие, аналогичные по функциональному назначению аппараты;Газоочистители абсорбционные;Компрессоры оршневые;одноступенчатые холодильные компрессоры холо-допроизводительностью свыше 0,4 кВт с механическим сжатием рабочего тела;Компрессоры и вакуумные насосы. Оборудование целлюлозно-бумажное, бумагоделательное - Бумаго и картоноделательные и сушильные машины; - Оборудование для отделки и переработки бумаги и картона;- Оборудование для выгрузки и транспортирования древесины;- Оборудование для окорки баланса; -Тракты подачи древесины к рубительным машинам и рубительные машины;- Оборудование для получения целлюлозных полуфабрикатов; Оборудование для получения древесной коры;Промышленные центробежные жидкостные сепараторы (далее - сепараторы) всех типов, предназначенные для разделения жидких неоднородных систем в химической, нефтехимической, гидролизной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды -стационарные дистилляционные опреснительные установки;тепломассообменное оборудование стационарных дистилляционных опреснительных установок, предназначенных для производства пресной воды и дистиллята из природных и сточных вод. Оборудование деревообрабатывающее (промышленное) - деревообрабатывающего оборудования производственного назначения всех типов: станков, автоматических линий,машин, станков-автоматов.Станки фрезерные односторонние: Станки фрезерные одношпиндельные с вертикальным нижним расположением шпинделя, Станки фрезерные одношпиндельные с верхним расположением шпинделя,Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением Деревообрабатывающие станки: - Фуговально-строгальные станки с ручной подачей обрабатываемого материала,- Рейсмусовые станки для односторонней обработки,- Комбинированные фуговально-рейсмусовые станки,- Станки деревообрабатывающие комбинированные Станки круглопильные: Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки плит, Станки для торцевания сверху и комбинированные, Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу, Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой,Однопильные станки для распиловки бревен с механической подачей стола и ручной загрузкой и/или выгрузкой, Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой,Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой,Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх,Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные),Станки поперечно-отрезные маятниковые,Станки многополотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой,Станки двусторонние усорезные для V-образного распиливания,Станки прирезные,Станки настольные круглопильные (с или без подвижного стола) и станки, используемые на строительных площадках Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние Оборудование прачечное промышленное, Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий Отжимные центрифуги, Стиральные машины, Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки, Прессы гладильные. Вентиляторы промышленные - радиальные вентиляторы; - радиальные (центробежные) дутьевые котельные вентиляторы;- осевые вентиляторы общего назначения; - крышные радиальные вентиляторы; - вентиляторы крышные осевые Кондиционеры промышленные, воздухонагреватели и воздухоохладители: Кондиционеры, Воздухонагреватели - электрические тепловые насосы, в том числе тепловых насосов для горячей воды коммунального водоснабжения, воздушных кондиционеров и осушителей, оснащенных моторкомпрессорами и жидкостными конвективными теплообменниками;- кондиционеры центральные (секционные, каркасные); - воздухонагреватели и воздухоохладители -Кондиционеры центральные общего назначения Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений Оборудование технологическое для легкой промышленности. Оборудование технологическое для текстильной промышленности, Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей Машины швейные,Машины швейные промышленные, Машины текстильные,Машины ленточные для хлопка и химических волокон,Машины сновальные, Станки ткацкие,Прессы гладильные, Линии автоматизированной сборки обуви клеевого метода крепления низа,Машины кожевенные,Машины кругловязальныеМашины кожевенные мездрильные Машины швейные промышленные Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности: Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности: Смесители планетарные; Оборудование для пищевой промышленности; Оборудование для обработки пищевых продуктов; Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные; Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические Машины и оборудование для пищевой промышленности. Приспособления к машинам с дополнительной приводной ступицей. Планетарные смесители, к машинам с дополнительной приводной ступицей (далее - приспособления), используемым на крупных и малых предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: - приспособления для резки овощей и натирания сыра, приспособления червячного типа: - соковыжималки, ясорубки, макаронные прессы,кофемолки, приспособления для послойного нарезания (далее - слайсеры); планетарные смесители и приспособления для взбивания (далее - блендеры); приспособления для растирания картофеля Машины и оборудование для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Пилы: циркулярные/дисковые пилы, пилы шаговые возврата о-поступательного типа, -ленточные пилы;Ножницы/клещи; Ножи: - циркулярные ножи с круговым лезвием,дисковые ножи с односторонним и двойным скосом, ножи возврати о-посту пате ль ног о действия с одним или двумя режущими полотнами;дисковые ножи. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Подъемно-опрокидывающие машины. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для сушки и охлаждения макаронных изделий. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для посола шприцевальные.- инъекторы с приемным и выгрузочным конвейерами; - инъекторы с приемным и выгрузочным конвейерами и подъемно-опрокидывающим устройством (далее - подъемником). Инъекторы, могут быть оборудованы: - приемным лотком;- брызговиками;- головкой с одним или несколькими рядами игл для посола; держателем с нижним зажимом; приемным и выгрузочным конвейерами; - подающей и отводящей транспортирующими рейками; транспортирующей тележкой с блокировкой; подъемником.Загрузочные устройства, которые могут быть необходимы при эксплуатации инъекторов с высокой производительностью и/или большой высоты. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Посадчики в печь со стационарной платформой Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки для охлаждения молока.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Ломтерезки промышленные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Котлы варочные с механизированной мешалкой или миксером.Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктовМашины и оборудование для пищевой промышленности. Хлеборезки.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для размола и получения муки и крупчатки. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины автоматические для разделки мясных туш. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства изделий из теста с начинкой и без начинки (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, ореккиетте и ньокки).Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки коптильные.Оборудование продовольственное- продовольственные машины и оборудования;- тестомесильные машины;- машины овощерезательные универсальные;- пищевые процессоры и блендеры;- ручные блендеры и взбивалки; - печи хлебопекарные ротационные с одной или более тележками; - машины для изготовления пирогов, печенья, пирожных и других аналогичных продуктов; машины для чистки овощей;- машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности.Насосы центробежные для жидких молочных продуктов Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару.Машины моечные для стеклянной тары Автоматы наполнительные и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов.Сепараторы центробежные жидкостные Машины и оборудование продовольственные Машины для перемешивания фарша.Аппараты для выработки сырного зерна.Машины для извлечения из ящиков и укладывания в ящики бутылок. Прессы для сыра.Волчки.Оборудование для автоматической химической мойки машин для молочной промышленности и молочных систем.Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности.Емкости для молока и молочных продуктов.Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.Машины этикетировочные.Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные утылки.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестовальцовочные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестомесильные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоформующие.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы ленточные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы циркулярные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста.Машины и оборудование для производства сахара.Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности.Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры.Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Устройства ручные для перемешивания и взбивания пищевых продуктов.Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры балансирные.Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Волчки.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Печи хлебопекарные ротационные.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Центрифуги для производства пищевых растительных масел и жиров.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов, печенья и пирожных.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для чистки овощей.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители лопастные. Машины и оборудование для пищевой промышленности. Куттеры.Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины наполнительные и механизмы вспомогательные. - кухонные машины; - холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда;- электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания; - электрические фритюрницы для предприятий общественного питания;- электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания; - электрические универсальные сковороды для предприятий общественного питания; - электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочные аппараты и пароварочно-конвективные шкафы для предприятий общественного питания;- электрические варочные котлы для предприятий общественного питания;- электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания;- приборы для поддержания температуры горячих пищевых продуктов и нагрева посуды для предприятий общественного питания;- посудомоечные машины для предприятий общественного питания; - ополаскивающие ванны с электрическим нагревом для предприятий общественного питания; - дозирующие устройства и торговые автоматы для предприятий общественного питания; - торговое холодильное оборудование со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания;- микроволновые печи для предприятий общественного питания;- электрические кухонные плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания;- электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания;- электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания;- электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания;- электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания.Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания;Машины посудомоечные;Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования Оборудование холодильное торговое Мармиты электрические для предприятий общественного питания Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности Оборудование продовольственное, Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару, Машины и оборудование продовольственные, Оборудование технологическое для мукомольных предприятий - фасовочные автоматы (круп, сахара-песка, соли, муки, короткорезанных макаронных изделий, панировочных сухарей, сухих продуктов детского и диетического питания, овсяных и кукурузных хлопьев); - машины для мукомольных предприятий (сепараторы зерноочистительные, аспираторы, машины камнеотборочные, триеры, машины обоечные, машины щеточные, станки вальцовые, рассевы, машины ситовеечные, машины вымольные) Оборудование полиграфическое: - полиграфическое оборудование;- печатные и переплетные машины;Оборудование полиграфическое;Машины и оборудование полиграфические.Машины печатные и лакировальные, включая оборудование допечатное;Машины резальные;Машины брошюровочно-переплетные, машины для переработки и отделки бумаги;Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона;Устройства сушильные и печи, в которых выделяются горючие вещества;Оборудование полиграфическое;Машины, оборудование и системы для переработки бумаги и картона;Машины печатные тигельные автономные | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ Р 51318.12-2012 (СИСПР 12:2009) ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 30804.3.11-2013 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 ГОСТ Р 51318.25-2012 (СИСПР 25:2008) | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.1 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 ГОСТ CISPR 11-2017 (СТБ EN 55011-2012) Пункт 7.2, 7.3 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий: - оборудование и аппаратуру для газопламенной обработки металлов (машины для кислородной резки; установки для местного нагрева и поверхностной закалки; установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки; установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; посты газоразборные; бачки для жидкого горючего; редукторы газовые; вентили баллонов кислородных и горючих газов); -оборудование, работающее с газообразным кислородом или газовыми смесями; - ацетиленовые установки, включающие стационарное оборудование для получения ацетилена при взаимодействии карбида кальция и воды, для хранения, очистки, сжатия, охлаждения, осушки, наполнения баллонов, хранения карбида, а также батареи ацетиленовых баллонов, каплеотделители, предохранительные устройства и ацетиленопроводы; - однопламенные универсальные горелки, предназначенные для ручной ацетиленокислородной сварки, пайки, подогрева и других видов газопламенной обработки металлов; -инжекторные резаки типов PI, Р2, РЗ и наконечники для резки типов РВ1, РВ2 к сварочным горелкам; - редукторы для газопламенной обработки; - передвижные ацетиленовые генераторы; - редукторы давления и расходомеры. | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 подразделы 6.3 и 7.4, пункт 7.1.1 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 30804.3.11-2013 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  | Станки металлообрабатывающие: специализированные и универсальные станки, для заточки стальных и оснащенных твердыми сплавами рамных, ленточных и круглых дереворежущих пил; - специализированные станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой;- металлорежущие станки; металлорежущие станки с ЧПУ; - электроэрозионные станки; электрохимические станки; - ультразвуковые станки; металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование производственного назначения; металлообрабатывающие и деревообрабатывающие малогабаритные станки. Станки для кольцевого сверления,Центры обрабатывающие,Станки сверлильные, Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и неоснащенные автоматизированной системой управления, Станки фрезерные (включая расточные),Станки шлифовальные стационарные,Станки отрезные для холодной резки металлов,Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные,Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные,Станки для лазерной обработки, Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей, Станки хонинговальные и притирочные вертикальные, Станки-автоматы токарные многошпиндельные Оборудование для сварки, газотермического напыления оборудование и аппаратуры для газопламенной обработки металлов; -машины для кислородной резки; установки для местного нагрева и поверхностной закалки;установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки;установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; посты газоразборные; -бачки для жидкого горючего; редукторы газовые; вентили баллонов кислородных и горючих газов;механическое сварочное оборудование общего применения.оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов (машины для кислородной резки; установки для местного нагрева и поверхностной закалки; установки для газофлюсовой сварки, пайки и наплавки; установки и аппараты газотермического напыления покрытий: резаки и горелки; посты газоразборные; бачки для жидкого горючего; редукторы газовые; вентили баллонов кислородных и горючих газов)механическое сварочное оборудование общего применения (далее - оборудование), предназначенное для установки и перемещения свариваемых изделий, сварочного оборудования и сварщиков при выполнении сварки;манипуляторы для контактной точечной сварки (далее - манипуляторы), предназначенные для установки и перемещения сварочного оборудования при контактной точечной сварке плоскостных металлоконструкций | ТР ТС 020/2011 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 14-1-2015 ГОСТ EN 50370-1-2012 подпункт 5.1.2 ГОСТ EN 50370-2-2012 подпункт 5.1.2 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 Раздел 7 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 30804.3.11-2013 Раздел 5 | Параметры ЭМС на помехоэмиссию: |  |  |  |  |
|  |  |  | -напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 ГОСТ CISPR 16.2.1-2015 Раздел 7 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | -мощность индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 6 |  | (30 ÷ 300) МГц |  |
|  |  |  | -напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) | ГОСТ CISPR 16.2.3-2016 Пункт 7.2 |  | (30 ÷ 1000) МГц |  |
|  |  |  | -прерывистые помехи | ГОСТ CISPR 14-1-2015 Раздел 5 |  | (0,15 ÷ 30) МГц |  |
|  |  |  | - гармонические составляющие тока | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 Раздел 6 |  | До 16 А в фазе до 40-ой гармоники |  |
|  |  |  | - ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 Раздел 6 |  | 0÷100% |  |
|  |  | ГОСТ 30804.6.1-2013 ГОСТ 30804.6.2-2013 ГОСТ CISPR 14-2-2016 ГОСТ CISPR 14-2-2023 | Параметры ЭМС на помехоустойчивость: |  |  |  |  |
|  |  |  | - устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам/ пачкам (устойчивость к наносекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к выбросу напряжения (устойчивость к микросекундным импульсным помехам) | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями | СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |
|  |  |  | - устойчивость к провалам, прерываниям и изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 Раздел 8 |  | Критерии оценки: А, В, С. |  |