	Кыргызстандарт 
	Бишкекский ЦИСМ
	Издание № 

Дата введения

Страница
	1

10.03.2025

5 из 5
	Басылышы №
	Кыргызстандарт
	Бишкек ССМБ

	Область аккредитации
	
	
	Киргизүү күнү

Бет
	Аккредитация областы



УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________  А.Т.Ахмеджанова
М.П.














  Приложение к аттестату аккредитации

  №    ____________________________

  от «_____»_________________20___  г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ


                                                     Лаборатория теплотехнических измерений Бишкекского ЦИСМ
 

  



наименование калибровочной лаборатории и  организации, в состав которой она входит  

	№
п/п
	Измеряемая величина
 
	Объекты калибровки
	Диапазон измерений,
ºС
	Расширенная неопределенность измерений  (при измеряемой температуре), ºС.         *
 
	Процедура,

место проведения  калибровки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Температура
	Термометры стеклянные жидкостные
	-30…+250 ºС
	0,30 при -30 ºС;       0,04 при 0 ºС;          0,06 при +50 ºС;
0,10 при +100 ºС;   0,16 при +160 ºС;    0,16 при +250 ºС
	МИ KG-201.01-2012, 

основная территория

	2
	Температура
	Термометры электронные 
	-30…+250 ºС
	0,06 при -30 ºС;      0,04 при 0 ºС;          0,05 при +100 ºС;
0,06 при +200 ºС;     0,10 при +250 ºС
	МИ KG-201.10-2013, основная территория


*   измерительные и калибровочные возможности СМС (Calibration and Measurement Capability).
Примечание - для промежуточных значений температуры расширенная неопределенность измерений определяется путем линейной интерполяции.

Руководитель ____БЦИСМ                    






Руководитель  Лаборатории теплотехнических измерений
                                 наименование  организации                                                              




            наименование калибровочной  лаборатории 
 ________         Жансеитов Ш.К.      






 _________                  Шамырбек уулу Алмаз
    подпись                       расшифровка подписи

    



                        подпись                                  расшифровка подписи


                                                                                                                  Стр. 1 из 1

