	[image: image1.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Процедура по аккредитации ООС

Представление Лабораторией  заявки на аккредитацию   
	КЦА-ПА4.3:2009




	ОсОО  «ТЭС  СТРОЙ»
	Форма области аккредитации

органа контроля  неразрушающими  методами
	Ф.ОК.ЛНК - 2025



[image: image1.jpg]






ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами  
                                                                              ____________ ОсОО «ТЭС Строй» ______________

наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020___ «А» _____                                                       

Схема/ы контроля/инспекции*________________, где это уместно                                                    

	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции 
	Вид/метод контроля/инспекции  
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	               5
	                     6
	       7

	1.
	Объекты котлонадзора:

1.1. Паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07Мпа 

с  tо воды выше 1150.

1.2.Трубопроводы пара и горячей воды;

1-4 категории, работающие под давлением более 

0,07Мпа с tо воды 1150
1.3. Сосуды, 

работающие под давлением

более  0,07Мпа

	металлоконструкции,

сварные соединения:

Стыковые С1-С40,

Угловые У1-У10,

Тавровые Т1-Т9,

НахлёсточныеН1, Н2.
	Правила устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
Правила устройства и 

безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
Правила устройства и

 безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды.
	Визуальный и измерительный контроль (ВИК);

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Ультразвуковая

дефектоскопия (УЗК);

УЗ толщинометрия (УЗТ);

Магнитный контроль (МПК);

	КМС ГОСТ Р ИСО 17637 – 2022, 

РД 03-421-01;
РД 03-606-03;
ТК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021
ГОСТ 23858-2019

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 16037-80;
ГОСТ 16809-2015;
ТК УЗК;
ГОСТ Р 56512-2015;
ТК МПК;
	Толщина металла 

3-1300мм

1-200мм

2,5мкм-0,05мм

	2.
	3.1 Грузоподъемные краны

Грузоподъемные краны

Всех типов и направлений: 
Башенные, козловые, 

мостовые, гусеничные, железнодорожные,

Портальные,

кран-балка,

краны стрелового типа

	металлоконструкции, 

сварные соединения

стыковые С1-С40,

угловые У1-У10,

тавровыеТ1-Т9,

нахлёсточные Н1, Н2.
	РД10-112-96,  ч1

РД10-112-97,  ч,2,3,5.

ТР КР 

Тех. регламент 

«О безопасности г/п машин»;
ТР ТС 010/2011 

Тех. регламент 

«О безопасности 
подъемно-транспортного оборудования»
	Визуальный и измерительный контроль (ВИК); 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

УЗ контроль (УЗК);

УЗ Толщинометрия (УЗТ);

Магнитный контроль  (МПК);
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637 – 2022, 

РД 03-606-03;
ТК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021

ГОСТ 23858-2019

ГОСТ 5264-80

ГОСТ 16809-2015;
ТК УЗК;
ГОСТ Р 56512-2015
ТК МПК;
	

	3.
	11.1 Металлоконструкций

11.2 Стержневая металлическая арматура железобетонных конструкций и
	Сварные соединения арматуры:

Ванная сварка на стальной скобе накладке С19-Рм,
Нахлёсточное соединение, С23-Рэ
Тавровое соединение 

Т12-Рз

	Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 

Типы Конструкции и размеры.

Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества.

Правила приёмки

	Визуальный и измерительный контроль

Ультразвуковой контроль (УЗК);
УЗ Толщинометрия (УЗТ);


	КМС ГОСТ Р ИСО 17637 – 2022,

РД 03-606-03;
ТК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021

ГОСТ 23858-2019

ГОСТ 14098-2014;

ТК УЗК; 


	


УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


_________      ___Ахмеджанова_А.Т._____


подпись                  расшифровка подписи


М.П.


Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.OK__084___


« ___25___» ___ ноября ___ 2025г.





«_____»________________201____г.














	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 32


PAGE  
Директор ОсОО «ТЭС Строй»                                                                                                                             Начальник ОК  ЛМиС  ОсОО «ТЭС Строй»
МП  ________________ Иманалиев Э.К.                                                                                                              ________________ Иванов А.Г.
	Издание  №  3
	Дата  от   29  августа  2025 года
	Страница 1 из 2



