УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      _Ахмеджанова А.Т._____

подпись                                            расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_________________

«_____» ____________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Департамента экологического мониторинга при МПРЭиТН КР

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосферный воздух | Приложение № 17 П КР № 201 от 11.04.2016 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» | Диоксид азота NO2 | РД 52.04.186-89 (фотометрический) | 0,02-1,40 мг/м3 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 | РД 52.04.186-89 (фотометрический) | 0,05-1,0 мг/м3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | РД 52.04.186-89 (гравиметрический) | 0,26 -50 мг/м3 |
|  |  |  | Оксид углерода СО | СТП ДЭМ 03-02-2021 (инструментальный) | 0-3,0 мг/м3 3,0-50,0 мг/м3 |
|  | Промышленные выбросы | ОНД-90 Том ПДВ пром. предприятий | Скорость, объем и температура газа | ГОСТ 17.2.4.06-90 | ≤ 4,0 м/с 0-500 0С |
|  |  |  | Диоксида серы SO2 | СТП ДЭМ 03-03-2021 (инструментальный) | от 0-1,0 г/м3 1,0-5,0 г/м3 |
|  |  |  | Диоксида серы SO2 | СТП ДЭМ 03-05-2024 (инструментальный) | 0-2000ррm |
|  |  |  | Оксид азота NO | СТП ДЭМ 03-03-2021 (инструментальный) | от 0-1,0 г/м3 1,0-3,0 г/м3 |
|  |  |  | Оксид азота NO | СТП ДЭМ 03-05-2024 (инструментальный) | 0- 2000 ррm |
|  |  |  | Диоксид азота NO2 | СТП ДЭМ 03-03-2021 (инструментальный) | от 0-50,0 мг/м3 - мг/м3 |
|  |  |  | Диоксид азота NO2 | СТП ДЭМ 03-05-2024 (инструментальный) | 0- 400 ррm |
|  |  |  | Оксид углерода СО | СТП ДЭМ 03-03-2021 (инструментальный) | от 0-2,0 г/м3 2,0-20,0 г/м3 |
|  |  |  | Оксид углерода СО | СТП ДЭМ 03-05-2024 (инструментальный) | 0- 40000 ррm |
|  |  |  | Определение взвешенных веществ | ГОСТ 33007-2014 (гравиметрический) | - |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | сектора мониторинга атмосферного воздуха и промышленных выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Абдылдаева А.Н. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

|  | Поверхностные и сточные воды |  | Растворенный кислород (в части консервирования) | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рН | РД 52.24.495-2005 (ионометрический) | 0,1 -10 рН |
|  |  |  | Взвешенные вещества | ПНДФ 14.1:2:3.110-97 (с использованием бумажного фильтра) | от 3-5000 мг/дм3 |
|  |  |  | Азот нитритный | ГОСТ 33045-2014 (спектрофотометрический) | 0,003-30 мг/дм3 |
|  |  |  | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 (спектрофотометрический) | 0,10 - 300 мг/дм3 |
|  |  |  | Азот нитратный | ГОСТ 33045-2014 (спектрофотометрический) | 0,10 -200 мг/дм3 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123.97 (титриметрический) | 0,50 – 300 мгO/дм3 |
|  |  |  | Растворенный кислород | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 | 1,0-15,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (флуориметрический) | 0,005-50,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Цианиды | ПНД Ф 14.1:2.56-96 (спектрофотометрический) | от 0,005 – 0,25 мг/дм3 |
|  |  |  | СПАВ | ГОСТ 31857-2012 СТП ДЭМ 01-01-2021 (спектрофотометрический) | 0,015-0,25 мг/дм3 0,01 – 0,80 мг/дм3 |
|  |  |  | Содержание тяжелых металлов: - Железа Fe | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,02-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кадмия Cd | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,01-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Меди Cu | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,01-4,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Никеля Ni | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,015-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кобальта Co | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,02-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Свинца Pb | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,05-10,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Хрома Cr | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,02-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Цинка Zn | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,01-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Марганца Mn | ПНДФ 14.1:2.214-06 (ААС) | 0,01-1,0 мг/дм3 |
|  | Поверхностные и сточные воды | Приложение 16 Постановления КР от 11 апреля 2016 г. № 201 ГН «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования» | Содержание металлов: - Марганец Mn расширено c __________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Сурьма Sb расширено с ____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кобальт Co расширено с ___________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Свинец Pb расширено с ____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кальций Ca расширено с ___________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Селен Se расширено с _____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Цинк Zn расширено с _____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Хром Cr расширено с ______________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | -Алюминий Al расширено с __________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,005-10 мг/дм3 |
|  |  |  | - Фосфор P расширено с _____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,05-10 мг/дм3 |
|  |  |  | - Натрий Na расширено с ____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Мышьяк As расширено с ___________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Магний Mg расширено с ___________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Железо Fe расширено с ____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,01-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кадмий Cd расширено с ___________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Молибден Mo расширено с _________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Никель Ni расширено с ____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Калий K расширено с ______________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Медь Cu расширено с _____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Торий Th расширено с _____________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Уран U расширено с _______________ | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  | Поверхностные и сточные воды | Правила охраны поверхностных вод КР от 14.03.2016 г. № 128 | рН расширено с ____________________ | РД 52.24.495-2005 (ионометрический) | от 4 до 10 ед. рН |
|  |  |  | Электропроводность расширено с _______________________ | РД 52.24.495-2005 (ионометрический) | от 5 до 10000 мкСм/см |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | отдела мониторинга водных ресурсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Баялы кызы Б. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

|  | Почва | Постановления П КР от 11 апреля 2016 года № 201 ГН "Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве" | Нитраты | ГОСТ 26951-86 (ионометрический) | 3*10-8 – 5*10-1 М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водная вытяжка: рН | ГОСТ 26423-85 (ионометрический) | от 2-19,99 рН |
|  |  |  | Цианиды | СТП ДЭМ 02-01-2022 (фотометрический) | от 11,0 мг/кг |
|  |  |  | Нефтепродукты | СТП ДЭМ 02-03-2022 (гравиметрический) | 20 до 500000 мг/кг |
|  |  |  | Содержание тяжелых металлов: - Железа Fe - Кадмия Cd - Марганца Mn - Меди Cu - Никеля Ni - Свинца Pb - Хрома Cr - Цинка Zn | СТП ДЭМ 02-02-2022 (ААС) | 0,5-5,0*103 мг/кг |
|  | Почва | Приложение 21 П КР № 201 от 11.04.2016 ГН «ПДК и ОДК химических веществ в почве» | Хлориды расширено с ______________ | ГОСТ 26425-85 (титриметрический) | до 2 ммоль/100 г почвы |
|  |  |  | Сульфаты расширено с _____________ | ГОСТ 26426-85 (турбидиметрический) | до 3 ммоль/100 г почвы |
|  | Почва | Приложение 21 Постановления КР от 11 апреля 2016 года № 201 ГН "Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве" | Содержание металлов: |  |  |
|  |  |  | -Марганец Mn расширено с __________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Сурьма Sb расширено с ___________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Кобальт Co расширено с ___________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Свинец Pb расширено с __________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Кальций Ca расширено с __________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Селен Se расширено с _____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Цинк Zn расширено с _____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Хром Cr расширено с ______________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Алюминий Al расширено с _________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙104 мг/кг |
|  |  |  | -Натрий Na расширено с ____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Мышьяк As расширено с ___________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,05 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Магний Mg расширено с ___________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Железо Fe расширено с ____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Кадмий Cd расширено с ___________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,05-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,05 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Молибден Mo расширено с _________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 1,0 до 1,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Никель Ni расширено с ____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Калий K расширено с ______________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Медь Cu расширено с ______________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Фосфор P расширено с _____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  | -Торий Th расширено с _____________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,05-100000 мг/кг |
|  |  |  | -Уран U расширено с _______________ | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,05-100000 мг/кг |
|  | Уголь | Приказ от 29 октября 2019 г. № 01-7/429 «Об утверждении Порядка и условий выбора твердого топлива для сжигания на ТЭЦ г. Бишкек» | Определение влаги в аналитической пробе расширено с _________________ | ГОСТ 33503-2015 (гравиметрический) | от 0,01-100 % |
|  |  |  | Определение зольности в аналитической пробе расширено с ______________________ | КМС ГОСТ Р 55661-2021 (гравиметрический) | от 0,01-100 % |
|  |  |  | Определение влаги в аналитической пробе расширено с _________________ | СТП ДЭМ 02-05-2024 (инструментальный) | от 0,1-100 % |
|  |  |  | Определение зольности в аналитической пробе расширено с _______________________ | СТП ДЭМ 02-05-2024 (инструментальный) | от 0,1- 100 % |
|  |  |  | Определение серы в аналитической пробе расширено с _________________ | ГОСТ 32465-2013 (ISO 19579:2006) (ИК-спектрометрия) | от 0,005 –20 % |
|  |  |  | Определения углерода в аналитической пробе расширено с _________________ | ГОСТ 32979-2014 (инструментальный) | от 0,005-100 % |
|  |  |  | Определение высшей теплоты сгорания (по бомбе) расширено с _____________ | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) (калориметрический) | от 0,005-100 % |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания расчетным путем расширено с _________________ | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) (калориметрический) | - |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | отдела мониторинга земельных ресурсов и по определению качества угля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Ыбыкеева Г.Ж. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

|  | Атмосферный воздух | - | Отбор проб | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 СТП ДЭМ 03-01-2021 ГОСТ 33007-2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промышленные выбросы | - | Отбор проб | РД 52.04.186-89 СТП ДЭМ 03-03-2021 |  |
|  | Почва | - | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-2017 ГОСТ 17.4.4.02-2017 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |
|  | Сточные воды | - | Отбор проб | ПНД Ф 12.15.1-08 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |
|  | Уголь | - | Отбор проб расширено с ____________ | ГОСТ 33814-2016 ГОСТ 10742-71 |  |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | отдела координации отбора проб, аналитики и измерение радиации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Дарбакова А.С. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

Ошско-Баткенский региональный сектор ДЭМ

|  | Промышленные выбросы | - | Отбор проб расширено с ____________ | РД 52.04.186-89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Почва | - | Отбор проб расширено _____________ | ГОСТ 17.4.3.01-2017 ГОСТ 17.4.4.02-2017 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Растворенный кислород (в части консервирования) расширено с ______________________ | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Отбор проб расширено с ____________ | ГОСТ 31861-2012 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |
|  | Сточные воды | - | Отбор проб расширено с ____________ | ПНД Ф 12.15.1-08 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | Ошско-Баткенского регионального сектора ДЭМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Закиров К. К. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

Жалал-Абадский региональный сектор ДЭМ

|  | Почва | - | Отбор проб расширено с ____________ | ГОСТ 17.4.3.01-2017 ГОСТ 17.4.4.02-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды | - | Растворенный кислород (в части консервирования) расширено с _______________________ | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Отбор проб расширено с ____________ | ГОСТ 31861-2012 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |
|  | Сточные воды | - | Отбор проб расширено с ____________ | ПНД Ф 12.15.1-08 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Главный специалист | Жалал-Абадского регионального сектора ДЭМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Жусупова Г. Дж. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |