УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      _Ахмеджанова А.Т._____

подпись                                            расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_________________

«_____» ____________________20___г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Департамента экологического мониторинга при МПРЭиТН КР

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поверхностные и сточные воды | Приложение 16 Постановления КР от 11 апреля 2016 г. № 201 ГН «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования» | Содержание металлов: - Марганец Mn | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Сурьма Sb | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кобальт Co | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Свинец Pb | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кальций Ca | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Селен Se | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Цинк Zn | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Хром Cr | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | -Алюминий Al | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,005-10 мг/дм3 |
|  |  |  | - Фосфор P | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,05-10 мг/дм3 |
|  |  |  | - Натрий Na | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Мышьяк As | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Магний Mg | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Железо Fe | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,01-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Кадмий Cd | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Молибден Mo | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Никель Ni | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Калий K | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,1-50 мг/дм3 |
|  |  |  | - Медь Cu | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Торий Th | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - Уран U | ЦВ 3.18.05-2005 (масс-спектрометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
| 2. | Поверхностные и сточные воды | Правила охраны поверхностных вод КР от 14.03.2016 г. № 128 | рН | РД 52.24.495-2005 (электрометрический) | от 4 до 10 ед. рН |
|  |  |  | Электропроводность | РД 52.24.495-2005 (электрометрический) | от 5 до 10000 мкСм/см |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | отдела мониторинга водных ресурсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Баялы кызы Б. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

| 3. | Почва | Приложение 21 П КР № 201 от 11.04.2016 ГН «ПДК и ОДК химических веществ в почве» | Хлориды | ГОСТ 26425-85 (титриметрический) | до 2 ммоль/100 г почвы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сульфаты | ГОСТ 26426-85 (турбидиметрический) | до 3 ммоль/100 г почвы |
| 4. | Почва | Приложение 21 Постановления КР от 11 апреля 2016 года № 201 ГН "Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве" | Содержание металлов: |  |  |
|  |  |  | -Марганец Mn | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Сурьма Sb | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Кобальт Co | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Свинец Pb | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Кальций Ca | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Селен Se | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Цинк Zn | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Хром Cr | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Алюминий Al | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙104 мг/кг |
|  |  |  | -Натрий Na | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Мышьяк As | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,05 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Магний Mg | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Железо Fe | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 5,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | - Кадмий Cd | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,05-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,05 до 1,0 ∙103 мг/кг |
|  |  |  | -Молибден Mo | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 1,0 до 1,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Никель Ni | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Калий K | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 5,0 до 5,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Медь Cu | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,1-100000 мг/кг |
|  |  |  |  | М-МВИ-80-2008 (АЭС-ИСП) | от 0,5 до 1,0 ∙ 103 мг/кг |
|  |  |  | -Фосфор P | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 5,0-500000 мг/кг |
|  |  |  | -Торий Th | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,05-100000 мг/кг |
|  |  |  | -Уран U | ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 (масс-спектрометрия) | от 0,05-100000 мг/кг |
| 5. | Уголь | Приказ от 29 октября 2019 г. № 01-7/429 «Об утверждении Порядка и условий выбора твердого топлива для сжигания на ТЭЦ г. Бишкек» | Определение влаги в аналитической пробе | ГОСТ 33503-2015 (гравиметрический) | от 0,01-100 % |
|  |  |  | Определение зольности в аналитической пробе | КМС ГОСТ Р 55661-2021 (гравиметрический) | от 0,01-100 % |
|  |  |  | Определение влаги в аналитической пробе | СТП ДЭМ 02-05-2024 (инструментальный) | от 0,1-100 % |
|  |  |  | Определение зольности в аналитической пробе | СТП ДЭМ 02-05-2024 (инструментальный) | от 0,1- 100 % |
|  |  |  | Определение серы в аналитической пробе | ГОСТ 32465-2013 (ISO 19579:2006) (ИК-спектрометрия) | от 0,005 –20 % |
|  |  |  | Определения углерода в аналитической пробе | ГОСТ 32979-2014 (инструментальный) | от 0,005-100 % |
|  |  |  | Определение высшей теплоты сгорания (по бомбе) | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) (калориметрический) | от 0,005-100 % |
|  |  |  | Низшая теплота сгорания рачетным путем | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) (калориметрический) | - |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | отдела мониторинга земельных ресурсов и по определению качества угля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Ыбыкеева Г.Ж. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

| 6. | Уголь | - | Отбор проб | ГОСТ 33814-2016 ГОСТ 10742-71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | отдела координации отбора проб, аналитики и измерение радиации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Дарбакова А.С. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

Ошско-Баткенский региональный сектор ДЭМ

|  | Промышленные выбросы | - | Отбор проб | РД 52.04.186-89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Почва | - | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-2017 ГОСТ 17.4.4.02-2017 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Растворенный кислород (в части консервирования) | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |
|  | Сточные воды | - | Отбор проб | ПНД Ф 12.15.1-08 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Заведующий | Ошско-Баткенского регионального сектора ДЭМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Закиров К. К. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

Жалал-Абадский региональный сектор ДЭМ

|  | Почва | - | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-2017 ГОСТ 17.4.4.02-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поверхностные воды | - | Растворенный кислород (в части консервирования) | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 |  |
|  | Поверхностные воды | - | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |
|  | Сточные воды | - | Отбор проб | ПНД Ф 12.15.1-08 Постановление № 128 от 14.03.2016г. «Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» |  |

| Директор | ДЭМ при МПРЭиТН КР |  |  | Главный специалист | Жалал-Абадского регионального сектора ДЭМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жолчубекова Г.К. |  |  |  | Жусупова Г.Дж. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |