УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________       __Ахмеджанова А.Т.____

подпись                                            расшифровка подписи

М.ПУНКТ

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_____» ____________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля физических факторов

деятельность

Орган контроля (ОК) ОсОО «АРМОТ»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020-2013-А

| № п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется контроль/инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | Рабочие места Производственные помещения | СанПиН 2.2.4.548-96 пункт 6./табл.2 СанПиН 2.2.4.3359-16 табл.2.1/табл.2.2 Приложение 2 ПП КР № 201 от 11.04.2016г. приложение 1 | Параметры микроклимата - температура - относительная влажность - скорость воздушного потока | СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 2.3 | от -40 до +85°С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с |
|  |  | СНиП 23-05-95 табл. 1 СанПиН 2.2.4.3359-16 приложение 9 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 пункт 6. СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 10.3 | от 1 до 200 000 лк |

| Директор | ОсОО «АРМОТ» |  |  | Начальник | ОК ОсОО «АРМОТ» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мырзакулов Т.Т. |  |  |  | Имакеев У.К. |
| М.П. | подпись | расшифровка подписи |  |  | подпись | расшифровка подписи |

| 1. | Рабочие места персонала Производственные помещения | Приложение № 14 Постановления П КР № 201 от 11 апреля 2016 г. табл.2 МСанПиН 001-96 пункт 4.1/табл.1 СНиП 23-03-2003 табл.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 3.2/ приложение 6. | Шум | ГОСТ 23337-2014 пункт 7. ГОСТ ISO 9612-2016 пункт12/приложение D, D3. Этап 3. /приложение E Е.4 Этап 3. /приложение F F.4 Этап 3. ГОСТ 12.1.050-86 пункт 3. | от 2.4 Гц до 200кГц (при неравномерности АЧХ ± 0,15дБ) от 0,45 Гц до 500кГц (по уровню -3 дБ) от 22 до 150, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 табл.3-10 СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 4.2/табл.4.1 | Вибрация | ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) пункт 5., пункт 6. ГОСТ 12.1.012-2004 | от 0,5 Гц до 12000 Гц от 76 до 185дБ |
|  |  | СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 7.2.7 | Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК): 1. напряжённость электрического поля 5 Гц – 400 кГц, 2. напряжённость магнитного поля 5 Гц – 400 кГц, 3. плотность потока энергии 300 МГц – 300 ГГц | СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 7.3.7 | от 5 Гц до 2 кГц от 0,5 В/м до 1000 В/м от 100 нТл до 10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц от 0,5 В/м до 40 В/м от 0,5 нТл до 500 нТл от 300 МГц до 18ГГц от 0,1 до 10 000 мкВт/см2 |
| 2. | Жилые общественные здания | ГОСТ 30494-2011 ппункт 4.4/таб.1,2,3 СанПиН 2.1.2.2645-10 Глава IV/ приложение 2. | Параметры микроклимата - температура - относительная влажность - скорость воздушного потока | ГОСТ 30494-2011 пункт 6. | от -40 до +85°С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с |
|  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 глава IV/табл.1., табл. 2 СНиП 23-05-95 табл. 1 СанПиН 2.1.2.2645-10 Глава V/ приложение 1. | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 пункт 6. | от 1 до 200 000 лк |
|  |  | Приложение № 14 ПП КР № 201 от 11.04. 2016 табл.3 СНиП 23-03-2003 табл.1 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 табл.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 Глава VI/ приложение 3. | Шум | ГОСТ 12.1.050-86 пункт 3. ГОСТ 23337-2014 пункт 7. ГОСТ ISO 9612-2016 пункт12/приложение D, D3. Этап 3. /приложение E Е.4 Этап 3./приложение F F.4 Этап 3 | от 2.4 Гц до 200кГц (при неравномерности АЧХ ± 0,15дБ) от 0,45 Гц до 500кГц (по уровню -3 дБ) от 22 до 150, дБ |
|  |  | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 табл. 3-10 СанПиН 2.1.2.2645-10 Глава VI/ приложение 4. | Вибрация | ГОСТ 31319-2006 пункт 6. (ЕН 14253:2003) пункт 5, пункт 6. ГОСТ 12.1.012-2004 | от 0,5 Гц до 12000 Гц от 76 до 185дБ |
| 3. | Передающие радиотехнические объекты (Телевизионные, радиовещательные, спутниковые, мобильные, транковые, сотовые, радиорелейные станции, базовые станции сотовых операторов) | СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 пункт 3, табл.3.4 СанПиН 2.1.8/2.2.012-03 пункт 3, пункт 4 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ): - плотность потока энергии в диапазоне 300 МГц-300 ГГц | СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 приложение 1. СанПиН 2.1.8/2.2.012-03 пункт 5.2 ГОСТ 12.1.006-84 пункт 2. | от 300 МГц до 18ГГц от 0,1 до 10 000 мкВт/см2 |
| 4. | Товары народного потребления в бытовых условиях, электробытовые приборы, оборудование; Технические средства (электротехнические, электронные, радиоэлектронные изделия) сотовые телефоны, рации, СВЧ печи, Wi-Fi роутеры | МСанПиН 001-96 пункт 4.1 | Шум | ГОСТ 12.1.050-86 пункт 3. ГОСТ 23337-2014 пункт 7. ГОСТ ISO 9612-2016 пункт12/приложение D, D3. Этап 3. /приложение E Е.4 Этап 3. /приложение F F.4 Этап 3. | от 2.4 Гц до 200кГц (при неравномерности АЧХ ± 0,15дБ) от 0,45 Гц до 500кГц (по уровню -3 дБ) от 22 до 150, дБ |
|  |  | МСанПиН 001-96 пункт 4.2 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012- 2004 (инструментальный) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) пункт 5., пункт 6. | от 0,5 Гц до 12000 Гц от 76 до 185 дБ |
|  |  | МСанПиН 001-96 пункт 4.5 | Уровень электромагнитных полей: - плотность потока энергии 0,3 - 30 ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 пункт 2. | от 300 МГц до 18ГГц от 0,1 до 10 000 мкВт/см2 |
| 5. | Персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ), их оборудование и организация работы | Приложение 2 ПП КР № 201 от 11.04.2016г. раздел 4, Приложение 1, таблицы 3, 4 | Параметры микроклимата - температура - относительная влажность - скорость воздушного потока | ГОСТ 30494-2011 пункт 6. (инструментальный) | от -40 до +85°С от 3 до 97 % от 0,1 до 20 м/с |
|  |  | Приложение 2 ПП КР № 201 от 11.04.2016г. раздел 5, Приложение 1, таблица 1 | Шум | ГОСТ 12.1.050-86 пункт 3. ГОСТ 23337-2014 пункт 7. ГОСТ ISO 9612-2016 пункт12/приложение D, D3. Этап 3. /приложение E Е.4 Этап 3. /приложение F F.4 Этап 3. | от 2.4 Гц до 200кГц (при неравномерности АЧХ ± 0,15дБ) от 0,45 Гц до 500кГц (по уровню -3 дБ) от 22 до 150, дБ |
|  |  | Приложение 2 ПП КР № 201 от 11.04.2016г. раздел 5, Приложение 2, таблица 1 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012- 2004 (инструментальный) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) пункт 5., пункт 6. | от 0,5 Гц до 12000 Гц от 76 до 185 дБ |
|  |  | Приложение 2 ПП КР № 201 от 11.04.2016г. раздел 6 | Освещённость | Приложение 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. раздел 6. СанПиН 2.2.2.001-03 раздел 6. ГОСТ 24940-2016 (инструм-й) | от 1 до 200 000 лк |
|  |  | Приложение 2 ПП КР № 201 от 11.04.2016г. раздел 7 СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7.2.7 | Уровни ЭМП: - напряжённость электрического поля 5 Гц – 400 кГц, - напряжённость магнитного поля 5 Гц – 400 кГц, - плотность потока энергии 300 МГц – 300 ГГц | Приложение 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. Приложение 3 СанПиН 2.2.4.3359-16 пункт 7.3.7 | от 5 Гц до 2 кГц от 0,5 В/м до 1000 В/м от 100 нТл до 10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц от 0,5 В/м до 40 В/м от 0,5 нТл до 500 нТл от 300 МГц до 18 ГГц от 0,1 до 104 мкВт/см2 |

КОНЕЦ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ