	[image: image2.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Процедура по аккредитации ООС

Представление Лабораторией  заявки на аккредитацию   
	КЦА-ПА4.3:2009




	[image: image1.png][
IO

3A0 I0XHO-KbIprbisckuii LUemenT




	Лаборатория и контроль качества

ЗАО «ЮКЦ»
	Код документа: ОА ЛиКК

	
	
	Наименование документа:

Область аккредитации ЛиКК

По ГОСТ ISO/IEC 17020

	
	
	издание
	2
	Дата введения
	22.07.2024г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА 

___          ___    _       Ахмеджанова А.Т.  
                                                                                                                                                                                            подпись, расшифровка подписи
М.П.














Приложение к аттестату аккредитации

 №  KG №417/КЦА. ОК.086
 от «____» _______        202    г
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля _____инспекция_______
деятельность
_____Лаборатория и Контроль Качества ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»_____
наименование Органа контроля и организации заявителя
Тип органа контроля по ISO/IEC 17020__В___
Схема/ы контроля/инспекции*__инспекция____, где это уместно
	№

п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/инспекции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цементы:
Портландцемент с добавками; Портландцемент без добавок; Сульфатостойкий портландцемент; Сульфтостойкий портландцемент с минеральными добавками
	Технический регламент КР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»;
ГОСТ 30515-2013
Технологический регламент производства цемента ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»
	Отбор проб
	ГОСТ 30515-2013

Раздел 7 Отбор проб
	100г(30кг

	
	
	
	Производственный контроль
	1. ГОСТ 30515-2013

Раздел 8 Правила приемки.

п.8.1. Общие положения

п.8.2. Приемка
	(

	
	
	
	
	2. ГОСТ 30744-2001 п.5.1 Метод пневматического просеивания

Определение тонкости помола по остатку на сите №008;


	0,0-15%

	
	
	
	Оценка уровня качества продукции
	ГОСТ 30515-2013

п.8.3. Оценка уровня качества
	(

	
	
	
	Контроль упаковки и маркировки продукции
	ГОСТ 30515-2013

п.5.3. Упаковка

п.5.4. Маркировка
	(


ИО Генерального директора ЗАО «ЮКЦ»                                                                                             Начальник подразделения «Лаборатория и Контроль Качества»
 ____________ Хуан Юанлонг (Huang Yuanlong)        
             ​​​​​______________        Кадырова Чынаркан Кимсановна_
	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 1


PAGE  
стр. 1 из 1

[image: image1.png][image: image2.jpg]