УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

___________________Ахмеджанова А.Т.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG №417/КЦА.ИЛ.156

от «          »_____        __202    г

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория и Контроль Качества ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Портландцементы | ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013 | Определение тонкости помола по остатку на сите | ГОСТ 30744-2001 п.5.1 метод просеивания | 0 – 15% |
|  |  |  | Определение потери при прокаливании (ППП) | ГОСТ 5382-2019 п.7.2 гравиметрический метод | 1,0 – 7,0% |
|  |  |  | Определение содержания нерастворимого остатка (НО) | ГОСТ 5382-2019 п.8.2 гравиметрический метод | 0 – 5,0% |
|  |  |  | Определение содержания оксида кремния (SiO2) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30 Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 18,0 – 25,0% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.9.3 гравиметрический метод |  |
|  |  |  | Определение содержания оксида алюминия (Al2O3) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30. Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 3,0 – 7,0% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.12.2 объемный комплекснометрический метод |  |

№ 1 Гибкость, касающаяся объекта/матрицы/пробы; №4 Гибкость, касающаяся метода

ИО Генерального директора ЗАО «ЮКЦ»                                                                                             Начальник подразделения «Лаборатория и Контроль Качества»

____________ Хуан Юанлонг (Huang Yuanlong)        	             ______________        Кадырова Чынаркан Кимсановна_

Приложение к аттестату аккредитации                                                                                                                    №  KG №417/КЦА.ИЛ.156

от «         »______           _202     г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания оксида железа (III) (Fe2O3) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30. Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 2,5 – 6,0% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.11.2 комплекснометрический метод |  |
|  | Портландцементы (продолжение) | ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013 | Определение содержания оксида кальция (CaO) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30. Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 40,0 – 70,0% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.10.2 комплекснометрический метод |  |
|  |  |  | Определение содержания оксида магния (MgO) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30. Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 1,0 – 5,0% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.10.2 комплекснометрический метод |  |
|  |  |  | Определение содержания оксида серы (SO3) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30. Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 1,0 – 4,0% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 катионитовый метод |  |
|  |  |  | Определение содержания ион хлора (Cl) | МИ ЗАО «ЮКЦ» 21; МИ ЗАО «ЮКЦ» 30 Рентгенофлуоресцентный метод ГОСТ 5382-2019 п.23 | 0,0 – 0,10% |
|  |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.21.2 объемный аргентометрический метод |  |
|  |  |  | Определение прочности на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.8.2.4 Физико-механический метод | 10,0Мпа – 62,5МПа |
|  |  |  | Определение начало схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.6.2.2 Физико-механический метод | 75-300 мин |
|  |  |  | Равномерность изменения объема (расширение) | ГОСТ 30744-2001 п.7 Физико-механический метод | 0 – 10,0мм |
|  |  |  | Определение признаков ложного схватывания | ГОСТ Р 56588-2015 | 0-50мм |
|  |  |  | Определение массовой доли добавок | КМС ГОСТ Р 51795-2021 п.5.2 Метод кислотой растворимости | 0,0-20,0% |

№ 1 Гибкость, касающаяся объекта/матрицы/пробы; №4 Гибкость, касающаяся метода

ИО Генерального директора ЗАО «ЮКЦ»                                                                                           Начальник подразделения «Лаборатория и Контроль Качества»

__________ Хуан Юанлонг (Huang Yuanlong)        	             ______________        Кадырова Чынаркан Кимсановна_