	[image: image1.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Процедура по аккредитации ООС

Представление Лабораторией  заявки на аккредитацию   
	КЦА-ПА4.3:2009




ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ


УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      ________________

подпись                  расшифровка подписи
М.П.

Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля радионавигационных средств и светосигнального оборудования аэропортов и аэронавигации              деятельность
Инспекция ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс___________
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020___А____
Схема/ы контроля/инспекции*сплошной контроль объектов инспекции
	№№

п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативных документов, регулирующих объекты контроля
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно


	
	
	
	
	Метод контроля/инспекции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Системы посадки ILS категории I,II,III
	ИКАО

Приложение 10

том 1 гл.3, п. 3.1
	
	ИКАО

Doc 8071 том1, Гл.4
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор Инспекции ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.

   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	1.1
	Курсовые маяки
(Определение характеристик по всему диапазону  в зоне действия)
	
	
	
	

	
	
	
	1 Опознавание
	4.3.12
	Код Морзе

	
	
	3.1.3.5
	2. Модуляция:

- Баланс

- Глубина
	4.3.14
4.3.15
	РГМ, 

--глубина модуляция, 0-70%

	
	
	3.1.3.7
	3. Чувствительность к смещению
	4.3.16, 4.3.20
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	3.1.3.7.4
	4. Клиренс при смещении от курса
	4.3.21, 4.3.22
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	
	5. Клиренс при больших углах места
	4.3.23, 4.3.25
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	3.1.3.6
	6. Точность юстировки курса
	4.3.26, 4.3.28
	РГМ, расстояние, угол; +-387.1мА

	
	
	
	7. Фазирование
	4.3.39, 4.3.40
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	3.1.3.7.4
	8. Линейное увеличение РГМ
	
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	3.1.3.4
	9. Структура курса
	
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	3.1.3.3
	10 Зона действия (используемая дальность)

Напряженность поля
	4.3.34, 4.3.36
	Ток бленкера, РГМ; +-387.1мА

Напряженность поля; -20-105 dBm

	
	
	3.1.3.2.2
	11. Поляризация
	4.3.37
	РГМ, +-387.1мА

	
	
	3.1.3.11
	12. Система контроля

-Юстировка

- Чувствительность к смещению

- Клиренс при смещении от курса

- Мощность
	4.3.38
	РГМ, расстояние; +-387.1мА

РГМ, расстояние; +-387.1мА

РГМ, +-387.1мА

Напряженность поля по мощности; -20-105 dBm


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор Инспекции ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.
   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	1.2
	Глиссадные маяки
(Определение характеристик по всему диапазону  в зоне действия)
	
	
	
	

	
	
	3.1.5.1.2.1,
3.1.5.1.2.2, 3.1.5.1.4, 3.1.5.1.5, 3.1.5.1.6
	1. Угол наклона

- Юстировка

- Высота опорной точки ILS
	4.3.45, 4.3.46
	РГМ, угол; +-685.7мА

РГМ; +-685.7мА

	
	
	3.1.5.6
	2. Чувствительность к смещению

- Величина

- Симметрия
	4.3.47, 4.3.49
	РГМ, угол; +-685.7мА

	
	
	3.1.5.3.1, 3.1.5.6.5
	3. Клиренс

- Ниже глиссады

- Выше глиссады
	4.3.50
	РГМ, угол; +-685.7мА

	
	
	
	4. Структура глиссады
	4.3.52
	РГМ, +-685.7мА

	
	
	3.1.5.5.1
	5. Модуляция:

 - Баланс

 - Глубина
	4.3.53, 4.3.54
	Глубина модуляции; 0-100%



	
	
	
	6. Препятствия

 - Клиренс над препятствиями
	4.3.55
	РГМ; +-685.7мА

	
	
	3.1.5.3
	7. Зона действия

- Используемая дальность

- Напряженность поля
	4.3.56
	Ток бленкера

Напряженность поля; -20-105 dBm

	
	
	3.1.5.7
	8. Система контроля

 - Угол

 - Чувствительность к смещению

 - Мощность
	4.3.57, 4.3.58
	РГМ, угол; +-685.7мА

РГМ, угол; +-685.7мА

Мощность; -20-105 dBm


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор  Инспекции ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.
   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	2
	Всенаправленный ОВЧ радиомаяк (VOR)

(Определение характеристик по всему диапазону  в зоне действия)
	ИКАО Приложение 10 том 1 1 гл.3, п. 3.3
	
	ИКАО

Doc 8071 том1, Гл. 2
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	
	
	3.3.1.1
	1. Направление вращение стрелки индикатора отклонения
	2.3.4
	По часовой стрелке

	
	
	3.3.1.3
	2. Индикация направления полета
	2.3.3
	Правильность

	
	
	3.3.3.1
	3. Поляризация
	2.3.5
	Отклонение; 0-359.9град.

	
	
	3.3.3.2
	4. Точность структуры курса Юстировка Искривления Отклонения типа неровностей и гребешкового типа Полетопригодность
	2.3.9 – 2.3.11 2.3.12 2.3.13 2.3.14
	Отклонение; 0-359.9град. 

	
	
	3.3.4
	5. Зона действия
	2.3.15 2.3.16
	Напряженность поля; -20-105 dBm

	
	
	3.3.5.2
3.3.5.3
	6. Глубина модуляции 

сигналом частоты 9960 Гц

сигналом частоты 30 Гц
	2.3.17
	Глубина модуляции 0-50%;

Глубина модуляции 0-50%; 

	
	
	3.3.6.2
	7. Речевой канал
	2.3.18
	Четкость; Четкая передача

	
	
	3.3.6.5
	8. Опознавательный сигнал
	2.3.20 2.3.21
	Четкость; Четкая передача 

	
	
	3.3.6.72.3.19
	9. Влияние речевого сигнала на обеспечение основной навигационной функции

На азимут 

На уровень модуляции
	
	Отклонение Уровень модуляции; Влияния не оказывает

	
	
	3.3.7.1
	10 Контрольное устройство
	2.3.22 – 2.3.25
	0-359.9град.

	
	
	
	11. Опорная контрольная точка
	2.3.26 – 2.3.27
	Там, где требуется


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор  Инспекции ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.
   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	3
	Не направленный радиомаяк NDB
(Определение характеристик по всему диапазону  во всех зонах действия)
	ИКАО Приложение 10 том 1 1 гл.3, п. 3.4
	
	ИКАО

Doc 8071 том1, Гл. 5
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	
	
	3.4.5.1, 3.4.5.2, 3.4.5.3
	1. Сигнал опознавания
	5.3.3
	Манипуляция; ясная слышимость

	
	
	3.4.2
	2. Номинальная зона действия
	5.3.7
	Уровень сигнала или пеленг; 50-110 dBm

	
	
	3.4.2
	3. Зона действия в пределах воздушных трасс
	5.3.9
	Пеленг Колебания стрелки ADF; 0-359.9 град.

	
	
	
	4. Схема полета в зоне ожидания, схемы захода на посадку (где для их выполнения применяется NDB)
	5.3.11
	Пеленг Колебания стрелки ADF; 0-359.9 град.

	
	
	
	5. Пролет NDB
	5.3.12
	

	4
	Дальномерное оборудование DME

Определение характеристик по всему диапазону  в зоне действия
	ИКАО Приложение 10 том 1 1 гл.3, п. 3.5
	
	ИКАО

Doc 8071 том1, Гл. 3
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	
	
	3.5.3.1.2
	1. Зона действия
	3.3.5 – 3.3.8
	Уровень сигнала АРУ; -20-80 dBm

	
	
	3.5.4.5
	2. Точность
	3.3.9
	Дальность; 0-300NM

	
	
	3.5.4.1.3
	3. Форма импульса
	3.3.10
	Время, Амплитуда; мкс

	
	
	3.5.4.1.4
	4. Интервал между импульсами, образующими пару
	3.3.11
	Время, Амплитуда; мкс

	
	
	3.5.3.6
	5. Опознавание
	3.3.13
	Опознавание; Правильное, четкое

	
	
	3.3.14
	6. Эффективность по ответу
	
	Изменение эффективности по ответу, местоположение

	
	
	3.3.15
	7. Потери сигнала
	
	Потеря сопровождения, местоположение


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.
   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	5
	Маркерный радиомаяк MKR

(Определение характеристик по всему диапазону  в зоне действия)
	ИКАО Приложение 10 том 1 1 гл.3, п. 3.6
	
	ИКАО

Doc 8071 том 1, Гл. 6
	Уровень сигнала -35-65 dBm

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	
	
	3.3.7.4, 3.3.7.5
	1. Манипуляция
	4.3.56
	Ясная слышимость

	
	
	3.3.7.3,
3.3.7.3.2
	2. Зона действия

- Индикация

- Напряженность поля
	4.3.67-4.3.71
	Уровень сигнала, расстояние м; 

Напряженность поля; -35-65 dBm


	
	
	3.3.7.7
	3. Система контроля
	4.3.72, 4.3.73
	Приемлемая индикация; -35-65 dBm


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.

   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	6
	Обзорные радиолокационные системы
	ИКАО

Приложение 10 том 4 

(РТОП)
	
	ИКАО

Doc 8071 том 3, гл3
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	6.1
	Радиолокаторы ОРЛ-А; ОРЛ-Т (маршрутные).
(Определение всех зон действия и их характеристик)
	гл.3,

 п. 3.1.1 - 3.1.1
(15.1 и 16.1)
	
	
	

	
	
	
	1. Зона действия в вертикальной плоскости аэродромных ПОРЛ/ВОРЛ не имеющих средств для анализа характеристик радиолокатора
	Добавление А 2.12; 2.13; 2.14; 2.15.
	Зона действия : 1.Вертик. плоскости. 2,Внутр, внешн. границы Дmin – Дmax

	
	
	
	2. Зона действия в вертикальной плоскости (трассовых) маршрутных ПОРЛ/ВОРЛ, не имеющих средств для анализа характеристик радиолокатора
	Добавление А 2.12; 2.13; 2.14; 2.16.
	Зона действия: 1.Вертик.плоскости. 2.Внутр. внешн границы Дmin - Дmax

	
	
	
	3. Зона действия в вертикальной плоскости аэродромных/маршрутных (трассовых) ПОРЛ/ВОРЛ имеющих средства для анализа характеристик радиолокатора.
	Добавление А 2.12; 2.13; 2.14; 2.17
	Зона действия: 1.Вертик.плоскости. 2.Внутр. внешн границы Дmin - Дmax

	
	
	
	4. Зона действия в пределах воздушных трасс/маршрутов.
	Добавление А 2.22; 2.23.
	Зона действия

	
	
	
	5. Проверка зоны действия двух посадочных курсов: схемы вылета и захода на посадку, зоны действия двух зон ожидания
	Добавление А 2.1 Добавление F 2.7 а
	Оценивается фактическая возможность контроля за ВС.

	
	
	
	6. Точность отображения точек траектории полета/карт
	Добавление А 2.25; 2.26.
	Проверка точности отображения.

	
	
	
	7. Идентификация неподвижных целей


	Добавление А 2.27; 2.28.
	Проверка точности определения дальности и азимута

	
	
	
	8. Зондирование
	Добавление А 2.40
	Определение провалов в зоне действия РЛС

	
	
	
	9. Заход на посадку по обзорному радиолокатору
	Добавление А 2.29; 2.30; 2.31;2.32; 2.33.
	


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор  ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                      наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А..

   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	6.2
	Радиолокаторы ВОРЛ
(Определение всех зон действия и их характеристик)
	гл.3,

 п. 3.1.1 - 3.1.1
(17.1)
	
	
	

	
	
	
	1. Зона действия в вертикальной плоскости


	Добавление F 2.8; 2.9; 2.10; 2.11.
	1. Зона действия в вертикальной плоскости 2. Внутренние, внешние границы Дmin – Дmax

	
	
	
	2. Зона действия двух посадочных курсов (проверка зон видимости схемы вылета и захода на посадку). Проверка зоны действия двух зон ожидания
	Добавление F 2.7 а
	Оценивается фактическая возможность контроля за ВС

	
	
	
	3. Зона действия в пределах воздушной трассы
	Добавление F 2.12; 2.13.
	Определение Дmax на Hmin (безопасной)

	
	
	
	4. Зона действия в радионавигационных точках или в пунктах донесений
	Добавление F 2.14
	Зона действия

	
	
	
	5. Зона действия в горизонтальной плоскости
	Добавление F 2.15
	Зона действия

	
	
	
	6. Кодирование высоты
	Добавление F 2.16.
	Проверка

	
	
	
	7. Проверка режима работы и коды
	Добавления F 2.17
	Проверка

	
	
	
	8. Эффективность работы систем подавление боковых лепестков, пере отражённых сигналов
	Добавление F 2..20
	Подтверждение работоспособности системы

	
	
	
	9. Анализ результатов летных испытаний


	Добавление F 2.11
	Определение зоны действия при вероятности обнаружения не менее 0,9

	7
	PAPI/VASI
(Определение характеристик по всему диапазону  в зоне действия)
	ИКАО

Приложение 14 том 1 гл.5, п. 5.3

(РТОП)
	
	ИКАО Doc 9157 часть 4
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
(РТОП)
	

	
	
	(14.1, 14.2)
	1. Азимут
	(14.3)
	Азимут 0-359.9град

	
	
	
	2.Дальность
	
	Дальность; 0-300NM

	
	
	
	3.Высота
	
	Высота 0- 6000 м

	
	
	
	4.Угол в вертикальной и горизонтальной плоскости
	
	Угол, 0-90 град


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.

   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	8
	Схемы полетов по приборам
(Проверка соответствия схемам полёта)
	AIP КР (или страны где проводится проверка), (РТОП)
	
	ИКАО

Doc 8071 том 1 Гл. 8
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	
	
	22.3.1 a)
	1. Проверка высоты пролета препятствий
	8.3.3 - 8.3.5
	Высота 0- 6000 м. Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	22.3.1 b), c),d)
	2. Маршрутные и конечные участки
	8.3.6
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	3. Конечный участок захода на посадку
	8.3.7
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	4. Уход на второй круг
	8.3.8
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	5. Зона полетов по кругу
	8.3.9
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	6. Конечные участки
	8.3.10
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	7. Схема захода на посадку по приборам (IAP)
	8.3.11
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	8. Минимальная абсолютная высота на маршруте (МЕА)

и точки переключения (СОР)
	8.3.12
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	9. Контрольные точки/схемы полетов в зоне ожидания
	8.3.13
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	10. Связь "воздух – земля"
	8.3.14
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	11. Зональная навигация (RNAV)
	8.3.15 - 8.3.18
	Соответствие схеме. Да. Нет

	
	
	
	12. Оценка пригодности аэропортового светосигнального оборудования
	8.3.20, 8.3.21
	Соответствие схеме. Да. Нет


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                                              наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.

   подпись               расшифровка подписи  




                                                             подпись           расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации
№ KG417/КЦА.OK________________

«_______»_______________2025г.
	9
	Автоматическое зависимое наблюдение-вещание ADS-B
(Определение характеристик  в зоне действия)
	ИКАО

Приложение 10 том 4 

(РТОП)
	
	ИКАО

Doc 8071 том 1, Гл.8

(РТОП)
	

	
	
	
	
	Лётные проверки 
	

	
	
	гл.5 П 5.1, 5,2 (гл. 23.4)
	1. ЗД АЗН-В
	(гл. 23.1 -  23.3)
	Зона действия

	
	
	гл.5 П 5.1, 5,2

(гл. 23.4)
	2. Правильность информации сообщений, передаваемых с борта ВС
	(гл. 23.1 -  23.3)
	Соответствие расстановки и значений битов в коде информации сообщений о категории эмиттера, идентификаторе эмиттера, широты, долготы, высоты, опознавательного индекса ВС и показателя качества, передаваемых с ВС и принимаемых наземным приемником.


Генеральный директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс»                                   Технический  директор ОсОО «Скай Кей Джи Эйрлайнс
      наименование организации 






                           наименование органа контроля
М.П.____________ 
Грязнов Г.В 



                                                           ____________ 
Симаков А.А.
   подпись               расшифровка подписи  





                                                             подпись           расшифровка подписи
	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 32


PAGE  
	Ф.ОА

№ издания
	R0
	21.08.2025
	Страница 7 из 10



[image: image1.jpg]