	[image: image1.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Процедура по аккредитации ООС

Представление Лабораторией  заявки на аккредитацию   
	КЦА-ПА4.3:2009




	Орган контроля
	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
	Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.11
	      Приложение к аттестату аккредитации

     № KG 417/КЦА ОК_________________

     от «______»_______________ 202___ г.


	Учреждение

«Республиканский центр 
сертификации в строительстве»


	
	Конфиденциально
	



[image: image1.jpg]






ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению контроля     плотности грунта, железобетонных конструкций и изделий, сцепления кирпичной кладки 
                                                                            деятельность
ОК Учреждения «Республиканского центра сертификации в строительстве».
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020  А
Схема/ы контроля/инспекции.*  Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации,     

          отбор проб грунта, определение прочности сцепления в каменной кладке, где это уместно

	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 


	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/

инспекции   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Грунты
	СНиП  3.02.01-87

ГОСТ 25100-2020
	Отбор проб

Плотность грунтов метод замещения объема
	ГОСТ 12071-2014

ГОСТ 28514-90
	1,20÷ 2,30 г/см3


	2
	Железобетонные конструкций 

и изделия
	ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 26633-2015
	Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Оргтехстроя)

	ГОСТ 22690-2015

ГОСТ 18105-2018


	50÷402 кгс/м2

	3
	Каменные конструкции
	СНиП КР 52-01:2009

	Определение прочности сцепления в каменной кладке
	ГОСТ 24992-2014
	1,2 – 1,8 кг/м2


Руководитель    Учреждения «Республиканский центр сертификации в строительстве»




     организации
М.П. _____________              Токтогараев Ч.С.








      подпись                       расшифровка подписи
                                                                                                         
ИЛ   Учреждения «Республиканский центр сертификации в строительстве при Государственном агентстве архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики».











                             наименование Органа контроля



        

               Толомушев Э.С.                                                 

                     подпись                         расшифровка подписи
Примечания:
* Схема/ы контроля/инспекции указывается/ ются: по качеству/ по объему/ по инспекции мест/ по инспекции транспортирования и т.д.

1.  На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи 

2.  Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи директора КЦА. 

      3.  Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и Органа контроля. 

                УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА





________________________Ахмеджанова А. Т.


подпись                                                      расшифровка подписи


М.П.





Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.OK_________________





«_______»_______________20______г.





«_____»________________201____г.














	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 2


PAGE  
	Номер издания
	3
	Дата введения
	15.08.2025
	Страница 2 из 2



