УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА  Ахмеджанова А.Т.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА. ИЛ.064 .

от

до

УСТАНОВЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

_______________________Центральная заводская лаборатория  ОсОО «Интергласс»__________________

наименование испытательной  Лаборатории  и организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стекло листовое бесцветное | ГОСТ 111-2014 | Коэффициент направленного пропускания света стекла Величина остаточных внутренних напряжений стекла Водостойкость | ГОСТ EN 410-2014 П-5.2 ГОСТ 3519-91 Метод 1- определение двулучепреломления на полярископе-поляриметре ГОСТ 10134.1-2017 Метод А – Определение водостойкости стекла | 0 - 1 0-70 нм/см 0 - 0,85вкл см3/гр. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА. ИЛ.064 .

от

до

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Зеркала | ГОСТ 17716-2014 | Коэффициент направленного отражения света Влагостойкость Стойкость к воздействию медно-кислого соляного тумана Адгезия защитного покрытия | ГОСТ EN 410-2014 П-5.3 ГОСТ 33088-2014 ГОСТ 32999-2014 ГОСТ 17716-2014 П.7.9 | 0 -1 --- --- --- |